АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

 

24 октября 2025 года Дело № А33-25715/2024 

Красноярск 

Резолютивная часть решения объявлена 10 октября 2025 года. В полном объеме решение изготовлено 24 октября 2025 года.  

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Щелоковой О.С., рассмотрев в  

судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью управляющая  

компания «Смарт-Сити» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью специализированный застройщик  

«Преображенский 8» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

об обязании устранить недостатки, 

с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных  

требований относительно предмета спора: 

 -Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  

благополучия человека по Красноярскому краю (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>);  

-Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края (ИНН  

2460071727) в присутствии в судебном заседании: 

от истца: ФИО1, по доверенности от 18.09.2024, ФИО2, по доверенности  

от 27.01.2025 № 3; 

от ответчика (до перерыва): ФИО3, по доверенности от 01.01.2025 № 58-2025,  

от третьего лица (после перерыва): ФИО4, по доверенности от 22.09.2025 № 24-00-10/12-8511-2025,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Альтерготом  

С.В. 

установил:

общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Смарт-Сити» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Преображенский 8» (далее – ответчик) об обязании в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу безвозмездно устранить недостатки (дефекты) в общем имуществе многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

...>, допущенные в ходе строительства и выявленные в ходе эксплуатации дома в период гарантийного срока.  

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 28.08.2024 возбуждено производство по делу.  

Определением от 24.10.2024 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Управление Код доступа к материалам дела -  

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю.  

Определением от 28.01.2025 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне истца, привлечена Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.  

Судебное разбирательство откладывалось. 

В судебное заседание 03.10.2025 явились представители истца и представитель ответчика. Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания путем размещения данной информации в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в судебное заседание не явились. В соответствии с частью 1 статьи 123, частью 1 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие указанных лиц.  

Представители истца представили письменные возражения собственников МКД относительно возможности заключения мирового соглашения. На исковых требованиях настаивали по основаниям, изложенным в исковом заявлении.  

Представитель ответчика исковые требования не признала. Пояснила, что ответчик не имеет денежных средств для проведения судебной экспертизы.  

Суд, посовещавшись на месте, отказал в удовлетворении ходатайства ответчика о назначении судебной экспертизы. Согласно части 2 статьи 108 АПК Российской Федерации, если в установленный арбитражным судом срок на его депозитный счет не были внесены денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, арбитражный суд вправе отклонить ходатайство о назначении экспертизы, если дело может быть рассмотрено и решение принято на основании других представленных сторонами доказательств.  

В судебном заседании, в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявлен перерыв с 03.10.2025 до 15 час. 15 мин. 10.10.2025. Сведения размещены в информационном сервисе «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru) в сети «Интернет».  

После перерыва судебное заседание продолжено в присутствии представителей истца и третьего лица.  

Представители истца настаивали на требованиях, изложенных в исковом заявлении. 

Представитель третьего лица против удовлетворения требований не возражала.  

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.  

Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Преображенский 8» являлся застройщиком многоквартирного жилого дома по адресу:  

<

...> (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 24-50-120-2023 от 30.11.2023, № 24-50-5-2024 от 30.01.2024). 

Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Смарт-Сити» на основании договора управления многоквартирным домом № 1/2023 от 13.12.2023 по адресу: 

<

...> является организацией по обслуживанию общедомового имущества. В процессе эксплуатации жилого дома по указанному адресу выявились недостатки (дефекты) в общедомовом имуществе.  

Недостатки зафиксированы в претензии об устранении недостатков исх. № 950 от 10.07.2024. Претензия получена ответчиком, по настоящее время претензия не исполнена.  

Бездействие ответчика послужило основанием для обращения истца в суд с иском об обязании устранить недостатки (дефекты) в общем имуществе многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

...>.  

В отзыве на исковое заявление ответчик, возражая против удовлетворения исковых требований, указывает на то, что часть недостатков не относится к строительным дефектам выполненных работ. При принятии многоквартирного дома на баланс ООО УК «Смарт – Сити», не указывала на наличие недостатков при передаче дома на обслуживание.  

Рекламационный акт между застройщиком и управляющей компанией на момент передачи дома не составлялся.  

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю в отзыве на исковое заявление просит суд удовлетворить исковые требования ООО УК «Смарт-Сити», поскольку застройщиком в досудебном порядке не устранены недостатки в общем имуществе собственников многоквартирного дома, выявленные в период гарантийного срока. Истец, действуя в интересах указанных лиц, вправе требовать их безвозмездного устранения в разумный срок.  

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.  

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказывать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.  

Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему (статьи 8, 307 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.  

Пунктом 1 статьи 722 ГК РФ установлено, что в случае, когда для результата работы предусмотрен гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве.  

Из пункта 1 статьи 723 ГК РФ следует, что в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).  

Пунктами 1, 2 статьи 755 ГК РФ установлено, что подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.  

Положения приведенных выше норм предусматривают презумпцию вины подрядчика за недостатки (дефекты) выполненных работ, выявленных в пределах гарантийного срока.  

Смысл гарантийного срока заключается в том, что подрядчик гарантирует заказчику, что в течение обусловленного периода времени результат работ будет сохранять свои полезные свойства. Распространяя свое действие на период после приемки выполненных работ, гарантийное обязательство придает отношениям сторон по договору подряда длящийся характер. Презюмируется, что при обычной надлежащей эксплуатации предмета, явившегося результатом работ, недостаток, появившийся в течение гарантийного срока, возникает в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств (определение Верховного Суда Российской Федерации № 305-ЭС16-4427 от 25.08.2016 по делу № А40-50219/2015).  

По существу изложенных выше норм, закон освобождает заказчика от доказывания причин возникших в течение гарантийного срока дефектов, возлагая на него обязанность лишь доказать факты наличия таких дефектов и обращения к подрядчику в разумный срок с требованием об их устранении, в то время как для подрядчика существует презумпция его вины в возникновении недостатков работ, опровергнуть которую он может лишь активной позицией по представлению соответствующих доказательств. Чтобы освободиться от ответственности, подрядчик должен доказать, что недостатки результата работ возникли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.  

Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ (ред. от 26.12.2024) «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 214-ФЗ) регулирует отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее - участники долевого строительства), для возмещения затрат на такое строительство и возникновением у участников долевого строительства права собственности на объекты долевого строительства и права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, а также устанавливает гарантии защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства.  

Застройщик несет ответственность за надлежащее качество строительства жилого дома. 

Как предусмотрено частью 2 статьи 7 Закона № 214-ФЗ в случае, если объект долевого строительства построен (создан) застройщиком с отступлениями от условий договора и (или) указанных в части 1 настоящей статьи обязательных требований, приведшими к ухудшению качества такого объекта, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного договором использования, участник долевого строительства, если иное не установлено договором, по своему выбору вправе потребовать от застройщика:  

1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 2) соразмерного уменьшения цены договора; 3) возмещения своих расходов на устранение недостатков. 

На основании части 5 статьи 7 Закона № 214-ФЗ гарантийный срок для объекта долевого строительства, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в состав такого объекта долевого строительства, устанавливается договором и не может составлять менее чем пять лет. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня передачи объекта долевого строительства, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в состав такого объекта долевого строительства, участнику долевого строительства, если иное не предусмотрено договором.  

Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав передаваемого участникам долевого строительства объекта долевого строительства,  

устанавливается договором и не может составлять менее чем три года. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня подписания первого передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства (часть 5.1 статьи 7 Закона № 214-ФЗ).  

В соответствии с частью 6 статьи 7 Закона № 214-ФЗ участник долевого строительства вправе предъявить застройщику требования в связи с ненадлежащим качеством объекта долевого строительства с указанием выявленных недостатков (дефектов) при условии, что такие недостатки (дефекты) выявлены в течение гарантийного срока.  

Застройщик не несет ответственности за недостатки (дефекты) объекта долевого строительства, обнаруженные в течение гарантийного срока, если докажет, что они произошли вследствие нормального износа такого объекта долевого строительства или входящих в его состав элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий, нарушения требований технических регламентов, градостроительных регламентов, иных обязательных требований к процессу эксплуатации объекта долевого строительства или входящих в его состав элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий либо вследствие ненадлежащего их ремонта, проведенного самим участником долевого строительства или привлеченными им третьими лицами, а также если недостатки (дефекты) объекта долевого строительства возникли вследствие нарушения предусмотренных предоставленной участнику долевого строительства инструкцией по эксплуатации объекта долевого строительства правил и условий эффективного и безопасного использования объекта долевого строительства, входящих в его состав элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий (часть 7 статьи 7 Закона № 214-ФЗ).  

Действующим законодательством в пределах гарантийного срока установлена презумпция вины застройщика в недостатках (дефектах) объекта долевого строительства, в связи с чем бремя доказывания обстоятельств, которые могут послужить основанием для освобождения от ответственности, лежит на ответчике.  

Если продавец недвижимости является застройщиком, то в силу пункта 3 статьи 29 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «/О защите прав потребителей» гарантийный срок составляет пять лет.  

При разрешении споров, связанных с применением последствий нарушения требований о качестве выполненных работ в гарантийный срок, бремя доказывания того, что недостатки работ произошли вследствие неправильной эксплуатации либо нормального износа объекта или его частей, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, лежит на подрядчике (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 25.08.2016 № 305-ЭС16-4838 по делу № А40-59571/2015).  

Заказчиками по смыслу закона в настоящем деле являются собственники жилых помещений, чьи интересы представляет управляющая компания, являющаяся истцом.  

Из материалов дела следует, что общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Преображенский 8» являлся застройщиком многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

...> (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 24-50-120-2023 от 30.11.2023, № 24-50-5-2024 от 30.01.2024).  

Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Смарт-Сити» на основании договора управления многоквартирным домом № 1/2023 от 13.12.2023 по адресу: 

<

...> является организацией по обслуживанию общедомового имущества. В процессе эксплуатации жилого дома по указанному адресу выявились недостатки (дефекты) в общедомовом имуществе.  

Исходя из представленных в материалы дела актов комиссионного осмотра от 31.05.2024, 05.06.2024, 07.06.2024 и обращений директору ООО СЗ «Преображенский-8» от 15.02.2024 № 278, от 22.05.2024 № 695, от 28.05.2024 № 723, от 27.06.2024 № 900, от 10.07.2024 № 950,  

от 11.07.2024 № 953 усматриваются наличие недостатков и дефектов общего имущества построенного МКД.  

В отзыве на исковое заявление ответчик, возражая против удовлетворения исковых требований, не отрицает наличие недостатков, оспаривая лишь их часть. При этом, ответчиком не приведено обоснование по каким признакам и какие недостатки относятся к эксплуатационным, устранение которых находится вне зоны ответственности застройщика. Право на проведение в ходе судебного разбирательства судебной экспертизы ответчиком не реализовано. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (статья 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

Суд отклоняет довод ответчика о том, что при принятии многоквартирного дома на баланс ООО УК «Смарт – Сити», управляющая компания не указывала на недостатки, которые имелись при передаче дома на обслуживание.  

Обстоятельство ввода многоквартирного дома в эксплуатацию не свидетельствует о надлежащем качестве капитальной застройки. В ходе приемки помещений, являющихся частью дома, возможно выявление недостатков, а также существует гарантийный срок для объектов долевого строительства, в течение которого могут быть предъявлены требования к застройщику о ненадлежащем качестве дома.  

Само по себе наличие разрешения на ввод дома в эксплуатацию не может являться достаточным свидетельством надлежащего качества объекта.  

С учетом ранее приведенного правого регулирования, закон освобождает заказчика от доказывания причин возникших в течение гарантийного срока дефектов, возлагая на него обязанность лишь доказать факты наличия таких дефектов и обращения к подрядчику в разумный срок с требованием об их устранении, в то время как для подрядчика существует презумпция его вины в возникновении недостатков работ, опровергнуть которую он может лишь активной позицией по представлению соответствующих доказательств.  

Учитывая, что ответчик не доказал отсутствие его вины в выявленных дефектах, принимая во внимание, что недостатки обнаружены в пределах гарантийного срока, суд считает требование по иску подлежащим удовлетворению в полном объёме.  

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

Поскольку настоящее исковое заявление подано до внесения изменений в статью 333.21 Налогового Кодекса Российский Федерации, государственная пошлина при подаче искового заявления неимущественного характера, в том числе заявления о признании права, заявления о присуждении к исполнению обязанности в натуре составляет 6 000,00 руб.  

При принятии иска у производству судом истцу фактически предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины. В связи с этим, государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.  

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.  

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.  

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Преображенский 8» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение одного месяца со  

дня вступления решения суда в законную силу безвозмездно устранить недостатки (дефекты)  

в общем имуществе многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

...>  

ФИО5, д. 12, выявленные в период гарантийного срока, а именно:  

1.Восстановить обрамление из керамогранита и фасадной штукатурки на доме по  

периметру с 9-го подъезда по 15-й подъезд. 

2. Заменить поврежденную и уложить отсутствующую брусчатку по периметру дома. 3.Завершить установка водосточной системы для слива дождевых вод.  

4.Установить ливневая канализация, выполнить разуклонку асфальтового  

покрытия с контруклоном. 

5.Установить грязевую защиту во всех подъездах во входных группах на 1-х этажах. 6.Восстановить разрушенную стяжку перед входными дверями в подъезды.  

7.Устранить трещины но штукатурке шахты лифта по всем этажам во всех подъездах.  

8.Заменить оконные откосы на всех этажах во всех подъездах (имеют повреждения:  

пробиты, поцарапаны). 9.Выполнить ограждение лестницы выхода па кровлю во всех подъездах. 

10.Заменить разбитый стеклопакет между техническим и 8 этажами в 1-м подъезде.  

11.Установить заглушки на распределительные коробки в мусорокамерах в 1-м подъезде  

между 7-м и 6-м этажами, между 6-м и 5-м этажами, между 4-м и 3-м этажами.  

12.Восстановить освещение в 1-м подъезде на 7-м этаже возле квартиры № 57 возле  

лифта. 13.Установить потолок в мусорокамере в 1-м подъезде между 8-м и 7-м этажами. 

14.Очистить стояки отопления во всех подъездах на всех этажах от краски для степ.  

15.Окрасить стены в подъезде № 1, выровнять неровности штукатурки, устранить сколы,  

царапины. 

16.Заменить потолочные и настенные светильники в подъезде № 1. 17.Убрать торчащие оголенные провода на 7-м этаже 1-го подъезда.  

18.Выполнить регулировку окон в 1-м подъезде между 2 и 3 этажами, между 4 и 5  

этажами, между 5 и 6 этажами, между 6 и 7 этажами в 1 -м подъезде. 

19.Установить отсутствующую частично потолочную плитку, заменить частично  

поврежденную плитку в 1-м подъезде. 

20.Устранить следы подтопления на потолке и стенах на 5-м этаже в 1-м подъезде. 21.Устранить дефекты на шахте лифта между 3 и 4 этажами в 1-м подъезде.  

22. Установить на этажах навигационные таблички «мусорокамера», «выход», «номер  

этажа» 

23.Установить освещение в мусорокамере между 5-м и 4-м этажами 2-го подъезда. 24.Покрасить стены 2-го подъезда в финишный слой.  

25.Устранить отверстие в стене на 4-м этаже 2-го подъезда. 26.Заменить светильник на 1-м этаже в 2-м подъезде. 

27.Устранить повреждение фасада под окном и вокруг окна 2-го этажа 2-го подъезда со  

стороны внутреннего двора. 28.Заменить стеклопакет между 3 и 4 этажами 2-го подъезда. 29.Заменить откос на окне между 2 и 3 этажами 2-го подъезда. 

30.Оштукатурить вокруг окна со стороны двора 2-й этаж 2-й подъезд.  

31.Уложить отсутствующую частично брусчатку возле спуска в подвал между 2 и 3  

подъездами. 

32.Выполнить регулировку двери в комнате уборочного инвентаря на 1-м этаже 2-10  

подъезда (дверь перекошена, не закрывается). 33.Выполнить регулировку окон во 2-м подъезде на всех этажах. 34.Устранить неплотное примыкание двери выхода на кровлю во 2-м подъезде. 

35.Смонтировать освещение в межквартирных коридорах на всех этажах во 2-м подъезда. 36.Устранить перепад примыкания F-профиля окна к стене между техническим и 8  

этажами во 2-м подъезде 

37.Установить крышку распределительной коробки в камере мусоропровода в 3-м  

подъезде между 2-м и 1-м этажами. 

38.Установить крышку распределительной коробки возле кв. № 86 в 3-м подъезде. 39.Выполнить регулировку окон на всех этажа 3-го подъезда.  

40.Выполнить регулировку потолочных плиток на 3-м и 2 этажах в 3-м подъезде.  

41.Заменить неработающие плафоны потолочного освещения и настенные светильники па  

всех этажах в 3-м подъезде. 

42.Заменить разбитое стекло в двери входного тамбура со стороны двора в 3-м подъезде. 43.Установить закрывающую планку вокруг двери входной группы при выходе во двор в  

4-м подъезд, устранить замятие нижней рамы. 

44.Установить крышки распредели тельных коробок в 4-м подъезде в мусорокамере на  

всех этажах. 

45.Заделать торчащие провода на пололке па 1-м этаже в 3-м подъезде. 46.Установить обозначение 4-го подъезда со стороны двора.  

47.Убрать торчащий провод в камере мусоропровода в 4-м подъезде. 

48.Устранить следы подтопления по стволу мусоропровода па 8-м этаже в 4-м подъезде. 49. Установить крышку распределительной коробки возле кв. № 113, на 7-м этаже в 4-м  

подъезде. 

50.Установить заглушки на подоконниках всех этажей в 4-м подъезде.  

51.Восстановить бордюр вдоль лифтовой шахты между 4-м и 3-м этажами в 4-м подъезде. 52.Установить отсутствующие плафоны между 6 и 7 этажами в 4-м подъезде.  

53.Заменить не работающие светильники потолочного освещения частично па всех этажах  

в 4-м подъезде. 54.Выполнить регулировку окон на всех этажа 4-го подъезда. 55.Установить букву «Ж» в навигации на 5-м этаже 4-го подъезда. 

56.Установить отсутствующие частично болты на креплениях лестничных перил между 5-м и 4-м этажами в 4-м подъезде.  

57.Установить крышку распределительной коробки на 2-м этаже возле квартир № 91 и №  

93 в 4-м подъезде. 58.Зачеканить примыкание лестницы к стене между 5-м и 4-м этажами в 4-м подъезде. 59.Установить навигацию «мусорокамера» между 2-м и 1 -м этажами в 4-м подъезде. 60.Очистить, лестничные марши от бетона в 4-м подъезде. 61.Восстановить уголок 2-й тамбурной двери со стороны улицы в 4-м подъезде. 

62.Установить уплотнительные резинки и штапики на двери 2-й тамбурной двери со  

стороны улицы в 4-м подъезде. 

63.Устранить торчащие провода из стены в тамбуре со стороны двора в 4-м подъезде. 64.Устранить дефекты (сколы) дверного проема со стороны двора в 4-м подъезде.  

65.Установить стеклопакет в двери тамбура при выходе со стороны улицы в 4-м  

подъезде. 

66. Восстановить разрушенную облицовку двери и восстановить геометрию двери при  

выходе на крышу в 5-м подъезде 

67.Установить оконные ручки на окнах между 6 и 7 этажами, между 7 и 8 этажами в 5-м  

подъезде 68.Выполнить регулировку всех окон в 5-м подъезде. 

69.Установить крышку распределительной коробки около квартиры № 143 в 5-м подъезде. 70.Окрасить стены между 2 и 3 этажами в 5-м подъезде, устранить загрязнения и  

царапины на стенах. 

71.Установить отсутствующие потолочные светильники в холле па 1-м этаже в 5-м  

подъезде. 

72.Убрать оголенные провода, установить выключатель в комнате уборочного инвентаря  

на 1-м этаже в 5-м подъезде. 

73.Восстановить не работающее освещение (4 светильника) при выходе из 5-го подъезда.  

74.Устранить последствия затопления на потолке и стенах шахты лифта в 5-м подъезде.  

75.Установить заглушки па окнах между 3-м и 2-м этажах в 5-м подъезде. 76.Восстановить навигацию «мусоропровод» между 2-м и 1-м этажами в 5-м подъезде.  

77.Устранить сколы на углу фасада со стороны двора возле 5-го подъезда. 78.Убрать торчащие провода па информационной табличке возле 5-го подъезда.  

79.Устранить трещину по степс возле 1-й тамбурной двери со стороны двора в 5-м  

подъезде. 80.Установить крышку люка на 1-м этаже в 5-м подъезде. 

81.Установить крышку распределительной коробки в мусорокамере между 8-м и 7-м  

этажами в 5-м подъезде. 

82.Установить личинку входной двери со стороны двора в 5-м подъезде. 83.Закрепить розетку в тамбуре в 5-м подъезде.  

84.Выполнить регулировку окоп на всех этажа 5-го подъезда. 85. Восстановить освещение на площадке около квартир № 132, 131, 123, 120, 119.  

86.Зачеканить проход канализационной трубы на 2-м этаже на лестнице в 6-м подъезде.  

87.Устранить трещины левого и правого косяков входной двери со стороны улицы в 6-м  

подъезде. 

88.Восстановить освещение на площадках возле квартир № 178, 177, 162, 156, 150.  

89.Заменить треснутый стеклопакет на техническом этаже, между 1 и 2 этажами в 6-м  

подъезде. 90.Установить откосы на двери выхода на крышу с уличной стороны в 6-м подъезде. 

91.Отрегулировать деформированное дверное полотно при выходе на крышу в 6-м  

подъезде. 

92.Очистить светильники и перила лестницы от краски на всех этажах 6-го подъезда. 93.Заменить стеклопакет между техническим и 8-м этажами.  

94.Устранить трещину на дверном проеме выхода на крышу с внутренней стороны в 6-м  

подъезде. 95.Установить крышки распределительных коробок в 6-м подъезде. 96.Заменить не работающие потолочные светильники в 6-м подъезде. 

97.Убрать торчащие провода в мусоропроводе в 6-м подъезде. 98.Установить уголок на откосе окна между 7 и 8 этажами в 6-м подъезде.  

99. Установить частично отсутствующие крепежные болты перил в 6-м подъезде. 

100.Устранить скол на лестнице между 6 и 7 этажами, между 6 и 5 этажами в 6-м  

подъезде. 101.Выполнить регулировку окна между 5 и 6 этажами в 6-м подъезде. 

102.Установить отсутствующий плафон потолочного освещения на 2-м этаже в 6-м  

подъезде. 

103.Восстановить порог около входной двери 6-го подъезда.  

104.Устранить повреждение фасада внизу дверного проема со стороны двора в 6-м  

подъезде. 

105.Заменить треснутый керамогранит па полу со стороны двора во входной группе 7-го подъезда.  

106.Устранить трещину по степс шахты лифта в 7-м подъезде. 107.  

108.Установить освещение в мусорокамере на 8-м этаже в 7-м подъезде.  

109.Устранить места подтопления на потолочной плитке в мусорокамере и в колясочной  

на 8-м этаже в 7-м подъезде. 110.Заменить дверцу люка на 8-м этаже в 7-м подъезде. 

111.Заменить разбитые стеклопакеты фасадного остекления па 1-м, 2-м, 4-м и 5-м этажах,  

между 4 и 3 этажами в 7-м подъезде. 112.Заменить уплотнительные резинки в дверях в 7-м подъезде. 113. 

114.Восстановить потолочное освещение около кв. № 203, 210, 200, 190, 191, 185 в 7-м  

подъезде. 

115.Закрепить настенный светильник в мусорокамере между 4 и 5 этажами в 7-м подъезде. 116. Заменить откосы и уголки на окнах между 2 и 3 этажами, между 3 и 4 этажами в 7-м  

подъезде. 

117.Закрепить лестничные перила (ограждение) между 6 и 7, 5 и 4 этажами в 7-м  

подъезде. 118.Установить ручки на окнах в мусорокамерах па всех этажах в 7-м подъезде. 

119.Заменить ручку на двери в комнате уборочного инвентаря на 1-м этаже в 7-м подъезде 120. Выполнить регулировку окон на всех этажа 7-го подъезда  

121. Заменить разбитые стеклопакеты па 1-м этаже, между 7 и 8 этажами, па 8-м этаже 8-го подъезда.  

122.Устранить повреждение окрасочного слоя под потолком па техническом этаже в 8-м  

подъезде. 123.Окрасить на финишный слой степы в 8-м подъезде. 124.Очистить лестничные марши от бетона в 8-м подъезде. 125.Восстановить потолочное и настенное освещение в 8-м подъезде. 126.Выполнить регулировку окоп па всех этажах в 8-м подъезде. 

127.Отрегулировать установку батареи на 6-м этаже в 8-м подъезде (устранить наклон). 128.Заменить откосы окна между 5 и 6 этажами в 8-м подъезде.  

129.Установить навигационную табличку «этаж» на 2-м этаже в 8-м подъезде.  

130.Восстановить освещение в 8-м подъезде около квартир 222, 223, 243, 238, 235, 230,  

231, 226, 227. 131.Восстановить порог входной двери в 8-м подъезде. 

132.Заменить дверной замок па 2-й двери в тамбуре со стороны двора в 8-м подъезде. 133.Заменить доводчик па двери со стороны двора в 8-м подъезде.  

134.Заменить треснутые стеклопакеты между 1 и 2 этажами, между 5 и 6 этажами, между  

6 и 7 этажами в 9-м подъезде. 

135.Установить декоративную решетку па батарее па 1-м этаже при входе в 9-м подъезде. 136.Устранить подтеки на стене лестничного пролета на 1 -м этаже 9-го подъезда.  

137.Установить отсутствующий потолочный светильник на 1-м этаже 9-го  

подъезда. 

138.Установить ручки на окнах в мусорокамерах на всех этажах 9-го подъезда. 139.Установить отсутствующие светильники в тамбурах при входе в 9-й подъезд.  

140.Установить отсутствующий эвакуационный светильник на 1-м этаже.  

141.Выполнить регулировку двери комнаты уборочного инвентаря на 1-м этаже 9-го  

подъезда. 

142.Устранить следы подтопления на потолочной плитке в комнате уборочного инвентаря  

на 1-м этаже, в межквартирном коридоре па 5-м этаже 9-го подъезда. 

143.Установить косяки входной группы с внешней стороны 9-го подъезда. 144. Заменить треснутый стеклопакет между техническим и 7 этажами в 9-м подъезде.  

145. Установить бордюр вдоль лифтовой шахты стеклопакет между техническим и 7  

этажами в 9-м подъезде. 

146.Установить крышку распределительной коробки на техническом этаже в 9-м  

подъезде. 

147.Установить дверцу сантехнического люка па 7-м этаже в 9-м подъезде. 148.Установить навигацию па 7-м этаже в 9-м подъезде.  

149.Восстановить освещение па 7-м этаже около кв. 280 в 9-м подъезде. 

150.Восстановить освещение в мусорокамере между 7-м и 6-м этажами в 9-м подъезде. 151.Закончить расшивку напольной плитки между 7-м и 6-м этажами в 9-м подъезде.  

152.Заменить разбитый стеклопакет между 7-м и 6-м этажами в 9-м подъезде. 153.Устранить трещину по стене, вокруг окна между 7-м и 6-м этажами в 9-м подъезде.  

154.Восстановить освещение на 6-м этаже в 9-м подъезде.  

155.Установить навигацию на 6-м этаже в 9-м подъезде. 156.Заменить разбитый стеклопакет между 6-м и 5-м этажами в 9-м подъезде. 

157.Восстановить освещение в мусорокамере между на 6-м и 5-м этажами в 9-м подъезде. 158.Заменить F-профиль, закрашенный совместной со стеной между на 6-м и 5-м этажами  

в 9-м подъезде. 159.Установить освещение па 5-м этаже в 9-м подъезде. 

160.Заменить потолочную плитку с пятнами замачивания на 5-м этаже в 9-м подъезде.  

161.Заменить сломанный подоконник и откосы в мусорокамере между 5-м и 4-м этажами  

в 9-м подъезде. 

162.Установить заглушки на подоконнике и па шарнирах окна мусорокамере между 5-м и  

4-м этажами в 9-м подъезде. 

163. Восстановить освещение около кв. 256 на 4-м этаже в 9-м подъезде.  

164.Восстановить осыпавшуюся штукатурку потолка лестницы между 4-м и 3-м этажами  

в 9-м подъезде. 

165.Восстановить освещение на 3-м этаже в 9-м подъезде. 166.Установить дверцу сантехнического люка па 3-м этаже в 9-м подъезде.  

167.Восстановить разобранный потолок около колясочной и внутри колясочной на 2-м  

этаже в 9-м подъезде. 168.Заменить треснутый стеклопакет между 2-м и 1-м этажами в 9-м подъезде. 

169.Восстановить освещение (люстра) па 1-м этаже в 9-м подъезде. 170.Установить дверцу сантехнического люка на 1-м этаже в 9-м подъезде.  

171.Завершить обрамление всех тамбурных дверей в 9-м подъезде.  

172.Восстановить освещение и убрать висящие провода в тамбурах в 9-м подъезде. 173.Установить стеклопакет верхний па второй входной группе со стороны улицы в 10-м  

подъезде. 

174.Установить освещение возле лифта на 1-м этаже в 10-м подъезде. 175.Заменить разбитую плитку около шахты лифта на 1-м этаже в 10-м подъезде.  

176.Установить крышка технического люка (косо установлена) на 1-м этаже в 10-м  

подъезде. 

177.Заменить треснутое стекло и отрегулировать форточку на 8-м этаже, заменить  

треснутые стеклопакеты между 5и4,4иЗ,Зи2 этажами в 10-м подъезде. 

178.Установить откосы двери выхода на крышу в 10-м подъезде. 179. Убрать торчащие провода из степы около выхода на крышу в 10-м подъезде.  

180.Восстановить бордюрную плитку на этажах, замазать межплиточные швы на полу в  

10-м подъезде. 

181.Установить техническую нишу на 8-м этаже в 10-м подъезде. 182.Выполнить отделку потолка над мусоропроводом на всех этажах в 10-м подъезде.  

183.Заменить откос окна между 6 и 7 этажами в 10-м подъезде. 

184.Устранить дыру в полу между 6 и 7 этажами в 10-м подъезде. 185.Заменить откосы и уголки окон между 4 и 5 этажами 10-го подъезда.  

186.Заменить разбитый стеклопакет между 1 и 2 этажами, между 3 и 4 этажами, между 4 и  

5 этажами в 10-м подъезде. 

187.Установить крышки распределительных коробок в 10-м подъезде. 188.Установить дверцы на технических нишах на 2-м и 3-м этажах в 10-м подъезде.  

189.Устрашить многочисленные царапины и трещины штукатурного слоя па оспах всех  

этажей в 10-м подъезде. 190.Восстановить освещение на техническом этаже в 10-м подъезде. 

191.Заменить стеклопакет между техническим этажом и 7-м этажами в 10-м подъезде.  

192.Заделать отверстие в стене возле ливневой канализации па 7-м этаже в 10-м подъезде. 193.Завершить сборку потолка на 7-м этаже, в мусорокамере между 7 и 6 этажами, на 6-м  

этаже в 10-м подъезде. 

194.Восстановить освещение па 6-м этаже в 10-м подъезде.  

195.Заменить подоконник и откосы между 6 и 5 этажами в 10-м подъезде. 196.Восстановить освещение около кв. 294, 295, 289, 290 в 10-м подъезде. 197.Восстановить освещение па 2-м этаже в 10-м подъезде.  

198.Заменить разбитый стеклопакет входной группы со стороны улицы в 11-м подъезде. 199.Восстановить порог входной группы в 11-м подъезде.  

200.Заменить откосы входных дверей с внутренней стороны 11-го подъезда. 201.Заменить разбитый стеклопакет входной двери со стороны двора 11-го подъезда.  

202.Выполнить штукатурку и установить крышку технического короба в 11-м подъезде. 203.Устранить щели примыкания лестницы к стене в 11-м подъезде.  

204.Выполнить регулировку окон на всех этажах в 11-м подъезде. 

205.Заменить уголок па откосе окна между 6 и 7 этажами в 11-м подъезде.  

206.Установить отсутствующую частично па всех этажах потолочную плитку в 11-м  

подъезде. 

207.Восстановить частично не работающее потолочное освещение на всех этажах в 11-м  

подъезде. 

208.Заменить разбитые два стеклопакета между 2 и 3 этажами в 11-м подъезде.  

209.Установить дверцу технического люка рядом с кв. № 312 на 2-м этаже в 11-м  

подъезде. 

210.Заменить разбитый стеклопакет между 1 и 2 этажами в 11-м подъезде.  

211.Восстановить освещение на 7-м этаже, между 7 и 6 этажами, на 6 этаже около лифта,  

на 5-м этаже около лифта, па 4-м этаже около лифта, на 3-м этаже около лифта, на 2-м этаже  

в лифтовом холле 2 светильника в 11-м подъезде. 

212.Восстановить разрушенный штукатурный слой на стене под окном между 2 и 1  

этажами в 11-м подъезде. 213.Восстановить порог входной группы в 12-м подъезде. 214.Установить стеклопакет верхней части двери 12-го подъезда со стороны двора. 

215.Заменить треснутую плитку керамогранита па полу перед лифтом па 1-м этаже в 12-м  

подъезде. 

216.Установить люк технического короба па 8-м этаже в 12-м подъезде.  

217.Заменить разбитый стеклопакет в мусорокамере, торчат провода на 8-м этаже в 12-м  

подъезде 

218.Заменить разбитый стеклопакет между 2 и 3 этажами, между 3 и 4 этажами, между 4 и  

5 этажами, между 6 и 7 этажами в 12-м подъезде. 

219.Восстановить освещение декоративной полки на 1-м этаже в 12-м подъезде 220.Установить заглушки на подоконниках на всех этажах в 12-м подъезде.  

221.Установить нумерацию подъезда со стороны улицы па входной двери в 12-м  

подъезде. 

222.Восстановить освещение настенных светильников в лифтовом холле на 1-м этаже в  

12-м подъезде. 223.Восстановить освещение па 8-м этаже в 12-м подъезде. 

224.Установить штапики на стеклопакет верхней части двери 13-го подъезда со стороны  

двора. 225.Окрасить 13-й подъезд. 

226.Установить люки техническою короба на 1-м этаже в 13-м подъезде.  

227.Установить освещение в комнате уборочного инвентаря и па этажах в 13-м подъезде. 228.Установить отсутствующую частично потолочную плитку по всему 13-му подъезду.  

229.Установить навигационные указатели «этаж», «мусорокамера», «выход во двор» в  

13-м подъезде. 

230.Установить люк технического короба на 8-м этаже в 13-м подъезде.  

231.Выполнить регулировку форточки окна, установить прижимную планку стеклопакета  

па 8-м этаже в 13-м подъезде. 

232.Выполнить регулировку окна между 5 и 6 этажами в 13-м подъезде.  

233.Восстановить не работающее потолочное освещение частично на всех этажах в 13-м  

подъезде. 

234.Заменить разбитый стеклопакет, заменить откос окна на лестничной клетке между 4 и  

5 этажами в 13-м подъезде. 

235.Выполнить регулировку окна и заменить уплотнительную резинку между 3 и 4  

этажами в 13-м подъезде. 

236.Зачеканить примыкание лестницы к стене между 1 и 2 этажами в 13-м подъезде. 237.Очистить лестничные пролеты от штукатурки в 13-м подъезде.  

238.Заменить на окнах пробитые откосы на окнах между 2 и 3 этажами, между 3 и 4  

этажами в 13-м подъезде. 

239.Заменить разбитые три стеклопакета между 1 и 2 этажами в 13-м подъезде.  

240.Уложить отсутствующую плитку в мусорокамере между 1 и 2 этажами в 13-м  

подъезде 241.Восстановить стяжку при входе в подъезд со стороны улицы в 13-м подъезде. 

242.Восстановить освещение в межквартирных коридорах на всех этажах в 13-м подъезде. 243.Восстановить порог около входной двери со стороны двора в 14-м подъезде.  

244.Установить стеклопакет в третьей двери со стороны двора в 14-м подъезде. 245.Установить отсутствующие светильники в тамбуре на потолке в 14-м подъезде.  

246.Восстановить поврежденный потолок около светильника в тамбуре на потолке в  

14-м подъезде. 

247.Установить крышку технического люка на 1-м этаже в 14-м подъезде. 248.Установить люк технического короба на 8-м этаже в 14-м подъезде.  

249.Выполнить регулировку форточки окна между 8-м и 7-м этажами в 14-м подъезде. 250.Очистить лестничные пролеты от штукатурки в 14-м подъезде.  

251.Убрать торчащий оголенный провод в мусорокамере между 7 и 8 этажами в 14-м  

подъезде. 

252.Установить освещение в колясочных па всех этажах в 14-м подъезде. 253.Заменить откосы па окнах между 6 и 7 этажами в 14-м подъезде.  

254.Установить светильник напротив лифта на 1-м этаже в 14-м подъезде. 255.Установить нумерацию подъезда со стороны двора в 14-м подъезде.  

256.Установить доводчик на двери со стороны двора в 14-м подъезде. 

257.Восстановить освещение в колясочных на всех этажах в 14-м подъезде. 258.Устранить пятно под потолком в колясочной на 4-м этаже в 14-м подъезде.  

259.Установить заглушки па подоконниках па всех этажах в 14-м подъезда. 260.Установить дверцу сантехнического люка на 2-м этаже в 14-м подъезде.  

261.Устранить повреждение отделочного слоя на стене около комнаты  

уборочного инвентаря на 1-м этаже в 15-м подъезде. 

262.Уложить отсутствующую плитку па полу при входе со стороны двора па 1 -м этаже в  

15-м подъезде. 263.Установить лестницу выхода на крышу дома в 15-м подъезде. 

264.Установить потолочную плитку на потолке при выходе на кровлю в 15-м подъезде. 265.Установить стеклопакет между техническим этажом и 8-м этажами в 15-м подъезде.  

266.Очистить лестницу от штукатурки и бетона в 15-м подъезде. 

267.Убрать торчащие провода в мусорокамере между 7 и 8 этажами в 15-м подъезде. 268.Установить откосы и подоконник на окне между 7 и 8 этажами в 15-м подъезде. 269.Заменить подоконник окна в мусорокамерс между 3 и 4 этажами в 15-м подъезде. 270.Заменить откос окна на лестничной клетке между 3 и 4 этажами в 1 5-м подъезде.  

271.Установить отсутствующую частично потолочную плитку на 2-м этаже в 15-м  

подъезде. 

272.Установить люк технического короба около кв. № 427 в 15-м подъезде. 273.Заменить разбитый стеклопакет между 1 и 2 этажами в 15-м подъезде.  

274.Восстановить потолочную плитку на 8-м этаже в 15-м подъезде. 

275.Установить навигацию «этаж», «мусорокамера» па всех этажах в 15-м подъезде.  

276.Восстановить отделочный слой стены (вздутие, не закрашена) под сантехнической нишей на 7-м этаже в 15-м подъезде.  

277.Установить штапики на окне в мусорокамере между 6 и 5 этажами в 15-м подъезде. 278.Установить заглушки на подоконниках па всех этажах в 15-м подъезде.  

279.Организовать доступ для дальнейшего обслуживания и ежемесячного снятия показаний (инженерное оборудование, а именно регулятор давления и индивидуальный прибор учета горячего водоснабжения квартир № 215, № 216, находящиеся в сантехнической нише 7-го этажа, перекрыто перегородкой ГКЛ).  

280.Установить герметичную перегородку на вводе труб холодного водоснабжения в МКД.  

281.Зачеканить проходы инженерных коммуникаций на всех этажах во всех подъездах.  

282.Заменить треснувшую брусчатку, а также установить отсутствующую брусчатку после установки уличных столбов освещения на придомовой территории.  

283.Заменить разбитые и установить частично отсутствующие крышки колодцев ливневой канализации во дворе.  

284.Окрасить мокрый фасад МКД в местах выполненного ранее точечного ремонта. 285.Заменить козырьки над входом в подъезды.  

286.Зачеканить сопряжение канализационного стояка с кровлей, выполнить гидроизоляцию в 1-м подъезде.  

287.Устранить сквозное отверстие в приямок лифта с -1 этажа (отсутствует примыкание иола к порогу дверей шахты) в 4-м подъезде.  

288.Устранить коррозию дверей шахты на 1-м этаже в 3-м подъезде. 

289.Устранить сквозное отверстие в приямок лифта с -1 этажа (отсутствует примыкание пола к порогу дверей шахты) во 2-м подъезде.  

290.Заделать технологические отверстие в тюбингах шахты лифта в 1 -м подъезде 291.Ввести в эксплуатацию общедомовой прибор учета электрической энергии. 

292.Установить вентиляционные крышки па кровле, в целях исключения подтопление подъездов и комнат уборочного инвентаря через вентиляционные короба.  

293.Устранить места после затопления с кровли в подъезде № 5, а именно: на 8-м этаже восстановить потолок «Армстронг» до 2 кв.м, устранить отслоение штукатурно-окрасочного слоя на стенах до 3 кв.м, восстановить частично отсутствующую подшивку потолка (ГВЛ) до 0.5 кв.м, па 7-м этаже па потолке над лифтом восстановить отслоение штукатурно-окрасочного слоя площадью до 1,5 кв.м.; на стене лестничного марша восстановить отслоение до 1 кв.м.; па 6-м этаже па потолке над лифтом восстановить отслоение штукатурно-окрасочного слоя площадью до 0,5 ки.м., на стене лестничного марша восстановить отслоение до 1,5 ки.м.; на 5-м этаже на потолке над лифтом восстановить отслоение штукатурно-окрасочного слоя площадью до 0,5 ки.м., на степе лестничного марша восстановить отслоение до 0,5 кв.м.; на 4-м этаже на потолке над лифтом восстановить отслоение штукатурно-окрасочного слоя площадью до 0.5 кв.м.. на стене лестничного марша восстановить отслоение до 0,1 ки.м.; на 3-м этаже на потолке над лифтом восстановить отслоение штукатурно-окрасочного слоя площадью до 0,3 кв.м, на стене восстановить отслоение до 0,5 кв.м.; на 2-м этаже на потолке над лифтом восстановить отслоение штукатурно-окрасочного слоя площадью до 0,2 кв.м., устранить желтые пятна, сухие подтеки на потолке лестничного марша; на 1-м этаже на стене лифтовой шахты восстановить отслоение штукатурно-окрасочного слоя до 0,2 кв.м, на потолке над лифтом устранить сухие подтеки.  

294. Выполнить перемонтаж дверей входных групп всех подъездов. 295. Установить ультразвуковые приборы «Чистон-2» в количестве 49 штук. 

Взыскать с общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Преображенский 8» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 6 000,00 руб. государственной пошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья О.С. Щелокова