36/2017-146157(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А51-20190/2017

г. Владивосток

07 сентября 2017 года

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Буров А.В.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску АДМИНИСТРАЦИЯ  АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМСТРОЙЛЮКС"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

р е ш и л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью ООО «Примстройлюкс»  безвозмездно, в 10-дневный срок, с момента вступления в силу настоящего решения  устранить недостатки работ, выполненных по муниципальному контракту № 60/18  АЭФ от 30.05.2011r. осуществив следующие ремонтные работы на мягкой кровле  многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: 

<

...>, в соответствии с требованиями СНиП 11-26-76 «Строительные нормы и правила  кровли», СП 17.13330.2011 «Свод правил кровли»:  

1) устранить вздутие кровельного покрытия над квартирой № 70 площадью I м ; 

 2) восстановить штукатурный слой вентиляционной шахты над квартирой № 70  площадью 2 м2;  

 3) устранить трещину кровельного покрытия над квартирой № 70 длиной 1 м;  

4) устранить вздутие кровельного покрытия над квартирой № 69 общей площадью  0.7 м2.  

5) восстановить штукатурный слой и кирпичную кладку вентиляционной шахты  над квартирой № 68 общей площадью 0,8 м ;  

6) восстановить штукатурный слой и кирпичную кладку вентиляционной шахты  над квартирой № 67 площадью 2 м2;  

7) устранить вздутие кровельного покрытия над квартирой № 50 площадью 1,5  

м2; 

8) устранить трещину кровельного покрытия над квартирой № 50 длиной 0,3 м:  

9) восстановить штукатурный слой вентиляционной шахты над квартирой № 50  

площадью 0,5 м2; 

10) восстановить кирпичную кладку вентиляционной шахты над квартирой № 48  

площадью 0,4 м"; 

11) устранить вздутие кровельного покрытия над квартирой № > 48 площадью 0,5  

м2; 

12) восстановить штукатурный слой вентиляционной шахты над квартирой № 49  

площадью 0,5 м ; 

13) устранить вздутие кровельного покрытия над квартирой № 49 площадью 0,3  

м2; 

14) восстановить штукатурный слой вентиляционной шахты над квартирой № 35  

площадью 0,3 м2; 

15) устранить вздутие кровельного покрытия над квартирой № 35 площадью 0,3  

м2; 

16) восстановить штукатурный слой вентиляционной шахты над квартирой № 34  

площадью 0,3 м2; 

17) устранить вздутие кровельного покрытия на примыкании к вентиляционной  

шахте над квартирой № 34 площадью 0,2 м ; 

18) восстановить штукатурный слой вентиляционной шахты над квартирой № 33  

площадью 0,3 м2; 

19) устранить трещину кровельного покрытия над квартирой № 33 длиной 0,4 м;  

 20) устранить вздутие кровельного покрытия над квартирой № 33 площадью 0,2  

м2; 

21) устранить вздутие кровельного покрытия над квартирой № 18 площадью 1,5  

м; 

22) устранить вздутие кровельного покрытия над квартирой № 17 площадью 1,5  

м2. 

Взыскать с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ПРИМСТРОЙЛЮКС" в доход федерального бюджета 6000 рублей государственной  

пошлины. 

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в  течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в  Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со  дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом  рассмотрения апелляционной инстанции.  

 Судья Буров А.В.