АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077,  http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

г. Томск                                                                                                    Дело № А67- 6708/2019 

30.09.2019 

резолютивная часть решения объявлена 24.09.2019

Арбитражный суд Томской области в составе судьи Идрисовой С.З., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению ООО «УК «Левобережная» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к отделению надзорной деятельности Октябрьского района и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области, главному государственному инспектору Октябрьского района по пожарному надзору ФИО2, Главному управлению МЧС России по Томской области о признании незаконным и отмене предписания от 11.03.2019 №17/1/1, заинтересованное лицо Главное управление МЧС России по Томской области

при участии:

от заявителя – ФИО3 по доверенности от 29.05.2019, паспорт,

от Главного управления МЧС России по Томской области, должностного лица – ФИО2, доверенность от 14.03.2019, удостоверение,

УСТАНОВИЛ:

17.06.2019 общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Левобережная» (далее – ООО «УК «Левобережная») обратилось в суд с заявлением к отделению надзорной деятельности Октябрьского района и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области, главному государственному инспектору Октябрьского района по пожарному надзору ФИО2  о признании незаконным и отмене предписания от 11.03.2019 № 17/1/1.

Определением суда от 10.09.2019 к участию в деле в качестве заинтересованного лица привлечено Главное управление МЧС России по Томской области.

Требования заявителя мотивированы тем, что часть пунктов оспариваемого предписания неисполнима и обязанность по их выполнению должна возлагаться на застройщика дома. Другую часть пунктов оспариваемого предписания невозможно исполнить не по вине общества.

Заинтересованные лица требования не признают. Полагают, что выявленные нарушения являются следствием ненадлежащего содержания обществом общего имущества многоквартирного дома.

В судебном заседании представитель общества поддержала заявленные требования по основаниям, изложенным в заявлении и дополнительных пояснениях. Представитель заинтересованных лиц просил отказать в удовлетворении заявления по основаниям, изложенным в отзывах.

Заслушав участвующих в деле лиц, изучив представленные документы, суд не находит оснований для удовлетворения заявления.

В период с 28.02.2019 по 11.03.2019 на основании распоряжения отделения надзорной деятельности Октябрьского района и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области от 21.02.2019 № 17 в отношении ООО «УК «Левобережная» на объекте здание жилого многоквартирного дома по адресу: 

<

...> проведена внеплановая выездная проверка соблюдения требований пожарной безопасности на объекте защиты, по результатам которой составлен акт проверки № 17 от 11.03.2019.

В ходе проверки установлено, что в нарушение положений Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания»; СП 2.13130.20012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; СП 76.13 330.2016 «Электротехнические устройства» на объекте защиты:

- отсутствует проект, исполнительная документация на системы противопожарной защиты (п.1); 

- не обеспечено проведение технического обслуживания систем противопожарной защиты в соответствии с регламентом работ (планом графиком), составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений, отраженном в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, отсутствует регламент проведения работ по ТО и ПНР (п.2);

- не обеспечено проведение проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами с оформлением акта проверки (п.3); 

- приборы приемно-контрольные и приборы управления не установлены в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (п.4);

- не обеспечено исправное состояние автоматической установки пожарной сигнализации (п.5); 

- отсутствует дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и устройств противодымной вентиляции (п.6);

- функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий приняты не в соответствии нормативными документами по пожарной безопасности. Для формирования команды управления СОУЭ в защищаемом помещении или защищаемой зоне не обеспечено наличие не менее трех пожарных извещателей (п.7);

- вид и способ прокладки кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты не обеспечивает сохранение работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Кабельные линии проложены с использованием ПВХ труб, ПВХ коробов, лотках, ПВХ хомутов, ПВХ крепежей, ПВХ распределительных коробок без учета технической документации и подтверждения соответствия о сохранении работоспособности кабельных линий в условиях воздействия пожара в течение времени выполнения ими своих функций и полной эвакуации людей в безопасную зону в соответствии с ГОСТ Р 53316 (п.8);

- лифтовые холлы всех этажей. Подача наружного воздуха при пожаре системами противодымной вентиляции не предусмотрена в нижние части помещений, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции - для возмещения объемов, удаляемых из них продуктов горения (п.9);

- узлы пересечения ограждающих строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости (межэтажные перекрытия REI 45, электрощитовая) при пересечении их кабелями не имеют предел огнестойкости не ниже требуемого. В местах пересечения конструкций кабелями не обеспечено устройство кабельных проходок (п.10);

- пожарные шкафы не имеют элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении (п.11);

- пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не укомплектованы пожарными запорными клапанами, пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными рукавами (п.12).

В целях устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности начальником отделения надзорной деятельности Октябрьского района и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области, главным государственным инспектором Октябрьского района по пожарному надзору ФИО2 выдано предписание №17/1/1 от 11.03.2019 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, которым ООО «УК «Левобережная» предписано в срок до 01.06.2019 устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности.

ООО «УК «Левобережная» выдана лицензия Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 29.09.2016 №070000132 на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

Согласно подп.51 ч.1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Закон о лицензировании) предпринимательская деятельность по управлению многоквартирными домами подлежит лицензированию. 

В силу подп.7 ст.3 Закона о лицензировании лицензионные требования - совокупность требований, которые установлены положениями о лицензировании конкретных видов деятельности, основаны на соответствующих требованиях законодательства Российской Федерации и направлены на обеспечение достижения целей лицензирования. 

В соответствии с ч.2 ст.193 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ), ч.1 ст.8 Закона о лицензировании положения о лицензировании конкретных видов деятельности утверждаются Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2014 № 1110 утверждено положение «О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами» (далее - Положение о лицензировании).

Согласно подп.«а» п.3 Положения о лицензировании лицензионными требованиями являются, в том числе соблюдение требований, предусмотренных ч.2.3 статьи 161 ЖК РФ.

В соответствии с ч.2.3 статьи 161 ЖК РФ при управлении многоквартирным домом управляющая организация несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать   требованиям   технических   регламентов   и   установленных Правительством Российской Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленных Правительством Российской Федерации правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.

Руководствуясь п.7 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 (далее - Правила содержания общего имущества), в состав общего имущества включается внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры зашиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных лифтов. 

На основании пункта 10 Правил содержания общего имущества общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем: а) соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома; б) безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества; г) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а также иных лиц.

При этом в силу п.11 Правил содержания общего имущества содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества, а также в зависимости от геодезических и природно-климатических условий расположения многоквартирного лома включает в себя:

- меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности (подп.«е»), 

- текущий и капитальный ремонт (подп.«з»).

Управляющие организации отвечают перед собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несут ответственность за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором (пункт 42 Правил содержания общего имущества).

В соответствии со ст.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон о пожарной безопасности)

меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности; требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом,

 пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нарушение требований пожарной безопасности -невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

В силу положений части 2 статьи 37 Закона о пожарной безопасности организации, а также руководители организации, в том числе, обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной-охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Согласно части 1 статьи 38 Закона о пожарной безопасности ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

Статья 2 Закона о пожарной безопасности определяет, что законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя данный Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности, действующие на территории Российской Федерации нормативно - правовые акты: государственные стандарты (ГОСТы), правила пожарной безопасности.

В соответствии с частью 1 статьи 6 Закона о пожарной безопасности пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно пункту 1 части 2 статьи 1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент) положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты.

Согласно статье 4 Технического регламента техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой: 1)установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации; 2)правовое регулирование отношений в области применения и использования требований пожарной  безопасности; 3) правовое регулирование отношений в области оценки соответствия.

Требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности установлены Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, которые утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее - Правила противопожарного режима), в соответствии с п.61 которых должно быть обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организовано проведение проверки их работоспособности. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной  безопасности.

Руководствуясь п.57 Правил противопожарного режима руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).

В силу подпункта "г" пункта 6 Правил оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 N 290, в целях обеспечения оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, обязаны осуществлять подготовку предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме; предложений о проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации.

Частью 1 статьи 6 Технического регламента предусмотрено, что пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах; пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных названным Федеральным законом.

Пунктом 20 Постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (далее - Перечень работ и услуг) определено, что работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме включают в себя техническое обслуживание и ремонт электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации.

Пунктом 27 Перечня работ и услуг определены работы по обеспечению требований пожарной безопасности, к которым относятся осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты.

ООО «УК «Левобережная» осуществляет управление многоквартирным жилым домом по адресу: 

<

...> на основании распоряжения Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 10.09.2018 № 334д/пр-в.

Согласно п.1.3 договора управления многоквартирным домом от 03.08.2018 действие договора основывается, в том числе на ЖК РФ, Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, Постановлении Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», иных нормативно-правовых актах, регулирующих сферу управления многоквартирным домом. 

С учетом возложенных законом на управляющую компанию обязанностей по содержанию многоквартирного дома она является лицом, ответственным за соблюдение требований пожарной безопасности в указанном доме. Перечисленные в оспариваемом предписании нарушения являются следствием ненадлежащего содержания обществом общего имущества в многоквартирном доме.

Суд отклоняет ссылку заявителя на то, что п.п.6-10 оспариваемого предписания, которыми на общество возложено выполнение работ капитального характера, не исполнимы, поскольку выполнение данных обязанностей жилищное законодательство не относит к обязанности управляющей компании, вышеуказанные требования пожарной безопасности об устранении допущенных нарушений, по мнению заявителя, должны быть предъявлены к застройщику многоквартирного жилого дома.

В соответствии с вышеизложенными нормами действующего законодательства круг обязанностей управляющей организации не освобождает ее от соблюдения общеобязательных требований, которые в соответствии с положениями действующего законодательства направлены на надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, независимо от того, упоминаются ли в договоре соответствующие конкретные действия, и имеется ли по вопросу необходимости их выполнения особое решение общего собрания собственников помещений в доме. Общество обязано выполнять работы и услуги, которые в штатном режиме обеспечивают исполнение нормативных требований к содержанию и эксплуатации имущества дома, по проведению регламентных работ в целях обеспечения безопасности проживающих и сохранения имущества. 

При этом если выполнение неотложных работ и услуг (и текущего, и капитального характера) будет вызвано обстоятельствами, которые управляющая компания не могла разумно предвидеть и предотвратить при обычной степени заботливости и осмотрительности и за возникновение которых она не отвечает, то такие расходы должны быть ей дополнительно компенсированы собственниками помещений в доме. 

Аналогичные выводы изложены в Постановлении Президиума от 29.09.2010 N6464/10, Постановлении Верховного Суда РФ от 10.02.2015 N 302-АД14-8304 по делу N А19-7619/2014, Определении Верховного Суда РФ от 01.11.2016 N 309-КГ16-16524 по делу NА71-13682/2015, Постановлениях Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 15.03.2019 N Ф01-469/2019 по делу N А17-2048/2018, от 21.12.2018 N Ф01-6002/2018 по делу N А43-19913/2018. 

Суд отклоняет довод заявителя, согласно которому для исполнения п.п. 1-5, 11-12 оспариваемого предписания необходимо наличие документации на дом, которая у него отсутствует. Прежняя управляющая компания не передала указанную документацию обществу в срок, указанный в уведомлении о необходимости передать ее.

Неполучение документации на дом, необходимой для исполнения п.п.1-5, 11-12 оспариваемого предписания, от прежней управляющей компании не является основанием для освобождения общества от исполнения указанных пунктов предписания, предусматривающих выполнение требований пожарной безопасности, поскольку общество не лишено возможности получения данной документации от прежней управляющей компании в случае неисполнения последней предусмотренной законом обязанности передать документацию на дом в установленный срок, в том числе в судебном порядке, а также получение такой документации в уполномоченных органах власти, в которых она хранится. Доказательства принятия обществом всех возможных мер для получения указанной документации в материалы дела не представлены, поэтому невозможность соблюдения обществом п.п.1-5, 11-12 оспариваемого предписания не доказана.

Формулировки, указанные в оспариваемом предписании, содержат конкретные и исполнимые действия, которые надлежит совершить обществу, и исключают возможность двоякого толкования.

В силу пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" в случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом обязательных требований, должностные лица органа государственного контроля (надзора), проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны выдать юридическому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения.

Данная норма не содержит императивных указаний о форме и обязательных реквизитах предписания, в том числе, необходимости указания конкретного способа его исполнения. 

Лицо, которому выдано  предписание, вправе самостоятельно избрать для себя способы устранения нарушения указанных в предписании нормативных правовых актов.

Полномочия должностных лиц Главного управления МЧС России по Томской области по проведению проверок соблюдения требований пожарной безопасности, а также по выдаче предписаний в случае выявления нарушений требований пожарной безопасности при осуществлении функций по федеральному государственному пожарному надзору установлены ст.ст. 1, 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Административным регламентом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнению государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденным приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644.

Поскольку материалами дела подтверждается факт нарушения ООО «УК «Левобережная» требований пожарной безопасности, главный государственный инспектор Октябрьского района по пожарному надзору ФИО2 имел законные основания для вынесения предписания №17/1/1 от 11.03.2019 об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

С учетом изложенного, оспариваемое предписание № 17/1/1 от 11.03.2019 соответствует действующему законодательству Российской Федерации и не нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской деятельности, что в силу положений ст.201 АПК РФ влечет отказ в удовлетворении требований заявителя.

Руководствуясь ст.ст. 167-170, 176, 201 АПК РФ, 

РЕШИЛ:

отказать в признании недействительным предписания от 11.03.2019 №17/1/1 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, вынесенного начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы Октябрьского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области ФИО2 в отношении ООО «Управляющая компания «Левобережная».

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его изготовления решения в полном объеме путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Томской области.

Судья                                        С.З. Идрисова