АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

Резолютивная часть

Дело № А07-6321/2022

г. Уфа

10 ноября 2022 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Шамсутдинова Э. Р.  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  

ФИО1, рассмотрев дело по иску общества с ограниченной ответственностью  Управляющая компания "Жил-Сервис" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к  обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ИСК- СТРОНЕГ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), третье лицо: ООО  "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ-СТРОНЕГ" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) об  обязании устранить строительные недостатки  

при участии в судебном заседании: от истца – директор ФИО2, паспорт, выписка ЕГРЮЛ, представитель ФИО3 по доверенности от 03.03.2022г. № 3 от ответчика в онлайн режиме – ФИО4, доверенность № 3 от 05.04.2022. от третьего лица – не явились, извещены 

Руководствуясь ст. 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать ООО Специализированный застройщик "ИСК-СТРОНЕГ" (ИНН  

<

***> ОГРН 

<

***>) в теплый период времени в течение года с момента  вступления решения суда в законную силу устранить недостатки, допущенные при  выполнении работ по строительству многоквартирного дома № 6/1 на ул. В.Н.  Травницкого в г. Белебей, а именно:  

- восстановить штукатурный и окрасочный слой цокольной части здания (с 1 по 6  подъезд частичное разрушение штукатурного и окрасочного слоя цокольной части здания  по всему периметру дома S общ. = 8 кв. м);  

- частично восстановить штукатурный и окрасочный слой фасада многоквартирного  дома (разрушение штукатурного и окрасочного слоя фасада - 1 подъезд торец МКД  

S общ. = 3 кв. м, с 1 по 4 подъезды - в местах ввода газового трубопровода в МКД  заделать отверстия вокруг гильз);  

- восстановить штукатурный и окрасочный слой входных групп в подъезды  (крыльца), в подвал (с 1 по 6 подъезд частичное разрушение штукатурного слоя входных  групп (крыльца), в подъезды и в подвал S общ. = 2,5 кв. м);  

- устранить зазоры, трещины и разрушения штукатурного слоя в местах примыкания  цоколя к отмостке, разрушение отмостки (с 1 по 6 подъезд - зазоры между цоколем и  отмосткой по всему периметру здания S общ. = 21 кв.м., с 1 по 6 подъезд провал в  бетонном покрытии, проседание отмостки, трещины S общ. = 7 кв.м., 1 подъезд (угол  МКД) - провал в бетонном покрытии отмостки, скопление воды S общ. = 1 кв.м.);  

- укрепить водосточные воронки в количестве 1 шт. (между 4 и 5 подъездом  отсутствует надлежащее крепление водосточной воронки);  

- произвести работы по восстановлению регулярного притока воздуха в подвальном  помещении, восстановить работоспособность вентиляционных продухов в подвале (в  количестве 2 шт.);  

- восстановить штукатурный слой в первом, втором, третьем подъездах и напольное  покрытие (разрушение, отслоение штукатурного слоя на лестничных маршах и площадке -  S общ. = 1,8 кв. м во всех трех подъездах, также в 1 подъезде на 1 этаже отслоение  штукатурного слоя под оконным блоком - S общ. = 0,25 кв.м и 1 подъезд 5 этаж, 3 подъезд  2 этаж - отслоение плиточного клея от напольной плитки S общ. = 0,3 кв.м);  

- создать уклон бетонного покрытия на проезжей части возле четвертого, пятого,  шестого подъездов с целью предотвращения скопления воды во время дождя на проезжей  части (с 4 по 6 подъезд отсутствует уклон для оттока воды S общ. = 20 кв.м);  

- произвести работы по устранению дефектов (недоделок) кровельного покрытия и  чердачных помещений:  

- чердачное помещение в 1 подъезде - произвести работы по выводу фановой трубы  через кровельное покрытие в количестве 1 шт.;  

- чердачное помещение 1 и 2 подъезды - устранить зазоры в кровельном покрытии  между покрытием и дымоходами 8общ. = 0,02 кв.м;  

- устранить зазоры между фановой трубой и покрытием кровли S общ. = 0,015 кв.м,  в чердачном помещении во 2 подъезде;  

- чердачные помещения с 1 по 6 подъезд - отсутствует пароизоляционная пленка по  всей площади кровли 8общ. = 2050 кв.м;  

- чердачное помещение 2 подъезда - отсутствует доборный элемент на слуховом  окне 8общ. = 0,07 кв.м.  

Взыскать с ООО Специализированный застройщик "ИСК-СТРОНЕГ" (ИНН  

<

***> ОГРН 

<

***>) в общества с ограниченной ответственностью  Управляющая компания "Жил-Сервис" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 1 800  руб. судебных расходов по государственной пошлине.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания  "Жил-Сервис" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета 4200  руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 17.02.2022 №  74.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы  решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через  Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской  Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при  

условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или  кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах  Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или  Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.  

 Судья Шамсутдинов Э. Р.