18/2021-276859(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 443001, г.Самара, ул. Самарская,203Б, тел. (846) 207-55-15 Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть) 

14 сентября 2021 года Дело № А55-30115/2020 

Арбитражный суд Самарской области  

в составе судьи Шаруевой Н.В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мавлютовой  Г.Р.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес-Трейд» 

к 1. Обществу с ограниченной ответственностью «ЦЕНРТ НаноТехнологий»   2. Общество с ограниченной ответственностью «ФортКомплект»  

третье лицо: 1. Некоммерческая организация «Региональный оператор Самарской области  «Фонд капитального ремонта»  

Об обязании устранить недостатки при участии в заседании от истца – Кутузова Н.Е. по доверенности от 11.01.2021; от ответчика – не явился, извещен; третьи лица – не явились, извещены. 

Руководствуясь ст. ст. 167-171, 176, 180, 181 

 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНРТ НаноТехнологий» и  Общество с ограниченной ответственностью «ФортКомплект» в течение тридцати  календарных дней с момента вступления в законную силу настоящего решения устранить  недостатки капитального ремонта в многоквартирном жилом доме по адресу: Самарская  

область, город Самара, улица Мориса Тореза, дом 41:  

- по всему периметру кровли произвести плотное крепление друг к другу  профилированного настила, а также коньковых элементов с расположением шурупов в  продольных стыках с шагом, не превышающим 500 мм - 700 мм. В соответствии с п.7.23  МДС 12-33.2007, п. 2.46 СНиП 3.04.01-87;  

- по всему периметру кровли произвести крепление в продольных стыках с шагом,  не превышающим 500 мм - 700 мм. В соответствии с п.5.1.3 Методического пособия по  применению профилированных стальных настилов в строительстве;  

- выполнить примыкания к вентшахтам с нахлестом с обеспечением герметичности  по всему периметру кровли в соответствии с п.10.4, п.10.5 СП 54.13330.2016;  

- смонтировать на кровле по всему периметру карнизной части в месте сопряжения  гладкого и профилированного листов гребенки по форме поперечного сечения  металлического профлиста. Провести устройство под коньковыми фасонными элементами  уплотняющей прокладки по форме поперечного сечения металлического профлиста в  соответствии п.6.4.4.5 и п.6.4.4.7 СП 17.13330.2017, п.6.3.23 «Кровли. Технические  требования, правила приемки, проектирование и строительство, методы испытаний  (пособие)»;  

- по всему периметру кровли выполнить крепление воронок стандартным штырем с  обжимным хомутом в соответствии с п.6.3.15 «Кровли. Технические требования, правила  приемки, проектирование и строительство, методы испытаний (пособие)»;  

- соединение листовой карнизной части в районе угловой водоразборной воронки  выполнить с устройством фальцевых швов и соединить с картинами рядового покрытия  п.6.3.11 «Кровли. Технические требования, правила приемки, проектирование и  строительство, методы испытаний (пособие)»;  

- выполнить герметичное примыкание кровли в районе карнизов в местах их  сопряжения в соответствии с п.10.5 СП 54.13330.2016;  

- произвести герметичное примыкание металлического оцинкованного листа к  дымоходам, вентканалам и слуховым окнам в соответствии с п.9.20, 10.4, 10.5 СП  54.13330.2016.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНРТ НаноТехнологий»  в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 3000 руб. 00 коп.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ФортКомплект» в доход  федерального бюджета государственную пошлину в сумме 3000 руб. 00 коп.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНРТ НаноТехнологий»  и Общества с ограниченной ответственностью «ФортКомплект» в пользу Общества с  

ограниченной ответственностью «Бизнес-Трейд» судебную неустойку в случае  неисполнения настоящего решения в размере: за первую неделю неисполнения решения –  30 000 руб. 00 коп., за вторую неделю – 40 000 руб. 00 коп., за третью неделю – 50 000 руб.  00 коп., за четвертую неделю – 60 000 руб. 00 коп., начиная с пятой недели – по 100 000  руб. 00 коп. за каждую неделю просрочки исполнения решения.  

 Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд,  г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской  области.  

Судья / Н.В. Шаруева  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 19.08.2020 12:42:18

Кому выдана Шаруева Наталья Вячеславовна