АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (в порядке ст. 176 АПК РФ) 

г. Москва 20.10.2023г. Дело № А40-119368/22-50-863 

Арбитражный суд в составе  

Судьи И.А. Васильевой Единолично При ведении протокола секретарем с/з ФИО1 

Рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной  ответственностью "Виксер" (109147, г. Москва, Таганская у., д. 36, корп. 2, пом. IV,  комн. 1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 28.10.2011, ИНН: 

<

***>)  

к Акционерному обществу "Завод железобетонных изделий - 5" (109316, Москва г., ул.  Сосинская, д. 43, стр. 3, пом. 28, эт. 2, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения  ОГРН: 14.10.2002, ИНН: 

<

***>)  

третье лицо: Акционерное общество "МОСПРОМСТРОЙ" (127994, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН:  31.07.2002, ИНН: 

<

***>)  

об обязании в течение 3-х месяцев безвозмездно устранить дефекты  многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>, относящееся к общему имуществу собственников помещений  многоквартирного дома, и возникшие в гарантийный период,  

в заседании приняли участие: от истца: ФИО2 по доверенности от 10.02.2023 г. 

от ответчика: ФИО3 по доверенности № 12 от 01.12.2022 г.  от третьего лица: ФИО4 по доверенности № 19-05/23 от 14.02.2023 г.  

Р Е Ш И Л :

Обязать Акционерное общество "Завод железобетонных изделий - 5" (ИНН:  

<

***>) в течение трех месяцев с момента вступления решения в законную силу  безвозмездно устранить дефекты многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>, относящиеся к общему имуществу собственников  помещений многоквартирного дома, и возникшие в гарантийный период, а именно:  

 № п/п 

Расположение  

Описание /меры по устранению  

1. 

ПА 

Отсутствие подключения подземной  автостоянки к электроснабжению по  постоянной схеме  

2. 

ПА 

Не демонтирован силовой кабель  проходящей по территории подземного  паркинга,  

3. 

ПА 

Не демонтированы щиты механизации 

4. 

ПА I-192 

Течь с потолка 

5. 

ПА I-193 

Течь с потолка 

6. 

ПА I-200 

Течь с потолка 

7. 

ПА I-203 

Течь с потолка 

8. 

ПА I-313 

Течь после ремонта 

9. 

-1 (минус первый) уровень  ПА над м/м II-53  

Восстановление возможного нарушения  гидроизоляции покрытия ПА  

10. 

-1 (минус первый) уровень  ПА над м/м II-192  

Восстановление возможного нарушения  гидроизоляции покрытия ПА  

11. 

-1 (минус первый) уровень  ПА над м/м II-193  

Восстановление возможного нарушения  гидроизоляции покрытия ПА  

12. 

-1 (минус первый) уровень  ПА над м/м II-194  

Восстановление возможного нарушения  гидроизоляции покрытия ПА  

13. 

-1 (минус первый) уровень  ПА над м/м II-196  

Восстановление возможного нарушения  гидроизоляции покрытия ПА  

14. 

-1 (минус первый) уровень  ПА над м/м II-200  

Восстановление возможного нарушения  гидроизоляции покрытия ПА  

15. 

-1 (минус первый) уровень  ПА над м/м II-201  

Восстановление возможного нарушения  гидроизоляции покрытия ПА  

16. 

-1 (минус первый) уровень  ПА над м/м II-315  

Восстановление возможного нарушения  гидроизоляции покрытия ПА  

17. 

-1 (минус первый) уровень  ПА над воротами межу 1 и 2  очередью  

Восстановление возможного нарушения  гидроизоляции покрытия ПА  

18. 

ПА 3к3п4 — 2 этаж 

Плохая герметизация водоприемника 

19. 

КР СК 17 

Не закреплены и не за герметизированы  отливы парапетов на кровле третьего  подъезда возле венткамеры.  

20. 

КР СК 15,17 

Частично отсутствие отливы на кровле в  первом подъезде в местах выхода  вентиляции на кровле, в третьем подъезде  на балконе тех. Этажа.  

21. 

ТЭ СК 16-18 

Недостаточное количество крепежа на  канализационных трубах, (лежаки на тех.  Этаже) в результате, провисание  канализационных и ливневых труб  

22. 

ТЭ СК 15 

Отсутствует теплоизоляция на лежаках  трубопроводов холодного и горячего  водоснабжения на тех. Этаже 1 подъезда,  

23. 

ЛП СК 15-18 

На не задымляемых балконах тех этажа  отсутствуют уклоны плитки в сторону  отлива в результате образуются лужи и  разрушается плитка  

24. 

На самых верхних этажах, на  незадымляемых балконах уклон напольной  керамической плитки в сторону желоба  отсутствует.  

25. 

ТП СК 15-18 

Недостаточный крепёж лежаков  канализации в подвале, имеются  провисания  

Взыскать с Акционерного общества "Завод железобетонных изделий - 5" (ИНН:  

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Виксер" (ИНН:  

<

***>) судебную неустойку в размере 3 000 (три тысячи) руб. 00 коп. за каждый  день просрочки исполнения решения по день фактического исполнения решения.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с Акционерного общества "Завод железобетонных изделий - 5" (ИНН:  

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Виксер" (ИНН:  

<

***>) 6 000 (шесть тысяч) руб. 00 коп. расходов по уплате государственной  пошлины.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Виксер" (ИНН:  

<

***>) в пользу Акционерного общества "Завод железобетонных изделий - 5"  (ИНН: 

<

***>) 175 000 (сто семьдесят пять тысяч) руб. 00 коп. расходов по  экспертизе.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после принятия в Девятый  арбитражный апелляционный суд.  

 СУДЬЯ: И.А. Васильева