300/2023-185397(2) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; 

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57- 6164/2023

город Саратов

07 июля 2023 года

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 176, 177, 180, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Вестстрой» ИНН: 

<

***>,  ОГРН 

<

***>, г.Саратов, в течение 30 дней с момента вступления решения суда по делу   № А57-6164/2023 в законную силу выполнить следующие работы для устранения недостатков в  рамках гарантийных обязательств по договору № 108 от 20.07.2018 г.:  

- произвести работы по окраске металлических поверхностей парапетов 10,34 кв2, - осуществить монтаж отливов в месте расположения выходов на кровлю 7,8 м., - выполнить примыкания из стали листовой 84м, 

- устранить по площади кровельного покрытия, в том числе в примыканиях к  вертикальным поверхностям, участки, где отсутствует надлежащее сцепления  водоизоляционного ковра с основанием, наличие вмятин, прогибов, вздутий, раковин,  локального изменения внешнего вида покрытия, отслоений кровельного покрытия от  поверхности основания, наличие воздушных мешков, нарушения технологии укладки рулонных  полотнищ,  

- устранить по площади покрытия, в том числе в примыканиях к вертикальным  поверхностям, участки, где наблюдаются видимые дефекты полотна, нарушения целостности  поверхности, фрагментарное разрушение изоляционного слоя, складки, заломы, деформации,  разрушения фрагментов материала, обеспечить защиту лицевой по поверхности материала от  воздействия атмосферных факторов, водонепроницаемости,  

- обеспечить надлежащее крепление примыканий кровельного покрытия к вертикальным  поверхностям, отставание кровельного покрытия от основания, нарушение технологии монтажа  верхней части дополнительного водоизоляционного ковра из рулонных материалов,  

- устранить неравномерности нанесения штукатурного слоя, видимые фрагменты без  штукатурки, фрагментарное отсутствие материала, растрескивания,  

- устранить дефекты и недостатки покрытия парапетов из листовой стали в виде наличия  зазоров, сквозных отверстий, видимых просветов, негерметичности соединений металлических  листов, вмятин, впадин, кривизны листов, несовпадений металлических листов.  

Работы выполнить в соответствии с локальным сметным расчетом, являющимся  приложением к экспертному заключению № 05/23-35 от 06.06.2023 г.:  

 № п/п 

Обоснование 

Наименование работ и затрат 

Единица 

Количество 

 

на единицу 

коэффициенты 

всего с  учетом  

коэффициентов 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

ФЕР11-01-004-09 Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой 100 м2 19,67 

праймером 

 Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 

1 ОТ  2 ЭМ  3 в т.ч. ОТм  4 М   ЗТ чел.-ч 26,97 1,15 610,074885  

 ЗТм чел.-ч 0,07 1,25 1,721125  

 Итого по расценке   ФОТ  

Приказ № 812/пр от НР Полы % 112 0,9 100,8  21.12.2020 Прил. п.11,  

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 

Приказ № 774/пр от СП Полы % 65 0,85 55,25  

11.12.2020 Прил. п.11,  Приказ № 774/пр от  

11.12.2020 п.16  

 Всего по позиции  

 

2 

ФЕРр58-7-6 Смена существующих рулонных кровель на покрытия из 100 м2 19,67  

наплавляемых рулонных материалов: в два слоя (с учетом 

стяжки и учетом парапетов) 

1 ОТ  

2 ЭМ  

3 в т.ч. ОТм  

4 М  

 ЗТ чел.-ч 54,87 1079,2929  

 ЗТм чел.-ч 0,45 8,8515  

 Итого по расценке  

 ФОТ  

Приказ № 812/пр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) % 90 90  

21.12.2020 Прил. п.92 

Приказ № 774/пр от СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) % 46 46  

11.12.2020 Прил. п.92 

 Всего по позиции  

 

3 

ФССЦ-12.1.02.03-0192 Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и м2 2242,38  

гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, для верхнего  слоя гидроизоляции с защитой от солнца, основа  

полиэстер, гибкость не выше-25 °C, масса 1 м2 до 5,25 кг, 

прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее  100 °C  

 

4 

ФССЦ-12.1.02.03-0195 Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и м2 2635,78  

гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, для нижних  слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не  выше-25 °C, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее  400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °C  

 Всего по позиции  

 

5 

ФССЦ-01.2.03.03-0013 Мастика кровельная т 0,041307   Всего по позиции  

 

6 

ФССЦ-04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100 м3 29,505   Всего по позиции  

 

7 

ФССЦ-08.3.05.05-0052 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм м2 10,34   Всего по позиции  

 

8 

ФЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 100 м2 0,1034 

эмалью ПФ-115 (парапетов) 

 Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  

1 ОТ  2 ЭМ  3 в т.ч. ОТм  4 М   ЗТ чел.-ч 2,13 1,15 0,2532783  

 ЗТм чел.-ч 0,02 1,25 0,002585  

 Итого по расценке   ФОТ  

Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от % 94 0,9 84,6  21.12.2020 Прил. п.13, коррозии  

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 

Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от % 51 0,85 43,35  

11.12.2020 Прил. п.13, коррозии 

Приказ № 774/пр от  

11.12.2020 п.16  

 Всего по позиции  

 

9 

ФЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, 100 м2 0,144 

свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливов) 

 Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  

1 ОТ  2 ЭМ  3 в т.ч. ОТм  4 М   ЗТ чел.-ч 97,2 1,15 16,09632  

 ЗТм чел.-ч 0,27 1,25 0,0486  

 Итого по расценке   ФОТ  

Приказ № 812/пр от НР Кровли % 109 0,9 98,1  21.12.2020 Прил. п.12,  

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 

Приказ № 774/пр от СП Кровли % 57 0,85 48,45  

11.12.2020 Прил. п.12,  Приказ № 774/пр от  

11.12.2020 п.16  

 

10 

ФССЦ-08.3.05.05-0052 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм м2 14,4   Всего по позиции  

 

11 

ФЕР09-03-050-01 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля 100 м 5,94 

(крепления примыканий из стали листовой оцинкованной) 

 Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  

1 ОТ  

2 ЭМ  

3 в т.ч. ОТм  

4 М  

 ЗТ чел.-ч 12,62 1,15 86,20722   ЗТм чел.-ч 0,05 1,25 0,37125  

 Итого по расценке  

 ФОТ  

Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции % 93 0,9 83,7  21.12.2020 Прил. п.9,  

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 

Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции % 62 0,85 52,7  11.12.2020 Прил. п.9,  

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 

 Всего по позиции  

 

12 

ФССЦ-08.3.05.05-0052 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм м2 47,52   Всего по позиции  

 

13 

ФССЦпг-01-01-01-041 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 1 т груза 15,34 

перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой 

вручную 

 Всего по позиции  

 

14 

ФССЦпг-03-21-01-008 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 1 т груза 15,34 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 8 км 

 Всего по позиции  

 

15 

ФЕРр61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с 100 м2 0,54  

земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 

мм 

1 ОТ  

2 ЭМ  

4 М  

 ЗТ чел.-ч 174 93,96  

 Итого по расценке  

 ФОТ  

Приказ № 812/пр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) % 89 89  

21.12.2020 Прил. п.95 

Приказ № 774/пр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) % 44 44  

11.12.2020 Прил. п.95 

 Всего по позиции  

 

16 

ФЕР15-04-005-03 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 100 м2 0,54 

составами улучшенная: по штукатурке стен 

 Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  1 ОТ  

 

2 ЭМ  3 в т.ч. ОТм  4 М   ЗТ чел.-ч 39 1,15 24,219  

 ЗТм чел.-ч 0,17 1,25 0,11475  

 Итого по расценке   ФОТ  

Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы % 100 0,9 90  

21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 

Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы % 49 0,85 41,65  

11.12.2020 Прил. п.15,  Приказ № 774/пр от  

11.12.2020 п.16  

 Всего по позиции  

 

17 

ФССЦ-14.3.02.01-0219 Краска универсальная для внутренних и наружных работ т 0,03402   Всего по позиции  

 

18 

ФССЦ-14.3.01.02-0102 Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" т 0,00702   Всего по позиции  

 

19 

ФЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, 100 м2 0,61  

свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 

 Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  

1 ОТ  2 ЭМ  3 в т.ч. ОТм  4 М   ЗТ чел.-ч 97,2 1,15 68,1858  

 ЗТм чел.-ч 0,27 1,25 0,205875  

 Итого по расценке   ФОТ  

Приказ № 812/пр от НР Кровли % 109 0,9 98,1  21.12.2020 Прил. п.12,  

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 

Приказ № 774/пр от СП Кровли % 57 0,85 48,45  

11.12.2020 Прил. п.12,  Приказ № 774/пр от  

11.12.2020 п.16  

 Всего по позиции  

 

20 

ФССЦ-08.3.05.05-0052 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм м2 61  

 

В случае неисполнения судебного акта взыскать с общества с ограниченной  ответственностью «Вестстрой» ИНН: 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г.Саратов, в пользу  общества с ограниченной ответственностью «УК Участие» ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>, г. Саратов, судебную неустойку в размере 1 000 рублей за каждый день просрочки  исполнения решения суда по истечению месячного срока с момента вступления решения в  законную силу до дня фактического исполнения решения суда.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Вестстрой» ИНН: 

<

***>,  ОГРН 

<

***>, г.Саратов, в пользу общества с ограниченной ответственностью «УК  Участие» ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, г. Саратов, ущерб в размере 25 000 руб.,  

неустойку за нарушение сроков устранения недостатков за период 18.04.2020 г. по 16.11.2020 г.  в размере 518 601 руб. 75 коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере 19 819  руб., расходы по оплате судебной экспертизы в размере 44 100 руб., расходы на оплату услугу  представителя в размере 32 340 руб.  

В остальной части исковых требований отказать. В остальной части взыскания расходов на оплату услуг представителя отказать. 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано через суд, вынесший решение, в апелляционном  порядке в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия  решения, а также в кассационном порядке в Арбитражный суд Поволжского округа, в течение  двух месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу при условии, что оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья арбитражного суда Саратовской области ФИО1 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 24.11.2022 7:16:00

 Кому выдана ФИО1