32/2018-116749(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102 

 http://kirov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть) 

 

Дело № А28-8474/2018

город Киров

04 октября 2018 года

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Зведер Е.Р.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1  

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление 

общества с ограниченной ответственностью управляющая компания «Союз 43»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, место нахождения: 610002, Россия,  

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «КВАРТАЛ» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>, место нахождения: 610007, Россия, 

<

...>)  

об обязании устранить недостатки, 

при участии в судебном заседании представителя: от истца - ФИО2, по доверенности от 02.07.2018. 

 Руководствуясь статьями 49, 110, 112, 150, 151, 156, 167-170, 176, 319  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

прекратить производство по делу в части отказа истца от требований по  устранению недостатков.  

Исковые требования удовлетворить, обязать общество с ограниченной  ответственностью «КВАРТАЛ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, место  нахождения: 610007, Россия, 

<

...>)  устранить в течение одного календарного месяца с момента вступления в  законную силу решения суда недостатки работ, обнаруженные в ходе  эксплуатации многоквартирного жилого дома № 21, расположенного по адресу: 

<

...>:  

1) выполнить затирку незаполненных швов цементно-песчаным раствором  верхних рядов кладки;  

2) защитить сверху от увлажнения кирпичную кладку крыльца, пандуса и  ограждения воздушной зоны;  

3) устранить повреждения мастики в герметизационном шве, а также  устранить зазор между мастикой и кладкой, местами глубина шва до 25-30 мм;  

4) заделать монтажной пеной (огнестойкой) отдельные отверстия в стенах и  

перегородках подвала, установить во всех отверстиях на трубопроводах гильзы; 

5) устранить в пробитом проеме в несущей стене по оси «5» оголение  

арматурных стержней сеток С-3 и С-8; 

6) установить поперечные стержни арматуры сетки С-4 (в дверном проеме  

подвала по оси «8»); 

7) установить в дверном проеме подвала по оси «8» защитный слой  

арматурных сеток С-4 и С-5; 

8) устранить трещины в кирпичной кладке и штукатурке приямков;  

9) закрепить металлическое ограждение воздушной зоны (балкона) 9-го этажа;  10) устранить намокание кирпичной кладки под плитами покрытия, следы  

грибка, плесени; 

11) устранить следы протечек в швах между плитами покрытия;  

12) установить защиту от увлажнения деревянных пробок, установленных  

в парапетных плитах; 

13) устранить отслоение наплавляемого материала, которым проклеены  

швы между парапетных плит; 

14) восстановить кровельный ковер (ковер продавлен посторонними  

предметами); 

15) устранить отслоение примыкания кровли к стенам на балконах,  

восстановить наличие герметика над прижимной планкой; 

16) выполнить требования по устройству монтажного шва оконных и  

дверных блоков; 

17) установить, в соответствии с инструкцией производителя, дверь  

выхода на кровлю с соблюдением требований по ее герметизации, с  

использованием монтажной пены, соответствующей противопожарным  

требованием, с устранением на коробке и полотне двери механических  

повреждений; 18) устранить повреждения лицевой поверхности лицевого кирпича; 19) заделать отверстия в стенах и перегородках подвала; 20) срезать монтажную пену (заделка отверстий в перегородках ИТП); 21) обрезать листы горизонтальной гидроизоляции; 

22) восстановить теплоизоляционное покрытие трубопроводов;  

23) устранить наличие стержней арматуры, выступающих из толщи  

монолитного пояса; 24) убрать опалубку монолитного пояса; 25) устранить трещины в штукатурке цоколя; 26) устранить трещины в стяжке по утеплителю на чердаке; 

27) устранить наличие арматурного стержня длиной более 1 м,  

выступающего из шва между плитами покрытия и кирпичной кладкой;  

28) переместить поддон под вентиляционной шахтой в сторону на 39 см  

(дождевая, талая вода и конденсат может попасть на стяжку); 

29) устранить в кровельном ковре места с губчатым строением;  30) восстановить ограждение на кровле машинного отделения;  

31) устранить наличие на краю балконных плит возвышения, которое  

препятствует стоку воды; 32) установить доводчики на дверях (выход на технический этаж); 

33) приклеить все плитки на лестнице между 14-м этажом и чердаком,  устранить имеющиеся трещины в слое клея;  

34) устранить застаивание воды на поверхности тротуара.  

Присудить обществу с ограниченной ответственностью «КВАРТАЛ» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, место нахождения: 610007, Россия, 

<

...>) на случай неисполнения решения суда об  обязании устранить недостатки, обнаруженные в ходе эксплуатации  многоквартирного жилого дома № 21, расположенного по адресу: 

<

...> в размере 1 000 рублей 00 копеек за каждый день просрочки устранения  дефектов за каждый пункт перечня подлежащих устранению недостатков, по  истечении одного календарного месяца с момента вступления в законную силу  решения суда.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КВАРТАЛ» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, место нахождения: 610007, Россия, 

<

...>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью управляющая компания «Союз 43» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, место нахождения: 610002, Россия, 

<

...>) 26 000 (двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек в  возмещение судебных расходов.  

 Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется  лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте  арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в  режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его  принятия.  

 Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный  суд в месячный срок в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

 Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского  округа в двухмесячный срок со дня вступления решения в законную силу в  соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации при условии, что оно было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

 Жалобы подаются через Арбитражный суд Кировской области. 

 Пересмотр в порядке кассационного производства решения арбитражного  суда в Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации производится в  порядке и сроки, предусмотренные статьями 291.1-291.15 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации. Кассационная жалоба в этом  случае подается непосредственно в Верховный Суд Российской Федерации.  

 Судья Е.Р. Зведер