27/2019-39938(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Р Е Ш Е Н И Я

 

15 апреля 2019 г. Дело № А70-16037/2018  

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи А. Н. Курындиной при ведении  протокола секретарем С.А. Трилем, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  Государственного казенного учреждения Тюменской области «Управление капитального  строительства» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью «Русич» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 237 000  рублей, обязании устранить недостатки,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Русич» в течение 30 рабочих дней с  

момента вступления решения в законную силу устранить выявленные недостатки (дефекты)  выполненной работы на объекте: «36-квартирный жилой дом в г. Советский Советского  

района», а именно: -восстановить по периметру поврежденные участки фасада здания, выполненного из керамогранитной плитки; -устранить трещины в цоколе здания; 

-восстановить по периметру отмостку здания в местах проседания и отхода от стены здания;  -восстановить штукатурный слой пандусов;  

-восстановить устройство плитки на пандусах входных групп; 

-восстановить водосточную трубу со стороны заднего фасада здания;  -устранить причину возникновения трещин в подъездах здания;  

-устранить деформацию снегозадерживающих устройств на кровле здания; 

-отрегулировать систему вентиляции (обратная тяга) в квартирах данного дома;  -в квартире № 1 устранить на кухне в районе венткамеры промерзание стен и причины  

образования конденсата и плесени, произвести ремонт газовой горелки; 

-в квартирах №№ 4, 34, 36 заменить счетчики электрической энергии;  

-в квартире № 6 устранить причину затекания воды в квартиру по вентиляционному каналу,  заменить оконные блоки, выполнить регулировку окон и балконной двери и регулировка  

газового котла, устранить трещины по стенам и потолку, причины образования конденсата с  вентшахты, протекание по обоям;  

-в квартире № 13 выполнить регулировку окон, устранить причины промерзания участков  пола и стен в комнатах;  

-в квартире № 14 устранить причины затекания воды в квартиру по вентиляционному  каналу, промерзания участков пола и стен в комнатах, устранить трещины на потолке и стенах;  

-в квартирах №№ 16, 17 устранить причину протекания воды в местах примыкания  балконов к стене здания;  

-в квартирах №№ 19, 22 устранить причину промерзания участков пола и стен в зимний  

период; 

-в квартире № 22 устранить промерзание межквартирной стены, образование наледи и  плесени в местах промерзания;  

-в квартире № 32 устранить на кухне в районе венткамеры промерзание и причины образования конденсата и плесени, произвести ремонт газовой горелки; -выполнить регулировку окон и балконных дверей в квартирах жилого дома. 

2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Русич» в пользу  

государственного казенного учреждения Тюменской области «Управление капитального  

строительства» 237 000 рублей штрафа. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Русич» в доход федерального  

бюджета 13 740 рублей государственной пошлины. Выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи  

апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд  

Тюменской области. 

Судья А. Н. Курындина 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 26.02.2018 14:32:04

 Кому выдана Курындина Анна Николаевна