АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А63-1829/2020

г. Ставрополь

24 ноября 2020 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Демковой Н.В., при ведении  протокола секретарем Проскуряковой А.О., рассмотрел в судебном заседании исковое  заявление войсковой части 6762, ОГРН 1022601458328, ИНН 2630016162, п. Иноземцево, г.  Железноводск, к обществу с ограниченной ответственностью «Артстрой – 21 век», ОГРН  1066025034228, ИНН 6025027887, г. Великие Луки, об обязании устранении недостатков в  рамках гарантийных обязательств и взыскании 1 024 632 руб. штрафа за ненадлежащее  исполнение договорных обязательств, 36 050 руб. судебных расходов, включая комиссию.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Артстрой – 21 век», ОГРН  1066025034228, ИНН 6025027887, г. Великие Луки в трехмесячный срок со дня вступления  решения в законную силу устранить недостатки по государственному контракту от 28.07.2018   № 012110000671800019-0086964-03 следующим образом:  

произвести замену конструкции пола в Модуле линия раздачи блюд, Модуле холодных и  горячих блюд, Модуле холодная кухня (заготовки мяса, рыбы), Модуле холодная кухня  (овощи), Модуле кладовая суточного запаса, Модуле моечная столовой кухни, выполненное из  модульной ПВХ плитки Sold с Т-образным замком, на покрытие полимерное наливное  толщиной до 4 мм;  

произвести замену цементно-стружечных плит в вышеназванных Модулях в качестве  основания для полимерного наливного покрытия использовать бетонное основание с  возможностью использования в помещениях с повышенной влажностью;  

произвести замену конька кровли объекта на фасонный элемент ФЭК-16 или  аналогичный, выполнить монтаж уплотнителя (в местах сопряжения конька и сэндвич-панели  кровли) с использованием герметика;  

для предотвращения попадания влаги в помещения объекта выполнить работы в  соответствии с технологической картой «ТГК. Монтаж наружных стеновых сэндвич-панелей».  В местах сопряжения фундаментной плиты и стен тамбуров заменить существующие отливы на  отливы, закрывающие фундаментную железобетонную плиту; в местах, где перекрыть  фундаментную плиту не представляется возможным, установить отливы с креплением к  фундаментной плите, произвести герметизацию мест сопряжения стен с отливом и с  фундаментной плитой.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Артстрой – 21 век», ОГРН  1066025034228, ИНН 6025027887, г. Великие Луки, в пользу войсковой части 6762, ОГРН  1022601458328, ИНН 2630016162, п. Иноземцево, г. Железноводск, 1 024 632 руб. штрафа,  36 050 руб. судебных расходов.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Артстрой – 21 век», ОГРН  1066025034228, ИНН 6025027887, г. Великие Луки, в доход федерального бюджета 29 246 руб.  государственной пошлины по иску.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в  Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в  двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу при условии, что оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Н.В. Демкова