АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ  424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект 40  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕШЕНИЕ арбитражного суда первой инстанции (резолютивная часть) 

«

Дело № А38-11127/2017

г. Йошкар-Ола

26» июня 2020 года

Арбитражный суд Республики Марий Эл  

в лице судьи Фурзиковой Е.Г. 

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания  секретарем ФИО1  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело 

по иску индивидуального предпринимателя ФИО2  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к ответчику обществу с ограниченной ответственностью «Лесстрой»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о понуждении устранить недостатки работ и взыскании расходов на проведение  экспертизы  

третьи лица общество с ограниченной ответственностью «Парус», администра- ция городского округа «Город Йошкар-Ола», ФИО3, ав- тономная некоммерческая организация «Негосударственный экспертный центр»,  общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Городок»  

участием представителей: от истца – ФИО4 по доверенности, от ответчика – ФИО5 по доверенности, от третьих лиц – не явились, извещены по правилам 123 АПК РФ, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 174, 176 АПК РФ, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1. Обязать общество с ограниченной ответственностью «Лесстрой» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение месяца со дня вступления решения  арбитражного суда в законную силу устранить недостатки, допущенные при вы- полнении работ по устройству вентиляционных каналов, каналов дымоудаления в  нежилом помещении № 7, расположенном по адресу: 

<

...> «б» путем: проведения ремонтных работ двух  лючков ревизии для прочистки каналов дымоудаления с целью создания герме- тичности лючков (для предотвращения опрокидывания продуктов сгорания в не- 

жилое помещение № 7); перекладки на крыше здания кирпичной кладки оголовка  с каналом дымоудаления из нежилого помещения № 7, выполненной из силикат- ного кирпича, на кладку из кирпича керамического полнотелого (размеры кладки  770 мм х 770 мм х 770 мм); осуществления прочистки вентиляционных каналов  Р-9 от кладочной сетки и следов раствора; окраски дымоудаляющего канала си- стемы дымоудаления из нежилого помещения № 7 изнутри термостойкой краской,  с предварительной механической очисткой от ржавчины.  

В остальной части иска отказать. 

2. В случае неисполнения решения арбитражного суда в части устранения  недостатков взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Лесстрой»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) судебную неустойку в размере 1000 руб. в день, начиная с даты  истечения месячного срока после вступления решения в законную силу и до его  фактического исполнения.  

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Лесстрой» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя  ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6000  руб. и расходы по оплате экспертизы в сумме 45 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики  Марий Эл.  

Судья Е.Г. Фурзикова