Арбитражный суд Республики Алтай  

649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 4. Тел. (388-22) 4-77-10 (факс) 

http://my.arbitr.ru/ http://altai.arbitr.ru/  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А02-2098/2022

город Горно-Алтайск

19 декабря 2023 года

Арбитражный суд Республики Алтай в составе судьи Амургушева С. В., при  ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в  судебном заседании дело по иску Министерства экономического развития Республики  Алтай (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. В.И. Чаптынова, д. 24, г. Горно- Алтайск, Респ. Алтай) к Муниципальному унитарному предприятию "Тепловодстрой  Сервис" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Нагорная, д. 23, с. Усть-Кокса, р-н.  Усть-Коксинский, Респ. Алтай) при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих  самостоятельных требований относительно предмета спора: Администрации  муниципального образования "Усть-Коксинский район" Республики Алтай, ФИО2 и ФИО3, ФИО4  

об обязании безвозмездно устранить выявленные недостатки при строительстве  жилого помещения, расположенного по адресу: Республика Алтай, 

<

...> и 2, привести в соответствие с  условиями Государственного контракта в течение 30 дней с момента вступления решения  в законную силу.  

Руководствуясь статьями 167 - 171, 226 - 229 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

исковые требования удовлетворить. 

Обязать Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодстрой Сервис" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Нагорная, д. 23, с. Усть-Кокса, р-н. Усть- Коксинский, Респ. Алтай) безвозмездно устранить выявленные недостатки жилого дома и  жилых помещений, расположенных по адресу: 

<

...>. квартиры 1 и 2, и привести в соответствии с условиями  

Государственных контрактов № 0177200000920001408 и № 0177200000920001409 в  течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу, а именно:  

1. ул. Казачья, д. 16 - демонтаж поврежденных участков бетонной отмостки,  выполнение отсыпки вымытого грунта, выполнение работ, препятствующих  вымыванию грунта - организация водоотвода, монтаж новой отмостки;  

 - демонтаж существующего утеплителя, монтаж нового утеплителя. Плотность и  толщину утеплителя привести в соответствие со строительными нормами;  

 - демонтаж существующего навесного фасада, демонтаж утеплителя, замена  крепежных элементов навесного фасада, монтаж нового утеплителя и нового  навесного фасада. Плотность и толщину утеплителя, а так же систему нового навесного  фасада привести в соответствие со строительными нормами;  

 - монтаж водосточной системы с организацией водоотвода; 

 - замена элементов стропильной системы из низкокачественной древесины на  древесину сорта II;  

2. ул. Казачья, д. 16, кв.1 - демонтаж конструкций полов, выполнить  

конструкции пола в соответствии со строительными нормами; 

2.1. шпатлевание, покраска стен; 

2.2. шпатлевание, покраска потолков, герметизация и пароизоляция участков  

прохода коммуникаций сквозь перекрытие; 2.3. демонтаж имеющегося трубопровода, устройство нового специального воздуховода (из оцинкованной стали), утепление воздуховода; 

2.4. демонтаж существующих фасонных элементов герметизации узлов прохода  

труб сквозь кровлю, монтаж элементов заводского исполнения; 

2.5. демонтаж электропроводки открытого типа, монтаж новой электропроводки  

в металлических трубах в соответствии с ПУГ); 

2.6. разборка и сборка резьбовых соединений с применением резьбовых  

герметиков; 2.7. замена оконных блоков; 

3. ул. Казачья, д. 16, кв.2 - демонтаж конструкций полов, выполнить  

конструкции пола в соответствии со строительными нормами; 

3.1. шпатлевание, покраска степ; 

3.2. шпатлевание, покраска потолков, герметизация и пароизоляция участков  

прохода коммуникаций сквозь перекрытие; 

3.3. демонтаж имеющегося трубопровода, устройство нового специального  

воздуховода (из оцинкованной стали), утепление воздуховода; 

3.4. демонтаж существующих фасонных элементов герметизации узлов прохода  труб сквозь кровлю, монтаж элементов заводского исполнения;  

3.5. демонтаж электропроводки открытого типа, монтаж новой электропроводки  в металлических трубах в соответствии с ПУЭ;  

3.6. разборка и сборка резьбовых соединений с применением резьбовых  герметиков;  

3.7. замена оконных блоков. 

Взыскать с Муниципального унитарного предприятия "Тепловодстрой Сервис"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Нагорная, д. 23, с. Усть-Кокса, р-н. Усть- Коксинский, Респ. Алтай) в пользу Министерства экономического развития Республики  Алтай (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. В.И. Чаптынова, д. 24, г. Горно- Алтайск, Респ. Алтай) судебные расходы на оплату экспертизы в размере 190656 (Сто  девяносто тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей.  

Взыскать с Муниципального унитарного предприятия "Тепловодстрой Сервис"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Нагорная, д. 23, с. Усть-Кокса, р-н. Усть- Коксинский, Респ. Алтай) в доход федерального бюджета государственную пошлину в  размере 6000(Шесть тысяч) рублей.  

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г.  Томск) в месячный срок со дня изготовления полного текста путем подачи жалобы через  Арбитражный суд Республики Алтай.  

Судья С.В. Амургушев