ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Суворова, д. 21, Севастополь, 299011, тел. 8 (8692) 54-74-95

 E-mail: info@21aas.arbitr.ru  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А83-4608/2020

18 июня 2021 года

город Севастополь

Резолютивная часть постановления объявлена 16.06.2021                                    

Постановление изготовлено в полном объеме   18.06.2021

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Кузняковой С.Ю., судей Лазарева С.Г., Приваловой А.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

в отсутствии лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о месте и времени судебного разбирательства, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Администрации города Алушты Республики Крым на решение Арбитражного суда Республики Крым от 15 декабря 2020 года по делу № А83-4608/2020, принятое по заявлению Администрации города Алушты Республики Крым об оспаривании постановления Межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю о назначении административного наказания, при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Алушты Республики Крым, 

установил:

Администрация города Алушты Республики Крым (далее – заявитель, Администрация) обратилась в Арбитражный суд Республики Крым с заявлением к Межрегиональному управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю (далее – Крымское управление Ростехнадзор, административный орган) в котором просит суд признать незаконным и отменить постановление от 04.03.2020 № 245-17/05 о назначении административного наказания.

Решением Арбитражного суда Республики Крым от 15.12.2020 в удовлетворении заявления отказано, изменено постановление Межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю №245-17/05 от 04.03.2020, путем снижения размера штрафа до 200 000 руб.

Не согласившись с указанным решением суда, Администрация обратилась в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, признать незаконным и отменить постановление № 245-17/05 о назначении административного наказания от 04.03.2020.

В обоснование своего несогласия с обжалуемым судебным актом заявитель ссылается на то, что при составлении протокола об административном правонарушении были допущены существенные процессуальные нарушения требований КоАП РФ, поскольку административным органом не приняты меры заблаговременного извещения юридического лица и его законного представителя о времени и месте составлении протокола об административном правонарушении. Уведомление, доставленное в Администрацию города Алушты 26.02.2020, не свидетельствует о том, что юридическое лицо, привлекаемое к административной ответственности, и его законный представитель были заблаговременно извещены о дате и времени составления протокола об административном правонарушении на 27.02.2020 года на 11 часов 30 минут в Крымском управлении Ростехнадзора по адресу: 

<

...> этаж, каб. 13

До начала судебного заседания от Крымского управления Ростехнадзор поступил отзыв по доводам апелляционной жалобы, в котором управление просило решение суда первой инстанции оставить без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Определением заместителя председателя суда от 09 июня 2021 года произведена замена судьи Карева А.Ю. на судью Привалову А.В. для участия в рассмотрении апелляционной жалобы.

В соответствии со ст. 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании объявлялся перерыв с 09.06.2021 по 16.06.2021.

В судебное заседание лица, участвующие в деле, явку своих уполномоченных представителей не обеспечили, уведомлены надлежащим образом. Каких-либо ходатайств в адрес апелляционного суда не направили. 

В связи с наличием доказательств надлежащего извещения Администрации, Крымского управления Ростехнадзора, Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Алушты Республики Крым о времени и месте судебного разбирательства, апелляционная жалоба рассмотрена в порядке статей 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) в их отсутствие.

Как следует из материалов дела, на основании акта проверки Крымского управления Ростехнадзора от 15.05.2019 № 58-20/05, составленного по результатам проверки Администрации города Алушты Республики Крым с 07.05.2019 по 15.05.2019 в рамках осуществления федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений Администрации города Алушты выдано предписание № 58-20/05 от 15.05.2019 об устранении выявленных нарушений (530 пунктов) со сроками исполнения до 31.03.2020 (пункты 1, 5-8, 17, 21-24, 33, 37-40, 49, 53-56, 65, 69-72, 81, 85-88, 97, 101-104, 113, 117-120, 129, 133-136, 145, 149-152, 161, 165-168, 177, 181-184, 193, 197-200, 209, 213-216, 225, 229-232, 241, 245-248, 257-260, 264-267, 276-278, 282-285, 294-296, 300-303, 312-319, 323-326, 342-345, 354-357, 361-364, 373, 374, 378-381, 390-392, 396-399, 408, 409, 413-416, 425-432, 436-439, 448-450, 454-457, 466-470, 474- 477, 486-488, 492-495, 504-512, 516-519, 528-530), до 31.01.2020  (пункты 2-4, 9-12, 16, 18-20, 25-28, 32, 34-36, 41-44, 48, 50-52, 57-60, 64, 66-68, 73-76, 80, 82-84, 89-92, 96, 98-100, 105-108, 112, 114-116, 121-124, 128, 130-132, 137-140, 144, 146-148, 153-156, 160, 162-164, 169-172, 176, 178-180, 185-188, 192, 194-196, 201-204, 208, 210-212, 217-220, 224, 226-228, 233-236, 240, 242-244, 249-252, 256, 261-263, 268-271, 275, 279-281, 286-289, 293, 297-299, 304-307, 311, 320-322, 327-341, 346-349, 353, 358-360, 365-368, 372, 375-377, 382-385, 389, 393-395, 400-403, 407,410-412, 417-420, 424, 433-435, 440-443, 447, 451-453, 458-461, 465, 471-473, 478-481, 485, 489-491, 496-499, 503, 513-515, 520-523, 527), до 16.08.2019 (пункты 13-15, 29-31, 45-47, 61-63, 77-79, 93-95, 109-11, 125-127, 141-143, 157-159, 173-175, 189-191, 205-207, 221-223, 237-239, 253, 254, 272-274, 290-292, 308-310, 350-352, 369-371, 386-388, 404-406, 421-423, 444-446, 462-464, 482-484, 500-502, 524-526).

Крымским управлением Ростехнадзора на основании решения руководителя Крымского управления Ростехнадзора В.В. Карпуся от 05.02.2020 № РП-420-50-0 была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении Комплекса берегозащитных гидротехнических сооружений (далее – ГТС) города Алушты (Класс ГТС не установлен) Администрации города Алушты Республики Крым с 13.02.2020 по 19.02.2020 с целью контроля выполнения пунктов ранее выданного предписания № 58-20/05 от 15.05.2019 об устранении нарушений законодательства в области безопасности гидротехнических сооружений, а именно: пунктов 2, 3, 4, 9, 10-16, 18, 19, 20, 25-32, 34, 35, 36, 41- 48, 50, 51, 52, 57- 64, 66, 67, 68, 73- 80, 82, 83, 84, 89 - 96, 98, 99, 100, 105-112, 114, 115, 116, 121-128, 130, 131, 132, 137, 138-144, 146, 147, 148, 153-160, 162, 163, 164, 169-176, 178, 179, 180, 185-192, 194, 195, 196, 201-208, 210, 211, 212, 217-224, 226, 227, 228, 233-240, 242, 243, 244, 249 - 256, 261, 262, 263, 268-275, 279, 280, 281, 286-293, 297, 298, 299, 304-311, 320, 321, 322, 327-334, 339, 340, 341, 346-353, 358, 359, 360, 365-372, 375, 376, 377, 382-389, 393, 394, 395, 400-407, 410, 411, 412, 417-423, 424, 433, 434, 435, 440-447,451, 452,453,458-465,471,472, 473,478-485,489,490,491,496-503, 513, 514, 515, 520-527, срок выполнения которых истек 16.08.2019 и 31.01.2020, а именно:

Берегоукрепительные сооружения межколхозного пансионата г. Алушты (кадастровый номер 90:00:000000:217)

2. Отсутствует утвержденная в установленном порядке декларация безопасности комплекса ГТС, чем нарушено требование ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

3. Отсутствует разработанный и согласованный в установленном порядке план ликвидации аварий, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.6 «СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33 01 2003», утвержденного Приказом Минрегиона России от29.12.2011 № 623. (далее-СП 58.13330.2012). Срок выполнения 31.01.2020

4. Отсутствует проектная документация мониторинга ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п. 6.27 СП 58.13330.2012, п. 2.20, 2.24 Правил №17-139. Срок выполнения 31.01.2020.

9. Не обеспечено внесение сведение в Российский Регистр гидротехнических сооружений сведение о ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

10. Не разработаны критерии безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020

11. Не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред причинённый в результате аварии ГТС, ст. 9 Федерального закона № 117 — ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

12.Эксплуатация ГТС организована не в соответствии с правилами эксплуатации ГТС, согласованными с органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного надзора в области безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.2 Положения № 237. Срок выполнения 31.01.2020.

13. Не назначены уполномоченные лица, ответственные за состояние и безопасную эксплуатацию ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п. 6.1 СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

14. Не назначен персонал по техническому надзору за ГТС и не утверждены его должностные функции (обязанности), чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.1 «СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

15. Не обеспечивается контроль (мониторинг) за техническим состоянием ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.3 Положения № 237, п. 6.1, 6.26 СП 58.13330.2012, п. 2.8, 2.10, 2.13, 4.5, 4.6 Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов, утв. Приказом Минстроя России от 29.12.1995 № 17-139 (далее - Правила № 17-139. Срок выполнения 16.08.2019.

16. Металлические элементы ограждений и лестниц имеют разрушения антикоррозионного покрытия с появлением следов коррозии, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 1.6 Правил № 17-139. Срок выполнения 31.01.2020

Берегоукрепительные и противооползневые сооружений пансионата «Морской берег» в г. Алуште (восточная часть) (кадастровый номер 90:00:000000:270)

18. Отсутствует утвержденная в установленном порядке декларация безопасности комплекса ГТС, чем нарушено требование ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

19. Отсутствует разработанный и согласованный в установленном порядке план ликвидации аварий, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.6 «СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33 01 2003», утвержденного Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 623. (далее - СП 58.13330.2012). Срок выполнения 31.01.2020

20. Отсутствует проектная документация мониторинга ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.27 СП 58.13330.2012, п. 2.20, 2.24 Правил № 17 - 139. Срок выполнения 31.01.2020.

25. Не обеспечено внесение сведение в Российский Регистр гидротехнических сооружений сведение о ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

26. Не разработаны критерии безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020

27. Не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред причинённый в результате аварии ГТС, ст. 9 Федерального закона № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

28. Эксплуатация ГТС организована не в соответствии с правилами эксплуатации ГТС, согласованными с органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного надзора в области безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.2 Положения № 237. Срок выполнения 31.01.2020.

29. Не назначены уполномоченные лица, ответственные за состояние и безопасную эксплуатацию ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.1 СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

30. Не назначен персонал по техническому надзору за ГТС и не утверждены его должностные функции (обязанности), чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997  №  117-ФЗ, п. 6.1 «СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

31. Не обеспечивается контроль (мониторинг) за техническим состоянием ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.3 Положения № 237, п. 6.1, 6.26 СП 58.13330.2012, п. 2.8, 2.10, 2.13, 4.5, 4.6 Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов, утв. Приказом Минстроя России от 29.12.1995 № 17-139 (далее - Правила № 17-139. Срок выполнения 16.08.2019.

32. Металлические элементы ограждений и лестниц имеют разрушения антикоррозионного покрытия с появлением следов коррозии, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 1.6 Правил № 17-139. Срок выполнения 31.01.2020

Берегоукрепительные сооружения санатория «Карасан» (кадастровый номер 90:00:000000:202)

34. Отсутствует утвержденная в установленном порядке декларация безопасности комплекса FTC, чем нарушено требование ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

35. Отсутствует разработанный и согласованный в установленном порядке план ликвидации аварий, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, и. 6.6 СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33 01 2003», утвержденного Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 623. (далее - СП 58.13330.2012). Срок выполнения 31.01.2020

36. Отсутствует проектная документация мониторинга ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ, и. 6.27 СП 58.13330.2012, п. 2.20, 2.24 Правил № 17-139. Срок выполнения 31.01.2020.

41. Не обеспечено внесение сведение в Российский Регистр гидротехнических сооружений сведение о ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

42. Не разработаны критерии безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020

43. Не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред причинённый в результате аварии ГТС, ст. 9 Федерального закона № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

44. Эксплуатация ГТС организована не в соответствии с правилами эксплуатации ГТС, согласованными с органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного надзора в области безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.2 Положения № 237. Срок выполнения 31.01.2020.

45. Не назначены уполномоченные лица, ответственные за состояние и безопасную эксплуатацию ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.1 СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

46. Не назначен персонал по техническому надзору за ГТС и не утверждены его должностные функции (обязанности), чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.1 «СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

47. Не обеспечивается контроль (мониторинг) за техническим состоянием ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.3 Положения № 237, п. 6.1, 6.26  СП 58.13330.3012, и. 2.8, 2.10, 2.13, 4.5, 4.6 Правил технической эксплуатации - сооружений инженерной защиты населенных пунктов, утв. Приказом Минстроя России от 29.12.1995 № 17-139 (далее - Правила № 17-139). Срок выполнения 16.08.2019.

48. Металлические элементы ограждений и лестниц имеют разрушения антикоррозионного покрытая с появлением следов коррозии, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997№ 117-ФЗ, п. 1.6 Правил№ 17-139. Срок выполнения 31.01.2020

Противооползневые берегоукрепительные сооружения турбазы «Карабах» кадастровый номер 90:00:000000:294)

50.Отсутствует утвержденная в установленном порядке декларация безопасности комплекса ГТС, чем нарушено требование ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020. 

51.Отсутствует разработанный и согласованный в установленном порядке план ликвидации аварий, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.6 «СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33 01 2003», утвержденного Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 623. (далее - СП 58.13330.2012). Срок выполнения 31.01.2020

52.Отсутствует проектная документация мониторинга ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 -ФЗ, п. 6.27 СП 58.13330.2012, п. 2.20, 2.24 Правил №17-139. Срок выполнения 31.01.2020.

57.Не обеспечено внесение сведение в Российский Регистр гидротехнических сооружений сведение о ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

58.Не разработаны критерии безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020

59.Не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред причинённый в результате аварии ГТС, ст. 9 Федерального закона № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

60.Эксплуатация ГТС организована не в соответствии с правилами эксплуатации ГТС, согласованными с органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного надзора в области безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.2 Положения № 237. Срок выполнения 31.01.2020.

61.Не назначены уполномоченные лица, ответственные за состояние и безопасную эксплуатацию ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.1 СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

62.Не назначен персонал по техническому надзору за ГТС и не утверждены его должностные функции (обязанности), чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 №117- ФЗ, п. 6.1 «СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

63.Не обеспечивается контроль (мониторинг) за техническим состоянием ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п.3 Положения № 237, п. 6.1, 6.26 СП 58.13330.2012) п. 2.8, 2.10, 2.13, 4.5, 4.6 Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов, утв. Приказом Минстроя России от 29.12.1995 № 17-139 (далее - Правила № 17-139. Срок выполнения 16.08.2019.

64.Металлические элементы ограждений и лестниц имеют разрушения антикоррозионного покрытия с появлением следов коррозии, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 1.6 Правил № 17-139. Срок выполнения 31.01.2020

Берегоукрепительные сооружения санатория «Ветеран» в г. Алуште (кадастровый номер 90:00:000000:192)

66. Отсутствует утвержденная в установленном порядке декларация безопасности комплекса ГТС, чем нарушено требование ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

67. Отсутствует разработанный и согласованный в установленном порядке план ликвидации аварий, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.6 «СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33 01 2003», утвержденного Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 623. (далее-СП 58.13330.2012). Срок выполнения 31.01.2020

68. Отсутствует проектная документация мониторинга ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.27 СП 58.13330.2012, п. 2.20, 2.24 Правил № 17 - 139. Срок выполнения 31.01.2020.

73. Не обеспечено внесение сведение в Российский Регистр гидротехнических сооружений ведение о ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

74. Не разработаны критерии безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020

75. Не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред причинённый в результате аварии ГТС, ст. 9 Федерального закона № 117 - ФЗ. Срок наполнения 31.01.2020.

76. Эксплуатация ГТС организована не в соответствии с правилами эксплуатации ГТС, согласованными с органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение Федерального государственного надзора в области безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.2 Положения № 237. Срок выполнения 31.01.2020.

77. Не назначены уполномоченные лица, ответственные за состояние и безопасную эксплуатацию ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.1 СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

78. Не назначен персонал по техническому надзору за ГТС и не утверждены его должностные пункции (обязанности), чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.1 «СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

79. Не обеспечивается контроль (мониторинг) за техническим состоянием ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.3 Положения № 237, п. 6.1, 6.26 СП 58.13330.2012, п. 2.8, 2.10, 2.13, 4.5, 4.6 Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов, утв. Приказом Минстроя России от 29.12.1995 № 17-139 (далее - Правила № 17-139. Срок выполнения 16.08.2019.

80. Металлические элементы ограждений и лестниц имеют разрушения антикоррозионного покрытия с появлением следов коррозии, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 1.6 Правил № 17-139. Срок выполнения 31.01.2020

Берегоукрепительные сооружения базы ДСО «Спартак» в г. Алуште кадастровый номер 90:00:000000:193)

82. Отсутствует утвержденная в установленном порядке декларация безопасности комплекса ГТС, чем нарушено требование ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

83. Отсутствует разработанный и согласованный в установленном порядке план ликвидации арий, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.6 "СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33 01 2003», утвержденного Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 623. (далее - СП 58.13330.2012). Срок выполнения 31.01.2020

84. Отсутствует проектная документация мониторинга ГТС, чем нарушено требование ст. 9  Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.27 СП 58.13330.2012, и. 2.20, 2.24 Правил № 17-139. Срок выполнения 31.01.2020.

89. Не обеспечено внесение сведение в Российский Регистр гидротехнических сооружений сведение о ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997  №117- ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

90. Не разработаны критерии безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона № 117- ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020

91. Не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред причинённый в результате аварии ГТС, ст. 9 Федерального закона № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

92. Эксплуатация ГТС организована не в соответствии с правилами эксплуатации ГТС, согласованными с органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного надзора в области безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.2 Положения № 237. Срок выполнения 31.01.2020.

93. Не назначены уполномоченные лица, ответственные за состояние и безопасную эксплуатацию ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п. 6.1 СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

94. Не назначен персонал по техническому надзору за ГТС и не утверждены его должностные функции (обязанности), чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 -М 117 - ФЗ, п. 6.1 «СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

95. Не обеспечивается контроль (мониторинг) за техническим состоянием ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 3 Положения № 237, п. 6.1, 26 СП 58.13330.2012, п. 2.8, 2.10, 2.13, 4.5, 4.6 Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов, утв. Приказом Минстроя России от 29.12.1995 № 17-139 (далее – Правила № 17-139. Срок выполнения 16.08.201919.

96. Металлические элементы ограждений и лестниц имеют разрушения антикоррозионного покрытия с появлением следов коррозии, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 1.6 Правил № 17-139. Срок выполнения 31.01.2020

Берегоукрепительные сооружения базы отдыха «Эврика» (кадастровый номер 40:00:000000:219)

98. Отсутствует утвержденная в установленном порядке декларация безопасности комплекса ГТС, чем нарушено требование ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020. |

99. Отсутствует разработанный и согласованный в установленном порядке план ликвидации аварий, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.6 «СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33 01 2003», утвержденного Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 623. (далее - СП 58.13330.2012). Срок выполнения 31.01.2020 

100. Отсутствует проектная документация мониторинга ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.27 СП 58.13330.2012, п. 2.20, 2.24 Правил №17-139. Срок выполнения 31.01.2020.

105. Не обеспечено внесение сведение в Российский Регистр гидротехнических сооружений сведений о ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 117- ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

106. Не разработаны критерии безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020

107. Не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред причинённый в результате аварии ГТС, ст. 9 Федерального закона № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

108. Эксплуатация ГТС организована не в соответствии с правилами эксплуатации ГТС, согласованными с органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного надзора в области безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.2 Положения № 237. Срок исполнения 31.01.2020.

109. Не назначены уполномоченные лица, ответственные за состояние и безопасную эксплуатацию ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 117- ФЗ, п. 6.1 СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

110.Не назначен персонал по техническому надзору за ГТС и не утверждены его должностные функциональные (обязанности), чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 №117- ФЗ, п. 6.1 «СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

111. Не обеспечивается контроль (мониторинг) за техническим состоянием ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ, п. 3 Положения № 237, п. 6.1, 6.26 СП 58.13330.2012, п. 2.8, 2.10, 2.13, 4.5, 4.6 Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов, утв. Приказом Минстроя России от 29.12.1995 № 17-139 (далее - Правила № 17-139. Срок выполнения 16.08.2019.

112. Металлические элементы ограждений и лестниц имеют разрушения антикоррозионного покрытия с появлением следов коррозии, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона 21.07.1997 № 117-ФЗ, п. 1.6 Правил № 17-139. Срок выполнения 31.01.2020

Берегоукрепительные сооружения пионерского лагеря «Кастель» кадастровый номер 90:00:000000:304)

114. Отсутствует утвержденная в установленном порядке декларация безопасности комплекса ГТС, чем нарушено требование ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020. 

115. Отсутствует разработанный и согласованный в установленном порядке план ликвидации арий, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.6 «СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33 01 2003», утвержденного Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 623. (далее-СП 58.13330.2012). Срок выполнения 31.01.2020

116. Отсутствует проектная документация мониторинга ГТС, чем нарушено требование ст. 9 7 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.27 СП 58.13330.2012, п. 2.20,2.24 Правил №17-139. Срок выполнения 31.01.2020.

121. Не обеспечено внесение сведение в Российский Регистр гидротехнических сооружений сведение о ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

122. Не разработаны критерии безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020

123. Не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред причинённый в результате аварии ГТС, ст. 9 Федерального закона № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

124. Эксплуатация ГТС организована не в соответствии с правилами эксплуатации ГТС, согласованными с органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного надзора в области безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п.2 Положения № 237. Срок выполнения 31.01.2020.

125. Не назначены уполномоченные лица, ответственные за состояние и безопасную эксплуатацию ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.1 СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

126. Не назначен персонал по техническому надзору за ГТС и не утверждены его должностные функциональные (обязанности), чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п. 6.1 «СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

127. Не обеспечивается контроль (мониторинг) за техническим состоянием ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 3 Положения № 237, п. 6.1, 6.26 СП 58.13330.2012- п. 2.8, 2.10, 2.13, 4.5, 4.6 Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов, утв. Приказом Минстроя России от 29.12.1995 № 17-139 (далее - Правила № 17-139. Срок выполнения 16.08.2019.

128. Металлические элементы ограждений и лестниц имеют разрушения антикоррозионного покрытая с появлением следов коррозии, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 1.6 Правил № 17-139. Срок выполнения 31.01.2020

Берегоукрепительные сооружения района балки Сатера для группы пионерских лагерей 3 комплекс (кадастровый номер 90:00:000000:282)

130. Отсутствует утвержденная в установленном порядке декларация безопасности комплекса ГТС, чем нарушено требование ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020. 

131. Отсутствует разработанный и согласованный в установленном порядке план ликвидации арий, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.6 СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения, Актуализированная редакция СНиП 33 01 2003», утвержденного Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 623. (далее - СП 58.13330.2012). Срок выполнения 31.01.2020

132. Отсутствует проектная документация мониторинга ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.27 СП 58.13330.2012, п. 2.20, 2.24 Правил - 17 - 139. Срок выполнения 31.01.2020.

137. Не обеспечено внесение сведение в Российский Регистр гидротехнических сооружений сведение о ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 М 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

138. Не разработаны критерии безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020 

139.  Не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред  причиненный в результате аварии ГТС, ст. 9 Федерального закона № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

140. Эксплуатация ГТС организована не в соответствии с правилами эксплуатации ГТС, согласованными с органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного надзора в области безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.2 Положения № 237. Срок выполнения 31.01.2020.

141. Не назначены уполномоченные лица, ответственные за состояние и безопасную эксплуатацию ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п. 6.1 СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

142. Не назначен персонал по техническому надзору за ГТС и не утверждены его должностные функции (обязанности), чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.1 «СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

143. Не обеспечивается контроль (мониторинг) за техническим состоянием ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ, п. 3 Положения № 237, п. 6.1, 6.26 СП 58.13330.2012, п. 2.8, 2.10, 2.13, 4.5, 4.6 Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов, утв. Приказом Минстроя России от 29.12.1995 № 17-139 (далее - Правила № 17-139. Срок выполнения 16.08.2019.

144. Металлические элементы ограждений и лестниц имеют разрушения антикоррозионного покрытия с появлением следов коррозии, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 1.6 Правил № 17-139. Срок выполнения 31.01.2020

Берегоукрепительные сооружения пансионата «Береговой» (кадастровый мер 90:00:000000:297)

146. Отсутствует утвержденная в установленном порядке декларация безопасности комплекса ГТС, чем нарушено требование ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

147. Отсутствует разработанный и согласованный в установленном порядке план ликвидации аварий, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.6 «СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33 01 2003», утвержденного Приказом Минрегиона России от29.12.2011 № 623. (далее-СП 58.13330.2012). Срок выполнения 31.01.2020

148. Отсутствует проектная документация мониторинга ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п. 6.27 СП 58.13330.2012, п. 2.20, 2.24 Правил №17-139. Срок выполнения 31.01.2020.

153. Не обеспечено внесение сведение в Российский Регистр гидротехнических сооружений сведение о ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

154. Не разработаны критерии безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020

155. Не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред причинённый в результате аварии ГТС, ст. 9 Федерального закона № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

156. Эксплуатация ГТС организована не в соответствии с правилами эксплуатации ГТС, согласованными с органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного надзора в области безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.2 Положения № 237. Срок выполнения 31.01.2020.

157. Не назначены уполномоченные лица, ответственные за состояние и безопасную эксплуатацию ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п. 6.1 СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

158. Не назначен персонал по техническому надзору за ГТС и не утверждены его должностные функции (обязанности), чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.1 «СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

159. Не обеспечивается контроль (мониторинг) за техническим состоянием ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.3 Положения № 237, п. 6.1, 6.26 СП 58.13330.2012, п. 2.8, 2.10, 2.13, 4.5, 4.6 Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов, утв. Приказом Минстроя России от 29.12.1995 № 17-139 (далее - Правила № 17-139. Срок выполнения 16.08.2019.

160. Металлические элементы ограждений и лестниц имеют разрушения антикоррозионного покрытия с появлением следов коррозии, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 1.6 Правил № 17-139. Срок выполнения 31.01.2020

Берегоукрепительные сооружения детской здравницы - пансионата «Кипарис» кадастровый номер 90:00:000000:390)

162. Отсутствует утвержденная в установленном порядке декларация безопасности комплекса ГТС, чем нарушено требование ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

163. Отсутствует разработанный и согласованный в установленном порядке план ликвидации аварий, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.6 «СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33 01 2003», утвержденного Приказом Минрегиона России от29.12.2011 № 623. (далее-СП 58.13330.2012). Срок выполнения 31.01.2020

164. Отсутствует проектная документация мониторинга ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п. 6.27 СП 58.13330.2012, п. 2.20, 2.24 Правил №17-139. Срок выполнения 31.01.2020.

169. Не обеспечено внесение сведение в Российский Регистр гидротехнических сооружений сведение о ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

170. Не разработаны критерии безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020

171. Не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред причинённый в результате аварии ГТС, ст. 9 Федерального закона № 117- ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

172. Эксплуатация ГТС организована не в соответствии с правилами эксплуатации ГТС, согласованными с органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного надзора в области безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.2 Положения № 237. Срок выполнения 31.01.2020. j

173. Не назначены уполномоченные лица, ответственные за состояние и безопасную эксплуатацию ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п. 6.1 СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

174. Не назначен персонал по техническому надзору за ГТС и не утверждены его должностные функции (обязанности), чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.1 «СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

175. Не обеспечивается контроль (мониторинг) за техническим состоянием ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 3 Положения № 237, п. 6.1, 6.26 СП 58.13330.2012, п. 2.8, 2.10, 2.13, 4.5, 4.6 Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов, утв. Приказом Минстроя России от 29.12.1995 № 17-139 (далее - Правила № 17-139. Срок выполнения 16.08.2019.

176. Металлические элементы ограждений и лестниц имеют разрушения антикоррозионного покрытия с появлением следов коррозии, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 1.6 Правил № 17-139. Срок выполнения 31.01.2020

Городская набережная в профессорском уголке между р. Чельменчи и БУС студенческого учебно-оздоровительного лагеря «Политехник-1» Национального университета Львовская политехника (кадастровый номер 90:15:010109:707)

178. Отсутствует утвержденная в установленном порядке декларация безопасности комплекса ГТС, чем нарушено требование ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

179. Отсутствует разработанный и согласованный в установленном порядке план ликвидации аварий, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.6 «СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33 01 2003», утвержденного Приказом Минрегиона России от29.12.2011 № 623. (далее-СП 58.13330.2012). Срок выполнения 31.01.2020

180. Отсутствует проектная документация мониторинга ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п. 6.27 СП 58.13330.2012, п. 2.20, 2.24 Правил №17-139. Срок выполнения 31.01.2020.

185. Не обеспечено внесение сведение в Российский Регистр гидротехнических сооружений сведение о ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

186. Не разработаны критерии безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020

187. Не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред причинённый в результате аварии ГТС, ст. 9 Федерального закона № 117- ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

188. Эксплуатация ГТС организована не в соответствии с правилами эксплуатации ГТС, согласованными с органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного надзора в области безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.2 Положения № 237. Срок выполнения 31.01.2020.

189. Не назначены уполномоченные лица, ответственные за состояние и безопасную эксплуатацию ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п. 6.1 СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

190. Не назначен персонал по техническому надзору за ГТС и не утверждены его должностные функции (обязанности), чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.1 «СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

191. Не обеспечивается контроль (мониторинг) за техническим состоянием ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 3 Положения № 237, п. 6.1, 6.26 СП 58.13330.2012, п. 2.8, 2.10, 2.13, 4.5, 4.6 Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов, утв. Приказом Минстроя России от 29.12.1995 № 17-139 (далее - Правила № 17-139. Срок выполнения 16.08.2019.

192. Металлические элементы ограждений и лестниц имеют разрушения антикоррозионного покрытия с появлением следов коррозии, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 1.6 Правил № 17-139. Срок выполнения 31.01.2020

Берегоукрепительные сооружения НПО «Машиностроение» (кадастровый мер 90:00:000000:407)

194. Отсутствует утвержденная в установленном порядке декларация безопасности комплекса ГТС, чем нарушено требование ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

195. Отсутствует разработанный и согласованный в установленном порядке план ликвидации аварий, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.6 «СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33 01 2003», утвержденного Приказом Минрегиона России от29.12.2011 № 623. (далее-СП 58.13330.2012). Срок выполнения 31.01.2020

196. Отсутствует проектная документация мониторинга ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п. 6.27 СП 58.13330.2012, п. 2.20, 2.24 Правил №17-139. Срок выполнения 31.01.2020.

201. Не обеспечено внесение сведение в Российский Регистр гидротехнических сооружений сведение о ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

202. Не разработаны критерии безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020

203. Не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред причинённый в результате аварии ГТС, ст. 9 Федерального закона № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

204. Эксплуатация ГТС организована не в соответствии с правилами эксплуатации ГТС, согласованными с органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного надзора в области безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.2 Положения № 237. Срок выполнения 31.01.2020. j

205. Не назначены уполномоченные лица, ответственные за состояние и безопасную эксплуатацию ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п. 6.1 СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

206. Не назначен персонал по техническому надзору за ГТС и не утверждены его должностные функции (обязанности), чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.1 «СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

207. Не обеспечивается контроль (мониторинг) за техническим состоянием ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.З Положения № 237, п. 6.1, 6.26 СП 58.13330.2012, п. 2.8, 2.10, 2.13, 4.5, 4.6 Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов, утв. Приказом Минстроя России от 29.12.1995 № 17-139 (далее - Правила № 17-139. Срок выполнения 16.08.2019.

208. Металлические элементы ограждений и лестниц имеют разрушения антикоррозионного покрытия с появлением следов коррозии, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 1.6 Правил № 17-139. Срок выполнения 31.01.2020

Берегоукрепительные сооружения оздоровительного комплекса «Семидворье» (кадастровый номер 90:00:000000:220)

210. Отсутствует утвержденная в установленном порядке декларация безопасности комплекса ГТС, чем нарушено требование ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

211. Отсутствует разработанный и согласованный в установленном порядке план ликвидации аварий, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.6 «СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33 01 2003», утвержденного Приказом Минрегиона России от29.12.2011 № 623. (далее-СП 58.13330.2012). Срок выполнения 31.01.2020

212. Отсутствует проектная документация мониторинга ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п. 6.27 СП 58.13330.2012, п. 2.20, 2.24 Правил №17-139. Срок выполнения 31.01.2020.

217. Не обеспечено внесение сведение в Российский Регистр гидротехнических сооружений сведение о ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

218. Не разработаны критерии безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020

219. Не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред причинённый в результате аварии ГТС, ст. 9 Федерального закона № 117 — ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

220. Эксплуатация ГТС организована не в соответствии с правилами эксплуатации ГТС, согласованными с органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного надзора в области безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.2 Положения № 237. Срок выполнения 31.01.2020.

221. Не назначены уполномоченные лица, ответственные за состояние и безопасную эксплуатацию ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п. 6.1 СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

222. Не назначен персонал по техническому надзору за ГТС и не утверждены его должностные функции (обязанности), чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.1 «СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

223. Не обеспечивается контроль (мониторинг) за техническим состоянием ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.3 Положения № 237, п. 6.1, 6.26 СП 58.13330.2012, п. 2.8, 2.10, 2.13, 4.5, 4.6 Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов, утв. Приказом Минстроя России от 29.12.1995 № 17-139 (далее - Правила № 17-139. Срок выполнения 16.08.2019.

224. Металлические элементы ограждений и лестниц имеют разрушения антикоррозионного покрытия с появлением следов коррозии, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 1.6 Правил № 17-139. Срок выполнения 31.01.2020

Берегоукрепительные сооружения спортивно - оздоровительного лагеря Московского энергетического института (кадастровый номер 90:00:000000:287)

226. Отсутствует утвержденная в установленном порядке декларация безопасности комплекса ГТС, чем нарушено требование ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

227. Отсутствует разработанный и согласованный в установленном порядке план ликвидации аварий, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.6 «СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33 01 2003», утвержденного Приказом Минрегиона России от29.12.2011 № 623. (далее-СП 58.13330.2012). Срок выполнения 31.01.2020

228. Отсутствует проектная документация мониторинга ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п. 6.27 СП 58.13330.2012, п. 2.20, 2.24 Правил №17-139. Срок выполнения 31.01.2020.

233. Не обеспечено внесение сведение в Российский Регистр гидротехнических сооружений сведение о ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

234. Не разработаны критерии безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020

235. Не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред причинённый в результате аварии ГТС, ст. 9 Федерального закона № 117 — ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

236. Эксплуатация ГТС организована не в соответствии с правилами эксплуатации ГТС, согласованными с органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного надзора в области безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.2 Положения № 237. Срок выполнения 31.01.2020.

237. Не назначены уполномоченные лица, ответственные за состояние и безопасную эксплуатацию ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п. 6.1 СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

238. Не назначен персонал по техническому надзору за ГТС и не утверждены его должностные функции (обязанности), чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.1 «СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

239. Не обеспечивается контроль (мониторинг) за техническим состоянием ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.3 Положения № 237, п. 6.1, 6.26 СП 58.13330.2012, п. 2.8, 2.10, 2.13, 4.5, 4.6 Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов, утв. Приказом Минстроя России от 29.12.1995 № 17-139 (далее - Правила № 17-139. Срок выполнения 16.08.2019.

240. Металлические элементы ограждений и лестниц имеют разрушения антикоррозионного покрытия с появлением следов коррозии, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 1.6 Правил № 17-139. Срок выполнения 31.01.2020

Берегоукрепительные сооружения базы отдыха «Нева» (кадастровый номер 90:00:000000:214)

242. Отсутствует утвержденная в установленном порядке декларация безопасности комплекса ГТС, чем нарушено требование ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

243. Отсутствует разработанный и согласованный в установленном порядке план ликвидации аварий, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.6 «СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33 01 2003», утвержденного Приказом Минрегиона России от29.12.2011 № 623. (далее-СП 58.13330.2012). Срок выполнения 31.01.2020

244. Отсутствует проектная документация мониторинга ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п. 6.27 СП 58.13330.2012, п. 2.20, 2.24 Правил №17-139. Срок выполнения 31.01.2020.

249. Не обеспечено внесение сведение в Российский Регистр гидротехнических сооружений сведение о ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

250. Не разработаны критерии безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020

251. Не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред причинённый в результате аварии ГТС, ст. 9 Федерального закона № 117 — ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

252. Эксплуатация ГТС организована не в соответствии с правилами эксплуатации ГТС, согласованными с органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного надзора в области безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.2 Положения № 237. Срок выполнения 31.01.2020.

253. Не назначены уполномоченные лица, ответственные за состояние и безопасную эксплуатацию ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п. 6.1 СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

254. Не назначен персонал по техническому надзору за ГТС и не утверждены его должностные функции (обязанности), чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.1 «СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

255. Не обеспечивается контроль (мониторинг) за техническим состоянием ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.3 Положения № 237, п. 6.1, 6.26 СП 58.13330.2012, п. 2.8, 2.10, 2.13, 4.5, 4.6 Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов, утв. Приказом Минстроя России от 29.12.1995 № 17-139 (далее - Правила № 17-139. Срок выполнения 16.08.2019.

256. Металлические элементы ограждений и лестниц имеют разрушения антикоррозионного покрытия с появлением следов коррозии, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 1.6 Правил № 17-139. Срок выполнения 31.01.2020

Берегоукрепительные сооружения, находившиеся в пользовании бывшего санатория Министерства обороны Украины в г. Алуште (кадастровый номер 90:00:000000:265)

261. Отсутствует утвержденная в установленном порядке декларация безопасности комплекса ГТС, чем нарушено требование ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

262. Отсутствует разработанный и согласованный в установленном порядке план ликвидации аварий, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.6 «СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33 01 2003», утвержденного Приказом Минрегиона России от29.12.2011 № 623. (далее-СП 58.13330.2012). Срок выполнения 31.01.2020

263. Отсутствует проектная документация мониторинга ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п. 6.27 СП 58.13330.2012, п. 2.20, 2.24 Правил №17-139. Срок выполнения 31.01.2020.

268. Не обеспечено внесение сведение в Российский Регистр гидротехнических сооружений сведение о ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

269. Не разработаны критерии безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020

270. Не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред причинённый в результате аварии ГТС, ст. 9 Федерального закона № 117 — ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

271. Эксплуатация ГТС организована не в соответствии с правилами эксплуатации ГТС, согласованными с органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного надзора в области безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.2 Положения № 237. Срок выполнения 31.01.2020.

272. Не назначены уполномоченные лица, ответственные за состояние и безопасную эксплуатацию ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п. 6.1 СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

273. Не назначен персонал по техническому надзору за ГТС и не утверждены его должностные функции (обязанности), чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.1 «СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

274. Не обеспечивается контроль (мониторинг) за техническим состоянием ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.3 Положения № 237, п. 6.1, 6.26 СП 58.13330.2012, п. 2.8, 2.10, 2.13, 4.5, 4.6 Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов, утв. Приказом Минстроя России от 29.12.1995 № 17-139 (далее - Правила № 17-139. Срок выполнения 16.08.2019.

275. Металлические элементы ограждений и лестниц имеют разрушения антикоррозионного покрытия с появлением следов коррозии, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 1.6 Правил № 17-139. Срок выполнения 31.01.2020

Противооползневые и берегоукрепительные сооружения г. Алушты на участке от очистных сооружений до Черновских камней (кадастровый номер 90:00:000000:200) |

279. Отсутствует утвержденная в установленном порядке декларация безопасности комплекса ГТС, чем нарушено требование ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

280. Отсутствует разработанный и согласованный в установленном порядке план ликвидации аварий, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.6 «СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33 01 2003», утвержденного Приказом Минрегиона России от29.12.2011 № 623. (далее-СП 58.13330.2012). Срок выполнения 31.01.2020

281. Отсутствует проектная документация мониторинга ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п. 6.27 СП 58.13330.2012, п. 2.20, 2.24 Правил №17-139. Срок выполнения 31.01.2020.

286. Не обеспечено внесение сведение в Российский Регистр гидротехнических сооружений сведение о ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

287. Не разработаны критерии безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020

288. Не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред причинённый в результате аварии ГТС, ст. 9 Федерального закона № 117 — ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

289. Эксплуатация ГТС организована не в соответствии с правилами эксплуатации ГТС, согласованными с органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного надзора в области безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.2 Положения № 237. Срок выполнения 31.01.2020.

290. Не назначены уполномоченные лица, ответственные за состояние и безопасную эксплуатацию ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п. 6.1 СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

291. Не назначен персонал по техническому надзору за ГТС и не утверждены его должностные функции (обязанности), чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.1 «СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

292. Не обеспечивается контроль (мониторинг) за техническим состоянием ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.3 Положения № 237, п. 6.1, 6.26 СП 58.13330.2012, п. 2.8, 2.10, 2.13, 4.5, 4.6 Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов, утв. Приказом Минстроя России от 29.12.1995 № 17-139 (далее - Правила № 17-139. Срок выполнения 16.08.2019.

293. Металлические элементы ограждений и лестниц имеют разрушения антикоррозионного покрытия с появлением следов коррозии, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 1.6 Правил № 17-139. Срок выполнения 31.01.2020

Противооползневые и берегоукрепительные сооружения г. Алушты на участке от очистных сооружений (кадастровый номер 90:00:000000:201)

297. Отсутствует утвержденная в установленном порядке декларация безопасности комплекса ГТС, чем нарушено требование ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

298. Отсутствует разработанный и согласованный в установленном порядке план ликвидации аварий, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.6 «СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33 01 2003», утвержденного Приказом Минрегиона России от29.12.2011 № 623. (далее-СП 58.13330.2012). Срок выполнения 31.01.2020

299. Отсутствует проектная документация мониторинга ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п. 6.27 СП 58.13330.2012, п. 2.20, 2.24 Правил №17-139. Срок выполнения 31.01.2020.

304. Не обеспечено внесение сведение в Российский Регистр гидротехнических сооружений сведение о ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

305. Не разработаны критерии безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020

306. Не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред причинённый в результате аварии ГТС, ст. 9 Федерального закона № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

307. Эксплуатация ГТС организована не в соответствии с правилами эксплуатации ГТС, согласованными с органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного надзора в области безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.2 Положения № 237. Срок выполнения 31.01.2020.

308. Не назначены уполномоченные лица, ответственные за состояние и безопасную эксплуатацию ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п. 6.1 СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

309. Не назначен персонал по техническому надзору за ГТС и не утверждены его должностные функции (обязанности), чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.1 «СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

310. Не обеспечивается контроль (мониторинг) за техническим состоянием ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.3 Положения № 237, п. 6.1, 6.26 СП 58.13330.2012, п. 2.8, 2.10, 2.13, 4.5, 4.6 Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов, утв. Приказом Минстроя России от 29.12.1995 № 17-139 (далее - Правила № 17-139. Срок выполнения 16.08.2019.

311. Металлические элементы ограждений и лестниц имеют разрушения антикоррозионного покрытия с появлением следов коррозии, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 1.6 Правил № 17-139. Срок выполнения 31.01.2020

Противооползневые и берегоукрепительные сооружения г. Алушты на участке от очистных сооружений до Черновских камней (кадастровый номер 90:00:000000:203)

320. Отсутствует утвержденная в установленном порядке декларация безопасности комплекса ГТС, чем нарушено требование ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

321. Отсутствует разработанный и согласованный в установленном порядке план ликвидации аварий, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.6 «СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33 01 2003», утвержденного Приказом Минрегиона России от29.12.2011 № 623. (далее-СП 58.13330.2012). Срок выполнения 31.01.2020

322. Отсутствует проектная документация мониторинга ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п. 6.27 СП 58.13330.2012, п. 2.20, 2.24 Правил №17-139. Срок выполнения 31.01.2020.

327. Не обеспечено внесение сведение в Российский Регистр гидротехнических сооружений сведение о ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

328. Не разработаны критерии безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020

329. Не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред причинённый в результате аварии ГТС, ст. 9 Федерального закона № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

330. Эксплуатация ГТС организована не в соответствии с правилами эксплуатации ГТС, согласованными с органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного надзора в области безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.2 Положения № 237. Срок выполнения 31.01.2020.

331. Не назначены уполномоченные лица, ответственные за состояние и безопасную эксплуатацию ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п. 6.1 СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

332. Не назначен персонал по техническому надзору за ГТС и не утверждены его должностные функции (обязанности), чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.1 «СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

333. Не обеспечивается контроль (мониторинг) за техническим состоянием ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.3 Положения № 237, п. 6.1, 6.26 СП 58.13330.2012, п. 2.8, 2.10, 2.13, 4.5, 4.6 Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов, утв. Приказом Минстроя России от 29.12.1995 № 17-139 (далее - Правила № 17-139. Срок выполнения 16.08.2019.

334. Металлические элементы ограждений и лестниц имеют разрушения антикоррозионного покрытия с появлением следов коррозии, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 1.6 Правил № 17-139. Срок выполнения 31.01.2020

Берегоукрепительные сооружения студенческого учебно-оздоровительного лагеря «Политехник -1» Национального университета Львовская политехника (кадастровый номер 90:00:000000:194)

339. Отсутствует утвержденная в установленном порядке декларация безопасности комплекса ГТС, чем нарушено требование ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

340. Отсутствует разработанный и согласованный в установленном порядке план ликвидации аварий, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.6 «СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33 01 2003», утвержденного Приказом Минрегиона России от29.12.2011 № 623. (далее-СП 58.13330.2012). Срок выполнения 31.01.2020

341. Отсутствует проектная документация мониторинга ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п. 6.27 СП 58.13330.2012, п. 2.20, 2.24 Правил №17-139. Срок выполнения 31.01.2020.

346. Не обеспечено внесение сведение в Российский Регистр гидротехнических сооружений сведение о ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

347. Не разработаны критерии безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020

348. Не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред причинённый в результате аварии ГТС, ст. 9 Федерального закона № 117 — ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

349. Эксплуатация ГТС организована не в соответствии с правилами эксплуатации ГТС, согласованными с органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного надзора в области безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.2 Положения № 237. Срок выполнения 31.01.2020.

350. Не назначены уполномоченные лица, ответственные за состояние и безопасную эксплуатацию ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п. 6.1 СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

351. Не назначен персонал по техническому надзору за ГТС и не утверждены его должностные функции (обязанности), чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.1 «СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

352. Не обеспечивается контроль (мониторинг) за техническим состоянием ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.3 Положения № 237, п. 6.1, 6.26 СП 58.13330.2012, п. 2.8, 2.10, 2.13, 4.5, 4.6 Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов, утв. Приказом Минстроя России от 29.12.1995 № 17-139 (далее - Правила № 17-139. Срок выполнения 16.08.2019.

353. Металлические элементы ограждений и лестниц имеют разрушения антикоррозионного покрытия с появлением следов коррозии, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 1.6 Правил № 17-139. Срок выполнения 31.01.2020

Берегоукрепительные сооружения курортной поликлиники в г. Алуште (кадастровый номер 90:00:000000:228)

358. Отсутствует утвержденная в установленном порядке декларация безопасности комплекса ГТС, чем нарушено требование ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

359. Отсутствует разработанный и согласованный в установленном порядке план ликвидации аварий, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.6 «СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33 01 2003», утвержденного Приказом Минрегиона России от29.12.2011 № 623. (далее-СП 58.13330.2012). Срок выполнения 31.01.2020

360. Отсутствует проектная документация мониторинга ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п. 6.27 СП 58.13330.2012, п. 2.20, 2.24 Правил №17-139. Срок выполнения 31.01.2020.

365. Не обеспечено внесение сведение в Российский Регистр гидротехнических сооружений сведение о ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

366. Не разработаны критерии безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020

367. Не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред причинённый в результате аварии ГТС, ст. 9 Федерального закона № 117 — ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

368. Эксплуатация ГТС организована не в соответствии с правилами эксплуатации ГТС, согласованными с органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного надзора в области безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.2 Положения № 237. Срок выполнения 31.01.2020.

369. Не назначены уполномоченные лица, ответственные за состояние и безопасную эксплуатацию ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п. 6.1 СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

370. Не назначен персонал по техническому надзору за ГТС и не утверждены его должностные функции (обязанности), чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.1 «СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

371. Не обеспечивается контроль (мониторинг) за техническим состоянием ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.3 Положения № 237, п. 6.1, 6.26 СП 58.13330.2012, п. 2.8, 2.10, 2.13, 4.5, 4.6 Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов, утв. Приказом Минстроя России от 29.12.1995 № 17-139 (далее - Правила № 17-139. Срок выполнения 16.08.2019.

372. Металлические элементы ограждений и лестниц имеют разрушения антикоррозионного покрытия с появлением следов коррозии, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 1.6 Правил № 17-139. Срок выполнения 31.01.2020

Берегоукрепительные сооружения пляжа Партенитского поселкового совета пгт. Партенит (кадастровый номер 90:00:000000:521)

375. Отсутствует утвержденная в установленном порядке декларация безопасности комплекса ГТС, чем нарушено требование ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

376. Отсутствует разработанный и согласованный в установленном порядке план ликвидации аварий, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.6 «СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33 01 2003», утвержденного Приказом Минрегиона России от29.12.2011 № 623. (далее-СП 58.13330.2012). Срок выполнения 31.01.2020

377. Отсутствует проектная документация мониторинга ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п. 6.27 СП 58.13330.2012, п. 2.20, 2.24 Правил №17-139. Срок выполнения 31.01.2020.

382. Не обеспечено внесение сведение в Российский Регистр гидротехнических сооружений сведение о ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

383. Не разработаны критерии безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020

384. Не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред причинённый в результате аварии ГТС, ст. 9 Федерального закона № 117 — ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

385. Эксплуатация ГТС организована не в соответствии с правилами эксплуатации ГТС, согласованными с органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного надзора в области безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.2 Положения № 237. Срок выполнения 31.01.2020.

386. Не назначены уполномоченные лица, ответственные за состояние и безопасную эксплуатацию ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п. 6.1 СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

387. Не назначен персонал по техническому надзору за ГТС и не утверждены его должностные функции (обязанности), чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.1 «СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

388. Не обеспечивается контроль (мониторинг) за техническим состоянием ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.3 Положения № 237, п. 6.1, 6.26 СП 58.13330.2012, п. 2.8, 2.10, 2.13, 4.5, 4.6 Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов, утв. Приказом Минстроя России от 29.12.1995 № 17-139 (далее - Правила № 17-139. Срок выполнения 16.08.2019.

389. Металлические элементы ограждений и лестниц имеют разрушения антикоррозионного покрытия с появлением следов коррозии, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 1.6 Правил № 17-139. Срок выполнения 31.01.2020

390. Отсутствуют документы подтверждающие должную ширину надводного пляжа для выполнения основных берегозащитных функций, чем нарушено требование ст. 9

Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.9.4.4, 9.4.5 СП 277. 1325800.2016. Срок выполнения 31.03.2020.

Берегоукрепительное сооружение спортивно-оздоровительного лагеря Московского авиационного института (кадастровый номер 90:00:000000:394).

393. Отсутствует утвержденная в установленном порядке декларация безопасности комплекса ГТС, чем нарушено требование ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

394. Отсутствует разработанный и согласованный в установленном порядке план ликвидации аварий, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.6 «СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33 01 2003», утвержденного Приказом Минрегиона России от29.12.2011 № 623. (далее-СП 58.13330.2012). Срок выполнения 31.01.2020

395. Отсутствует проектная документация мониторинга ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п. 6.27 СП 58.13330.2012, п. 2.20, 2.24 Правил №17-139. Срок выполнения 31.01.2020.

400. Не обеспечено внесение сведение в Российский Регистр гидротехнических сооружений сведение о ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

401. Не разработаны критерии безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020

402. Не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред причинённый в результате аварии ГТС, ст. 9 Федерального закона № 117 — ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

403. Эксплуатация ГТС организована не в соответствии с правилами эксплуатации ГТС, согласованными с органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного надзора в области безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.2 Положения № 237. Срок выполнения 31.01.2020.

404. Не назначены уполномоченные лица, ответственные за состояние и безопасную эксплуатацию ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п. 6.1 СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

405. Не назначен персонал по техническому надзору за ГТС и не утверждены его должностные функции (обязанности), чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.1 «СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

406. Не обеспечивается контроль (мониторинг) за техническим состоянием ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.3 Положения № 237, п. 6.1, 6.26 СП 58.13330.2012, п. 2.8, 2.10, 2.13, 4.5, 4.6 Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов, утв. Приказом Минстроя России от 29.12.1995 № 17-139 (далее - Правила № 17-139. Срок выполнения 16.08.2019.

407. Металлические элементы ограждений и лестниц имеют разрушения антикоррозионного покрытия с появлением следов коррозии, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 1.6 Правил № 17-139. Срок выполнения 31.01.2020

408. Берегозащитное сооружение (буны, подпорные стенки, гребни бун) имеет трещины, разрушения деформационных швов, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ, п. 1.6 Правил № 17-139. Срок выполнения 31.03.2020.

Берегоукрепительные сооружения в районе очистных сооружений санатория «Утес» (кадастровый номер 90:00:000000:243)

410. Отсутствует утвержденная в установленном порядке декларация безопасности комплекса ГТС, чем нарушено требование ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

411. Отсутствует разработанный и согласованный в установленном порядке план ликвидации аварий, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.6 «СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33 01 2003», утвержденного Приказом Минрегиона России от29.12.2011 № 623. (далее-СП 58.13330.2012). Срок выполнения 31.01.2020

412. Отсутствует проектная документация мониторинга ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п. 6.27 СП 58.13330.2012, п. 2.20, 2.24 Правил №17-139. Срок выполнения 31.01.2020.

417. Не обеспечено внесение сведение в Российский Регистр гидротехнических сооружений сведение о ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

418. Не разработаны критерии безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020

419. Не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред причинённый в результате аварии ГТС, ст. 9 Федерального закона № 117 — ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

420. Эксплуатация ГТС организована не в соответствии с правилами эксплуатации ГТС, согласованными с органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного надзора в области безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.2 Положения № 237. Срок выполнения 31.01.2020.

421. Не назначены уполномоченные лица, ответственные за состояние и безопасную эксплуатацию ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п. 6.1 СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

422. Не назначен персонал по техническому надзору за ГТС и не утверждены его должностные функции (обязанности), чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.1 «СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

423. Не обеспечивается контроль (мониторинг) за техническим состоянием ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.3 Положения № 237, п. 6.1, 6.26 СП 58.13330.2012, п. 2.8, 2.10, 2.13, 4.5, 4.6 Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов, утв. Приказом Минстроя России от 29.12.1995 № 17-139 (далее - Правила № 17-139. Срок выполнения 16.08.2019.

424. Металлические элементы ограждений и лестниц имеют разрушения антикоррозионного покрытия с появлением следов коррозии, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 1.6 Правил № 17-139. Срок выполнения 31.01.2020

Берегоукрепительные сооружения санатория «Утес» (кадастровый номер 90:00:000000:292)

433. Отсутствует утвержденная в установленном порядке декларация безопасности комплекса ГТС, чем нарушено требование ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

434. Отсутствует разработанный и согласованный в установленном порядке план ликвидации аварий, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.6 «СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33 01 2003», утвержденного Приказом Минрегиона России от29.12.2011 № 623. (далее-СП 58.13330.2012). Срок выполнения 31.01.2020

435. Отсутствует проектная документация мониторинга ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п. 6.27 СП 58.13330.2012, п. 2.20, 2.24 Правил №17-139. Срок выполнения 31.01.2020.

440. Не обеспечено внесение сведение в Российский Регистр гидротехнических сооружений сведение о ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

441. Не разработаны критерии безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020

442. Не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред причинённый в результате аварии ГТС, ст. 9 Федерального закона № 117 — ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

443. Эксплуатация ГТС организована не в соответствии с правилами эксплуатации ГТС, согласованными с органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного надзора в области безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.2 Положения № 237. Срок выполнения 31.01.2020.

444. Не назначены уполномоченные лица, ответственные за состояние и безопасную эксплуатацию ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п. 6.1 СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

445. Не назначен персонал по техническому надзору за ГТС и не утверждены его должностные функции (обязанности), чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.1 «СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

446. Не обеспечивается контроль (мониторинг) за техническим состоянием ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.3 Положения № 237, п. 6.1, 6.26 СП 58.13330.2012, п. 2.8, 2.10, 2.13, 4.5, 4.6 Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов, утв. Приказом Минстроя России от 29.12.1995 № 17-139 (далее - Правила № 17-139. Срок выполнения 16.08.2019.

447. Металлические элементы ограждений и лестниц имеют разрушения антикоррозионного покрытия с появлением следов коррозии, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 1.6 Правил № 17-139. Срок выполнения 31.01.2020

Берегоукрепительные сооружения пансионата «Рассвет» ОАО «Московский машиностроительный завод «Рассвет» (кадастровый номер 90:00:000000:225)

451. Отсутствует утвержденная в установленном порядке декларация безопасности комплекса ГТС, чем нарушено требование ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

452. Отсутствует разработанный и согласованный в установленном порядке план ликвидации аварий, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.6 «СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33 01 2003», утвержденного Приказом Минрегиона России от29.12.2011 № 623. (далее-СП 58.13330.2012). Срок выполнения 31.01.2020

453. Отсутствует проектная документация мониторинга ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п. 6.27 СП 58.13330.2012, п. 2.20, 2.24 Правил №17-139. Срок выполнения 31.01.2020.

458. Не обеспечено внесение сведение в Российский Регистр гидротехнических сооружений сведение о ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

459. Не разработаны критерии безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020

460. Не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред причинённый в результате аварии ГТС, ст. 9 Федерального закона № 117 — ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

461. Эксплуатация ГТС организована не в соответствии с правилами эксплуатации ГТС, согласованными с органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного надзора в области безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.2 Положения № 237. Срок выполнения 31.01.2020.

462. Не назначены уполномоченные лица, ответственные за состояние и безопасную эксплуатацию ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п. 6.1 СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

463. Не назначен персонал по техническому надзору за ГТС и не утверждены его должностные функции (обязанности), чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.1 «СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

464. Не обеспечивается контроль (мониторинг) за техническим состоянием ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.3 Положения № 237, п. 6.1, 6.26 СП 58.13330.2012, п. 2.8, 2.10, 2.13, 4.5, 4.6 Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов, утв. Приказом Минстроя России от 29.12.1995 № 17-139 (далее - Правила № 17-139. Срок выполнения 16.08.2019.

465. Металлические элементы ограждений и лестниц имеют разрушения антикоррозионного покрытия с появлением следов коррозии, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 1.6 Правил № 17-139. Срок выполнения 31.01.2020

Берегоукрепительные сооружения детского лечебно-оздоровительного центра «Кристалл» (кадастровый номер 90:00:000000:301)

471. Отсутствует утвержденная в установленном порядке декларация безопасности комплекса ГТС, чем нарушено требование ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

472. Отсутствует разработанный и согласованный в установленном порядке план ликвидации аварий, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.6 «СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33 01 2003», утвержденного Приказом Минрегиона России от29.12.2011 № 623. (далее-СП 58.13330.2012). Срок выполнения 31.01.2020

473. Отсутствует проектная документация мониторинга ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п. 6.27 СП 58.13330.2012, п. 2.20, 2.24 Правил №17-139. Срок выполнения 31.01.2020.

478. Не обеспечено внесение сведение в Российский Регистр гидротехнических сооружений сведение о ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

479. Не разработаны критерии безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020

480. Не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред причинённый в результате аварии ГТС, ст. 9 Федерального закона № 117 — ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

481. Эксплуатация ГТС организована не в соответствии с правилами эксплуатации ГТС, согласованными с органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного надзора в области безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.2 Положения № 237. Срок выполнения 31.01.2020.

482. Не назначены уполномоченные лица, ответственные за состояние и безопасную эксплуатацию ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п. 6.1 СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

483. Не назначен персонал по техническому надзору за ГТС и не утверждены его должностные функции (обязанности), чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.1 «СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

484. Не обеспечивается контроль (мониторинг) за техническим состоянием ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.3 Положения № 237, п. 6.1, 6.26 СП 58.13330.2012, п. 2.8, 2.10, 2.13, 4.5, 4.6 Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов, утв. Приказом Минстроя России от 29.12.1995 № 17-139 (далее - Правила № 17-139. Срок выполнения 16.08.2019.

485. Металлические элементы ограждений и лестниц имеют разрушения антикоррозионного покрытия с появлением следов коррозии, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 1.6 Правил № 17-139. Срок выполнения 31.01.2020

Берегоукрепительные и противооползневые сооружений пансионата «Морской берег» в г. Алуште (кадастровый номер 90:00:000000:191)

489. Отсутствует утвержденная в установленном порядке декларация безопасности комплекса ГТС, чем нарушено требование ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

490. Отсутствует разработанный и согласованный в установленном порядке план ликвидации аварий, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.6 «СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33 01 2003», утвержденного Приказом Минрегиона России от29.12.2011 № 623. (далее-СП 58.13330.2012). Срок выполнения 31.01.2020

491. Отсутствует проектная документация мониторинга ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п. 6.27 СП 58.13330.2012, п. 2.20, 2.24 Правил №17-139. Срок выполнения 31.01.2020.

496. Не обеспечено внесение сведение в Российский Регистр гидротехнических сооружений сведение о ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

497. Не разработаны критерии безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020

498. Не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред причинённый в результате аварии ГТС, ст. 9 Федерального закона № 117 — ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

499. Эксплуатация ГТС организована не в соответствии с правилами эксплуатации ГТС, согласованными с органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного надзора в области безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.2 Положения № 237. Срок выполнения 31.01.2020.

500. Не назначены уполномоченные лица, ответственные за состояние и безопасную эксплуатацию ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п. 6.1 СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

501. Не назначен персонал по техническому надзору за ГТС и не утверждены его должностные функции (обязанности), чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.1 «СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

502. Не обеспечивается контроль (мониторинг) за техническим состоянием ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.3 Положения № 237, п. 6.1, 6.26 СП 58.13330.2012, п. 2.8, 2.10, 2.13, 4.5, 4.6 Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов, утв. Приказом Минстроя России от 29.12.1995 № 17-139 (далее - Правила № 17-139. Срок выполнения 16.08.2019.

503. Металлические элементы ограждений и лестниц имеют разрушения антикоррозионного покрытия с появлением следов коррозии, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 1.6 Правил № 17-139. Срок выполнения 31.01.2020

Берегоукрепительные сооружения турбазы «Карабах» (кадастровый номер 90:00:000000:296)

513. Отсутствует утвержденная в установленном порядке декларация безопасности комплекса ГТС, чем нарушено требование ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

514. Отсутствует разработанный и согласованный в установленном порядке план ликвидации аварий, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.6 «СП 58.13330.2012. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33 01 2003», утвержденного Приказом Минрегиона России от29.12.2011 № 623. (далее-СП 58.13330.2012). Срок выполнения 31.01.2020

515. Отсутствует проектная документация мониторинга ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п. 6.27 СП 58.13330.2012, п. 2.20, 2.24 Правил №17-139. Срок выполнения 31.01.2020.

520. Не обеспечено внесение сведение в Российский Регистр гидротехнических сооружений сведение о ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

521. Не разработаны критерии безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона № 117 - ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020

522. Не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред причинённый в результате аварии ГТС, ст. 9 Федерального закона № 117 — ФЗ. Срок выполнения 31.01.2020.

523. Эксплуатация ГТС организована не в соответствии с правилами эксплуатации ГТС, согласованными с органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного надзора в области безопасности ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.2 Положения № 237. Срок выполнения 31.01.2020.

524. Не назначены уполномоченные лица, ответственные за состояние и безопасную эксплуатацию ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117- ФЗ, п. 6.1 СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

525. Не назначен персонал по техническому надзору за ГТС и не утверждены его должностные функции (обязанности), чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 6.1 «СП 58.13330.2012. Срок выполнения 16.08.2019.

526. Не обеспечивается контроль (мониторинг) за техническим состоянием ГТС, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п.3 Положения № 237, п. 6.1, 6.26 СП 58.13330.2012, п. 2.8, 2.10, 2.13, 4.5, 4.6 Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов, утв. Приказом Минстроя России от 29.12.1995 № 17-139 (далее - Правила № 17-139. Срок выполнения 16.08.2019.

527. Металлические элементы ограждений и лестниц имеют разрушения антикоррозионного покрытия с появлением следов коррозии, чем нарушено требование ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117 - ФЗ, п. 1.6 Правил № 17-139. Срок выполнения 31.01.2020

По результатам проверки административный орган установил, что пункты 2- 4, 9-16, 18-20, 25-32, 34-36, 41-48, 50-52, 57-64, 66-68, 73-80, 82-84, 89-96, 98-100, 105-112, 114-116, 121-128, 130-132, 137-144, 146-148, 153-160, 162-164, 169-176, 178-180, 185-192, 194-196, 201-208, 210-212, 217-224, 226-228, 233-240, 242-256, 261-263, 268-275, 279-281, 286-293, 297-299, 304-311, 320-322, 327-334, 339-341, 346-353, 358-360, 365-372, 375-377, 382-389, 393-407, 410-412, 417-424, 433-435, 440-447, 451-453, 458-465, 471-473, 478-485, 489-491, 496-503, 513-515, 520-527 не выполнены (акт проверки от 19.02.2020 № 11-17/05).

В отношении общества по факту неисполнения указанных пунктов предписания 27.02.2020 составлен протокол об административном правонарушении № 245-17/05 и вынесено постановление № 245-17/05 от 04.03.2020 о назначении административного наказания по части 11 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) в виде штрафа в размере 400 000 руб.

Не согласившись с постановлением N 245-17/05 от 04.03.2020 по делу об административном правонарушении, Администрация обратилось в арбитражный суд за судебной защитой.

Арбитражный суд первой инстанции, принимая обжалуемое решение, пришел к выводу, что материалами дела подтверждается факт совершения заявителем административного правонарушения. Нарушение произошло по вине заявителя, у которого имелась возможность для соблюдения законодательства о защите прав потребителей, но он не принял все зависящие от него меры по обеспечению соблюдения требований действующего законодательства. Вместе с тем административное наказание назначено административным органом без учета конкретных обстоятельств дела и требований КоАП РФ, в связи с чем суд изменил постановление Межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю №245-17/05 от 04.03.2020, путем снижения размера штрафа до 200 000 руб.

Суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения судебного акта.

В соответствии с частью 6 статьи 210 АПК РФ при рассмотрении дела об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании проверяет законность и обоснованность оспариваемого решения, устанавливает наличие соответствующих полномочий административного органа, принявшего оспариваемое решение, устанавливает, имелись ли законные основания для привлечения к административной ответственности, соблюден ли установленный порядок привлечения к ответственности, не истекли ли сроки давности привлечения к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Согласно части 7 статьи 210 АПК РФ при рассмотрении дела об оспаривании решения административного органа арбитражный суд не связан доводами, содержащимися в заявлении, и проверяет оспариваемое решение в полном объеме.

Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного надзора в отношении гидротехнических сооружений, за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений, повреждение которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, т.е. на которые распространяются требования Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», является Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (пункт 4 Постановления Правительства РФ от 27.10.2012 N 1108 «О федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений»).

К отношениям, связанным с осуществлением федерального государственного надзора, организаций и проведением проверок, применяются положения Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных Федеральным законом «О безопасности гидротехнических сооружений» (пункт 3 Постановления Правительства РФ от 27.10.2012 N 1108).

Федеральный государственный надзор включает в себя организацию и проведение плановых и внеплановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (подпункт «а» пункта 5 Постановления Правительства РФ от 27.10.2012 N 1108).

Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.(часть 1 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»).

Основанием для проведения внеплановой проверки является: истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами (пункт 1 части 2 статьи 10 Закона N 294-ФЗ, часть 13 Закона N 117-ФЗ).

В соответствии со статьей 19 Закона N 117-ФЗ к нарушениям законодательства о безопасности гидротехнических сооружений относятся, в том числе, невыполнение предписаний органов государственного надзора.

Судом апелляционной инстанции не установлены нарушения требований к организации и проведению проверок, предусмотренные статьей 20 Закона о защите прав юридических лиц (с учетом требований статьи 16 Закона о промышленной безопасности), которые в любом случае свидетельствуют о незаконности результатов проверки. Проверка отвечает всем требованиям Закона о защите прав юридических лиц, и поэтому ее результаты признаются судом апелляционной инстанции допустимыми доказательствами по настоящему делу.

Частью 1 статьи 28.3 КоАП РФ предусмотрено, что протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ, составляются должностными лицами органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в соответствии с главой 23 КоАП РФ, в пределах компетенции соответствующего органа.

В соответствии с частью 1, пунктом 5 части 2 статьи 23.31 КоАП РФ федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности, федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений, государственный горный надзор, рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных, в том числе, частью 11 статьи 19.5 КоАП РФ.

Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органа, указанного в части 1 статьи 23.31 КоАП РФ, вправе начальники отделов, заместители начальников отделов, главные государственные инспектора, старшие государственные инспектора и государственные инспектора территориальных органов федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности, федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений, государственный горный надзор.

В рассматриваемом случае протокол об административном правонарушении составлен, а постановление по делу об административном правонарушении вынесено должностными лицами административного органа в пределах предоставленных законом полномочий. Нарушений в указанной части судом апелляционной инстанции не установлено.

Довод апелляционной жалобы о том, что уведомление поступило в Администрацию города Алушта за день составления протокола 26.02.2020, в связи с чем Администрация города Алушты Республики Крым была лишена возможности прибыть в Крымское управление Ростехнадзора для составления протокола, суд апелляционной инстанции считает несостоятельным и не соответствующим фактическим обстоятельствам дела.

Из материалов дела усматривается, что Администрация города Алушта получила уведомление о времени и месте составления протокола об административном правонарушении 25.02.2020, а не 26.02.2020 как утверждает заявитель, что подтверждается надлежащим образом заверенной копией почтового идентификатора 29502244057130.

В обоснование своих доводов заявитель указывает, что согласно делопроизводства в Администрации регистрация и передача поступающей корреспонденции уполномоченному лицу занимает длительное время.

В соответствии с пунктом 24 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» при рассмотрении дел об оспаривании решений (постановлений) административных органов о привлечении к административной ответственности судам следует проверить, были ли приняты административным органом необходимые и достаточные меры для извещения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, либо его законного представителя о составлении протокола об административном правонарушении в целях обеспечения возможности воспользоваться правами, предусмотренными статьей 28.2 КоАП.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях не содержит императивного указания о способе извещения лица, привлекаемого к административной ответственности, о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении, если избранный способ извещения позволяет подтвердить его получение адресатом.

Несвоевременная передача (непередача) поступившей корреспонденции специалистом делопроизводства и контроля Администрации функциональному управлению, в компетенцию которого входят вопросы по содержанию и эксплуатации гидротехнических сооружений является вопросом внутренней организации работы юридического лица и не свидетельствует о нарушении административным органом процедуры направления уведомления о времени и месте составления протокола об административном правонарушении.

Факт того, что составление протокола об административном правонарушении и рассмотрение дела об административном правонарушении состоялось в отсутствие неявившегося законного представителя Администрации, не свидетельствует о нарушении со стороны Крымского управления процессуальных требований Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При установленных обстоятельствах у апелляционного суда отсутствуют основания считать, что Администрация была извещена ненадлежащим образом на совершение в отношении нее процессуальных действий.

Также заявитель был надлежащим образом извещен административным органом о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении.

Следовательно, порядок привлечения Администрации к административной ответственности соблюден. Нарушений, носящих существенный характер и не позволяющих всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело, которые могли бы стать основанием для признания незаконным и отмены оспариваемого постановления административного органа судом не установлено.

Таким образом, доказательства, полученные административным органом в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении, следует признать относимыми, допустимыми и достоверными.

Частью 11 статьи 19.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок или ненадлежащее выполнение законного предписания органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности, федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений, государственный горный надзор, которая влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 400 000 до 700 000 рублей.

Из материалов дела следует, что согласно Постановления  Администрации города Алушты Республики Крым от 07.06.2017 № 1366 «О включении гидротехнических сооружений в состав имущества казны муниципального образования городского округа Алушты Республики Крым» в Реестр имущества муниципальной собственности, включены, помимо прочих, следующие гидротехнические сооружения:

Берегоукрепительные сооружения межколхозного пансионата г. Алушты (кадастровый номер 90:00:000000:217)

Берегоукрепительные сооружения представляют собой подпорную стенку с 6 бунами длинной. Буны выполнены из монолитных железобетонных блоков, в корневой пасти имеют лестничные сходы на береговую полосу.

Берегоукрепительные и противооползневые сооружений пансионата «Морской берег» в г. Алуште (восточная часть) (кадастровый номер 90:00:000000:270)

Берегоукрепительные сооружения представляют собой подпорную стенку с 2 бунами. Буны выполнены из монолитных железобетонных блоков, в корневой части имеют лестничные сходы на береговую полосу.

Берегоукрепительные сооружения санатория «Карасан» (кадастровый номер 90:00:000000:202)

Берегоукрепительные сооружения представляют собой подпорную стенку с 8 бунами. Буны выполнены из монолитных железобетонных блоков, в корневой части имеют лестничные сходы на береговую полосу,

Противооползневые берегоукрепительные сооружения турбазы «Карабах» (кадастровый номер 90:00:000000:294)

Берегоукрепительные сооружения, представляют собой подпорную стенку с 3 бунами, Буны выполнены из монолитных железобетонных блоков, в корневой части имеют лестничные сходы на береговую полосу.

Берегоукрепительные сооружения санатория «Ветеран» в г. Алуште (кадастровый номер 90:00:000000:192)

Берегоукрепительное сооружение представляет собой подпорную, стенку и буну. Гравитационное ГТС, выполненное из бетонных монолитных Массивов.

Берегоукрепительные сооружения базы ДСО «Спартак» в г. Алуште (кадастровый номер 90:00:000000:193)

Берегоукрепительные сооружения представляют собой подпорную стенку с 2 бунами. Буны выполнены из монолитных железобетонных блоков, в. корневой части имеют лестничные сходы на береговую полосу.

Берегоукрепительные сооружения пионерского лагеря «Кастель» (кадастровый номер 90:00:000000:304)

Берегоукрепительные сооружения представляют собой подпорную стенку с 9 бунами. Буны выполнены из монолитных железобетонных блоков, в. корневой части имеют лестничные сходы на береговую полосу. Между бунами 3 и 4 береговая полоса укреплена фасонными блоками с каменной наброской. На буне 8 расположен эллинг для маломерных судов.

Берегоукрепительные сооружения района балки Сатера для группы пионерских лагерей 3 комплекс (кадастровый номер 90:00:000000:282)

Протяженное Берегоукрепительное сооружение представляют собой гравитационное ГТС, выполненное из бетонных монолитных массивов с 1 буной и подпорной стенки. Буна выполнена из монолитных1 железобетонных блоков.

Берегоукрепительные сооружения пансионата «Береговой» (кадастровый номер 90:00:000000:297)

Берегоукрепительные сооружения представляют собой гравитационна "FTC выполненные из бетонных монолитных массивов, с 5 бунами и подпорной стенки. Буны выполнены из монолитных железобетонных блоков. На буне 5 расположен кран для спуска- подъема маломерного флота.

Берегоукрепительные сооружения НПО «Машиностроение» (кадастровый номер 90:00:000000:407)

Берегоукрепительныесооружения представляют собой гравитационные ГТС выполненные из бетонных монолитных массивов, с 4 бунами и подпорной стенки. Буны выполнены из монолитных железобетонных блоков.

Берегоукрепительные сооружения оздоровительного комплекса «Семидворье» (кадастровый номер 90:00:000000:220)

Берегоукрепительные сооружения представляют собой гравитационные ГТС выполненные из бетонных монолитных массивов, с 4 бунами и подпорной стенки. Буны выполнены из монолитных железобетонных блоков.

Берегоукрепительные сооружения спортивно – оздоровительного лагеря Московского энергетического института (кадастровый номер 90:00:000000:287)

Берегоукрепительные сооружения представляют собой гравитационные ГТС выполненные из бетонных монолитных массивов, с 6 бунами и подпорной стенки. Буны выполнены из монолитных железобетонных блоков. На буне 6 предусмотрено швартовка маломерных судов.

Берегоукрепительные сооружения, находившиеся в пользовании бывшего санатория Министерства обороны Украины в г. Алуште (кадастровый номер 90:00:000000:265)

Берегоукрепительные сооружения представляют собой подпорную стенку с 3 бунами. Буны выполнены из •монолитных железобетонных блоков, в корневой части имеют лестничные сходы на береговую полосу.

Противооползневые и берегоукрепительные сооружения г. Алушты на участке от очистных сооружений до Черновских камней (кадастровый номер 90:00:000000:200)

Берегоукрепительные сооружения представляют собой подпорную стенку с 3 бунами. Буны выполнены из монолитных железобетонных блоков, в корневой части имеют лестничные сходы на береговую полосу. На буне №3 установлен металлический эллинг водолазно-спасательной станции.

Противооползневые и берегоукрепительные сооружения г. Алушты на участке от очистных сооружений (кадастровый номер 90:00:000000:201)

Берегоукрепительные сооружения представляют собой подпорную стенку с. 24 бунами. Буны выполнены из монолитных железобетонных блоков, в корневой части имеют лестничные сходы на береговую полосу. Железобетонный участок длинной 83 м полуоткосного типа. Устроены железобетонные солярии. На буне № 1 предусмотрено швартовка маломерных судов.

Противооползневые и берегоукрепительные сооружения г. Алушты на участке от очистных сооружений до Черновских камней (кадастровый номер 90:00:000000:203)

Берегоукрепительные сооружения представляют собой подпорную стенку с. 5 бунами. Буны выполнены из монолитных железобетонных блоков, в корневой части имеют лестничные сходы на береговую полосу.

Берегоукрепительные сооружения студенческого учебно-оздоровительного лагеря «Политехник - 1» Национального университета Львовская политехника (кадастровый номер 90:00:000000:194)

Берегоукрепительные сооружения представляют собой гравитационные ГТС выполненные из бетонных монолитных массивов, с 3 бунами и подпорной стенки. Буны выполнены из монолитных железобетонных блоков.

Берегоукрепительные сооружения курортной поликлиники в г. Алуште (кадастровый номер 90:00:000000:228)

Берегоукрепительное сооружение представляет собой гравитационное ГТС (1 буна), выполненное из бетонных монолитных массивов. Буна выполнена из монолитных железобетонных блоков.

Берегоукрепительные сооружения пляжа Партенитского поселкового совета пгт. Партенит (кадастровый номер 90:00:000000:521)

Берегоукрепительные сооружения представляют собой гравитационные ГТС выполненные из бетонных монолитных массивов, с 2 бунами и подпорной стенки. Буны выполнены из монолитных железобетонных блоков. К северному концу участка берегоукрепления примыкает эллинг для маломерных судов. К южному концу берегоукрепления примыкает пирс для швартовки яхт и катеров. Северный участок береговой полосы до буны 1 дополнительно укреплен каменной наброской.

Берегоукрепительные сооружения спортивно-оздоровительного лагеря Московского авиационного института (кадастровый номер 90:00:000000:394)

Берегоукрепительные сооружения представляют собой подпорную стенку с 7 буками. Буны выполнены из монолитных железобетонных блоков, в корневой части имеют лестничные сходы на береговую полосу.

Берегоукрепительные сооружения в районе очистных сооружений санатория «Утес» (кадастровый номер 90:00:000000:243)

Берегоукрепительные сооружения представляют собой подпорную стенку с 6 бунами. Буны выполнены из монолитных железобетонных блоков.

Берегоукрепительные сооружения санатория «Утес» (кадастровый номер 90:00:000000:292)

Основная часть берегоукрепительного сооружения представляет собой гравитационное ГТС, выполненное из бетонных монолитных массивов, с 5 бунами. Буны выполнены из монолитных железобетонных блоков, в корневой части имеют лестничные сходы на береговую полосу. На участке между бунами; 1-3 береговая полоса дополнительно укреплена каменной наброской.

Берегоукрепительные сооружения пансионата «Рассвет» ОАО «Московский машиностроительный завод «Рассвет» (кадастровый номер 90:00:000000:225)

Протяженное берегоукрепительное сооружение состоит из подпорной стенки и буны. Буна выполнена из монолитных железобетонных блоков.

Берегоукрепительные сооружения детского лечебно-оздоровительного центра «Кристалл» (кадастровый номер 90:00:000000:301)

Берегоукрепительные сооружения представляют собой гравитационные ГТС выполненные из бетонных монолитных массивов, с 10 бунами и подпорной стенки. Буны выполнены из монолитных железобетонных блоков. Севернее буны 1, а также между бунами 1 и 2 береговая полоса дополнительно укреплена фасонными тетраподами. Между бунами 4 и 5 - фасонными блоками с каменной наброской. На буне 1 расположен эллинг.

Берегоукрепительные и противооползневые сооружений пансионата «Морской берег» в г. Алуште (кадастровый номер 90:00:000000:191)

Берегоукрепительные сооружения представляют собой подпорную стенку с 8 бунами длинной, Буны выполнены из монолитных железобетонных блоков, в корневой части, имеют лестничные сходы на береговую полосу.

Берегоукрепительные сооружения «Карабах» (кадастровый номер 90:00:000000:296)

Основная часть берегоукрепительных сооружений представляет собой гравитационное ГТС, выполненное из бетонных монолитных массивов, с 7 бунами. Буны выполнены из монолитных железобетонных блоков, в корневой части имеют лестничные сходы на береговую полосу. На участке между бунами 5-6 береговая полоса дополнительно укреплена каменной наброской, фасонными блоками и тетраподами.

В акте проверки от 19.02.2020 № 11-17/05 отражено, что Администрация не исполнила предписание от 15.05.2019 № 58-20/05, срок выполнения которого истек 16.08.2019 и 31.01.2020, а именно: отсутствуют утвержденные в установленном порядке декларации безопасности комплексов ГТС, отсутствуют разработанные и согласованные в установленном порядке планы ликвидаций аварий, отсутствует проектная документация мониторинга ГТС, не обеспечено внесение сведение в Российский Регистр гидротехнических сооружений сведение о ГТС, не разработаны критерии безопасности ГТС, не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причинённый в результате аварии ГТС, эксплуатация ГТС организована не в соответствии с правилами эксплуатации ГТС, согласованными с органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного надзора в области безопасности ГТС, металлические элементы ограждений и лестниц имеют разрушения антикоррозионного покрытия с появлением следов коррозии. 

Законность предписания от 15.05.2019 № 58-20/05 заявителем не оспаривалась. Документы и сведения, подтверждающие объективную невозможность выполнения к предусмотренному сроку соответствующей обязанности, а также подтверждающих принятие всех зависящих от Администрации мер до проведения проверки по контролю ранее выданного предписания, административному органу не представлялись.

В ходе судебного разбирательства такие документы и сведения также не представлены.

Довод о том, что в настоящее время заключены муниципальные контракты по подготовке декораций безопасности комплексов гидротехнических сооружений, в отношении 32 гидротехнических сооружений; проведено обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; Постановлением Администрации города Алушты Республики Крым определена эксплуатирующая организация гидротехнических сооружений, находящихся в казне муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым; проведено преддекларационное обследование гидротехнический сооружений, находящихся в муниципальной собственности образования городской округ Алушта Республики Крым; по 20 гидротехническим сооружениям декларации безопасности подготовлены и направлены на экспертизу, в отношении гидротехнических сооружений с кадастровыми номерами: 90:00:000000:217, 90:00:000000:201 , 90:00:000000:203, 90:00:000000:191, 90:00:000000:270, 90:00:000000:202, 90:00:000000:292, 90:00:000000:296, 90:00:000000:192, 90:00:000000:193, 90:00:000000:304, 90:00:000000:243, 90:00:000000:214, 90:00:000000:297, 90:00:000000:265, 90:00:000000:301, 90:00:000000:194, 90:15:010109:707, 90:00:000000:308, 90:00:000000:521 разработаны критерии безопасности; с кадастровыми номерами: 90:15:040301:1353, 90:00:0000000:200, 90:00:000000:294, 90:00:000000:219, 90:00:000000:282, 90:00:000000:228, 90:00:000000:309, 90:00:000000:407, 90:00:000000:287, 90:00:000000:394, 90:00:000000:225 заключены муниципальные контракты по разработке документации необходимой для обеспечения надлежащей эксплуатации берегоукрепительных сооружений, находящихся в собственности Администрации города Алушты Республики Крым, в составе которой будут разработаны критерии безопасности, срок исполнения контракта декабрь 2021 года; с кадастровым номером  90:00:000000:220 передан в федеральную собственность; утверждение декларации безопасности запланировано в отношении ГТС с кадастровыми номерами: 90:00:000000:217, 90:00:000000:200, 90:00:000000:201, 90:00:000000:203, 90:00:000000:191, 90:00:000000:270, 90:00:000000:202, 90:00:000000:292, 90:00:000000:294, 90:00:000000:296, 90:00:000000:192, 90:00:000000:304, 90:00:000000:243, 90:00:000000:214, 90:00:000000:297, 90:00:000000:265, 90:00:000000:301, 90:15:010109:191, 90:00:000000:521  на июнь 2021 года; 90:00:000000:193, 90:00:000000:194, 90:00:000000:308 на октябрь 2021 года; 90:00:000000:219, 90:00:000000:282, 90:00:000000:228, 90:00:000000:390, 90:00:000000:407 , 90:00:000000:287, 90:00:000000:394, 90:00:000000:225 на декабрь 2021 года, а в отношении 12 гидротехнических сооружений не были заключены муниципальные контракты по разработке документации необходимой для утверждения декларации безопасности в связи с тем, бюджетом муниципального образования средства на проведение работ не были предусмотрены, не является основанием, исключающем вину заявителя в совершении рассматриваемого правонарушения.

Безопасность принятых гидротехнических сооружений должна быть обеспечена в соответствии с действующим законодательством.

С учетом имеющихся в материалах дела доказательств, суд первой инстанции правомерно и обоснованно установил, что деяние Администрации образует объективную сторону вменяемого административного правонарушения.

В силу части 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, однако данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Вина Администрации в совершении вменяемого административного правонарушения заключается в том, что юридическим лицом не были приняты все зависящие от него меры по соблюдению требований законодательства при наличии такой возможности.

Судом первой инстанции верно указано, что совершенное Администрацией  правонарушение не было вызвано чрезвычайными, объективно непредотвратимыми обстоятельствами и другими непредвиденными, непреодолимыми препятствиями, находящимися вне контроля Администрации, при соблюдении той степени заботливости и осмотрительности, какая требовалась от нее для надлежащего исполнения требований законодательства о промышленной безопасности.

Доказательств отсутствия возможности и наличия объективных обстоятельств, препятствующих своевременному выполнению Администрацией предусмотренных законодательством обязанностей, а также принятия всех необходимых мер к выявлению и устранению допущенных нарушений, заявителем не представлено.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции правомерно признал доказанной вину заявителя в совершении выявленного правонарушения.

Оспариваемое постановление административного органа вынесено в пределах срока, предусмотренного статьей 4.5 КоАП РФ. Нарушения процедуры привлечения юридического лица к административной ответственности не допущены.

Апелляционная коллегия соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что административное наказание назначено административным органом без учета конкретных обстоятельств дела и требований КоАП РФ.

Согласно части 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II КоАП РФ, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей.

Учитывая характер совершенного административного правонарушения и его последствия, имущественное и финансовое положение Администрации, суд правомерно назначил заявителю меру наказания в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей, то есть ниже низшего предела санкции части 11 статьи 19.5 КоАП РФ.

Суд апелляционной инстанции в рассматриваемом случае не находит оснований для признания совершенного заявителем правонарушения малозначительным и применения положений статьи 2.9 КоАП РФ.

На основании изложенного являются верными выводы суда первой инстанции о наличии в деянии Администрации состава административного правонарушения, о необходимости привлечения заявителя к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей.

Апелляционная коллегия не усматривает оснований для переоценки выводов суда первой инстанции. Несогласие подателя жалобы с выводами суда первой инстанции не может являться основанием для отмены обжалуемого решения.

Суд первой инстанции полно установил фактические обстоятельства дела, непосредственно исследовал представленные доказательства, дал им правильную правовую оценку и принял обоснованное решение, соответствующее требованиям норм материального и процессуального права.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ в любом случае основаниями для отмены принятых судебных актов, судом апелляционной инстанции не установлено.

Вопрос о распределении судебных расходов по данному делу судом не рассматривается, поскольку в силу части 4 статьи 208 АПК РФ заявление об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности государственной пошлиной не облагается.

Руководствуясь ст. 266, ст. 268, п. 1 ст. 269, ст. 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

постановил:

решение Арбитражного суда Республики Крым от 15 декабря 2020 по делу № А83-4608/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу Администрации города Алушты Республики Крым – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Центрального округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия по правилам, предусмотренным главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

ПредседательствующийС.Ю. Кузнякова

 

Судьи          С.Г. Лазарев      

 

                                                                                                     А.В. Привалова