АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99 

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011, тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 http://www.irkutsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г. Иркутск Дело № А19-15109/22  10.10.2022 г.  

Арбитражный суд Иркутской области в составе: судьи Липатовой Ю.В., 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению МУНИЦИПАЛЬНОГО  КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И  РЕМОНТА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА (665708,  ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, БРАТСК ГОРОД, ЛЕНИНА (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ж/Р)  ПРОСПЕКТ, 37, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 08.04.2008, ИНН:  

<

***>)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИСТРОЙ" (664033,  ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСК ГОРОД, ЛЕРМОНТОВА 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 18.02.2016, ИНН:  

<

***>)  

об обязании безвозмездно устранить недостатки, 

руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить. 

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "ПРОФИСТРОЙ" в двухмесячный срок со дня вступления решения в законную силу  устранить выявленные в пределах гарантийного срока недостатки выполненных работ в  жилом многоквартирном доме, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Братск,  жилой район Центральный, ул.Гагарина, д.115, а именно:  

 № кв. (помещение, территория) 

 

Требование, предъявляемое к  

 

Описание дефекта  

 

Застройщику  

 

Квартира № 9 

 

В кухне в правом нижнем углу смежном 

 

Произвести выравнивание пола в 

 

с тамбуром просел пол 

 

кухне и тамбуре

 

В кухне дует от розетки 

 

Произвести ревизию целостности  

 

стены, восстановить утепление 

 

наружного теплового контура стены 

 

Квартира № 56 

 

Заменить стекло в стеклопакете в 

 

Лопнуло стекло в маленькой комнате  

 

маленькой комнате

 

Квартира № 74 

 

В санузле произвести просушивание 

 

В санузле следы протечки в виде 

 

поверхностей, выполнить 

 

желтых подтеков и отслоения  

 

механическую расчистку 

 

отделочного слоя вокруг фановой трубы 

 

поверхностей, обработать средством 

 

(4 этаж) 

 

от патогенной микрофлоры,  

 

покрасить 

 

Деформировались трубы ГВС и ХВС  

 

Произвести ремонт трубопровода 

 

горячего и холодного водоснабжения 

 

в квартире 

 

Квартира № 93 

 

Произвести герметизацию 

 

(регулировку фурнитуры и замену 

 

В зале дует от балконной двери (при  

 

уплотнительных резинок) и 

 

холодной и ветреной погоде)  

 

утепление монтажного шва 

 

балконной двери в зале

 

Дует от окон в спальне и кухне  

 

Произвести герметизацию 

 

(регулировку фурнитуры и замену 

 

уплотнительных резинок) и 

 

утепление монтажного шва оконных 

 

блоков в кухне и спальне 

 

Квартира № 98 

 

На полотенцесушителе образовался  

 

Заменить полотенцесушитель

 

свищ, побежала горячая вода  

 

Квартира № 101 

 

В санузле трубы в районе смесителя не  

 

Закрепить трубы в районе смесителя  

 

закреплены 

 

в санузле 

 

Квартира № 123 

 

Выполнить ремонт кровли, 

 

произвести просушивание 

 

поверхностей, выполнить 

 

Течь потолка в ванной комнате  

 

механическую расчистку 

 

поверхностей, обработать средством 

 

от патогенной микрофлоры,  

 

покрасить 

 

Квартира № 124 

 

Произвести герметизацию 

 

В зале, кухне по периметру оконного  

 

(регулировку фурнитуры и замену 

 

проема, левая сторона проема  

 

уплотнительных резинок) и 

 

промерзает, сквозняк 

 

утепление монтажных швов 

 

оконных проемов в зале и кухне 

 

В комнате верхний левый угол от окна  промерзает(t+10,3°С)  

 

Произвести демонтаж обшивки 

 

дома, выполнить ревизию утепления 

 

стены, восстановить

 

теплоизоляционный контур 

 

№ кв. (помещение, территория) 

 

Требование, предъявляемое к  

 

Описание дефекта  

 

Застройщику  

 

В комнате промерзание по откосам  балконной двери ( t+8,3°С), порог  

балконной двери ( t+6,2°С) 

 

Произвести герметизацию 

 

(регулировку фурнитуры и замену 

 

уплотнительных резинок) и 

 

утепление монтажного шва откоса 

 

балконной двери и порога в комнате 

 

В кухне нижний левый угол промерзает  ( t+11,4°С), в центре  

( t+13,9°С), вверху ( t+13,9°С)  

 

Произвести демонтаж обшивки 

 

дома, выполнить ревизию утепления 

 

стен, восстановить

 

теплоизоляционный контур 

 

Промерзает окно на кухне 

( t+15,3°С) 

 

Произвести герметизацию 

 

(регулировку фурнитуры и замену 

 

уплотнительных резинок) и 

 

утепление монтажного шва окна в 

 

кухне

 

Подъезд 

 

Произвести выравнивание пола, 

 

В тамбуре 1-го подъезда просел пол с  

 

восстановить отделочный слой в 

 

отслоением отделочного слоя  

 

тамбуре 1-го подъезда 

 

В тамбурах трещины в стенах  

 

Заделать строительным раствором 

 

трещины в стенах тамбура 1-й, 2-й, 

 

3-й подъезд

 

На крыльцах трещины с отслоением  отделочного слоя  

 

Заделать строительным раствором 

 

трещины на крыльцах 

 

Прилегающая территория 

 

Устранить провалы асфальто- 

 

На придомовой территории имеются  

 

бетонного покрытия 

 

многочисленные провалы асфальтового  

 

внутридворовых проездов и 

 

покрытия внутридворовых проездов и  

 

тротуаров на придомовой 

 

тротуаров, разрушен бордюр  

 

территории, произвести замену 

 

бортового камня 

 

Фасад 

 

Произвести демонтаж сайдинга, 

 

проверка поперечных диагоналей, на 

 

Обрушение утеплителя по всему  

 

которых крепится утеплитель, 

 

периметру дома 

 

закрепление нового утеплителя, 

 

монтаж сайдинга 

 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ПРОФИСТРОЙ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального  бюджета государственную пошлину в сумме 6 000 рублей.  

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Иркутской области в течение месяца после его принятия.  

Судья Ю.В. Липатова  

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 20.04.2022 7:18:00

 Кому выдана Липатова Юлия Валерьевна