АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 672002, Выставочная, д. 6, Чита, Забайкальский край http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Резолютивная часть решения

Дело № А78-4576/2022

г.Чита

19 декабря 2023 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 173 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Урегулировать разногласия, возникшие между федеральным государственным  унитарным предприятием "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" и  публичным акционерным обществом "Россети Сибирь" при заключении договора   № 20.7500.1033.22 и технических условий № 8000492514 изложить их содержание в  следующей редакции:  

- пункт 3 Договора: «Технологическое присоединение необходимо для  электроснабжения объекта цифрового наземного телевизионного вещания,  расположенного по адресу: Забайкальский край, 

<

...> сооружение 26.»;  

 - абзац 2 пункта 7 Договора: «обеспечить установку и допуск в эксплуатацию  приборов учета электрической энергии и мощности», исключить;  

 - абзац 6 пункта 9 Договора: «в случае если установка приборов учета  электрической энергии и (или) иного оборудования возможна только в границах  участка Заявителя или на объектах Заявителя, обеспечить представление на  безвозмездной основе мест установки приборов учета электрической энергии и (или)  иного оборудования и доступ к таким местам», исключить;  

 - пункт 11 Договора: «Размер платы за технологическое присоединение  определяется в соответствии с приказом Региональной службы по тарифам и  ценообразованию Забайкальского края от 18.11.2022г. № 814-НПА и составляет  14401,53 руб. (четырнадцать тысяч четыреста один рубль 53 копейки), в том числе НДС  20% в сумме 2880,30 руб. (две тысячи восемьсот восемьдесят рублей 30 копеек)»;  

 - пункт 13 Договора: «Внесение платы за технологическое присоединение  осуществляется заявителем в следующем порядке:  

- 15% платы за технологическое присоединение вносят в течение 15 (пятнадцати) дней  с даты заключения настоящего договора;  

- 30% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 (шестидесяти)  дней с даты заключения настоящего договора;  

- 45% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 (пятнадцати)  

дней со дня фактического присоединения;  

- 10% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 (пятнадцати)  календарных дней со дня подписания акта об осуществлении технологического  присоединения»;  

 - пункт 2 Технических условий № 8000492514: «Наименование и место  нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется  технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: объект  цифрового наземного телевизионного вещания, расположенный по адресу:  Забайкальский край, 

<

...> сооружение 26.»;  

 - пункт 7 Технических условий № 8000492514: «Точка (точки) присоединения  (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые  

подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих  устройств по каждой точке присоединения:  

1 точка присоединения (основная, существующая): максимальная мощность 13  кВт.  

Опора (0,4) Опора № 28 

Линия (0,4) ВЛ-0,4кВф.1 от ТП-461 Шилк, Декаб, Т-Петр Ячейка ТП Ф-1 ул. Декабристов ТП КТП-461 г. Нерчинск 

Линия (3/6/10) ВЛ-6 кВ ф.10 ПС Нерчинск-Мясокомбинат 

СШ СШ2 

ПС ПС 110 кВ Нерчинск (110/35/10/6) 

Ячейка ПС ВЛ 6 кВ ф. 10 ПС Нерчинск-Мясокомбинат  

II точка присоединения (резервная): максимальная мощность 13 кВт 

Линия (0,4) Проектируемая Опора (0,4) Проектируемая Линия (0,4) Проектируемая ТП Проектируемая Линия (3/6/10) Проектируемая Линия (3/6/10) ВЛ-6кВ ф. 23 ПС Нерчинск-ИТК СШ СШ 1 ПС ПС 110 кВ Нерчинск (110/35/10/6) 

- пункт 9 Технических условий № 8000492514: «Резервный источник питания: ПС 110  кВ Нерчинск (110/35/10/6), СШ 1»;  

- пункт 10.2.1 Технических условий № 8000492514 - «Выполнить монтаж комплекса  коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями  «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии»  (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442)», исключить.  

Урегулировать разногласия, возникшие между федеральным государственным  унитарным предприятием "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" и  публичным акционерным обществом "Россети Сибирь" при заключении договора   № 20.7500.922.22 и технических условий № 8000492465 изложить их содержание в  следующей редакции:  

 - абзац 2 пункта 7 Договора: «обеспечить установку и допуск в эксплуатацию  приборов учета электрической энергии и мощности», исключить;  

 - абзац 6 пункта 9 Договора: «в случае если установка приборов учета  электрической энергии и (или) иного оборудования возможна только в границах  участка Заявителя или на объектах Заявителя, обеспечить представление на  безвозмездной основе мест установки приборов учета электрической энергии и (или)  

иного оборудования и доступ к таким местам», исключить;  

 - пункт 11 Договора: «Размер платы за технологическое присоединение  определяется в соответствии с приказом Региональной службы по тарифам и  ценообразованию Забайкальского края от 18.11.2022г. № 814-НПА и составляет  14401,53 руб. (четырнадцать тысяч четыреста один рубль 53 копейки), в том числе НДС  20% в сумме 2880,30 руб. (две тысячи восемьсот восемьдесят рублей 30 копеек)»;  

 - пункт 13 Договора: «Внесение платы за технологическое присоединение  осуществляется заявителем в следующем порядке:  

- 15% платы за технологическое присоединение вносят в течение 15 (пятнадцати) дней  с даты заключения настоящего договора;  

- 30% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 (шестидесяти)  дней с даты заключения настоящего договора;  

- 45% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 (пятнадцати)  дней со дня фактического присоединения;  

- 10% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 (пятнадцати)  календарных дней со дня подписания акта об осуществлении технологического  присоединения»;  

 - пункт 7 Технических условий № 8000492465: «Точка (точки) присоединения  (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые  

подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих  устройств по каждой точке присоединения:  

1 точка присоединения (основная, существующая): максимальная мощность 13 кВт. Опора (0,4) Опора № 10 Линия (0,4) ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-815 Ячейка ТП ф. 1 ТП ТП-815 Линия (3/6/10) ПС Линево Озеро ВЛ-6кВ ф. 4 Линево Озеро Ячейка ПС ф. Л. Озеро ПС ПС 35кВ Линево Озеро 

2 точка присоединения (резервная): максимальная мощность 13 кВт  

Линия (0,4) Проектируемая Опора (0,4) Проектируемая Линия (0,4) Проектируемая ТП Проектируемая Линия (3/6/10) Проектируемая Линия (3/6/10) ПС Заречье ВЛ-10 кВ ф.10 Хилогосон ПС ПС 35кВ Заречье 

 - пункт 9 Технических условий № 8000492465: Резервный источник питания: ПС  35кВ Заречье»;  

 - пункт 10.2.1 Технических условий № 8000492465 - «Выполнить монтаж комплекса  коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных  положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442)», исключить.  

Урегулировать разногласия, возникшие между федеральным государственным  унитарным предприятием "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" и  публичным акционерным обществом "Россети Сибирь" при заключении договора   № 20.7500.925.22 и технических условий № 8000492874 изложить их содержание в  следующей редакции:  

 - абзац 2 пункта 7 Договора: «обеспечить установку и допуск в эксплуатацию  приборов учета электрической энергии и мощности», исключить;  

 - абзац 6 пункта 9 Договора: «в случае если установка приборов учета  

электрической энергии и (или) иного оборудования возможна только в границах  участка Заявителя или на объектах Заявителя, обеспечить представление на  безвозмездной основе мест установки приборов учета электрической энергии и (или)  иного оборудования и доступ к таким местам», исключить;  

 - пункт 11 Договора: «Размер платы за технологическое присоединение  определяется в соответствии с приказом Региональной службы по тарифам и  ценообразованию Забайкальского края от 18.11.2022г. № 814-НПА и составляет  14401,53 руб. (четырнадцать тысяч четыреста один рубль 53 копейки), в том числе НДС  20% в сумме 2880,30 руб. (две тысячи восемьсот восемьдесят рублей 30 копеек)»;  

 - пункт 13 Договора: «Внесение платы за технологическое присоединение  осуществляется заявителем в следующем порядке:  

- 15% платы за технологическое присоединение вносят в течение 15 (пятнадцати) дней  с даты заключения настоящего договора;  

- 30% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 (шестидесяти)  дней с даты заключения настоящего договора;  

- 45% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 (пятнадцати)  дней со дня фактического присоединения;  

- 10% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 (пятнадцати)  календарных дней со дня подписания акта об осуществлении технологического  присоединения»;  

 - пункт 7 Технических условий № 8000492874: «Точка (точки) присоединения  (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции,  генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке  присоединения:  

1 точка присоединения (основная, существующая): максимальная мощность 13  кВт.  

 Точка присоединения Нижние контакты вводного автомата в н/в щите   заявителя  

Линия ЛЭП-0,4кВ 

ТП ТП-401 РТРС ПС Калангуй ф. 4 Булум Линия (3/6/10) ВЛ 10 кВф.4 Булум Ячейка ПС Присоединение ВЛ 10 кВ ф. 4 Булум ПС ПС Калангуй 110/35/10/3 

2 точка присоединения (резервная): максимальная мощность 13 кВт Линия (0,4) Проектируемая Опора (0,4) Проектируемая Линия (0,4) Проектируемая ТП (10, 4) Проектируемая Линия (3/6/10) Проектируемая Линия (3/6/10) ВЛ- 10 кВ ф. 8 Ключевая Ячейка ПС ВЛ-10 кВ ф. 8 Ключевая ПС ПС 35 кВ Долгокыча 

 - пункт 9 Технических условий № 8000492874: «Резервный источник питания: ПС 35кВ  

Долгокыча»; 

 - пункт 10.2.1 Технических условий № 8000492874 - «Выполнить монтаж комплекса  

коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных  

положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных  

Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442)», исключить; 

 Урегулировать разногласия, возникшие между федеральным государственным  

унитарным предприятием "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" и  

публичным акционерным обществом "Россети Сибирь" при заключении договора   № 20.7500.921.22 и технических условий № 8000492679 изложить их содержание в  следующей редакции:  

 - абзац 2 пункта 7 Договора: «обеспечить установку и допуск в эксплуатацию  приборов учета электрической энергии и мощности», исключить;  

 - абзац 6 пункта 9 Договора: «в случае если установка приборов учета  электрической энергии и (или) иного оборудования возможна только в границах  участка Заявителя или на объектах Заявителя, обеспечить представление на  безвозмездной основе мест установки приборов учета электрической энергии и (или)  иного оборудования и доступ к таким местам», исключить;  

 - пункт 11 Договора: «Размер платы за технологическое присоединение  определяется в соответствии с приказом Региональной службы по тарифам и  ценообразованию Забайкальского края от 18.11.2022г. № 814-НПА и составляет  14401,53 руб. (четырнадцать тысяч четыреста один рубль 53 копейки), в том числе НДС  20% в сумме 2880,30 руб. (две тысячи восемьсот восемьдесят рублей 30 копеек)»;  

 - пункт 13 Договора: «Внесение платы за технологическое присоединение  осуществляется заявителем в следующем порядке:  

- 15% платы за технологическое присоединение вносят в течение 15 (пятнадцати) дней  с даты заключения настоящего договора;  

- 30% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 (шестидесяти)  дней с даты заключения настоящего договора;  

- 45% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 (пятнадцати)  дней со дня фактического присоединения;  

- 10% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 (пятнадцати)  календарных дней со дня подписания акта об осуществлении технологического  присоединения»;  

 - пункт 7 Технических условий № 8000492679: «Точка (точки) присоединения  (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые  подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих  устройств по каждой точке присоединения:  

1 точка присоединения (основная, существующая): максимальная мощность 13 кВт. 

Опора (0,4) Опора № 42 

Линия (0,4) ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-901 

Ячейка ТП ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП ТП-901 СШ СШ1 

Линия (3/6/10) ВЛ 10 кВ ф.2 Харчетой Ячейка ПС Присоединение ЛЭП ф. Харчетой ПС ТПС «Бада» 220/27,5/10 кВ 

2 точка присоединения (резервная): максимальная мощность 13 кВт 

 Линия (0,4) Проектируемая  Опора (0,4) Проектируемая  Линия (0,4) Проектируемая  ТП Проектируемая  Линия (3/6/10) Проектируемая  

СШ СШ2 

Ячейка Ячейка 10 кВ со 2 с. ш. ТПС «Бада» 220/27,5/10 кВ ПС ТПС «Бада» 220/27,5/10 кВ 

 - пункт 9 Технических условий № 8000492679 в следующей редакции: «Резервный  источник питания: ТПС «Бада» 220/27,5/10 кВ, 2 с.ш.»;  

 - пункт 10.2.1 Технических условий № 8000492679 - «Выполнить монтаж комплекса  коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных  положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442)», исключить.  

 Урегулировать разногласия, возникшие между федеральным государственным  унитарным предприятием "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" и  публичным акционерным обществом "Россети Сибирь" при заключении договора   № 20.7500.923.22 и технических условий № 8000492396 изложить их содержание в  следующей редакции:  

 - абзац 2 пункта 7 Договора: «обеспечить установку и допуск в эксплуатацию  приборов учета электрической энергии и мощности», исключить;  

 - абзац 6 пункта 9 Договора: «в случае если установка приборов учета  электрической энергии и (или) иного оборудования возможна только в границах  участка Заявителя или на объектах Заявителя, обеспечить представление на  безвозмездной основе мест установки приборов учета электрической энергии и (или)  иного оборудования и доступ к таким местам», исключить;  

 - пункт 11 Договора: «Размер платы за технологическое присоединение  определяется в соответствии с приказом Региональной службы по тарифам и  ценообразованию Забайкальского края от 18.11.2022г. № 814-НПА и составляет  14401,53 руб. (четырнадцать тысяч четыреста один рубль 53 копейки), в том числе НДС  20% в сумме 2880,30 руб. (две тысячи восемьсот восемьдесят рублей 30 копеек)»;  

 - пункт 13 Договора: «Внесение платы за технологическое присоединение  осуществляется заявителем в следующем порядке:  

- 15% платы за технологическое присоединение вносят в течение 15 (пятнадцати) дней  с даты заключения настоящего договора;  

- 30% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 (шестидесяти)  дней с даты заключения настоящего договора;  

- 45% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 (пятнадцати)  дней со дня фактического присоединения;  

- 10% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 (пятнадцати)  календарных дней со дня подписания акта об осуществлении технологического  присоединения»;  

 - пункт 7 Технических условий № 8000492396: «Точка (точки) присоединения  (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые  подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих  устройств по каждой точке присоединения:  

1 точка присоединения (основная, существующая): максимальная мощность 13 кВт. 

ТП СТП-499 РТРС п. Букачача Линия (3/6/10) ВЛ 6 кВ ф.17 Рабочий поселок Ячейка ПС Присоединение ВЛ-6 кВ ф.17 Рабочий поселок 

СШ 2 СШ6 

ПС ПС 110 кВ Букачача 110/35/6 

2 точка присоединения (резервная): максимальная мощность 13 кВт 

 Линия (0,4) Проектируемая  Опора (0,4) Проектируемая  Линия (0,4) Проектируемая  ТП Проектируемая  Линия (3/6/10) Проектируемая  

СШ 1 СШ6 

ПС ПС 110 кВ Букачача 110/35/6 

- пункт 9 Технических условий № 8000492396: «Резервный источник питания: ПС 110 кВ  Букачача (110/35/6) 1 с.щ. 6»;  

 - пункт 10.2.1 Технических условий № 8000492679 - «Выполнить монтаж комплекса  коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных  положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442)», исключить.  

 Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Федерального государственного  унитарного предприятия "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) 54000 руб. государственной пошлины.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвёртый  арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня принятия.  

Судья Л.В. Малышев