96/2020-92202(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е 

резолютивная часть

дело № А73-604/2020

г. Хабаровск

07 июля 2020 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе:  

судьи Дюковой С.И. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1  

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Краевого  государственного казенного учреждения «Служба заказчика министерства  строительства Хабаровского края» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  адрес: 680021, 

<

...>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Комсомольский завод  строительных материалов» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес:  681000, 

<

...>)  

о понуждении к исполнению обязательств 

 Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить. 

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Комсомольский  завод строительных материалов» в течение тридцати дней с момента  вступления решения в законную силу  за свой счет устранить следующие  недостатки выполненных работ в квартирах по адресу: г. Комсомольск-на- Амуре, ул. Гагарина, д. 18:  

Квартира № 2: в помещении кухни: 

- устранить темное пятно на потолке: зачистить, нанести антигрибковый  состав, обработать праймером, окрасить в тон,  

- заделать трещину слева от окна в углу: расшить трещину, заполнить  

раствором, нанести праймер, нанести шпатлевку, окрасить в тон, 

Ванная комната: 

- устранить осыпание побелки за стояком канализации: очистить стену,  

обработать праймером, окрасить в тон. Жилая комната: - очистить окна от темных пятен. Квартира № 3: в помещении кухни: 

- заделать трещины около окна, трещину слева в углу: расшить трещины,  

заполнить раствором, нанести праймер, нанести шпатлевку, окрасить в тон. 

Ванная комната: 

- заделать трещину по шву: расшить трещину, заполнить раствором,  

нанести праймер, нанести шпатлевку, окрасить в тон. 

Квартира № 4: в жилой комнате: 

- заделать трещину на стене слева от двери (по шву), трещину на потолке  

по шву, трещину около окна, в углах справа, слева от окна: расшить  

трещины, заполнить раствором, нанести праймер, нанести шпатлевку,  

окрасить в тон. Квартира № 6: в помещении кухни: 

- заделать трещину справа, слева по углам от окна, трещину около окна:  

расшить трещины, заполнить раствором, нанести праймер, нанести  

шпатлевку, окрасить в тон. В жилой комнате: 

- заделать трещину справа от окна, трещину под подоконником, трещину  

слева от двери: расшить трещины, заполнить раствором, нанести праймер,  

нанести шпатлевку, окрасить в тон. Квартира № 7: В помещении кухни: 

- заделать трещину слева от окна в углу: расшить трещину, заполнить  

раствором, нанести праймер, нанести шпатлевку, окрасить в тон. 

В жилой комнате: 

- отремонтировать регулировочный кран на батарее, устранить подтекание.  Квартира № 10: в помещении кухни:  

- заделать трещины в углах у окна, над окном: расшить трещины,  

заполнить раствором, нанести праймер, нанести шпатлевку, окрасить в тон,  

- заделать пустоты под подоконником - расшить, обеспылить, заполнить  

пустоты, нанести шпатлевку, праймер, окрасить в тон. В ванной комнате: 

- заделать трещину под ванной: расшить трещину, заполнить раствором,  

нанести праймер, нанести шпатлевку, окрасить в тон. 

Квартира № 14: в помещении кухни: 

- устранить темные пятна в правом углу от окна, темные пятна слева от  

двери: зачистить, нанести антигрибковый состав, обработать праймером,  

окрасить в тон. 

- устранить обратный ход вентиляции: очистка вентиляционного канала от  

засора, замена вентиляционной решетки на вентиляционную решетку с  

вентилятором. В ванной комнате: 

- устранить темные пятна за стояком канализации: зачистить, нанести  

антигрибковый состав, обработать праймером, окрасить в тон. 

В жилой комнате: - очистить окна от темных пятен. Квартира № 17: в помещении кухни: 

- заделать трещины около окна, трещины в углах у окна: расшить  

трещины, заполнить раствором, нанести праймер, нанести шпатлевку,  

окрасить в тон. В ванной комнате: 

- устранить осыпание побелки: очистить стену, нанести праймер, окрасить  

в тон, 

- устранить темные пятна за стояком канализации: зачистить, нанести  

антигрибковый состав, обработать праймером, окрасить в тон, 

- устранить протекание бойлера. В жилой комнате: 

- устранить тёмные пятна справа в углу от окна: зачистить, нанести  

антигрибковый состав, обработать праймером, окрасить в тон,  

- заделать трещины около окна: расшить трещину, заполнить раствором,  

нанести праймер, нанести шпатлевку, окрасить в тон. 

Квартира № 18: в помещении кухни: - очистить оконную раму от темных пятен, 

- заделать трещины в углах по стороне окна: расшить трещину, заполнить  

раствором, нанести праймер, нанести шпатлевку, окрасить в тон. В ванной комнате: 

- устранить осыпание штукатурки у стояка ХВС: очистить стену,  

обработать праймером, окрасить в тон, 

- заделать трещину у ванны: расшить трещину, заполнить раствором,  

нанести праймер, нанести шпатлевку, окрасить в тон. 

Квартира № 19: в помещении кухни - очистить окно от темных пятен, 

- заделать пустоты под подоконником: расшить, обеспылить, заполнить  

пустоты, нанести шпатлевку, праймер, окрасить в тон, 

- заделать трещины около окна, трещины в углах: расшить трещины,  

заполнить раствором, нанести праймер, нанести шпатлевку, окрасить в тон. В ванной комнате: 

- устранить осыпание побелки за канализацией: очистить стену, обработать  

праймером, окрасить в тон, - привести в исправное состояние счетчик холодной воды, 

- устранить темные пятна за стояком канализации: зачистить, нанести  

антигрибковый состав, обработать праймером, окрасить в тон. 

В жилой комнате: 

- заделать трещина по шву: расшить трещину, заполнить раствором,  

нанести праймер, нанести шпатлевку, окрасить в тон. 

Квартира № 26: в помещении кухни: 

- заделать трещину в левом углу от окна: расшить трещину, заполнить  

раствором, нанести праймер, нанести шпатлевку, окрасить в тон. 

В ванной комнате: 

- заделать трещину над ванной: расшить трещину, заполнить раствором,  

нанести праймер, нанести шпатлевку, окрасить в тон. 

Квартира № 30: в помещении кухни: 

- устранить темные пятна на стене под кухонным гарнитуром: зачистить,  

нанести антигрибковый состав, обработать праймером, окрасить в тон, 

- заделать трещину справа от окна: расшить трещину, заполнить  

раствором, нанести праймер, нанести шпатлевку, окрасить в тон. 

В ванной комнате: 

- устранить мокрые пятна за стояком канализации: установить причину  

намокания, просушить стену, нанести праймер, окрасить в тон. 

Квартира № 34: в помещении кухни: 

- устранить темные пятна под окном: зачистить, нанести антигрибковый  

состав, обработать праймером, окрасить в тон, 

- заделать трещины в углах, трещины около окна: расшить трещины,  

заполнить раствором, нанести праймер, нанести шпатлевку, окрасить в тон. 

В жилой комнате: 

- заделать трещину между подоконником и окном: расшить трещину,  

заполнить раствором, нанести праймер, нанести шпатлевку, окрасить в тон. 

Квартира № 38: в помещении кухни: 

- устранить темные пятна в правом углу от окна: зачистить, нанести  

антигрибковый состав, обработать праймером, окрасить в тон,  

- заделать трещины около окна справа: расшить трещину, заполнить  

раствором, нанести праймер, нанести шпатлевку, окрасить в тон, 

- очистить окно от темных пятен. В ванной комнате: 

- устранить темные пятна на стене прямо: зачистить, нанести  

антигрибковый состав, обработать праймером, окрасить в тон,  

- устранить следы подтекания: зачистить, обработать праймером, окрасить  

в тон. Квартира № 41: в помещении кухни: - заделать швы по окну снаружи. В жилой комнате: - заделать швы по окну снаружи. Квартира № 42: в помещении кухни: 

- заделать трещины слева от окна, справа от окна: расшить трещину,  

заполнить раствором, нанести праймер, нанести шпатлевку, окрасить в тон. 

В ванной комнате: 

- заделать трещину над ванной: расшить трещину, заполнить раствором,  

нанести праймер, нанести шпатлевку, окрасить в тон.  

Квартира № 45: в помещении кухни:  

- заделать трещину у окна в углах справа, слева: расшить трещину,  

заполнить раствором, нанести праймер, нанести шпатлевку, окрасить в тон. 

В жилой комнате: - очистить окна от темных пятен, 

- заделать трещины слева от двери в углу: расшить трещину, заполнить  

раствором, нанести праймер, нанести шпатлевку, окрасить в тон. 

Квартира № 48: в помещении кухни: 

- заделать трещину справа от окна, под окном, слева от окна: расшить  

трещины, заполнить раствором, нанести праймер, нанести шпатлевку,  

окрасить в тон. В ванной комнате: 

- устранить темные пятна: зачистить, нанести антигрибковый состав,  

обработать праймером, окрасить в тон, - устранить течь у стояка канализации, 

- заделать трещины в углах над ванной, трещины над дверью: расшить  

трещины, заполнить раствором, нанести праймер, нанести шпатлевку,  

окрасить в тон. В жилой комнате: 

- заделать трещины под потолком по всей комнате: расшить трещины,  

заполнить раствором, нанести праймер, нанести шпатлевку, окрасить в тон,  

- устранить осыпание побелки на стене прямо: очистить стену, обработать  

праймером, окрасить в тон. Квартира № 63: В помещении кухни: - заменить сломанную дверь. В жилой комнате: 

- устранить осыпание штукатурки около окна: очистить стену, обработать  

праймером, окрасить в тон, 

- заменить радиатор отопления, восстановить теплоснабжение,  - заменить сломанную дверь.  

Квартира № 68: в помещении кухни: 

- устранить темные пятна в углу справа, слева от окна: зачистить, нанести  

антигрибковый состав, обработать праймером, окрасить в тон, 

- заделать трещину справа, слева от окна: расшить трещины, заполнить  

раствором, нанести праймер, нанести шпатлевку, (окрасить в тон), - очистить окно от темных пятен, 

- привести вентиляцию в рабочее состояние - очистка вентиляционного  

канала от засора, замена вентиляционной решетки на вентиляционную  

решетку с вентилятором. В ванной комнате: 

- заделать трещину над ванной, трещину в углу около вентиляционной  

шахты: расшить трещины, заполнить раствором, нанести праймер, нанести  

шпатлевку, окрасить в тон. В жилой комнате: 

- заделать трещину на стыке потолка и стены по периметру комнаты:  

расшить трещины, заполнить раствором, нанести праймер, нанести  

шпатлевку, окрасить в тон, - очистить окна от темных пятен. Квартира № 71: в помещении ванной комнаты: 

- заделать трещины в углах: расшить трещины, заполнить раствором,  

нанести праймер, нанести шпатлевку, окрасить в тон,  

- устранить темные пятна у стояка канализации справа над ванной:  

зачистить, нанести антигрибковый состав, обработать праймером, окрасить в  

тон. В жилой комнате: 

- устранить темные пятна на потолке на стыке прямо от двери: зачистить,  

нанести антигрибковый состав, обработать праймером, окрасить в тон, 

- заделать трещину слева, справа от окна в углу: расшить трещины,  

заполнить раствором, нанести праймер, нанести шпатлевку, окрасить в тон. 

Квартира № 72: в помещении ванной комнаты: 

- устранить темные пятна за бойлером, стояком канализации, по  

вентиляции: зачистить, нанести антигрибковый состав, обработать  

праймером, окрасить в тон, 

- заделать трещина по вентиляционной шахте: расшить трещины,  

заполнить раствором, нанести праймер, нанести шпатлевку, окрасить в тон. 

В жилой комнате: 

- устранить темное пятно в углу справа от окна: зачистить, нанести  

антигрибковый состав, обработать праймером, окрасить в тон,  

- заделать трещину около окна слева, справа: расшить трещины, заполнить  

раствором, нанести праймер, нанести шпатлевку, окрасить в тон, - восстановить стяжку в дверном проеме. Квартира № 75: в помещении кухни: 

- заделать трещину слева, справа от окна в углу: расшить трещины,  

заполнить раствором, нанести праймер, нанести шпатлевку, окрасить в тон,  

- устранить темные пятна за стояком отопления: зачистить, нанести  

антигрибковый состав, обработать праймером, окрасить в тон. 

В ванной комнате: 

- устранить темные пятна: зачистить, нанести антигрибковый состав,  

обработать праймером, окрасить в тон, 

- устранить осыпание побелки за стояком канализации: очистить стену,  

обработать праймером, окрасить в тон, 

- заделать трещину слева от ванны, слева от бойлера, трещину у потолка  

над дверью: расшить трещины, заполнить раствором, нанести праймер,  

нанести шпатлевку, окрасить в тон. В жилой комнате: 

- заделать трещину в дальнем углу слева от двери, трещину за стояком  

отопления, трещину слева от окна: расшить трещины, заполнить раствором,  

нанести праймер, нанести шпатлевку, окрасить в тон. 

Квартира № 77: в помещении кухни: 

- заделать трещину у окна (справа, слева): расшить трещины, заполнить  раствором, нанести праймер, нанести шпатлевку, окрасить в тон,  

- установить решетку вентиляции, - устранить течь трубы от бойлера. В ванной комнате: - установить решетку вентиляции, 

- привести вентиляцию в рабочее состояние: очистить вентиляционный  канал от засора, заменить вентиляционную решетку на вентиляционную  решетку с вентилятором,  

- устранить осыпание побелки под потолком: очистить стену, обработать  праймером, окрасить в тон.  

В жилой комнате: 

- заделать трещину около окна (справа, слева): расшить трещины,  заполнить раствором, нанести праймер, нанести шпатлевку, окрасить в тон,  

- заделать трещину в углу (справа, слева) от окна, трещину под потолком  вдоль стены прямо: расшить трещины, заполнить раствором, нанести  праймер, нанести шпатлевку, окрасить в тон.  

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Комсомольский  завод строительных материалов» в доход федерального бюджета  государственную пошлину в сумме 6 000 руб. 00 коп.  

 Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия  решения.  

 Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.  

 Судья С.И. Дюкова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 19.06.2020 4:12:34

Кому выдана Дюкова Светлана Ивановна