2097/2020-157418(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 294-60-00 Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-19668/2019

г. Казань

21 июля 2020 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Мусина Ю.С., при  составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Общества с  ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РСК" (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Ак таш" (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющего  самостоятельных требований на предмет спора: Некоммерческой организации  "Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан" (ОГРН:  

<

***>; ИНН: 

<

***>) и Муниципального казенного учреждения "Управление  архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета муниципального образования  г.Казани" (ОГРН: 

<

***>; ИНН: 

<

***>) об устранении недостатков работ в  течение гарантийного срока,  

при участии: от истца – представитель, ФИО2, по доверенности от 25.03.2020г., 

от ответчика – представитель, ФИО3, по доверенности от 09.01.2020г.,  от третьих лиц:  

ГЖФ при президенте РТ – представитель, ФИО4, 28.05.2020г.,  УКС Исполкома г.Казани – не явился, извещен;  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении ходатайства истца о назначении повторной экспертизы отказать. Иск удовлетворить частично. 

Обязать ответчика – Обществу с ограниченной ответственностью "Ак таш" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 35 дней с момента вступления решения в  законную силу устранить недостатки, выявленные в период гарантийного срока в жилом доме  по адресу 

<

...> путем проведения следующих работ:  

- расшивка, обеспыливание поверхности и затирка сетчатых трещин ремонтными  составами с последующей огрунтовкой и окраской стен в подъездах № 1, № 2, № 3 в  помещениях незадымляемых лестничных клеток, переходных балконов и лифтовых тамбуров  (всего 7,35 м2);  

- простукивание, отбивка слабодержащейся старой штукатурки по неровностям  поверхности (всего - 7,25 м2) и поврежденным (деформированным) участкам (всего - 3,122  м2), очистка и подготовка поверхности, оштукатуривание, шлифование, шпатлевание,  грунтование, окрашивание стен водоэмульсионными составами в подъездах № 1, № 2, № 3 в  помещениях незадымляемых лестничных клеток, переходных балконов и лифтовых тамбуров;  

- отбивка штукатурного слоя, демонтаж и новое устройство сетки под штукатурку,  обеспыливание, оштукатуривание поверхности, шпатлевание, шлифование, грунтование,  окрашивание водоэмульсионными составами в нижеприведенных помещениях:  

 № этажа  

Наименование 

помещений 

Участки стен с некачественной отделкой  

Объем  

устранения 

1 подъезд 

2 (кв.1-5)  

незад.лест.клетка  

Стена продольная (смежная с лифтом) и торец  (отклонение)  

22,7 м2  

3 (кв.6-10)  

незад.лест.клетка  

Стена продольная (смежная с квартирой)  (качество штукатурки)  

16,15 м2  

тамбур 

Торец (отклонение) 

6,55 м2  

5 (кв.16-20)  

незад.лест.клетка  

Стена продольная (смежная с лифтом)  (отклонение)  

16,15 м2  

6 (кв.21-25)  

незад.лест.клетка  

Стены продольные (смежная с лифтом и с  квартирой) (отклонение)  

32,3 м2  

лифтовый тамбур  

Стена продольная (смежная с квартирой)  отклонение  

16,97 м2  

7 (кв.26-30)  

незад.лест.клетка  

Стена продольная (смежная с лифтом)  (отклонение)  

16,15 м2  

8 (кв. 31-35)  

незад.лест.клетка  

Стена продольная (смежная с квартирой) и  торец (отклонение)  

22,7 м2  

9 (кв.36-40)  

незад.лест.клетка  

Стена продольная (смежная с лифтом)  (отклонение)  

16,15 м2  

10 (кв.41-45)  

тамбур 

Торец (качество штукатурки) 

6,55 м2  

11 (кв.46-50)  

незад.лест.клетка  

Стена продольная (смежная с лифтом)  (отклонение)  

16,15 м2  

12 (кв.51-55)  

незад.лест.клетка  

Стены продольные (смежная с лифтом и с  квартирой) (отклонение)  

32,3 м2  

лифтовый тамбур  

Стена продольная (смежная с квартирой)  отклонение  

16,97 м2  

13 (кв.56-60)  

незад.лест.клетка  

Стена продольная (смежная с лифтом) и торец  (отклонение)  

22,7 м2  

перех.балкон 

Стена смежная с колясочной (отклонение)  

10,49 м2  

14 (кв.61-65)  

незад.лест.клетка  

Стена продольная (смежная с лифтом)  (отклонение)  

16,15 м2  

лифтовый тамбур  

Стена по лифтовой шахте 

5,12 м2  

15 (кв.66-70)  

незад.лест.клетка  

Стена продольная (смежная с лифтом)  (отклонение)  

16,15 м2  

16 (кв.71-75)  

незад.лест.клетка  

Стена продольная (смежная с лифтом)  (отклонение)  

16,15 м2  

перех.балкон 

Стена смежная с колясочной (отклонение)  

10,49 м2  

тамбур 

Стена смежная с квартирой (отклонение)  

4,4 м2  

17 (кв.76-80)  

незад.лест.клетка  

Стены продольные (смежная с лифтом и с  квартирой) (отклонение)  

32,3 м2  

лифтовый тамбур  

Стена по лифтовой шахте 

5,12 м2  

18 (кв.81-85)  

незад.лест.клетка  

Торец (отклонение) 

6,55 м2  

2 подъезд 

2 (кв.86-90)  

незад.лест.клетка  

Торец (отклонение) 

6,55 м2  

3 (кв.91-95)  

незад.лест.клетка  

Торец (отклонение) 

6,55 м2  

4 (кв.96-100)  

незад.лест.клетка  

Стена продольная (смежная с лифтом) (качество  штукатурки)  

16,15 м2  

тамбур 

Стена смежная с квартирой (отклонение)  

6,4 м2  

5 (кв.101-105)  

незад.лест.клетка  

Стена продольная (смежная с квартирой)  (отклонение)  

16,15 м2  

лифтовый тамбур  

Стена продольная (смежная с квартирой)  отклонение  

16,97 м2  

7 (кв. 111-115)  

лифтовый тамбур  

Стена продольная (смежная с квартирой) обвал,  

16,97 м2  

сетка отсутствует 

8 (кв. 116-120)  

колясочная 

Стены (качество штукатурки) 

16,47 м2  

9 (кв. 121-125)  

лифтовый тамбур  

Стена продольная (смежная с квартирой)  отклонение  

16,97 м2  

12 (кв. 136-140)  

незад.лест.клетка  

Стена продольная (смежная с квартирой)  (отклонение)  

16,15 м2  

15 (кв. 151-155)  

переходной балкон  

Стена смежная с колясочной (отклонение)  

7,32 м2  

лифтовый тамбур  

Стена продольная (смежная с квартирой)  отклонение  

16,97 м2  

17 (кв.161-165)  

незад.лест.клетка  

Стена продольная (смежная с лифтом)  (отклонение)  

16,15 м2  

3 подъезд 

2 (кв. 171-175)  

незад.лест.клетка  

Стена продольная (смежная с квартирой)  (отклонение)  

16,15 м2  

3 (кв. 176-180)  

тамбур 

Стена смежная с квартирой (отклонение) 

5,38 м2  

4 (кв.181-185)  

незад.лест.клетка  

Торец (отклонение) 

6,4 м2  

лифтовый тамбур  

Стена по лифтовой шахте (отклонение) 

3,84 м2  

5 (кв. 186-190)  

незад.лест.клетка  

Торец (отклонение) 

6,4 м2  

6 (кв. 191-195)  

незад.лест.клетка  

Стена смежная с лифтом и торец (отклонение)  

22,7 м2  

7 (кв.196-200)  

незад.лест.клетка  

Торец (отклонение) 

6,4 м2  

11 (кв. 216-220)  

незад.лест.клетка  

Стена продольная (смежная с квартирой)  (отклонение)  

16,15 м2  

переходной балкон  

Стена смежная с колясочной (отклонение и  качество штукатурки)  

10,49 м2  

12 (кв. 221-225)  

незад.лест.клетка  

Торец (отклонение) 

6,4 м2  

переходной балкон  

Стена смежная с колясочной (отклонение)  

10,49 м2  

14 (кв. 231-235)  

незад.лест.клетка  

Стена смежная с лифтом, квартирой и торец  (отклонение)  

22,7 м2  

15 (кв. 236-240)  

незад.лест.клетка  

Стены смежная с лифтом, квартирой и торец  (отклонение и деформация)  

38,85 м2  

16 (кв. 241-245)  

незад.лест.клетка  

Стены смежная с лифтом, квартирой и торец  (отклонение и деформация)  

38,85 м2  

ВСЕГО: 

770,38 м2 

Отделочные работы по устранению выявленных недостатков выполняются в  

соответствии с требованиями п.4.4.1, 4.4.3, 7.1.1-7.1.4, 7.1.8, 7.3.2, 7.3.5, 7.3.7, 7.5.3-7.5.5,  таблицы 7.4, СП 71.13330.2017 и проектным решением.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Ак таш" (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая  компания "РСК" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 6 000 руб. в счет возмещения  расходов по оплате госпошлины.  

В удовлетворении иска в оставшейся части отказать. 

Вернуть Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РСК"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета 4 000 руб. госпошлины.  

Вернуть Обществу с ограниченной ответственностью «Ак таш» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) из депозитного счета Арбитражного суда Республики Татарстан  130 000 руб. излишне перечисленных в счет оплаты экспертизы по делу по реквизитам,  указанным в платежном поручении на перечисление денежных средств.  

Выплатить Обществу с ограниченной ответственностью «ЦАЛЭКС» (ИНН 

<

***>)  170 000 руб. за экспертизу по делу на основании счета на оплату № 30 от 02.03.2020.  

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок.  

 Электронная подпись действительна. Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногоСудья д е п а р т а м е н т а Ю.С. Мусин 

Дата 26.03.2020 6:07:48Кому выдана Мусин Юлдаш Сайдашевич