АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-9895/2018

г. Нижний Новгород                                                                          7 февраля 2019 года

                                                    Резолютивная часть решения объявлена 30 января 2019 года Решение изготовлено в полном объеме 7 февраля 2019 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе: 

судьи Логинова Кирилла Андреевича (шифр дела 54-530),

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «СтройСервис-НН» (ОГРН 

<

***>),

к обществу с ограниченной ответственностью «Современные светопрозрачные конструкции» (ОГРН 

<

***>),

при участии в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: общества с ограниченной ответственностью «Нижегородские технологии утепления «Экотех» (ОГРН 

<

***>),

общества с ограниченной ответственностью «Парман Груп» (ОГРН 

<

***>)

при участии представителя от истца: ФИО2 по доверенности от 20.03.2018,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «СтройСервис-НН» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к обществу с ограниченной ответственностью «Современные светопрозрачные конструкции» об обязании ООО «ССК» безвозмездно устранить недостатки работ, выполненных по договору подряда №3 от 20.02.2014 в здании многофункционального использования по адресу: 

<

...>, а именно: 

Заменить в помещении П2 разбитый витраж фасадный алюминиевый ВИ-2 (принят актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 4 от 30.11.2014 (№ п/п 5-6), № 6 от 30.12.2014 (№ п/п 10-16)), от оси У по Р по оси 1 листа 11 проекта «План этажа на отм. -3000 М 1: 100», на отметке + 3,600 листа 41 проекта «Лист заказа окон и витражей»;

Устранить протечку в помещении П2 по верхнему примыканию витража фасадного алюминиевого ВИ-2 и за витражом от оси Я по Р по оси 1 листа 11 проекта «План этажа на отм. -3000 М 1: 100», на отметке +3,600 листа 41 проекта «Лист заказа окон и витражей»; 

Устранить протечку в квартире № 99 в левом углу бывшей лоджии на расстоянии 1,2 м от витража фасадного алюминиевого ВИ-4 (принят актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 25.06.2014 (№ п/п 2-3), №4 от 30.11.2014 (№ п/п 12-13), № 6 от 30.12.2014 (№ п/п 25-29)), расположенную в осях с Я по Ю со стороны оси Я по осям 1-2 листа 17 проекта «План 6-ого этажа на отм. +16500 М 1: 100», на отметке +16,500 листа 41 проекта «Лист заказа окон и витражей»; 

Устранить протечку верхней части витража фасадного алюминиевого ВИ-23 (именуемого также как В-23 или О-23, принят актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 25.06.2014 (№ п/п 22-24), № 6 от 30.12.2014 (№ п/п 112), № 8 от 30.04.2015 (№ п/п 53)) в местах общего пользования в подъезде № 2, расположенную в осях с 24 по 25 по оси Е, в подъезде № 3, расположенную в осях с С по П по оси 9, в подъезде № 4, расположенную в осях с 9 по 10 по оси Ю листа 17 проекта «План 6-ого этажа на опт. + 16500 М1: 100», на отметке +24.800 листа 42 проекта «Лист заказа окон и витражей»; 

Заменить стеклопакет витража фасадного алюминиевого ВИ-23 в местах общего пользования на 2-ом этаже, расположенный в осях с 24 по 25 по оси Е листа 17 проекта «План 6-ого этажа на отм. +16500 М 1: 100», на отметке + 3 300 листа 42 проекта «Лист заказа окон и витражей»; 

Ликвидировать высолы на декоративной штукатурке фасада (работы приняты актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 2.2 от 30.09.2014 (№ п/п 1-2), № 5 от 30.11.2014 (№ п/п 1-2), №7 от 30.12.2014 (№п/п 1-2):  расположенные в осях с 22 по 34 по оси А листа 17 проекта «План 6-ого этажа на отм. +16500 М1: 100», на отметке +3,300 листа 2 проекта «Фасад в осях 18-24», расположенные в осях с 18 по 20 по оси М листа 17 проекта «План 6-ого этажа на отм. +16500 М1: 100», на отметке +3,300 листа 2 проекта «Фасад в осях 18-24», расположенные в осях с 1 по 16 по оси ГГ листа 17 проекта «План 6-ого этажа на отм. +16500 М1: 100», на отметке +3,300 листа 4 проекта «Фасад в осях 16-1», расположенные в осях с ГГ по Э по оси 15/1 листа 17 проекта «План 6-ого этажа на отм. +16500 М 1; 100», на отметке с +3,300 по + 26,400 листа 5 проекта «Фасад в осях А-Ж, Ю-ГГ», расположенные в оси 34 по осям с А по И листа 17 проекта «План 6-ого этажа на отм. +16500 М 1: 100», на отметке с +3,300 по + 9,900 листа 5 проекта«Фасад в осях А-Ж, Ю-ГГ».

Общество "СтройСервис-НН" заявило отказ от требования в части обязания ответчика безвозмездно устранить высолы на архитектурном элементе, в примыканиях к ним и карнизом в/о 22-34/А на отметке +2.820/+3.300; в-о 18-20/А-М на отметке +2.820/+3.300; в/о 1-16/ГГ, в/о М-ГГ/1 на отметке +2.820/+3.300, на отметке +2.820/+3.300, в/о 15/1-ГГ-Я на отметке с +19,350. В оставшейся части истец уточнил исковое заявление просит обязать ответчика безвозмездно устранить недостатки работ, выполненных по договору подряда № 3 от 20.02.2014 в здании многофункционального использования по адресу: 

<

...>, а именно: выполнить работы, указанные в разделах № 1-5 локального сметного расчета, являющегося приложением к заключению экспертов ООО Экспертно-консультационный центр "НижегородСтройтехЭкспертиза" № 276-18 от 19.11.2018.

Согласно статье 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела, отказаться от иска полностью или частично. В силу части 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд не принимает отказ от иска, если это противоречит закону или нарушает права других лиц.

Отказ истца принят судом в заседании, поскольку не нарушает права других лиц и не противоречит закону. В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации производство по делу в указанной части требований подлежит прекращению. Уточнение исковых требований судом принято.

В представленном в материалы дела отзыве ответчик против удовлетворения иска возразил.

Ответчик и третьи лица при надлежащем извещении о времени и месте судебного заседания явку представителей в заседание не обеспечили, что в силу статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению спора.

Рассмотрев материалы дела и представленные в обоснование иска доказательства, заслушав представителей истца, суд установил следующее.

Между обществом с ограниченной ответственностью «Современные светопрозрачные конструкции» (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «СтройСервис-НН» (заказчик) 20.02.2014 заключен договор подряда №3 от 20.02.2014 по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по устройству светопрозразных конструкций, а также навесного вентилируемого фасада из керамогранита и штукатурных фасадов на объекте: «Здание многофункционального использования с размещением квартир и на нижних этажах офисов, объектов обслуживающего назначения по ул.Семашко, пер. Короткий в г.Н.Новгороде», в соответствии с техническими условиями заказчика, приложениями №1, №2, а заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

Согласно пункту 4.1. договора срок выполнения подрядных работ по настоящему договору: начало выполнения работ – 01.03.2014, окончание выполнения работ - 01.12.2014 согласно графику производства работ (приложение №4), при условии соблюдения сроков оплаты платежей заказчиком, а также наличия строительной готовности объекта.

В соответствии с пунктом 5.1. договора общая цена договора составляет                   130 762 312 руб.

Подрядчик гарантирует, что качество выполненных работ и использованных при выполнении работ оборудования и материалов будет соответствовать проектной документации, действующим строительным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим условиям и условиям настоящего договора. Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования подтверждается соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество (пункт 9.1. договора).

Согласно пункту 9.3. договора срок гарантии, предоставляемой подрядчиком на выполненные работы, в том числе на использованные в процессе выполнения работ материалы, составляет 5 лет с даты подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, при условии нормальной эксплуатации.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты и недостатки, препятствующие его нормальной эксплуатации, то подрядчик гарантирует их устранить за свой счет в согласованные с заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 календарных дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов (пункт 9.4. договора).

Объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 52-RU 52303000-27/982р-2012 от 11.06.2015).

В адрес истца поступило письмо от 03.08.2017 №42 от ООО «ЖилСтройИндустрия-НН» с требованиями устранить недостатки выполненных работ, выявленные собственниками жилых и нежилых помещений и управляющей компанией – ООО «Мастак Нагорный» на объекте.

Истец, в свою очередь, обратился с претензией от 21.08.2017 №42/17 к ответчику об устранении недостатков выполненных работ по договору в срок до 01.10.2017.

Согласно акту осмотра объекта от 21.09.2017 выявлены следующие недостатки: в помещении П2 разбит стеклопакет (трещина изнутри) 1526*1151 мм; в помещении П2 обнаружено протекание по верхнему примыканию витража и за витражом; в квартире №99 обнаружено протекание в левом углу бывшей лоджии 1,2 м от витража; в местах общего пользования в подъездах №1, №2, №3 обнаружено протекание верхней части витража и намокание откоса; в местах общего пользования на 2-ом этаже обнаружена трещина стеклопакета изнутри 1166*1341 мм; на фасаде здания со стороны переулка Короткий обнаружены высолы. При составлении указанного акта участвовали представители истца, ответчика,  ООО «ЖилСтройИндустрия-НН», управляющей компании объекта ООО «Мастак Нагорный», субподрядчика – ООО НТУ «Экотех».

С претензией №52/17 от 02.10.2017 истец обратился к ответчику об устранении недостатков выполненных им по договору, зафиксированных в акте осмотра от 21.09.2017, в срок не позднее 15.10.2017.

Направленное в адрес ответчика претензионное письмо с требованием устранить выявленные недостатки выполненных работ оставлено последним без удовлетворения, что послужило основанием для обращения общества с ограниченной ответственностью «СтройСервис-НН»  в арбитражный суд с настоящим иском.

По правилу статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. 

На основании пункта 1 статьи  722 Гражданского кодекса Российской Федерации                 в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен                 в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721).

Согласно пункту 1 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации                        в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии                             в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

В силу пункта 2 статьи 755 Гражданского кодекса Российской Федерации  подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии                            с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается (статьи 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По ходатайству истца в рамках настоящего спора в порядке статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проведена судебная экспертиза с целью установления характера и причин возникновения недостатков выполненных работ на объекте, производство которой поручено экспертам общества с ограниченной ответственностью «Экспертно-консультационный центр «НижегородСтройтехЭкспертиза»  ФИО3, ФИО4

По результатам проведенного исследования судебными экспертами подтверждено наличие недостатков работ выполненных ООО «Современные светопрозрачные конструкции» (экспертное заключение № 276-18 от 19.11.2018) по договору подряда №3 от 20.02.2014 в здании многофункционального использования по адресу: 

<

...>, в соответствии с заявлением об уточнении исковых требований от 05.09.2018, в том числе в виде разбитого стеклопакета витража ВИ-2 на отм. -3.600, в/о 1/Р-П; следов протечки по верхнему примыканию витража фасадного алюминиевого ВИ-2, на отм. -1.000 в помещении П2 в/о 1/Я/-Р; следы протечки в верхней части витража ВИ-23 (или В-23 или О-23) в местах общего пользования в подъездах №2, №3, №4 на отм. +24.800 в/о 24-25/Е, в/о 9/С-П, в/о 9-10/Ю; трещины стеклопакета витража ВИ-23 мест общего пользования подъезда №2 на отм. +3.300 в/о 24-25/Е; наличие высолов на поверхности декоративной штукатурки фасада и в примыканиях, в/о 22-34/А на отметке +2.820/+3.300; в/о 18/20/А-М на отметке +2.820/+3.300; в/о 1-16/ГГ, на отметке +2.820/+3.300; в/о М-ГГ/1 на отметке +2.820/+3.300; в/о 15/1/ГГ-Я на отметке с +19,350.

Установить протечку в квартире №99 в левом углу бывшей лоджии на расстоянии 1,2 м от витража фасадного алюминиевого ВИ-4, принятого актами о приемке выполненных работ №1 от 25.06.2014, №4 от 30.11.2014, №6 от 30.12.2014, на отм.+16.500 в/о 1-2/Я-Ю не представилось возможным, в результате отсутствия доступа в помещения и к конструкциям кв.№99.

Кроме того, установлены нарушения при устройстве примыканий и покрытий фасадных систем и витражных конструкций здания, а также нарушение правил эксплуатации конструкций с нарушением герметизации в местах примыкания витража ВИ-2, на отм. -1.000 в помещении П2 в/о 1/Я-Ш.

Экспертами установлено, что недостатки работ на дату осмотра, выполненные ООО «ССК» по договору подряда №3 от 20.02.2014, в основном возникли в результате нарушений правил монтажа и устройства примыканий фасадных конструкций, норм типового проектирования, то есть имеют производственный характер. Высолы на архитектурном элементе фасада, в примыканиях с ним и карнизом из заявленных недостатков возникли в результате нарушений правил эксплуатации конструкций, а также в результате архитектурных особенностей здания и физико-химических процессов в отделочных материалах на основе минеральных вяжущих.

Рыночная стоимость ремонтно-восстановительных мероприятий по недостаткам выполненных ООО «ССК» работ согласно заключению экспертов составила 277964 руб. (локальный сметный расчет стоимости ремонтно-восстановительных работ по устранению недостатков приложен к заключению экспертов № 276-18 от 19.11.2018).

локальный сметный расчет №

(локальная смета)

на ремонтно-восстановительные работы по устранению повреждений, дефектов и отступлений от норм при реализации договора подряда №3 от 20.02.2014 на здании многофункционального использования по адресу: 

<

...>

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительные работ277,964 тыс. руб.

Средства на оплату труда4.824 тыс. руб.

Сметная трудоемкость394,36 чел.час

Составлен (а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2018 г.

№ пп

Шифр и номер позиции норматива

Наименование работ и затрат, единица измерения

Количеств о

Стоимость единицы, руб.

Общая стоимость, руб.

Затраты труда рабочих, чел.-ч,

не занятых обслуживанием машин

всего

экспл-

ции машин

Всего

оплаты труда

экспл-

ция машин

оплаты

труда

в т.ч. оплаты

труда

в т.ч. оплаты

труда

на единицу

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Раздел 1. ФИО5 внутреннего стекла стеклопакета алюминиевого витража ВИ-2 на отм. -3.600, в помещении П2, в/о 1/Р-П

1

ТЕР15-01-070-01

Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Прави т.Нижегородск ой обл. от 29.06.16 №399

Демонтаж облицовки: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (1 м2 проемов)

81,19 = 142,35 - 2,1 x 20,89 - 0,66 x 26,19 (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7;

п.8.7.1 ОЗП= 1,15; ЭМ= 1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ= 1,15; ТЗМ=1,25;

Прил.3, Табл.3, п. 10.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (24,67руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ(25,97руб.) СП (12,21 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (25,97 руб.)

1,86

1,55*1,2

14,44 13,96

0,48

26,86

25,97

0,89

1,435

2,67

2

ТЕР15-01-070-01

Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Прави т.Нижегородск ой обл. от 29.06.16 №399

Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием - ранее демонтированных (1 м2 проемов)

81,19 = 142,35 - 2,1 x 20,89 - 0,66 x 26,19

(п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;

ТЗМ=1,25;

Прил.3, Табл.3, п. 10.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (35,24 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (37,09 руб.) СП (17,43 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (37,09 руб.)

1,86

1,55*1,2

86,26 19,94

0,69

160,44

37,09

1,28

2,0499

3,81

3

ТЕР46-08-022-06

Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016.

Постан.Прави т.Нижегородск

Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой горизонтальных швов: вертикальных швов

(100 п. м шва)

(Прил.3, Табл.3, п.10.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

НР (2,35 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (2,37руб.) СП (1,42 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (2,37 руб.)

0,055

5,5/100

172,35 43,01

129,34

9,48

2,37

7,11

4,2665

0,23

4

ТССЦ-101-2475

Приказ

Минстроя

России

Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д шириной 100 мм

(1000 м)

0,0056

(101,8*0,055) /

1000

15774,16

88,34

5

ТЕРр56-2-2

Приказ Минстроя России №297/пр от

06.05.2016.

Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов)

(Прил.3, Табл.3, п.10.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

НР (6,65 руб.): 82% от ФОТ (8,11 руб.)

СП (5,03 руб.): 62% от ФОТ (8,11 руб.)

0,0176

1,76 /100

479,11 445,42

33,69 15,16

8,43

7,84

0,59 0,27

53,0265

0,93

6

ТЕР15-05-021-03

Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016.

Постан.Прави т.Нижегородск ой обл. от

29.06.16 №399

Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью: до 2 м2 (100 м2 стеклопакетов)

(п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;

ТЗМ=1,25;

Прил.3, Табл.3, п. 10.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (23,01 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (24,22 руб.) СП (11,38 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (24,22 руб.)

0,0176

1,76 /100

22556,91 1361,21

216,16 14,86

397

23,96

3,8 0,26

152,4314

2,68

7

ТСЭМ-

031004

Приказ

Минстроя

России

Автогидроподъемники высотой подъема 28 м (маш.-ч)

НР (26,92 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (28,34 руб.) СП (13,32 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (28,34 руб.)

2

253,33

253,33 14,17

506,66

506,66 28,34

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

1197,21

97,23

520,33 28,87

10,32

Накладные расходы

118,84

Сметная прибыль

60,79

Итоги по разделу 1 ФИО5 внутреннего стекла стеклопакета алюминиевого витража ВИ-2 на отм. -3.600, в помещении П2, в/о 1/Р-П :

Итого

1376,84

10,32

Индекс к СМР на 4 квартал 2018 г. (Административные здания) 1 376,84 * 7,31

10064,7

Итого по разделу 1 ФИО5 внутреннего стекла стеклопакета алюминиевого витража ВИ-2 на отм. -3.600, в помещении П2, в/о 1/Р-П

10064,7

10,32

НДС 18%

1811,65

ВСЕГО по разделу 1 ФИО5 внутреннего стекла стеклопакета алюминиевого витража ВИ-2 на отм. -3.600, в помещении П2, в/о 1/Р-П

11876,35

Раздел 2. Протечки в помещении П2, по верхнему примыканию витража ВИ-2, на отм. -1.000,

8

ТЕРр56-11-

1

Приказ Минстроя России №297/пр от

Снятие наличников - прижимной пластины (100 м наличников)

(Прил.3, Табл.3, п.10.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

НР (6,27 руб.): 82% от ФОТ (7,65 руб.)

СП (4,74 руб.): 62% от ФОТ (7,65 руб.)

0,19

19 / 100

40,28 40,28

7,65

7,65

4,8415

0,92

9

ТЕР09-03-

050-01

Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016.

Постан.Прави т.Нижегородск

Монтаж прижимной пластины - ранее

демонтированной

(100 м плинтуса)

(п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;

ТЗМ=1,25;

Прил.3, Табл.3, п. 10.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (25,34 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (31,29 руб.) СП (22,53 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (31,29 руб.)

0,19

19 / 100

236,02 164,7

33,39

44,84

31,29

6,34

16,928

3,22

10

ТЕР15-01-090-01

Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016.

Постан.Прави т.Нижегородск ой обл. от

29.06.16 №399

Разборка вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя (100 м2 облицовки)

(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7;

п.8.7.1 ОЗП= 1,15; ЭМ= 1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ= 1,15; ТЗМ=1,25;

Прил.3, Табл.3, п. 10.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

НР (1045,25 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (1100,26 руб.) СП (517,12 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (1100,26 руб.)

0,311

31,1 / 100

5482,72 3122,9

2359,82 414,9

1705,13

971,23

733,9 129,03

309,8115

96,35

11

ТЕР15-01-

090-01

Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016.

Постан.Прави т.Нижегородск ой обл. от

29.06.16 №399

Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя (с учетом демонтированных материалов) (100 м2 облицовки)

(п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;

ТЗМ=1,25;

Прил.3, Табл.3, п. 10.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

НР (1493,2 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (1571,79 руб.) СП (738,74 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (1571,79 руб.)

0,311

31,1 / 100

7832,46 4461,28

3371,18 592,71

2435,9

1387,46

1048,44 184,33

442,5878

137,64

12

ТССЦ-101-5865

Приказ

Минстроя

России

Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная Tyvek Housewrap

(м2)

32

103*0,311

9,85

315,2

13

ТССЦ-104-

0495

Приказ

Минстроя

России

Плиты минераловатные "Фасад Баттс" ROCKWOOL (15% нового материала)

(м3)

0,53

103*0,311*0,1 1*0,15

1471,25

779,76

14

ТЕРр53-21-

9

Приказ Минстроя России №297/пр от 06.05.2016.

Постан.Прави т.Нижегородск ой обл. от

29.06.16 №401

Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками (100 м восстановленной герметизации стыков)

(Прил.3, Табл.3, п.10.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

НР (105,63 руб.): 86% от ФОТ (122,82 руб.)

СП (85,97 руб.): 70% от ФОТ (122,82 руб.)

0,19

19 / 100

6154,27 392,35

5761,92 254,07

1169,31

74,55

1094,76 48,27

38,3525

7,29

15

ТССЦ-101-

1759

Приказ

Минстроя

России

Герметик силиконовый для наружных швов

(л)

7,2

76,2/2*0,19

76,18

548,5

16

ТЕР12-01-

010-01

Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016.

Постан.Прави т.Нижегородск ой обл. от 29 06 16 №399

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали - уголок (100 м2 покрытия)

(п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;

ТЗМ=1,25;

Прил.3, Табл.3, п. 10.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

НР (141,36 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (130,89 руб.) СП (71,99 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (130,89 руб.)

0,098

(0,25*2*19,5) / 100

7655,97 1331,57

34,05 4,07

750,29

130,49

3,34 0,40

149,1119

14,61

17

ТЕР07-05-

039-07

Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016.

Постан.Прави т.Нижегородск ой обл. от

29.06.16 №399

Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей (100 м шва)

951,19 = 2 260,53 - 0,0762 x 17 183,00

(п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;

ТЗМ=1,25;

Прил.3, Табл.3, п. 10.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

НР (106,85 руб.): 140%=155%*0.9 от ФОТ (76,32 руб.) СП (64,87руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (76,32 руб.)

0,215

21,5 / 100

1345,34 252,91

1092,43 102,06

289,25

54,38

234,87 21,94

26,6219

5,72

18

ТССЦ-101-

1759

Приказ

Минстроя

России

Герметик силиконовый для наружных швов

(л)

8,2

76,2/2*0,215

76,18

624,68

19

ТЕР07-05-

039-06

Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016.

Постан.Прави т.Нижегородск ой обл. от

29.06.16 №399

Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой (Пеной монтажной) (100 м шва)

(п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;

ТЗМ=1,25;

Прил.3, Табл.3, п. 10.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

НР (87,82 руб.): 140%=155%*0.9 от ФОТ (62,73 руб.) СП (53,32 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (62,73 руб.)

0,215

21,5 / 100

2432,26 236,08

623,66 55,66

522,94

50,76

134,09 11,97

24,8498

5,34

20

ТЕР08-07-001-02

Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Прави т.Нижегородск ой обл. от 29.06.16 №399

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ

(100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов)

(п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 красх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;

Прил.3, Табл.3, п. 10.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

НР (543,47руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ (494,06 руб.) СП (335,96 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (494,06 руб.)

0,95

(19*5)/100

868,44 520,06

8,75

825,02

494,06

8,31

57,5288

54,65

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

10018,47

3201,87

3264,05

395,94

325,74

Накладные расходы

3555,19

Сметная прибыль

1895,24

Итоги по разделу 2 Протечки в помещении П2, по верхнему примыканию витража ВИ-2, на отм. -1.000, :

Итого

15468,9

325,74

Индекс к СМР на 4 квартал 2018 г. (Административные здания) 15 468,90 * 7,31

113077,66

Итого по разделу 2 Протечки в помещении П2, по верхнему примыканию витража ВИ-2,

113077,66

325,74

НДС 18%

20186,21

ВСЕГО по разделу 2 Протечки в помещении П2, по верхнему примыканию витража ВИ-2, на отм. -1.000,

132331,84

Раздел 3. Нарушение правил монтажа отлива архитектурного элемента, на отм. +19.800 в/о 1-2/Я-Ю над бывшей лоджией квартиры № 99

21

ТЕ нр58-3-1

Приказ Минстроя России №297/пр от 06.05.2016. Постан.Прави т.Нижегородск ой обл. от

Разбо рка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий)

(Прил.3, Табл.3, п.10.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

НР (0,42 руб.): 83% от ФОТ (0,51 руб.) СП (0,33 руб.): 65% от ФОТ (0,51 руб.)

0,006

0,6 /100

85,74 85,5

0,24

0,51

0,51

10,465

0,06

22

ТЕР15-01-090-01

Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016. Постан.Прави т.Нижегородск ой обл. от 29.06.16 №399

Разборка вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя (100 м2 облицовки)

(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7;

п.8.7.1 ОЗП= 1,15; ЭМ= 1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ= 1,15; ТЗМ=1,25;

Прил.3, Табл.3, п. 10.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (16,8 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (17,68 руб.) СП (8,31 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (17,68 руб.)

0,005

0,5/100

5482,72 3122,9

2359,82 414,9

27,41

15,61

11,8 2,07

309,8115

1,55

23

ТЕР15-01-

090-01

Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016.

Постан.Прави т.Нижегородск ой обл. от 29.06.16 №399

Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя (с учетом демонтированных материалов) (100 м2 облицовки)

(п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;

ТЗМ=1,25;

Прил.3, Табл.3, п. 10.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (24,01 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (25,27руб.) СП (11,88 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (25,27 руб.)

0,005

0,5 / 100

7832,46

4461,28

3371,18

592,71

39,16

22,31

16,85

2,96

442,5878

2,21

24

ТССЦ-101-5865

Приказ

Минстроя

России

Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная Tyvek Housewrap

(м2)

0,5

103*0,005

9,85

4,93

25

ТССЦ-104-0495

Приказ

Минстроя

России

Плиты минераловатные "Фасад Баттс" ROCKWOOL

(м3)

0,06

103*0,005*0,1

1

1471,25

88,28

26

ТЕР12-01-

010-01

Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016.

Постан.Прави т.Нижегородск ой обл. от

29.06.16 №399

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия)

1 155,73 = 7 320,89 - 0,782x 7 883,84

(п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;

ТЗМ=1,25;

Прил.3, Табл.3, п. 10.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

НР (14,43 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (13,36 руб.) СП (7,35 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (13,36 руб.)

0,01

(1*1) / 100

1490,81 1331,57

34,05 4,07

14,91

13,32

0,34 0,04

149,1119

1,49

27

ТССЦ-101-

5063

Приказ Минстроя России №300/пр от

Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер двухсторонний 25 мкм, толщиной 0,7 мм

(м2)

1

75,43

75,43

28

ТЕР07-05-

039-07

Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016.

Постан.Прави т.Нижегородск ой обл. от 29.06.16 №399

Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей (100 м шва)

951,19 = 2 260,53 - 0,0762 x 17 183,00

(п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;

ТЗМ=1,25;

Прил.3, Табл.3, п. 10.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

НР (17,39 руб.): 140%=155%*0.9 от ФОТ (12,42 руб.) СП (10,56 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (12,42 руб.)

0,035

3,5 / 100

1345,34 252,91

1092,43 102,06

47,09

8,85

38,24 3,57

26,6219

0,93

29

ТССЦ-101-

1759

Приказ

Минстроя

России

Герметик силиконовый для наружных швов

(л)

2,7

76,2*0,035

76,18

205,69

30

ТЕР07-05-

039-06

Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016.

Постан.Прави т.Нижегородск ой обл. от

29.06.16 №399

Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой (Пеной монтажной) (100 м шва)

(п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;

ТЗМ=1,25;

Прил.3, Табл.3, п. 10.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

НР (14,29 руб.): 140%=155%*0.9 от ФОТ (10,21 руб.) СП (8,68 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (10,21 руб.)

0,035

3,5 / 100

2432,26 236,08

623,66 55,66

85,13

8,26

21,83

1,95

24,8498

0,87

31

ТСЭМ-

031004

Приказ

Минстроя

России

Автогидроподъемники высотой подъема 28 м (маш.-ч)

НР (107,69 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (113,36 руб.) СП (53,28 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (113,36 руб.)

8

253,33

253,33 14,17

2026,64

2026,64 113,36

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

2615,18

68,86

2115,70 123,95

7,11

Накладные расходы

195,02

Сметная прибыль

100,39

Итоги по разделу 3 Нарушение правил монтажа отлива архитектурного элемента, на отм. +19.800 в/о 1-2/Я-Ю над бывшей лоджией квартиры № 99

Итого

2910,59

7,11

Индекс к СМР на 4 квартал 2018 г. (Административные здания) 2 910,59 * 7,31

21276,41

Итого по разделу 3 Нарушение правил монтажа отлива архитектурного элемента, на отм. +19.800 в/о 1-2/Я-Ю над бывшей лоджией квартиры № 99

21276,41

7,11

НДС 18%

3829,75

ВСЕГО по разделу 3 Нарушение правил монтажа отлива архитектурного элемента, на отм. +19.800 в/о 1-2/Я-Ю над бывшей лоджией квартиры № 99 ВИ-2, на отм. -1.000, в/о 1/Я-

25106,16

Раздел 4. Протечки верхнего примыкания витражных конструкций ВИ-23 (или В-23, или О-23) в местах общего пользования подъездов №2,3,4 на отм. +24.800, в/о 24-25/Е, □

32

ТЕРр53-21-

9

Приказ Минстроя России №297/пр от 06.05.2016. Постан.Прави т.Нижегородск ой обл. от 29.06.16 №401

Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками (100 м восстановленной герметизации стыков)

(Прил.3, Табл.3, п.10.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

НР (55,03 руб.): 86% от ФОТ (63,99 руб.)

СП (44,79 руб.): 70% от ФОТ (63,99 руб.)

0,099

9,9 / 100

6154,27 392,35

5761,92 254,07

609,27

38,84

570,43 25,15

38,3525

3,8

33

ТССЦ-101-1759

Приказ

Минстроя

России

Герметик силиконовый для наружных швов

(л)

7,5

76,2*0,099

76,18

571,35

34

ТЕРр62-7-6

Приказ Минстроя России №297/пр от 06.05.2016.

Постан.Прави т.Нижегородск ой обл. от

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% - откосы (100 м2 окрашиваемой поверхности)

(Прил.3, Табл.3, п.10.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

НР (15,14 руб.): 80% от ФОТ (18,93 руб.)

СП (9,47руб.): 50% от ФОТ (18,93 руб.)

0,024

2,4 /100

1466,45 786,88

9,63 1,63

35,19

18,89

0,23 0,04

87,0435

2,09

35

2Т9Е.0Р6.126-№014-01 010-01

Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016.

Постан.Прави т.Нижегородск ой обл. от

29.06.16 №399

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия)

(п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;

ТЗМ=1,25;

Прил.3, Табл.3, п. 10.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (5,78 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (5,35 руб.) СП (2,94 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (5,35 руб.)

0,004

(3,9*0,1) / 100

7655,97 1331,57

34,05 4,07

30,62

5,33

0,14 0,02

149,1119

0,6

36

ТЕР07-05-039-07

Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016.

Постан.Прави т.Нижегородск ой обл. от 29.06.16 №399

Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей (100 м шва)

951,19 = 2 260,53 - 0,0762 x 17 183,00

(п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;

ТЗМ=1,25;

Прил.3, Табл.3, п. 10.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (19,88 руб.): 140%=155%*0.9 от ФОТ (14,2 руб.) СП (12,07руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (14,2 руб.)

0,04

4 / 100

1345,34 252,91

1092,43 102,06

53,81

10,12

43,69 4,08

26,6219

1,06

37

ТССЦ-101-1759

Приказ

Минстроя

России

Герметик силиконовый для наружных швов

(л)

3

76,2*0,04

76,18

228,54

38

ТЕР07-05-039-06

Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016.

Постан.Прави т.Нижегородск ой обл. от 29.06.16 №399

Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой (Пеной монтажной) (100 м шва)

(п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;

ТЗМ=1,25;

Прил.3, Табл.3, п. 10.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

НР (16,34 руб.): 140%=155%*0.9 от ФОТ (11,67 руб.) СП (9,92 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (11,67 руб.)

0,04

4 / 100

2432,26 236,08

623,66 55,66

97,29

9,44

24,95 2,23

24,8498

0,99

39

ТСЭМ-

031004

Приказ

Минстроя

России

Автогидроподъемники высотой подъема 28 м (маш.-ч)

НР (161,54 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (170,04 руб.) СП (79,92 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (170,04 руб.)

12

253,33

253,33 14,17

3039,96

3039,96 170,04

Итого пртмыю затраты по разделу в базисных ценах

4666,03

82,62

3679,40 201,56

8,54

Накладные расходы

273,71

Сметная прибыль

159,11

Итоги по разделу 4 Протечки верхнего примыкания витражных конструкций ВИ-23 (или В-23, или О-23) в местах общего пользования подъездов №2,3,4 на отм. +24.800, в/о 24-25/Е,

Итого

5098,85

8,54

Индекс к СМР на 4 квартал 2018 г. (Административные здания) 5 098,85 * 7,31

37272,59

Итого по разделу 4 Протечки верхнего примыкания витражных конструкций ВИ-23 (или В-23, или О-23) в местах общего пользования подъездов №2,3,4 на отм. +24.800, в/о 24-

37272,59

8,54

НДС 18%

6709,07

ВСЕГО по разделу 4 Протечки верхнего примыкания витражных конструкций ВИ-23 (или В-23, или О-23) в местах общего пользования подъездов №2,3,4 на отм. +24.800, в/о 24-

43981,66

Раздвл 5. ФИО5 внутреннего стекла стеклопакета алюминиевого витража ВИ-23 МОП подъезда №2, на отм. +3.300, в/о 24-25/Е

40

ТЕР15-01-

070-01

Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016.

Постан.Прави т.Нижегородск ой обл. от 29.06.16 №399

Демонтаж облицовки: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (1 м2 проемов)

81,19 = 142,35 - 2,1 x 20,89 - 0,66 x 26,19 (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

НР (15,25 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (16,05 руб.) СП (7,54 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (16,05 руб.)

1,52

1,2*1,27

10,89 10,56

0,33

16,55

16,05

0,5

1,085

1,65

41

ТЕР15-01-

070-01

Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016.

Постан.Прави т.Нижегородск ой обл. от 29.06.16 №399

Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием - ранее демонтированных (1 м2 проемов)

81,19 = 142,35 - 2,1 x 20,89 - 0,66 x 26,19

(п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;

ТЗМ=1,25;

Прил.3, Табл.3, п. 10.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (28,79 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (30,31 руб.) СП (14,25 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (30,31 руб.)

1,52

86,26 19,94

0,69

131,12

30,31

1,05

2,0499

3,12

42

ТЕР46-08-

022-06

Приказ

Минстроя

России

№301/пр от

06.05.2016.

Постан.Прави

т.Нижегородск

Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой горизонтальных швов: вертикальных швов

(100 п. м шва)

(Прил.3, Табл.3, п.10.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (2,17 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (2,19 руб.) СП (1,31 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (2,19 руб.)

0,051

5,1 / 100

172,35 43,01

129,34

8,79

2,19

6,6

4,2665

0,22

43

ТССЦ-101-

2475

Приказ

Минстроя

России

Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д шириной 100 мм

(1000 м)

0,0052

(101,8*0,051) / 1000

15774,16

82,03

44

ТЕРр56-2-2

Приказ Минстроя России №297/пр от 06.05.2016.

Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов)

(Прил.3, Табл.3, п.10.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (5,74 руб.): 82% от ФОТ (7 руб.) СП (4,34 руб.): 62% от ФОТ (7руб.)

0,0152

1,52 / 100

479,11 445,42

33,69 15,16

7,28

6,77

0,51 0,23

53,0265

0,81

45

ТЕР15-05-

021-03

Приказ Минстроя России №301/пр от 06.05.2016.

Постан.Прави т.Нижегородск ой обл. от

29.06.16 №399

Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью: до 2 м2 (100 м2 стеклопакетов)

(п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;

ТЗМ=1,25;

Прил.3, Табл.3, п. 10.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (19,87руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ(20,92руб.) СП (9,83 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (20,92 руб.)

0,0152

1,52 / 100

22556,91 1361,21

216,16 14,86

342,87

20,69

3,29 0,23

152,4314

2,32

46

ТСЭМ-

031004

Приказ

Минстроя

России

Автогидроподъемники высотой подъема 28 м (маш.-ч)

НР (26,92 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (28,34 руб.) СП (13,32 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (28,34 руб.)

2

253,33

253,33 14,17

506,66

506,66 

28,34

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

1095,3

76,01

518,61 

28,80

8,12

Накладные расходы

98,75

Сметная прибыль

50,59

Итоги по разделу 5 ФИО5 внутреннего стекла стеклопакета алюминиевого витража ВИ-23 МОП подъезда №2, на отм. +3.300, в/о 24-25/Е :

Итого

1244,64

8,12

Индекс к СМР на 4 квартал 2018 г. (Административные здания) 1 244,64 * 7,31

9098,32

Итого по разделу 5 ФИО5 внутреннего стекла стеклопакета алюминиевого витража ВИ-23 МОП подъезда №2, на отм. +3.300, в/о 24-25/Е

9098,32

8,12

НДС 18%

1637,70

ВСЕГО по разделу 5 ФИО5 внутреннего стекла стеклопакета алюминиевого витража ВИ-23 МОП подъезда №2, на отм. +3.300, в/о 24-25/Е

10736,02

Так как недостатки выполненных работ обнаружены в пределах гарантийного срока, а по результатам судебной экспертизы установлено, что носят они производственный характер (за исключением высолов на архитектурном элементе фасада, в примыканиях с ним и карнизом, в этой части истец от требований отказался), обязанность по их устранению лежит на подрядчике. 

Возражения ответчика, сводящиеся по большей части к несогласию с предъявленными требованиями относительно высолов на архитектурном элементе фасада, в примыканиях с ним и карнизом, учитывая отказ истца в данной части требований не имеют значения.

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Оценив по вышеуказанным правилам совокупность представленных истцом доказательств, суд приходит к выводу, что требования общества с ограниченной ответственностью «СтройСервис-НН» являются обоснованными, правомерными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

При таком исходе дела расходы по государственной пошлине в сумме                           6000 руб. в порядке части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика. 

Согласно статье 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Стоимость экспертизы в соответствии с выставленным обществом с ограниченной ответственностью «Экспертно-консультационный центр «НижегородСтройтехЭкспертиза» счетом  № 276-09/18 от 26.09.2018 составила 75000 руб. 

Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны (часть 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Так как заявленные в рамках настоящего спора исковые требования предъявлены обществом с ограниченной ответственностью «СтройСервис-НН» правомерно, судебные расходы по оплате судебной экспертизы в сумме 75000 руб. относятся на общество с ограниченной ответственностью «Современные светопрозрачные конструкции».

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь статьями 110, 112, 167-171, 176, 180, 181, 182, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

обязать общество с ограниченной ответственностью  "Современные светопрозрачные конструкции" (ОГРН 

<

***>) в течение двух месяцев с даты вступления настоящего решения в законную силу безвозмездно устранить недостатки работ, выполненных по договору подряда № 3 от 20.02.2014 в здании многофункционального использования по адресу: 

<

...>, а именно: выполнить работы, указанные в разделах № 1-5 локального сметного расчета, являющегося приложением к заключению экспертов ООО Экспертно-консультационный центр "НижегородСтройтехЭкспертиза" № 276-18 от 19.11.2018.

Отказ от иска в оставшейся части требований принять. Производство по делу в указанной части требований прекратить.   

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  "Современные светопрозрачные конструкции" (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "СтройСервис-НН" (ОГРН 

<

***>) 6000 руб. расходов по государственной пошлине и 75000 руб. судебных издержек.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения. 

Судья      К.А. Логинов