АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Ростов-на-Дону

 «05» февраля 2019 г.Дело № А53-18791/18

Резолютивная часть решения объявлена   05 февраля 2019 г.

Полный текст решения изготовлен            05 февраля 2019 г.

Арбитражный суд Ростовской области  в составе:

судьи ФИО1 Б.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО2

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

 Публичного акционерного общества ««Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>)

 к Обществу с ограниченной ответственностью «ПК-Энерго» (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>) 

об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора оказания услуг по передаче электрической энергии 

при участии:

от истца: представитель по доверенности от 01.01.2018 года ФИО3, представитель по доверенности от 01.01.2018 года ФИО4

от ответчика: ген. директор ФИО5, представитель по доверенности  от 29.08.2017 года ФИО6

установил:

Публичное акционерное общество ««Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (далее – ПАО «МРСК Юга») обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением к  обществу с ограниченной ответственностью  «ПК-ЭНЕРГО» об урегулировании  разногласий, возникших при заключении договора оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности) .

В судебном заседании представитель истца просил суд принять уточнение исковых требований в порядке ст.49 АПК РФ.

С учетом мнения представителя ответчика ходатайство удовлетворено, уточненные требования приняты к рассмотрению.

Представитель истца уточненные  требования поддержал, просил суд удовлетворить их в полном объеме  установив  спорные пункты Договора в редакции истца.

Представитель ответчика возражал против  удовлетворения уточненных заявленных требований, просил утвердить спорные пункты Приложения № 1 в редакции ответчика. Пояснил, что техническая возможность установки приборов учета имеется, вместе с тем отсутствует финансовая возможность.. 

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей сторон, суд установил следующее.

ПАО «МРСК Юга» направило в адрес ООО «ПК-ЭНЕРГО» оферту договора об оказании услуг по передаче электрической энергии от 24.11.2017 №61201701021702.

Письмом от 29.12.2017 № 349 ООО «ПК-ЭНЕРГО» направило в адрес ПАО «МРСК Юга» протокол разногласий к договору, на который был оформлен Протокол урегулирования разногласий от 09.04.2018№РЭ/200/702.

Уведомлением от 23.04.2018 ответчик согласовал указанный Протокол урегулирования и приложения №№2,7,8 к договору в редакции истца.

Разногласия   сторон возникли по формулировки пунктов Приложения №1 к договору и  сводится к следующему.

В п.п.1,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 54, 58, 59 наименований присоединения в связи с отсутствием у ответчика приборов учета на границе балансовой принадлежности, редакция истца следующая: «Прибор учета в точке приема на границе балансовой принадлежности отсутствует. До момента установки прибора учета объем принятой электроэнергии  рассчитывается в соответствующим законодательством.»

 По мнению ответчика, указанные истцом положения редакции Приложения № 1 презюмировали факт отсутствия Приборов учета, несмотря на их фактическое наличие (установку и принятие к учету ранее), что явилось самостоятельным изменением ПАО «МРСК Юга» (Заказчиком) порядка расчетов объемов переданной электроэнергии и потерь в электрических сетях, исключая из расчетов ранее согласованные и введенные в эксплуатацию расчетные Приборы учета, установленные не на границе сетей, и изменяя установленный алгоритм определения потерь на участке сети от места установки Приборов учета до границы сетей.

Редакция ответчика, по его мнению, наиболее отвечает принципу достоверности, целесообразности и разумности изложения данных о Приборах учета в Приложении № 1, с учетом определения потерь в КЛ и ВЛ, трансформаторах, в случае установки расчетных электросчетчиков не на границе сетей. И учет данных установленных расчетных Приборов учета при расчетах объема оказанных услуг отвечает принципу сохранения баланса интересов обеих сторон.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения  истца в суд с рассматриваемыми требованиями.

 В процессе рассмотрения спора Истец уточнил исковые требования и просил суд принять Приложение №1 к Договору в  уточненной  редакции.

Суд исследовав  материалы дела и оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности представленные доказательства , заслушав пояснения представителей сторон,  находит уточненные требования истца подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно п. 1 ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена данным Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

В силу п. 1, 2, 3 ст. 445 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда в соответствии с указанным Кодексом или иными законами для стороны, которой направлена оферта (проект договора), заключение договора обязательно, эта сторона должна направить другой стороне извещение об акцепте, либо об отказе от акцепта, либо об акцепте оферты на иных условиях (протокол разногласий к проекту договора) в течение тридцати дней со дня получения оферты. Сторона, направившая оферту и получившая от стороны, для которой заключение договора обязательно, извещение о ее акцепте на иных условиях (протокол разногласий к проекту договора), вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда в течение тридцати дней со дня получения такого извещения либо истечения срока для акцепта. Если сторона, для которой в соответствии с данным Кодексом или иными законами заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор (п. 4 ст. 445 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Судом установлено, что стороны достигли согласия по всем условиям договора оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности) от 24.11.2017 №61201701021702Ю, в том числе и в части приложений к договору, за исключением  Приложения 1 к договору. Следовательно, суд урегулирует разногласия в части условий, несогласованных сторонами в  Приложении № 1 .

Ответчик, при указании порядка расчетов, ссылается на Приказ Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 №326 (далее – Приказ). Между тем, указанным приказом определяются расчеты нормативов технологических потерь при ее передаче по электрическим сетях в случае наличия приборов учета.

Как следует из положений приказа №326 от 30.12.2008, раздела 1. Общие положения и раздела 2. Структура технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям Инструкции ПО ОРГАНИЗАЦИИ В МИНИСТЕРСТВЕ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАБОТЫ ПО РАСЧЕТУ И ОБОСНОВАНИЮ НОРМАТИВОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ ЕЕ ПЕРЕДАЧЕ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ, расчеты потерь определяются на основании приборов учета. 

Между тем, основания и порядок применения расчетных способов учета электрической энергии установлены Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442.

Правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики и потребителей электрической энергии установлены Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон об электроэнергетике).

В Приложении № 3 «Расчетные способы учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии» Основных положений «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (далее – Основные положения), дан исчерпывающий перечень случаев применения расчетных способов:

«В случаях, предусмотренных п.п. 166, 178, 179, 181 и 195 Основных положений, применяются следующие расчетные способы определения объема потребления электрической энергии (мощности)…».

Доводы и обоснование позиции , приведённые ответчиком в качестве доказательства неправомочности требований ПАО «МРСК Юга» по установке приборов учёта на границе балансовой принадлежности, являются неосновательными и отклоняются судам, поскольку обеспечение оснащения приборов коммерческого учёта на границе балансовой принадлежности ССО является обязанностью, а не правом; ответчиком указанная обязанность не исполнена, что по мнению суда  является прямым нарушением требований нормативного правового акта - п. 145 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. ПП РФ № 442 от 04.05.2012 г., далее- Основные положения); согласно п. 144 Основных положений, только при отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая возможность его установки, в остальных же случаях прибор учета устанавливается на границе балансовой принадлежности. Ответчиком, в нарушение указанного требования, не представлены доказательства отсутствия технической возможности установки прибора учёта на границе балансовой принадлежности; ответчиком, не предоставлены ссылки на нормы действующего законодательства в части возможности применения приборов коммерческого учета электрической энергии, расположенных на границе между ССО и Потребителями электрической энергии, в интересах которых заключается данный Договор, в качестве расчетных в договорных отношениях между смежными сетевыми организациями. При этом, использование указанных данных в качестве подтверждения объема оказанных услуг не может быть достоверным, т.к. это искажает данные по фактическому объему оказанных услуг, по объему фактических потерь в сетях ответчика, а также способствует увеличению рисков неучтенного потребления электрической энергии на участке от границы между ПАО «МРСК Юга» и ООО «ПК-Энерго» и границы между ООО «ПК-Энерго» и Потребителями.

Правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики и потребителей электрической энергии установлены Законом об электроэнергетике.

Из пункта 4 статьи 26, пункта 3 статьи 32 Закона об электроэнергетике следует, что сетевые организации обязаны оплачивать стоимость потерь, возникающих в принадлежащих им объектах электросетевого хозяйства в установленном правилами оптового и (или) розничных рынков порядке. При этом сетевые организации обязаны заключить в соответствии с указанными правилами договоры купли-продажи электрической энергии в целях компенсации потерь в пределах не учтенной в ценах на электрическую энергию величины.

Утверждение методики определения и порядка компенсации потерь электроэнергии в электросетях отнесено к компетенции Правительства Российской Федерации (пункт 2 статьи 21, пункт 3 статьи 26 Закона об электроэнергетике). Порядок определения потерь в электрических сетях и порядок оплаты этих потерь устанавливаются Правительством Российской Федерации в Правилах недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии (Правила N 861).

Согласно пункту 51 Правил N 861 сетевые организации обязаны оплачивать стоимость фактических потерь электрической энергии, возникших в принадлежащих им объектах сетевого хозяйства, за вычетом стоимости потерь, учтенных в ценах (тарифах) на электрическую энергию на оптовом рынке.

Размер фактических потерь электроэнергии в электрических сетях определяется как разница между объемом электроэнергии, поставленной в электрическую сеть из других сетей или от производителей электроэнергии, и объемом электроэнергии, потребленной энергопринимающими устройствами, присоединенными к этой сети, а также переданной в другие сетевые организации (пункт 50 Правил N 861). 

Особенности оплаты потерь электроэнергии на розничных рынках и правила организации коммерческого учета электрической энергии на розничных рынках до июня 2012 года регулировались разделами IX и XII Основных положений N 530. Оплата потерь электроэнергии в электрических сетях осуществлялась на основании данных, полученных с помощью приборов учета и (или) расчетного способа в соответствии с правилами коммерческого учета электрической энергии на розничных рынках электрической энергии, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в сфере топливно- энергетического комплекса, и разделом XII Основных положений N 530 (пункт 136 Основных положений N 530).

Законодательство предписывало сетевой организации определять объем потерь электроэнергии в принадлежащих ей электрических сетях за расчетный период на основании данных коммерческого учета электрической энергии, подтвержденных потребителями и производителями (поставщиками) электрической энергии и смежными сетевыми организациями), и зафиксированных в первичных учетных документах. В случае покупки электроэнергии для компенсации потерь у гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации) сетевая организация обязывалась представлять ему (ей) рассчитанные на основании указанных документов данные о величине потерь электрической энергии (пункт 121 Основных положений N 530). 

С июня 2012 года те же правоотношения регулируются Основными положениями N 442, в пункте 128 которых установлено правило об обязанности сетевых организаций оплачивать фактические потери электроэнергии, возникшие в их сетях. Из правил организации учета электрической энергии на розничных рынках, установленных в разделе X Основных положений N 442, следует, что законодательство обязывает смежные сетевые организации иметь приборы учета на границе сетей и вести расчет по ним. В отсутствие приборов учета допускается применение расчетных способов, предусмотренных Основными положениями N 442 (пункты 136, 139, 140, 142, 144, 145 и приложение N 3).

Из правил организации учета электрической энергии на розничных рынках, установленных в разделе X Основных положений N 442, следует, что законодательство обязывает смежные сетевые организации иметь приборы учета на границе сетей и вести расчет по ним.

При установке прибора учета не на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка объем потребления (производства, передачи) электрической энергии подлежит корректировке на величину потерь электрической энергии, возникающих на участке сети от границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) до места установки прибора учета (абзац 2 пункта 144 Основных положений N 442).

В согласно п. 144 Основных положений № 422, при отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности (в отношении члена садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения либо гражданина, ведущего садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, - к границе земельного участка), в котором имеется техническая возможность его установки. При этом по соглашению между смежными субъектами розничного рынка прибор учета, подлежащий использованию для определения объемов потребления (производства, передачи) электрической энергии одного субъекта, может быть установлен в границах объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) другого смежного субъекта. В случае если прибор учета, в том числе коллективный (общедомовый) прибор учета в  многоквартирном доме, расположен не на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка, то объем потребления (производства, передачи) электрической энергии, определенный на основании показаний такого прибора учета, в целях осуществления расчетов по договору подлежит корректировке на величину потерь электрической энергии, возникающих на участке сети от границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) до места установки прибора учета. При этом расчет величины потерь осуществляется сетевой организацией в соответствии с актом уполномоченного федерального органа, регламентирующим расчет нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям.

Буквальное толкование п. 144 Основных положений № 422 позволяет сделать вывод, что для принятия судом условий договора в редакции истца, необходимы доказательства отсутствия технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности.

Как следует из статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета. Расчеты за энергоресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении энергетических ресурсов, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов. До установки приборов учета закон допускает применение расчетных способов определения количества энергетических ресурсов, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с абз. 7 п. 183 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 (далее - Основные положения),  В случае неустановки прибора учета в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, если иное не установлено настоящим пунктом, объем принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций) электрической энергии определяется вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию в порядке, предусмотренном настоящим пунктом для случая непредоставления показаний расчетного прибора учета в установленные сроки при отсутствии контрольного прибора учета.

Таким образом, объем принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций) электрической энергии определяется в соответствии с абз.1, 2, 3 пункта 183 Основных положений, согласно которым При непредставлении показаний расчетного прибора учета, установленного в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, а также в случае 2-кратного недопуска к такому расчетному прибору учета лиц, которые в соответствии с пунктом 168 настоящего документа имеют право проводить его проверки, объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), определяется начиная с даты, когда наступили указанные события, исходя из показаний контрольного прибора учета, а при его отсутствии:

объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства данной сетевой организации, определяется исходя из максимальных среднесуточных значений за месяц, в котором было зафиксировано наибольшее поступление в сеть по данной точке поставки за прошедший год;

объем электрической энергии, отпущенной из объектов электросетевого хозяйства сетевой организации в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций, определяется по минимальным среднесуточным значениям за месяц, в котором был зафиксирован наименьший отпуск из сети по данной точке поставки за прошедший год.

Поскольку ответчиком не представлены доказательства отсутствия технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности, напротив, представитель ответчика  в судебном заседании указал на наличие такой возможности,  а также не представлены  доказательства, подтверждающие возможность применения приборов коммерческого учета электрической энергии, расположенных на границе между сетевыми организациями и потребителями электрической энергии, в качестве расчетных в договорных отношениях между сетевыми организациями, истцом обосновано указан порядок расчета объема принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций) электрической энергии в соответствии с п. 183 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 ,судом принимаются спорные положения договора в редакции истца.

Истцом при подаче иска по платежному поручению № 15544 от 02.07.2018 года уплачена государственная пошлина в сумме 6000 рублей .

Расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб., по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на ответчика.

                  На основании изложенного, руководствуясь ст.49,110, 167-173,176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Урегулировать разногласия, возникшие при заключении договора оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности) от 24.11.2017 №61201701021702. 

Принять (определить) условия Договора 24.11.2017 №61201701021702, заключенного между ПАО «МРСК Юга» и ООО «ПК-ЭНЕРГО», », изложив в  Договоре пункты Приложения №1 у Договору: 1, 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 54, 58, 59   наименований присоединения в связи с отсутствием у ответчика приборов учета на границе балансовой принадлежности, в следующей редакции: «Прибор учёта в точке приёма на границе балансовой принадлежности отсутствует. До момента установки прибора учёта объём принятой электроэнергии рассчитывается в соответствии с абз. 7 п. 183 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее - Основные положения): В случае неустановки прибора учета в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, если иное не установлено настоящим пунктом, объем принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций) электрической энергии определяется вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию в следующем порядке (абз.1, 2, 3 п. 183 Основных положений): при непредставлении показаний расчетного прибора учета, установленного в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, а также в случае 2-кратного недопуска к такому расчетному прибору учета лиц, которые в соответствии с пунктом 168 Основных положений имеют право проводить его проверки, объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), определяется начиная с даты, когда наступили указанные события, исходя из показаний контрольного прибора учета, а при его отсутствии:

       объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства данной сетевой организации, определяется исходя из максимальных среднесуточных значений за месяц, в котором было зафиксировано наибольшее поступление в сеть по данной точке поставки за прошедший год;

        объем электрической энергии, отпущенной из объектов электросетевого хозяйства сетевой организации в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций, определяется по минимальным среднесуточным значениям за месяц, в котором был зафиксирован наименьший отпуск из сети по данной точке поставки за прошедший год.».

             Принять (определить) Приложение 1 к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности) от 24.11.2017 №61201701021702 в следующей редакции: 

Приложение № 1

Перечень точек приема, отдачи электрической энергии, являющихся местами передачи

 электрической энергии между Исполнителем и смежными сетевыми компаниями 

№ п/п

Наименование присоединения

Место установки расчетного электросчетчика (наименование ПС, РП, РУ, ПП)

Расчетные электросчетчики

Коэффициент ТТ

Коэффициент ТН

Расчетный коэффициент

Потери в КЛ и ВЛ, трансформаторах, в случае установки расчетных электросчетчиков не на границе сетей, кВтч, %

Сторона, на которую относятся потери на участке сети от места установки расчетных электросчетчиков до границы сетей

Примечание

Заводской №

Тип электросчет-чика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Приём из сетей филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»

Производственное отделение Юго-Западные электрические сети

1

ПС 110/6кВ Т-5 КЛ-6кВ №3 в сторону ТП №51 КЛ-6кВ №3 в сторону ТП №17 КЛ-6кВ №3 к ТП-6/0,4кВ №924 ИП ФИО7

Прибор учёта в точке приёма на границе балансовой принадлежности отсутствует. До момента установки прибора учёта объём принятой электроэнергии рассчитывается в соответствии с абз. 7 п. 183 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее - Основные положения): В случае неустановки прибора учета в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, если иное не установлено настоящим пунктом, объем принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций) электрической энергии определяется вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию в следующем порядке (абз.1, 2, 3 п. 183 Основных положений): при непредставлении показаний расчетного прибора учета, установленного в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, а также в случае 2-кратного недопуска к такому расчетному прибору учета лиц, которые в соответствии с пунктом 168 Основных положений имеют право проводить его проверки, объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), определяется начиная с даты, когда наступили указанные события, исходя из показаний контрольного прибора учета, а при его отсутствии:объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства данной сетевой организации, определяется исходя из максимальных среднесуточных значений за месяц, в котором было зафиксировано наибольшее поступление в сеть по данной точке поставки за прошедший год;объем электрической энергии, отпущенной из объектов электросетевого хозяйства сетевой организации в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций, определяется по минимальным среднесуточным значениям за месяц, в котором был зафиксирован наименьший отпуск из сети по данной точке поставки за прошедший год.

<

...>

2

ПС 35/6кВ Т-6 КЛ-6кВ №604 РУ-6кВ к КТП-1 КТП-2 КТП-3

яч.№604 РУ-6кВ

01171195

А1805 R-DW-4

150/5

6000/100

1800

приборы учёта на границе раздела

 -

<

...>

3

ПС 110/6кВ Т-9 КЛ-6кВ №913 РУ-6кВ к КТП-1 КТП-2 КТП-3

яч.№913 РУ-6кВ

01171413

А1805 R-DW-4

400/5

6000/100

4800

приборы учёта на границе раздела

 -

4

ПС 35/6кВ Т-7 КЛ-6кВ №712 КТПН ООО "ТД "Звезда-Стрела"

яч.№712 РУ-6кВ

0721570508123663

ЦЭ6850М

150/5

6000/100

1800

приборы учёта на границе раздела

 -

<

...>

5

ПС 35/6кВ Т-8 КЛ-6кВ (ООО "Топэнерго") №45 к ТП 6/0,4кВ №293 КЛ-6кВ к КТП 6/0,4кВ Семейно-досуговый центр

РУ-0,4кВ КТП Семейно-досуговый центр

07955042

Меркурий 230 AR-03

600/5

 -

120

∆Этр = ∆Рхх * Тп + ∆Ркз * Эа^2 / (Тр * cosф ^2 * Sн^2)                                                  ΔЭл=(Эа^2+Эр^2)*R*Кф^2/(10^3*U^2*Тп)

ООО "ПК-ЭНЕРГО", учитываются потери в КЛ-6кВ и КТП "Семейно-досуговый центр"

Присоединение опосредованно через сети ООО "Топэнерго", 

<

...>

6

ПС 35/6кВ Т-8 КЛ-6кВ (ООО "Топэнерго") №45 отпайка КЛ-6кВ к КТП 6/0,4кВ ООО "Стройдом"

РУ-0,4кВ КТП ООО "Стройдом"

009082061000552

ЦЭ6803ВМ

600/5

 -

120

∆Этр = ∆Рхх * Тп + ∆Ркз * Эа^2 / (Тр * cosф ^2 * Sн^2)                                                  ΔЭл=(Эа^2+Эр^2)*R*Кф^2/(10^3*U^2*Тп)

ООО "ПК-ЭНЕРГО", учитываются потери в КЛ-6кВ и КТП ООО "Стройдом"

Присоединение опосредованно через сети ООО "Топэнерго", 

<

...>

7

ПС 110/6кВ Т-13 яч.№1307/1 КЛ-6кВ РУ-6кВ ЦРП-7 яч.№23 (ООО "Брик") КЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ ИП ФИО8

яч.№23 РУ-6кВ ЦРП-7

13083285

Меркурий 230

150/5

6000/100

1800

приборы учёта на границе раздела

 -

Присоединение опосредованно через сети ООО "Брик", 

<

...>

8

ПС 110/10кВ Т-27 РУ-10кВ яч.б/н КЛ-10кВ №274/1 

яч.б/н РУ-10кВ

53012702

ЦЭ6850

600/5

10000/100

12000

прибор учёта на границе раздела сетей

 -

ООО "Стройюгресурс", 

<

...>

9

ПС 110/10кВ Т-27 РУ-10кВ яч.б/н КЛ-10кВ №274/2

яч.б/н РУ-10кВ

01271442

А1805 R-DW-4

600/5

10000/100

12000

прибор учёта на границе раздела сетей

 -

ООО "Стройюгресурс", 

<

...>

10

ПС 110/10кВ Самбек ВЛ-10кВ №6 отпаечная ВЛ-10кВ от оп.№314 к ТП №622 (ООО "ГазпромТрансгазКраснодар") оп.№47 ВЛ-10кВ к ТП-10/0,4кВ №726А 

РУ-0,4кВ КТП №726А

09186080000348

СЕ300

1500/5

-

300

∆Этр = ∆Рхх * Тп + ∆Ркз * Эа^2 / (Тр * cosф ^2 * Sн^2)                                                                          ΔЭл = (Эа^2+Эр^2)*R*Кф^2 / (10^3 * U^2  * Tп)

ООО "ПК-ЭНЕРГО"

<

...>

11

ПС 110/10кВ Самбек отпаечная ВЛ-10кВ №6 на КТП №637 отпайка от оп.№9 к КПТ №685А

Прибор учёта в точке приёма на границе балансовой принадлежности отсутствует. До момента установки прибора учёта объём принятой электроэнергии рассчитывается в соответствии с абз. 7 п. 183 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее - Основные положения): В случае неустановки прибора учета в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, если иное не установлено настоящим пунктом, объем принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций) электрической энергии определяется вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию в следующем порядке (абз.1, 2, 3 п. 183 Основных положений): при непредставлении показаний расчетного прибора учета, установленного в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, а также в случае 2-кратного недопуска к такому расчетному прибору учета лиц, которые в соответствии с пунктом 168 Основных положений имеют право проводить его проверки, объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), определяется начиная с даты, когда наступили указанные события, исходя из показаний контрольного прибора учета, а при его отсутствии:объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства данной сетевой организации, определяется исходя из максимальных среднесуточных значений за месяц, в котором было зафиксировано наибольшее поступление в сеть по данной точке поставки за прошедший год;объем электрической энергии, отпущенной из объектов электросетевого хозяйства сетевой организации в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций, определяется по минимальным среднесуточным значениям за месяц, в котором был зафиксирован наименьший отпуск из сети по данной точке поставки за прошедший год.

Ростовская обл. Неклиновский р-он, 62 км а/д Ростов-Таганрог

12

ПС 110/10кВ Самбек отпаечная ВЛ-10кВ №7 к КТП 461А отпайка КВЛ-10кВ от оп.№8 к КТП №282А

Прибор учёта в точке приёма на границе балансовой принадлежности отсутствует. До момента установки прибора учёта объём принятой электроэнергии рассчитывается в соответствии с абз. 7 п. 183 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее - Основные положения): В случае неустановки прибора учета в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, если иное не установлено настоящим пунктом, объем принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций) электрической энергии определяется вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию в следующем порядке (абз.1, 2, 3 п. 183 Основных положений): при непредставлении показаний расчетного прибора учета, установленного в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, а также в случае 2-кратного недопуска к такому расчетному прибору учета лиц, которые в соответствии с пунктом 168 Основных положений имеют право проводить его проверки, объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), определяется начиная с даты, когда наступили указанные события, исходя из показаний контрольного прибора учета, а при его отсутствии:объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства данной сетевой организации, определяется исходя из максимальных среднесуточных значений за месяц, в котором было зафиксировано наибольшее поступление в сеть по данной точке поставки за прошедший год;объем электрической энергии, отпущенной из объектов электросетевого хозяйства сетевой организации в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций, определяется по минимальным среднесуточным значениям за месяц, в котором был зафиксирован наименьший отпуск из сети по данной точке поставки за прошедший год.

<

...> 

13

ПС 110/10кВ Самбек отпаечная ВЛ-10кВ №3 к КТП-10/0,4кВ №340А 

Прибор учёта в точке приёма на границе балансовой принадлежности отсутствует. До момента установки прибора учёта объём принятой электроэнергии рассчитывается в соответствии с абз. 7 п. 183 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее - Основные положения): В случае неустановки прибора учета в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, если иное не установлено настоящим пунктом, объем принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций) электрической энергии определяется вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию в следующем порядке (абз.1, 2, 3 п. 183 Основных положений): при непредставлении показаний расчетного прибора учета, установленного в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, а также в случае 2-кратного недопуска к такому расчетному прибору учета лиц, которые в соответствии с пунктом 168 Основных положений имеют право проводить его проверки, объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), определяется начиная с даты, когда наступили указанные события, исходя из показаний контрольного прибора учета, а при его отсутствии:объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства данной сетевой организации, определяется исходя из максимальных среднесуточных значений за месяц, в котором было зафиксировано наибольшее поступление в сеть по данной точке поставки за прошедший год;объем электрической энергии, отпущенной из объектов электросетевого хозяйства сетевой организации в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций, определяется по минимальным среднесуточным значениям за месяц, в котором был зафиксирован наименьший отпуск из сети по данной точке поставки за прошедший год.

<

...>

14

ПС 110/35/10кВ Дарагановская ВЛ-10кВ №4 отпайка от оп.№92 КВЛ-10кВ к ТП №334А СНТ  "Дачное-2" и СНТ  "Луч" 

Прибор учёта в точке приёма на границе балансовой принадлежности отсутствует. До момента установки прибора учёта объём принятой электроэнергии рассчитывается в соответствии с абз. 7 п. 183 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее - Основные положения): В случае неустановки прибора учета в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, если иное не установлено настоящим пунктом, объем принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций) электрической энергии определяется вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию в следующем порядке (абз.1, 2, 3 п. 183 Основных положений): при непредставлении показаний расчетного прибора учета, установленного в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, а также в случае 2-кратного недопуска к такому расчетному прибору учета лиц, которые в соответствии с пунктом 168 Основных положений имеют право проводить его проверки, объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), определяется начиная с даты, когда наступили указанные события, исходя из показаний контрольного прибора учета, а при его отсутствии:объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства данной сетевой организации, определяется исходя из максимальных среднесуточных значений за месяц, в котором было зафиксировано наибольшее поступление в сеть по данной точке поставки за прошедший год;объем электрической энергии, отпущенной из объектов электросетевого хозяйства сетевой организации в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций, определяется по минимальным среднесуточным значениям за месяц, в котором был зафиксирован наименьший отпуск из сети по данной точке поставки за прошедший год.

<

...>

15

ПС 110/6кВ Т-5 КЛ-6кВ №3 ТП-6/0,4кВ №69 ВЛ-0,4кВ, производственно-складской комплекс, пер. Гоголевский, 27/9

Прибор учёта в точке приёма на границе балансовой принадлежности отсутствует. До момента установки прибора учёта объём принятой электроэнергии рассчитывается в соответствии с абз. 7 п. 183 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее - Основные положения): В случае неустановки прибора учета в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, если иное не установлено настоящим пунктом, объем принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций) электрической энергии определяется вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию в следующем порядке (абз.1, 2, 3 п. 183 Основных положений): при непредставлении показаний расчетного прибора учета, установленного в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, а также в случае 2-кратного недопуска к такому расчетному прибору учета лиц, которые в соответствии с пунктом 168 Основных положений имеют право проводить его проверки, объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), определяется начиная с даты, когда наступили указанные события, исходя из показаний контрольного прибора учета, а при его отсутствии:объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства данной сетевой организации, определяется исходя из максимальных среднесуточных значений за месяц, в котором было зафиксировано наибольшее поступление в сеть по данной точке поставки за прошедший год;объем электрической энергии, отпущенной из объектов электросетевого хозяйства сетевой организации в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций, определяется по минимальным среднесуточным значениям за месяц, в котором был зафиксирован наименьший отпуск из сети по данной точке поставки за прошедший год.

<

...>

16

ПС 110/6кВ Т-5 КЛ-6кВ №3 ТП-6/0,4кВ №69 ВЛ-0,4кВ, склад-магазин, Александровская, 101/1

Прибор учёта в точке приёма на границе балансовой принадлежности отсутствует. До момента установки прибора учёта объём принятой электроэнергии рассчитывается в соответствии с абз. 7 п. 183 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее - Основные положения): В случае неустановки прибора учета в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, если иное не установлено настоящим пунктом, объем принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций) электрической энергии определяется вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию в следующем порядке (абз.1, 2, 3 п. 183 Основных положений): при непредставлении показаний расчетного прибора учета, установленного в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, а также в случае 2-кратного недопуска к такому расчетному прибору учета лиц, которые в соответствии с пунктом 168 Основных положений имеют право проводить его проверки, объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), определяется начиная с даты, когда наступили указанные события, исходя из показаний контрольного прибора учета, а при его отсутствии:объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства данной сетевой организации, определяется исходя из максимальных среднесуточных значений за месяц, в котором было зафиксировано наибольшее поступление в сеть по данной точке поставки за прошедший год;объем электрической энергии, отпущенной из объектов электросетевого хозяйства сетевой организации в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций, определяется по минимальным среднесуточным значениям за месяц, в котором был зафиксирован наименьший отпуск из сети по данной точке поставки за прошедший год.

<

...>

17

ПС 110/6кВ Т-5 КЛ-6кВ №3 ТП-6/0,4кВ №69 ВЛ-0,4кВ, магазин, ул.Чехова,114/пер. Гоголевский, 29

Прибор учёта в точке приёма на границе балансовой принадлежности отсутствует. До момента установки прибора учёта объём принятой электроэнергии рассчитывается в соответствии с абз. 7 п. 183 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее - Основные положения): В случае неустановки прибора учета в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, если иное не установлено настоящим пунктом, объем принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций) электрической энергии определяется вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию в следующем порядке (абз.1, 2, 3 п. 183 Основных положений): при непредставлении показаний расчетного прибора учета, установленного в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, а также в случае 2-кратного недопуска к такому расчетному прибору учета лиц, которые в соответствии с пунктом 168 Основных положений имеют право проводить его проверки, объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), определяется начиная с даты, когда наступили указанные события, исходя из показаний контрольного прибора учета, а при его отсутствии:объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства данной сетевой организации, определяется исходя из максимальных среднесуточных значений за месяц, в котором было зафиксировано наибольшее поступление в сеть по данной точке поставки за прошедший год;объем электрической энергии, отпущенной из объектов электросетевого хозяйства сетевой организации в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций, определяется по минимальным среднесуточным значениям за месяц, в котором был зафиксирован наименьший отпуск из сети по данной точке поставки за прошедший год.

<

...>

18

ПС 110/6кВ Т-5 КЛ-6кВ №8 КТП-6/0,4кВ №154 ВЛ-0,4кВ, магазин, ул. Фрунзе, 79/6

Прибор учёта в точке приёма на границе балансовой принадлежности отсутствует. До момента установки прибора учёта объём принятой электроэнергии рассчитывается в соответствии с абз. 7 п. 183 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее - Основные положения): В случае неустановки прибора учета в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, если иное не установлено настоящим пунктом, объем принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций) электрической энергии определяется вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию в следующем порядке (абз.1, 2, 3 п. 183 Основных положений): при непредставлении показаний расчетного прибора учета, установленного в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, а также в случае 2-кратного недопуска к такому расчетному прибору учета лиц, которые в соответствии с пунктом 168 Основных положений имеют право проводить его проверки, объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), определяется начиная с даты, когда наступили указанные события, исходя из показаний контрольного прибора учета, а при его отсутствии:объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства данной сетевой организации, определяется исходя из максимальных среднесуточных значений за месяц, в котором было зафиксировано наибольшее поступление в сеть по данной точке поставки за прошедший год;объем электрической энергии, отпущенной из объектов электросетевого хозяйства сетевой организации в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций, определяется по минимальным среднесуточным значениям за месяц, в котором был зафиксирован наименьший отпуск из сети по данной точке поставки за прошедший год.

<

...>

19

ПС 110/6кВ Т-9 КЛ-6кВ №32 РП-4 ВЛ-6кВ №32 ТП-982, мебельный участок

Прибор учёта в точке приёма на границе балансовой принадлежности отсутствует. До момента установки прибора учёта объём принятой электроэнергии рассчитывается в соответствии с абз. 7 п. 183 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее - Основные положения): В случае неустановки прибора учета в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, если иное не установлено настоящим пунктом, объем принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций) электрической энергии определяется вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию в следующем порядке (абз.1, 2, 3 п. 183 Основных положений): при непредставлении показаний расчетного прибора учета, установленного в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, а также в случае 2-кратного недопуска к такому расчетному прибору учета лиц, которые в соответствии с пунктом 168 Основных положений имеют право проводить его проверки, объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), определяется начиная с даты, когда наступили указанные события, исходя из показаний контрольного прибора учета, а при его отсутствии:объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства данной сетевой организации, определяется исходя из максимальных среднесуточных значений за месяц, в котором было зафиксировано наибольшее поступление в сеть по данной точке поставки за прошедший год;объем электрической энергии, отпущенной из объектов электросетевого хозяйства сетевой организации в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций, определяется по минимальным среднесуточным значениям за месяц, в котором был зафиксирован наименьший отпуск из сети по данной точке поставки за прошедший год.

г.Таганрог Котлостроительная 37

20

ПС 110/6кВ Т-9 КЛ-6кВ №94/1 РП-4 КЛ-6кВ №32 ТП-140 ВЛ-0,4кВ "Торговый комплекс", Котлостроительная 37/13

Прибор учёта в точке приёма на границе балансовой принадлежности отсутствует. До момента установки прибора учёта объём принятой электроэнергии рассчитывается в соответствии с абз. 7 п. 183 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее - Основные положения): В случае неустановки прибора учета в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, если иное не установлено настоящим пунктом, объем принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций) электрической энергии определяется вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию в следующем порядке (абз.1, 2, 3 п. 183 Основных положений): при непредставлении показаний расчетного прибора учета, установленного в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, а также в случае 2-кратного недопуска к такому расчетному прибору учета лиц, которые в соответствии с пунктом 168 Основных положений имеют право проводить его проверки, объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), определяется начиная с даты, когда наступили указанные события, исходя из показаний контрольного прибора учета, а при его отсутствии:объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства данной сетевой организации, определяется исходя из максимальных среднесуточных значений за месяц, в котором было зафиксировано наибольшее поступление в сеть по данной точке поставки за прошедший год;объем электрической энергии, отпущенной из объектов электросетевого хозяйства сетевой организации в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций, определяется по минимальным среднесуточным значениям за месяц, в котором был зафиксирован наименьший отпуск из сети по данной точке поставки за прошедший год.

г.Таганрог Котлостроительная 37/13

21

ПС 110/10кВ Т-27 КЛ №27-05

яч.№5 РУ-10кВ ПС Т-27

1173404

А 1802

100/5

10000/100

2000

прибор учёта на границе раздела сетей

 -

ООО НТФ "ЭНЕРГОМАШ-инжиниринг", 

<

...>

22

ПС 110/35/6кВ Т-25 КЛ-6кВ №10 

яч.№10 РУ-6кВ ПС Т-25

50815634

ЦЭ6850

200/5

6000/100

2400

прибор учёта на границе раздела сетей

 -

ЗАО "Лемакс-Т", 

<

...>

23

ПС 110/35/6кВ Т-25 КЛ-6кВ №36 

яч.№36 РУ-6кВ ПС Т-25

73858522

ЦЭ6850

200/5

6000/100

2400

прибор учёта на границе раздела сетей

 -

24

ПС 35/10кВ Колесниковская ВЛ-10кВ №3 отпайка от оп.№14 к "Вторчермет" отпайка от оп.№2 к КТП-10/0,4кВ  №14А

Прибор учёта в точке приёма на границе балансовой принадлежности отсутствует. До момента установки прибора учёта объём принятой электроэнергии рассчитывается в соответствии с абз. 7 п. 183 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее - Основные положения): В случае неустановки прибора учета в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, если иное не установлено настоящим пунктом, объем принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций) электрической энергии определяется вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию в следующем порядке (абз.1, 2, 3 п. 183 Основных положений): при непредставлении показаний расчетного прибора учета, установленного в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, а также в случае 2-кратного недопуска к такому расчетному прибору учета лиц, которые в соответствии с пунктом 168 Основных положений имеют право проводить его проверки, объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), определяется начиная с даты, когда наступили указанные события, исходя из показаний контрольного прибора учета, а при его отсутствии:объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства данной сетевой организации, определяется исходя из максимальных среднесуточных значений за месяц, в котором было зафиксировано наибольшее поступление в сеть по данной точке поставки за прошедший год;объем электрической энергии, отпущенной из объектов электросетевого хозяйства сетевой организации в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций, определяется по минимальным среднесуточным значениям за месяц, в котором был зафиксирован наименьший отпуск из сети по данной точке поставки за прошедший год.

ИП ФИО9, 

<

...>

25

ПС 35/10кВ М-Курганская ВЛ-10кВ №3 отпайка от оп.№68 к КТП-10/0,4кВ №383А

Прибор учёта в точке приёма на границе балансовой принадлежности отсутствует. До момента установки прибора учёта объём принятой электроэнергии рассчитывается в соответствии с абз. 7 п. 183 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее - Основные положения): В случае неустановки прибора учета в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, если иное не установлено настоящим пунктом, объем принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций) электрической энергии определяется вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию в следующем порядке (абз.1, 2, 3 п. 183 Основных положений): при непредставлении показаний расчетного прибора учета, установленного в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, а также в случае 2-кратного недопуска к такому расчетному прибору учета лиц, которые в соответствии с пунктом 168 Основных положений имеют право проводить его проверки, объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), определяется начиная с даты, когда наступили указанные события, исходя из показаний контрольного прибора учета, а при его отсутствии:объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства данной сетевой организации, определяется исходя из максимальных среднесуточных значений за месяц, в котором было зафиксировано наибольшее поступление в сеть по данной точке поставки за прошедший год;объем электрической энергии, отпущенной из объектов электросетевого хозяйства сетевой организации в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций, определяется по минимальным среднесуточным значениям за месяц, в котором был зафиксирован наименьший отпуск из сети по данной точке поставки за прошедший год.

ИП ФИО9, Ростовская обл., пос. Матвеев-Курган, съезд с ул.Московская

26

ПС 35/10кВ М-Курганская ВЛ-10кВ №1 отпайка от оп.№32 к КТП-10/0,4кВ №392А

Прибор учёта в точке приёма на границе балансовой принадлежности отсутствует. До момента установки прибора учёта объём принятой электроэнергии рассчитывается в соответствии с абз. 7 п. 183 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее - Основные положения): В случае неустановки прибора учета в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, если иное не установлено настоящим пунктом, объем принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций) электрической энергии определяется вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию в следующем порядке (абз.1, 2, 3 п. 183 Основных положений): при непредставлении показаний расчетного прибора учета, установленного в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, а также в случае 2-кратного недопуска к такому расчетному прибору учета лиц, которые в соответствии с пунктом 168 Основных положений имеют право проводить его проверки, объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), определяется начиная с даты, когда наступили указанные события, исходя из показаний контрольного прибора учета, а при его отсутствии:объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства данной сетевой организации, определяется исходя из максимальных среднесуточных значений за месяц, в котором было зафиксировано наибольшее поступление в сеть по данной точке поставки за прошедший год;объем электрической энергии, отпущенной из объектов электросетевого хозяйства сетевой организации в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций, определяется по минимальным среднесуточным значениям за месяц, в котором был зафиксирован наименьший отпуск из сети по данной точке поставки за прошедший год.

ИП ФИО9, 

<

...> км Курган-Кирсановка

27

ПС 110/10кВ Самбек ВЛ-10кВ №6 отпайка от оп.№13 к КТП-10/0,4кВ №725А

Прибор учёта в точке приёма на границе балансовой принадлежности отсутствует. До момента установки прибора учёта объём принятой электроэнергии рассчитывается в соответствии с абз. 7 п. 183 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее - Основные положения): В случае неустановки прибора учета в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, если иное не установлено настоящим пунктом, объем принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций) электрической энергии определяется вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию в следующем порядке (абз.1, 2, 3 п. 183 Основных положений): при непредставлении показаний расчетного прибора учета, установленного в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, а также в случае 2-кратного недопуска к такому расчетному прибору учета лиц, которые в соответствии с пунктом 168 Основных положений имеют право проводить его проверки, объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), определяется начиная с даты, когда наступили указанные события, исходя из показаний контрольного прибора учета, а при его отсутствии:объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства данной сетевой организации, определяется исходя из максимальных среднесуточных значений за месяц, в котором было зафиксировано наибольшее поступление в сеть по данной точке поставки за прошедший год;объем электрической энергии, отпущенной из объектов электросетевого хозяйства сетевой организации в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций, определяется по минимальным среднесуточным значениям за месяц, в котором был зафиксирован наименьший отпуск из сети по данной точке поставки за прошедший год.

ООО КЦСПИ "Единство", 

<

...>

28

ПС 110/10кВ Самбек ВЛ-10кВ №6 отпайка от оп.№14 к КТП-10/0,4кВ №597А

Прибор учёта в точке приёма на границе балансовой принадлежности отсутствует. До момента установки прибора учёта объём принятой электроэнергии рассчитывается в соответствии с абз. 7 п. 183 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее - Основные положения): В случае неустановки прибора учета в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, если иное не установлено настоящим пунктом, объем принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций) электрической энергии определяется вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию в следующем порядке (абз.1, 2, 3 п. 183 Основных положений): при непредставлении показаний расчетного прибора учета, установленного в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, а также в случае 2-кратного недопуска к такому расчетному прибору учета лиц, которые в соответствии с пунктом 168 Основных положений имеют право проводить его проверки, объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), определяется начиная с даты, когда наступили указанные события, исходя из показаний контрольного прибора учета, а при его отсутствии:объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства данной сетевой организации, определяется исходя из максимальных среднесуточных значений за месяц, в котором было зафиксировано наибольшее поступление в сеть по данной точке поставки за прошедший год;объем электрической энергии, отпущенной из объектов электросетевого хозяйства сетевой организации в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций, определяется по минимальным среднесуточным значениям за месяц, в котором был зафиксирован наименьший отпуск из сети по данной точке поставки за прошедший год.

ООО "НК-Альянс", 

<

...>

29

ПС 110/10кВ Самбек ВЛ-10кВ №4 отпайка от оп.№34 к КТП-10/0,4кВ №605А

Прибор учёта в точке приёма на границе балансовой принадлежности отсутствует. До момента установки прибора учёта объём принятой электроэнергии рассчитывается в соответствии с абз. 7 п. 183 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее - Основные положения): В случае неустановки прибора учета в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, если иное не установлено настоящим пунктом, объем принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций) электрической энергии определяется вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию в следующем порядке (абз.1, 2, 3 п. 183 Основных положений): при непредставлении показаний расчетного прибора учета, установленного в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, а также в случае 2-кратного недопуска к такому расчетному прибору учета лиц, которые в соответствии с пунктом 168 Основных положений имеют право проводить его проверки, объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), определяется начиная с даты, когда наступили указанные события, исходя из показаний контрольного прибора учета, а при его отсутствии:объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства данной сетевой организации, определяется исходя из максимальных среднесуточных значений за месяц, в котором было зафиксировано наибольшее поступление в сеть по данной точке поставки за прошедший год;объем электрической энергии, отпущенной из объектов электросетевого хозяйства сетевой организации в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций, определяется по минимальным среднесуточным значениям за месяц, в котором был зафиксирован наименьший отпуск из сети по данной точке поставки за прошедший год.

ООО "НК-Альянс", 

<

...>

30

ПС 110/35/10кВ Троицкая-1 ВЛ-10кВ №5/3 отпайка от оп.№128 к КТП-10/0,4кВ №636А

Прибор учёта в точке приёма на границе балансовой принадлежности отсутствует. До момента установки прибора учёта объём принятой электроэнергии рассчитывается в соответствии с абз. 7 п. 183 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее - Основные положения): В случае неустановки прибора учета в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, если иное не установлено настоящим пунктом, объем принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций) электрической энергии определяется вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию в следующем порядке (абз.1, 2, 3 п. 183 Основных положений): при непредставлении показаний расчетного прибора учета, установленного в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, а также в случае 2-кратного недопуска к такому расчетному прибору учета лиц, которые в соответствии с пунктом 168 Основных положений имеют право проводить его проверки, объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), определяется начиная с даты, когда наступили указанные события, исходя из показаний контрольного прибора учета, а при его отсутствии:объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства данной сетевой организации, определяется исходя из максимальных среднесуточных значений за месяц, в котором было зафиксировано наибольшее поступление в сеть по данной точке поставки за прошедший год;объем электрической энергии, отпущенной из объектов электросетевого хозяйства сетевой организации в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций, определяется по минимальным среднесуточным значениям за месяц, в котором был зафиксирован наименьший отпуск из сети по данной точке поставки за прошедший год.

ООО "НК-Альянс", Ростовская обл., Неклиновский р-н, а/д 23, 64 км

31

ПС 110/35/10кВ Троицкая-1 ВЛ-10кВ №5/3 отпайка от оп.№217 к КТП-10/0,4кВ №612А

Прибор учёта в точке приёма на границе балансовой принадлежности отсутствует. До момента установки прибора учёта объём принятой электроэнергии рассчитывается в соответствии с абз. 7 п. 183 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее - Основные положения): В случае неустановки прибора учета в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, если иное не установлено настоящим пунктом, объем принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций) электрической энергии определяется вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию в следующем порядке (абз.1, 2, 3 п. 183 Основных положений): при непредставлении показаний расчетного прибора учета, установленного в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, а также в случае 2-кратного недопуска к такому расчетному прибору учета лиц, которые в соответствии с пунктом 168 Основных положений имеют право проводить его проверки, объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), определяется начиная с даты, когда наступили указанные события, исходя из показаний контрольного прибора учета, а при его отсутствии:объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства данной сетевой организации, определяется исходя из максимальных среднесуточных значений за месяц, в котором было зафиксировано наибольшее поступление в сеть по данной точке поставки за прошедший год;объем электрической энергии, отпущенной из объектов электросетевого хозяйства сетевой организации в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций, определяется по минимальным среднесуточным значениям за месяц, в котором был зафиксирован наименьший отпуск из сети по данной точке поставки за прошедший год.

ИП ФИО10 Радамеси, 

<

...>

32

ПС 35/6кВ Т-7 КЛ-6кВ №№701/2 и 702/2 к ЦРП ООО "Завод Кристалл" яч.№4 КЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ "Югполимерпром"

Прибор учёта в точке приёма на границе балансовой принадлежности отсутствует. До момента установки прибора учёта объём принятой электроэнергии рассчитывается в соответствии с абз. 7 п. 183 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее - Основные положения): В случае неустановки прибора учета в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, если иное не установлено настоящим пунктом, объем принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций) электрической энергии определяется вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию в следующем порядке (абз.1, 2, 3 п. 183 Основных положений): при непредставлении показаний расчетного прибора учета, установленного в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, а также в случае 2-кратного недопуска к такому расчетному прибору учета лиц, которые в соответствии с пунктом 168 Основных положений имеют право проводить его проверки, объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), определяется начиная с даты, когда наступили указанные события, исходя из показаний контрольного прибора учета, а при его отсутствии:объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства данной сетевой организации, определяется исходя из максимальных среднесуточных значений за месяц, в котором было зафиксировано наибольшее поступление в сеть по данной точке поставки за прошедший год;объем электрической энергии, отпущенной из объектов электросетевого хозяйства сетевой организации в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций, определяется по минимальным среднесуточным значениям за месяц, в котором был зафиксирован наименьший отпуск из сети по данной точке поставки за прошедший год.

ООО "Югполимерпром", 

<

...>

33

 ПС 110/6кВ Т-9 КЛ-6кВ №927 к КТП-6/0,4кВ №1001

Прибор учёта в точке приёма на границе балансовой принадлежности отсутствует. До момента установки прибора учёта объём принятой электроэнергии рассчитывается в соответствии с абз. 7 п. 183 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее - Основные положения): В случае неустановки прибора учета в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, если иное не установлено настоящим пунктом, объем принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций) электрической энергии определяется вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию в следующем порядке (абз.1, 2, 3 п. 183 Основных положений): при непредставлении показаний расчетного прибора учета, установленного в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, а также в случае 2-кратного недопуска к такому расчетному прибору учета лиц, которые в соответствии с пунктом 168 Основных положений имеют право проводить его проверки, объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), определяется начиная с даты, когда наступили указанные события, исходя из показаний контрольного прибора учета, а при его отсутствии:объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства данной сетевой организации, определяется исходя из максимальных среднесуточных значений за месяц, в котором было зафиксировано наибольшее поступление в сеть по данной точке поставки за прошедший год;объем электрической энергии, отпущенной из объектов электросетевого хозяйства сетевой организации в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций, определяется по минимальным среднесуточным значениям за месяц, в котором был зафиксирован наименьший отпуск из сети по данной точке поставки за прошедший год.

ООО "Торговый Дом "Финист", 

<

...>

34

ПС 35/6кВ Т-7 КЛ-6кВ №№75/2 к РП-6кВ №5 КЛ-6кВ №33 к КТП-6/0,4кВ №993А

РУ-6 кВ РП-5

2728036

Ф68700В

150/5

6000/100

1800

прибор учёта на границе раздела сетей

 -

ООО "РИБЭКС", 

<

...>

35

ПС 110/35/10кВ Дарагановская  ВЛ-10кВ №4 отпайка ВЛ-10кВ от оп.№83 к КТП-10/0,4кВ №291А отпайка ВЛ-10кВ от оп.№1 к КТП- 10/0,4кВ №333А

ППрибор учёта в точке приёма на границе балансовой принадлежности отсутствует. До момента установки прибора учёта объём принятой электроэнергии рассчитывается в соответствии с абз. 7 п. 183 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее - Основные положения): В случае неустановки прибора учета в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, если иное не установлено настоящим пунктом, объем принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций) электрической энергии определяется вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию в следующем порядке (абз.1, 2, 3 п. 183 Основных положений): при непредставлении показаний расчетного прибора учета, установленного в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, а также в случае 2-кратного недопуска к такому расчетному прибору учета лиц, которые в соответствии с пунктом 168 Основных положений имеют право проводить его проверки, объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), определяется начиная с даты, когда наступили указанные события, исходя из показаний контрольного прибора учета, а при его отсутствии:объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства данной сетевой организации, определяется исходя из максимальных среднесуточных значений за месяц, в котором было зафиксировано наибольшее поступление в сеть по данной точке поставки за прошедший год;объем электрической энергии, отпущенной из объектов электросетевого хозяйства сетевой организации в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций, определяется по минимальным среднесуточным значениям за месяц, в котором был зафиксирован наименьший отпуск из сети по данной точке поставки за прошедший год.

ДНТ "Лагуна", 

<

...>

36

ПС 35/10кВ М-Курганская ВЛ-10кВ №2 отпайка от оп.№46 к КТП-6/0,4кВ №39А

Прибор учёта в точке приёма на границе балансовой принадлежности отсутствует. До момента установки прибора учёта объём принятой электроэнергии рассчитывается в соответствии с абз. 7 п. 183 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее - Основные положения): В случае неустановки прибора учета в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, если иное не установлено настоящим пунктом, объем принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций) электрической энергии определяется вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию в следующем порядке (абз.1, 2, 3 п. 183 Основных положений): при непредставлении показаний расчетного прибора учета, установленного в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, а также в случае 2-кратного недопуска к такому расчетному прибору учета лиц, которые в соответствии с пунктом 168 Основных положений имеют право проводить его проверки, объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), определяется начиная с даты, когда наступили указанные события, исходя из показаний контрольного прибора учета, а при его отсутствии:объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства данной сетевой организации, определяется исходя из максимальных среднесуточных значений за месяц, в котором было зафиксировано наибольшее поступление в сеть по данной точке поставки за прошедший год;объем электрической энергии, отпущенной из объектов электросетевого хозяйства сетевой организации в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций, определяется по минимальным среднесуточным значениям за месяц, в котором был зафиксирован наименьший отпуск из сети по данной точке поставки за прошедший год.

ООО "Слобода", г.Таганрог, пер.3-й Новый, 50

37

ПС 35/10кВ М-Курганская ВЛ-10кВ №2 отпайка от оп.№1/1 к КТП-10/0,4кВ б/н

Прибор учёта в точке приёма на границе балансовой принадлежности отсутствует. До момента установки прибора учёта объём принятой электроэнергии рассчитывается в соответствии с абз. 7 п. 183 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее - Основные положения): В случае неустановки прибора учета в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, если иное не установлено настоящим пунктом, объем принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций) электрической энергии определяется вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию в следующем порядке (абз.1, 2, 3 п. 183 Основных положений): при непредставлении показаний расчетного прибора учета, установленного в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, а также в случае 2-кратного недопуска к такому расчетному прибору учета лиц, которые в соответствии с пунктом 168 Основных положений имеют право проводить его проверки, объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), определяется начиная с даты, когда наступили указанные события, исходя из показаний контрольного прибора учета, а при его отсутствии:объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства данной сетевой организации, определяется исходя из максимальных среднесуточных значений за месяц, в котором было зафиксировано наибольшее поступление в сеть по данной точке поставки за прошедший год;объем электрической энергии, отпущенной из объектов электросетевого хозяйства сетевой организации в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций, определяется по минимальным среднесуточным значениям за месяц, в котором был зафиксирован наименьший отпуск из сети по данной точке поставки за прошедший год.

ООО "Эрфолг Калитва", 

<

...>

38

ПС 35/10кВ Сухореченская ВЛ-10кВ №1 отпайка от оп.№1 к КТП-10/0,4  №115А КФХ «Геркулес»

Прибор учёта в точке приёма на границе балансовой принадлежности отсутствует. До момента установки прибора учёта объём принятой электроэнергии рассчитывается в соответствии с абз. 7 п. 183 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее - Основные положения): В случае неустановки прибора учета в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, если иное не установлено настоящим пунктом, объем принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций) электрической энергии определяется вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию в следующем порядке (абз.1, 2, 3 п. 183 Основных положений): при непредставлении показаний расчетного прибора учета, установленного в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, а также в случае 2-кратного недопуска к такому расчетному прибору учета лиц, которые в соответствии с пунктом 168 Основных положений имеют право проводить его проверки, объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), определяется начиная с даты, когда наступили указанные события, исходя из показаний контрольного прибора учета, а при его отсутствии:объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства данной сетевой организации, определяется исходя из максимальных среднесуточных значений за месяц, в котором было зафиксировано наибольшее поступление в сеть по данной точке поставки за прошедший год;объем электрической энергии, отпущенной из объектов электросетевого хозяйства сетевой организации в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций, определяется по минимальным среднесуточным значениям за месяц, в котором был зафиксирован наименьший отпуск из сети по данной точке поставки за прошедший год.

<

...>, КФХ «Геркулес»

39

ПС 35/10кВ Анастасиевская ВЛ-10кВ №1 отпайка от оп.№103/1 к КТПн-10/0,4кВ №103А

Прибор учёта в точке приёма на границе балансовой принадлежности отсутствует. До момента установки прибора учёта объём принятой электроэнергии рассчитывается в соответствии с абз. 7 п. 183 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее - Основные положения): В случае неустановки прибора учета в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, если иное не установлено настоящим пунктом, объем принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций) электрической энергии определяется вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию в следующем порядке (абз.1, 2, 3 п. 183 Основных положений): при непредставлении показаний расчетного прибора учета, установленного в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, а также в случае 2-кратного недопуска к такому расчетному прибору учета лиц, которые в соответствии с пунктом 168 Основных положений имеют право проводить его проверки, объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), определяется начиная с даты, когда наступили указанные события, исходя из показаний контрольного прибора учета, а при его отсутствии:объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства данной сетевой организации, определяется исходя из максимальных среднесуточных значений за месяц, в котором было зафиксировано наибольшее поступление в сеть по данной точке поставки за прошедший год;объем электрической энергии, отпущенной из объектов электросетевого хозяйства сетевой организации в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций, определяется по минимальным среднесуточным значениям за месяц, в котором был зафиксирован наименьший отпуск из сети по данной точке поставки за прошедший год.

<

...>, колхоз «Рассвет»

40

ПС 35/10кВ Анастасиевская ВЛ-10кВ №1 отпайка от оп.№215/1 к КТПн-10/0,4кВ №215А

Прибор учёта в точке приёма на границе балансовой принадлежности отсутствует. До момента установки прибора учёта объём принятой электроэнергии рассчитывается в соответствии с абз. 7 п. 183 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее - Основные положения): В случае неустановки прибора учета в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, если иное не установлено настоящим пунктом, объем принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций) электрической энергии определяется вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию в следующем порядке (абз.1, 2, 3 п. 183 Основных положений): при непредставлении показаний расчетного прибора учета, установленного в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, а также в случае 2-кратного недопуска к такому расчетному прибору учета лиц, которые в соответствии с пунктом 168 Основных положений имеют право проводить его проверки, объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), определяется начиная с даты, когда наступили указанные события, исходя из показаний контрольного прибора учета, а при его отсутствии:объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства данной сетевой организации, определяется исходя из максимальных среднесуточных значений за месяц, в котором было зафиксировано наибольшее поступление в сеть по данной точке поставки за прошедший год;объем электрической энергии, отпущенной из объектов электросетевого хозяйства сетевой организации в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций, определяется по минимальным среднесуточным значениям за месяц, в котором был зафиксирован наименьший отпуск из сети по данной точке поставки за прошедший год.

<

...>, колхоз «Рассвет»

41

ПС 110/35/6кВ Т-1 КЛ-6кВ РП-8 КЛ-6кВ №59 к КТП-6/0,4кВ №943А ООО НПП "Полимер" ВЛ-0,4кВ

РУ-0,4кВ КТП №943А

115332124

ЦЭ6803В

200/5

-

40

прибор учёта на границе раздела сетей

 -

<

...>

42

ПС 35/10кВ Русский Колодец ВЛ-10кВ №7 отпайка от оп.№35 к КТПн №770А КЛ-0,4кВ

Прибор учёта в точке приёма на границе балансовой принадлежности отсутствует. До момента установки прибора учёта объём принятой электроэнергии рассчитывается в соответствии с абз. 7 п. 183 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее - Основные положения): В случае неустановки прибора учета в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, если иное не установлено настоящим пунктом, объем принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций) электрической энергии определяется вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию в следующем порядке (абз.1, 2, 3 п. 183 Основных положений): при непредставлении показаний расчетного прибора учета, установленного в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, а также в случае 2-кратного недопуска к такому расчетному прибору учета лиц, которые в соответствии с пунктом 168 Основных положений имеют право проводить его проверки, объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), определяется начиная с даты, когда наступили указанные события, исходя из показаний контрольного прибора учета, а при его отсутствии:объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства данной сетевой организации, определяется исходя из максимальных среднесуточных значений за месяц, в котором было зафиксировано наибольшее поступление в сеть по данной точке поставки за прошедший год;объем электрической энергии, отпущенной из объектов электросетевого хозяйства сетевой организации в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций, определяется по минимальным среднесуточным значениям за месяц, в котором был зафиксирован наименьший отпуск из сети по данной точке поставки за прошедший год.

Фруктохранилище СПК колхоз «Прогресс»

43

ПС 35/10кВ Куйбышево-1 ВЛ-10кВ №8 отпайка от оп.№12 к КТП-10/0,4кВ №90 отпайки ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №№191А и 192А

Прибор учёта в точке приёма на границе балансовой принадлежности отсутствует. До момента установки прибора учёта объём принятой электроэнергии рассчитывается в соответствии с абз. 7 п. 183 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее - Основные положения): В случае неустановки прибора учета в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, если иное не установлено настоящим пунктом, объем принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций) электрической энергии определяется вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию в следующем порядке (абз.1, 2, 3 п. 183 Основных положений): при непредставлении показаний расчетного прибора учета, установленного в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, а также в случае 2-кратного недопуска к такому расчетному прибору учета лиц, которые в соответствии с пунктом 168 Основных положений имеют право проводить его проверки, объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), определяется начиная с даты, когда наступили указанные события, исходя из показаний контрольного прибора учета, а при его отсутствии:объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства данной сетевой организации, определяется исходя из максимальных среднесуточных значений за месяц, в котором было зафиксировано наибольшее поступление в сеть по данной точке поставки за прошедший год;объем электрической энергии, отпущенной из объектов электросетевого хозяйства сетевой организации в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций, определяется по минимальным среднесуточным значениям за месяц, в котором был зафиксирован наименьший отпуск из сети по данной точке поставки за прошедший год.

Ростовская обл., Куйбышевский р-н., с. Куйбышево, ООО "Рассвет"

44

ПС 35/10кВ Куйбышево-1 ВЛ-10кВ №8 отпайка от оп.№14 к КТП-10/0,4кВ №190А

Прибор учёта в точке приёма на границе балансовой принадлежности отсутствует. До момента установки прибора учёта объём принятой электроэнергии рассчитывается в соответствии с абз. 7 п. 183 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее - Основные положения): В случае неустановки прибора учета в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, если иное не установлено настоящим пунктом, объем принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций) электрической энергии определяется вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию в следующем порядке (абз.1, 2, 3 п. 183 Основных положений): при непредставлении показаний расчетного прибора учета, установленного в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, а также в случае 2-кратного недопуска к такому расчетному прибору учета лиц, которые в соответствии с пунктом 168 Основных положений имеют право проводить его проверки, объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), определяется начиная с даты, когда наступили указанные события, исходя из показаний контрольного прибора учета, а при его отсутствии:объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства данной сетевой организации, определяется исходя из максимальных среднесуточных значений за месяц, в котором было зафиксировано наибольшее поступление в сеть по данной точке поставки за прошедший год;объем электрической энергии, отпущенной из объектов электросетевого хозяйства сетевой организации в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций, определяется по минимальным среднесуточным значениям за месяц, в котором был зафиксирован наименьший отпуск из сети по данной точке поставки за прошедший год.

Ростовская обл., Куйбышевский р-н., с. Куйбышево, ООО " Рассвет"

45

ПС 35/6кВ Т-6 КЛ-6кВ №601/2 яч.№18 РУ-10кВ ТП №1 АО «Красный гидропресс» 

яч.№18 РУ-10кВ ТП №1 АО «Красный гидропресс» 

121148354

СЕ 303

75/5

6000/100

900

прибор учёта на границе раздела сетей

-

<

...>, ООО " Теплосервис"

46

ПС 35/6кВ Т-6 КЛ-6кВ №601/2 яч.№9 РУ-10кВ ТП №1 АО «Красный гидропресс» 

яч.№9 РУ-10кВ ТП №1  АО «Красный гидропресс» 

121148339

СЕ 303

100/5

6000/100

1200

прибор учёта на границе раздела сетей

-

<

...>, ООО " Теплосервис"

47

ПС 110/6кВ Т-5 КЛ-6кВ №5 ТП №956 КТП-6/0,4кВ №905А ФИО11

Прибор учёта в точке приёма на границе балансовой принадлежности отсутствует. До момента установки прибора учёта объём принятой электроэнергии рассчитывается в соответствии с абз. 7 п. 183 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее - Основные положения): В случае неустановки прибора учета в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, если иное не установлено настоящим пунктом, объем принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций) электрической энергии определяется вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию в следующем порядке (абз.1, 2, 3 п. 183 Основных положений): при непредставлении показаний расчетного прибора учета, установленного в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, а также в случае 2-кратного недопуска к такому расчетному прибору учета лиц, которые в соответствии с пунктом 168 Основных положений имеют право проводить его проверки, объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), определяется начиная с даты, когда наступили указанные события, исходя из показаний контрольного прибора учета, а при его отсутствии:объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства данной сетевой организации, определяется исходя из максимальных среднесуточных значений за месяц, в котором было зафиксировано наибольшее поступление в сеть по данной точке поставки за прошедший год;объем электрической энергии, отпущенной из объектов электросетевого хозяйства сетевой организации в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций, определяется по минимальным среднесуточным значениям за месяц, в котором был зафиксирован наименьший отпуск из сети по данной точке поставки за прошедший год.

<

...>,  ФИО11

48

ПС 110/6кВ Т-5 КЛ-6кВ №5 ТП №6 КТП-6/0,4кВ №905А ФИО11

Прибор учёта в точке приёма на границе балансовой принадлежности отсутствует. До момента установки прибора учёта объём принятой электроэнергии рассчитывается в соответствии с абз. 7 п. 183 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее - Основные положения): В случае неустановки прибора учета в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, если иное не установлено настоящим пунктом, объем принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций) электрической энергии определяется вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию в следующем порядке (абз.1, 2, 3 п. 183 Основных положений): при непредставлении показаний расчетного прибора учета, установленного в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, а также в случае 2-кратного недопуска к такому расчетному прибору учета лиц, которые в соответствии с пунктом 168 Основных положений имеют право проводить его проверки, объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), определяется начиная с даты, когда наступили указанные события, исходя из показаний контрольного прибора учета, а при его отсутствии:объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства данной сетевой организации, определяется исходя из максимальных среднесуточных значений за месяц, в котором было зафиксировано наибольшее поступление в сеть по данной точке поставки за прошедший год;объем электрической энергии, отпущенной из объектов электросетевого хозяйства сетевой организации в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций, определяется по минимальным среднесуточным значениям за месяц, в котором был зафиксирован наименьший отпуск из сети по данной точке поставки за прошедший год.

<

...>,  ФИО11

49

ПС 110/6кВ Т-17 КЛ-6кВ №177 к ТП-6/0,4кВ №1 

яч. №177 РУ-6кВ 

 39027598

ЦЭ6850

150/5

6000/100

1800

прибор учёта на границе раздела сетей

-

Ростовская обл., г. Таганрог, Комсомольский спуск, 1-5, ТСРЗ

50

ПС 110/6кВ Т-17 КЛ-6кВ №178/2 к ТП-6/0,4кВ №5 

яч.№178/2 РУ-6кВ

01171342

А1805 R-DW-4

600/5

6000/100

7200

прибор учёта на границе раздела сетей

-

Ростовская обл., г. Таганрог, Комсомольский спуск, 1, ТСРЗ

51

ПС 110/6кВ Т-17 КЛ-6кВ №178/1 к РУ-6кВ ООО "ТМТ" КЛ-6кВ №1 к ТП-6/0,4кВ №5 

РУ-6кВ ООО "ТМТ"

3D013285

ЦЭ6850

300/5

6000/100

3600

прибор учёта на границе раздела сетей

-

Ростовская обл., г. Таганрог, Комсомольский спуск, 1, ТСРЗ

52

ПС 110/6кВ Т-17 КЛ-6кВ №178/1 к РУ-6кВ ООО "ТМТ" КЛ-6кВ №4 к ТП-6/0,4кВ №1 

РУ-6кВ ООО "ТМТ"

39027598

ЦЭ6850

150/5

6000/100

1800

прибор учёта на границе раздела сетей

-

Ростовская обл., г. Таганрог, Комсомольский спуск, 1, ТСРЗ

53

ПС 35/6кВ Т-7 КЛ-6кВ №702 к РУ-6кВ ООО "ТМТ" КЛ-6кВ №17 к ТП-6/0,4кВ №1 

РУ-6кВ ООО "ТМТ"

095349853

СЕ303

150/5

6000/100

1800

прибор учёта на границе раздела сетей

-

Ростовская обл., г. Таганрог, Комсомольский спуск, 1, ТСРЗ

54

ПС 110/6кВ Т-9 КЛ-6кВ №927 КТП-6/0,4кВ №985А

Прибор учёта в точке приёма на границе балансовой принадлежности отсутствует. До момента установки прибора учёта объём принятой электроэнергии рассчитывается в соответствии с абз. 7 п. 183 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее - Основные положения): В случае неустановки прибора учета в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, если иное не установлено настоящим пунктом, объем принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций) электрической энергии определяется вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию в следующем порядке (абз.1, 2, 3 п. 183 Основных положений): при непредставлении показаний расчетного прибора учета, установленного в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, а также в случае 2-кратного недопуска к такому расчетному прибору учета лиц, которые в соответствии с пунктом 168 Основных положений имеют право проводить его проверки, объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), определяется начиная с даты, когда наступили указанные события, исходя из показаний контрольного прибора учета, а при его отсутствии:объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства данной сетевой организации, определяется исходя из максимальных среднесуточных значений за месяц, в котором было зафиксировано наибольшее поступление в сеть по данной точке поставки за прошедший год;объем электрической энергии, отпущенной из объектов электросетевого хозяйства сетевой организации в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций, определяется по минимальным среднесуточным значениям за месяц, в котором был зафиксирован наименьший отпуск из сети по данной точке поставки за прошедший год.

<

...> ПТМ

55

ПС 110/6кВ Т-9 ЦРП-6кВ АО "Таганрогский завод Прибой" КЛ-6кВ №24 к КТП №25А

яч.№24 ЦРП-6кВ

009211068000406

СЕ303

50/5

6000/100

600

прибор учёта на границе раздела сетей

-

Присоединение опосредованно через сети АО «Таганрогский завод «Прибой» 

56

ПС 110/6кВ Т-9 КЛ-6кВ №932 к внутризаводскому оборудованию ООО "Лемакс"

яч.№32 РУ-6кВ

01171274

А1805 R-DW-4

600/5

6000/100

7200

приборы учёта на границе раздела

-

<

...>

57

ПС 110/6кВ Т-9 КЛ-6кВ №921  к внутризаводскому оборудованию ООО "Лемакс"

яч.№21 РУ-6кВ

01171231

А1805 R-DW-4

600/5

6000/100

7200

приборы учёта на границе раздела

-

<

...>

58

ПС 110/35/6кВ Т-11 КЛ-6кВ №117 ТП №165 КЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ №265А

Прибор учёта в точке приёма на границе балансовой принадлежности отсутствует. До момента установки прибора учёта объём принятой электроэнергии рассчитывается в соответствии с абз. 7 п. 183 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее - Основные положения): В случае неустановки прибора учета в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, если иное не установлено настоящим пунктом, объем принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций) электрической энергии определяется вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию в следующем порядке (абз.1, 2, 3 п. 183 Основных положений): при непредставлении показаний расчетного прибора учета, установленного в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, а также в случае 2-кратного недопуска к такому расчетному прибору учета лиц, которые в соответствии с пунктом 168 Основных положений имеют право проводить его проверки, объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), определяется начиная с даты, когда наступили указанные события, исходя из показаний контрольного прибора учета, а при его отсутствии:объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства данной сетевой организации, определяется исходя из максимальных среднесуточных значений за месяц, в котором было зафиксировано наибольшее поступление в сеть по данной точке поставки за прошедший год;объем электрической энергии, отпущенной из объектов электросетевого хозяйства сетевой организации в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций, определяется по минимальным среднесуточным значениям за месяц, в котором был зафиксирован наименьший отпуск из сети по данной точке поставки за прошедший год.

 

59

ПС 110/35/6кВ Т-11 КЛ-6кВ №117 ТП №96  КЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ №265А

Прибор учёта в точке приёма на границе балансовой принадлежности отсутствует. До момента установки прибора учёта объём принятой электроэнергии рассчитывается в соответствии с абз. 7 п. 183 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее - Основные положения): В случае неустановки прибора учета в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, если иное не установлено настоящим пунктом, объем принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций) электрической энергии определяется вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию в следующем порядке (абз.1, 2, 3 п. 183 Основных положений): при непредставлении показаний расчетного прибора учета, установленного в границах объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, а также в случае 2-кратного недопуска к такому расчетному прибору учета лиц, которые в соответствии с пунктом 168 Основных положений имеют право проводить его проверки, объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), определяется начиная с даты, когда наступили указанные события, исходя из показаний контрольного прибора учета, а при его отсутствии:объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства данной сетевой организации, определяется исходя из максимальных среднесуточных значений за месяц, в котором было зафиксировано наибольшее поступление в сеть по данной точке поставки за прошедший год;объем электрической энергии, отпущенной из объектов электросетевого хозяйства сетевой организации в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций, определяется по минимальным среднесуточным значениям за месяц, в котором был зафиксирован наименьший отпуск из сети по данной точке поставки за прошедший год.

 

Приём из сетей МУП "Таганрогэнерго"

Производственное отделение Юго-Западные электрические сети

1

ПС 110/35/6кВ Т-25 РУ-6кВ яч.№2 КВЛ-6кВ отпайка от  оп.№20 к КТП-6/0,4кВ б/н

оп.№20 ПКУ-6кВ

102183012

СЕ 303

50/5

6000/100

600

прибор учёта на границе раздела сетей

 -

ИП  ФИО12, 

<

...>

2

ПС 110/6кВ Т-9 ТП-6/0,4кВ №276 (ПАО "Прибой")  КЛ-0,4кВ, магазин, ул. Б.Бульварная, 11

ВРУ-0,4кВ магазина

0851780603416489

ЦЭ6803ВМ

1

-

1

ΔЭл = (Эа^2+Эр^2)*R*Кф^2 / (10^3 * U^2  * Tп)

ООО "ПК-ЭНЕРГО"

<

...>

3

ПС 35/6кВ Т-7 КЛ-6кВ №708 ТП-6/0,4кВ №261 КЛ-0,4кВ, нежилые помещения, ул.Биржевый спуск, 8/2 

ВРУ-0,4кВ магазина

009359026008206

ЦЭ6803ВМ

200/5

-

40

ΔЭл = (Эа^2+Эр^2)*R*Кф^2 / (10^3 * U^2  * Tп)

ООО "ПК-ЭНЕРГО"

<

...>

4

ПС 110/35/10кВ Троицкая-1 ВЛ-10кВ №5/3 оп.№4 ВЛ-10кВ "Сады" отпайка от оп.№55/6 к КТП №504

РУ-0,4кВ КТП №504

119449500

ЦЭ6803ВМ

300/5

-

60

∆Этр = ∆Рхх * Тп + ∆Ркз * Эа^2 / (Тр * cosф ^2 * Sн^2)                                                                          ΔЭл = (Эа^2+Эр^2)*R*Кф^2 / (10^3 * U^2  * Tп)

ООО "ПК-ЭНЕРГО"

<

...>

5

ПС 110/35/10кВ Троицкая-1 ВЛ-10кВ №5/3 оп.№11 ВЛ-10кВ "Сады"  к КТП-10/0,4кВ ДНТ "Скиф"

РУ-0,4кВ КТП ДНТ "Скиф"

011068079003594

ЦЭ6803В

800/5

-

160

∆Этр = ∆Рхх * Тп + ∆Ркз * Эа^2 / (Тр * cosф ^2 * Sн^2)                                                                          ΔЭл = (Эа^2+Эр^2)*R*Кф^2 / (10^3 * U^2  * Tп)

ООО "ПК-ЭНЕРГО"

<

...>,  ДНТ " Скиф"

6

ПС 110/35/10кВ Троицкая-1 ВЛ-10кВ №5/3 оп.№4 ВЛ-10кВ "Сады"  к КТП №392А

РУ-0,4кВ КТП №392А

54001300

Нева МТ 314

600/5

-

120

∆Этр = ∆Рхх * Тп + ∆Ркз * Эа^2 / (Тр * cosф ^2 * Sн^2)                                                                          ΔЭл = (Эа^2+Эр^2)*R*Кф^2 / (10^3 * U^2  * Tп)

ООО "ПК-ЭНЕРГО"

<

...>, СНТ "Радуга"

7

ПС 110/35/10кВ Троицкая-1 ВЛ-10кВ №5/3 оп.№4 ВЛ-10кВ "Сады" к КТП №107А

РУ-0,4кВ КТП №107А

54001186

Нева МТ 314

200/5

-

40

∆Этр = ∆Рхх * Тп + ∆Ркз * Эа^2 / (Тр * cosф ^2 * Sн^2)                                                                          ΔЭл = (Эа^2+Эр^2)*R*Кф^2 / (10^3 * U^2  * Tп)

ООО "ПК-ЭНЕРГО"

<

...>, СНТ "Радуга" 

Приём из сетей ООО «РСК»

Производственное отделение Юго-Западные электрические сети

1

ПС 110/10кВ Т-27 КВЛ №27-22 отпайка ВЛ-10кВ от оп.б/н к КТП-10/0,4кВ Таганрогское ГОРПО

РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ Таганрогское ГОРПО

65816424

ЦЭ6803В

300/5

 -

60

∆Этр = ∆Рхх * Тп + ∆Ркз * Эа^2 / (Тр * cosф ^2 * Sн^2)                                                                          ΔЭл = (Эа^2+Эр^2)*R*Кф^2 / (10^3 * U^2  * Tп)

ООО "ПК-ЭНЕРГО"

Таганрогское ГОРПО, 

<

...>

Транзит ОАО «РЖД» 

1

ПС 110/6кВ Т-5 КЛ-6кВ №5 ТП №956 КЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ №905А ФИО11 КЛ-6кВ к ТП №902

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

2

ПС 110/6кВ Т-5 КЛ-6кВ №5 ТП №6 КТП-6/0,4кВ №905А ФИО11 КЛ-6кВ к ТП №902

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Отдача в сети ООО "Радиус"

Производственное отделение Юго-Западные электрические сети

1

ПС 110/10кВ Т-27 КЛ-10кВ №27-05/1 отпайка от оп.№29 к ТП-10/0,4кВ ООО "РИУ"

РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ ООО "РИУ"

006485066000001

СЕ 304

600/5

 -

120

∆Этр = ∆Рхх * Тп + ∆Ркз * Эа^2 / (Тр * cosф ^2 * Sн^2)                                                                          ΔЭл = (Эа^2+Эр^2)*R*Кф^2 / (10^3 * U^2  * Tп)

ООО "РАДИУС"

г. Таганрог, шс. Поляковское,20/2

2

ГСК-34 (от ПС Т-27 РУ-10кВ яч.б/н КЛ-10кВ №274/1) 

РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ ГСК-34

008656018001315

ЦЭ6803В

150/5

 -

30

∆Этр = ∆Рхх * Тп + ∆Ркз * Эа^2 / (Тр * cosф ^2 * Sн^2)                                                                          ΔЭл = (Эа^2+Эр^2)*R*Кф^2 / (10^3 * U^2  * Tп)

ООО "РАДИУС"

<

...>

Примечание:

1. ∆Эт  -    потери активной энергии в трансформаторе (кВт*ч): 

∆Рхх -  потери х.х. трансформатора (кВт);

cosф - коэффициент мощности;

Тп      -  полное число часов работы трансформатора;

Эа - потребление активной эл. энергии за расчётный период, кВтч;

Тр      - число часов работы трансформатора в месяц с номинальной нагрузкой;  

Sн - номинальная мощность трансформатора, кВА.

∆Ркз -  потери в меди (короткого замыкания) (кВт); 

2. ΔЭл - потери эл. энергии в линии (кВт*ч):

Эа - потребление активной эл. энергии за расчётный период;

 U - уровень напряжения в линии;

Эр - потребление реактивной эл. энергии за расчётный период;

Tп - полное число часов работы линии за расчётный период, час;                

R - величина сопротивления линии;

Кф-коэффициент учитывающий формы графика за расчетный  период принимается равным 1,15; согласно уровню напряжения питающей линии (6-10, 0,4кВ).

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ПК-Энерго» (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>) в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>)  расходы по оплате государственной пошлины в сумме 6 000 рублей.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

СудьяФИО1 Б.