АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (р е з о л ю т и в н а я ч а с т ь)

Дело № А13-10811/2024

город Вологда

01 декабря 2025 года

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области,

р е ш и л:

исковые требования автономного учреждения дополнительного

образования «Спортивная школа олимпийского резерва «Витязь»

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) удовлетворить в полном объеме.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Строительное

монтажное управление «Вологдагражданстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН

<

***>) в течение тридцати календарных дней со дня вступления

настоящего решения суда в законную силу в рамках исполнения гарантийных

обязательств устранить недостатки работ, выполненных по государственному

контракту от 10.07.2020, а именно:

устранить протечки по деформационному шву по оси 11 между 2 и 3

этажом (примыкание эксплуатируемой кровли) в помещении 217;

устранить протечки между нижними 3. 4 ступенью и стеной лестничного

марша индивидуально-теплового пункта (ИТП 1) и у двери входа в ИТШ,

устранить протечки в помещении 245 вдоль оси 25, устранить протечки на кровле в осях 6-7; 20-21,

устранить протечки на кровле КПП.

устранить системы ОДК на участок тепловой сети от ИТП 2 на подогрев

футбольного поля,

устранить протечки по деформационному шву в осях 20/21, устранить протертости тента на кровле АБК,

устранить протечки в соединениях желобов дождевой системы вокруг

кровли здания трибун,

устранить провал тротуарной плитки на пешеходной зоне около здания

трибун,

устранить провал брусчатки у ливневых лотков за АБК,

устранить неровности брусчатки вокруг колодца ливневой канализации рядом с АБК,

отремонтировать 4 вытяжных канальных вентилятора в крытое тентовое укрытие (КТУ);

устранить последствия затопления подвального помещения в здании трибун: течь в подвальном помещении по оси 15-16 (деформационный шов); течь в подвальном помещении в коридоре по информационному шву в осях 15-15.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительное монтажное управление «Вологдагражданстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва «Витязь» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 6000 руб. в качестве уплаты государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.

Судья Л.А. Соколова