3643/2023-399700(1) 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 http://www.spb.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-57129/2023

27 сентября 2023 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена 29 августа 2023 года. Полный текст решения  изготовлен 27 сентября 2023 года.  

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:  судьи Орловой Е.А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  

ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску: истец: акционерное общество "МОСГАЗ" 

(адрес: 105120, Москва, Мрузовский переулок, дом 11, строение 1, ОГРН: 

<

***>,  дата присвоения ОГРН: 28.12.2012, ИНН: 

<

***>),  

ответчик: общество с ограниченной ответственностью «ПЕЛЕНГ», 

(адрес: 192029, Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Невская застава, Ольги  Берггольц 

<

...>, литера Е, помещ. 3-Н кабинет 4 рабочее место 3,  ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 09.08.2012, ИНН: 

<

***>),  

о взыскании задолженности, при участии: от истца: представитель ФИО2 по дов. от 30.12.2022 г. № 20-03/374, от ответчика: не явился, извещен, 

установил:

Истец – акционерное общество «МОСГАЗ», обратился в Арбитражный суд города  Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ответчику – общество с ограниченной  ответственностью «ПЕЛЕНГ», о взыскании 165 147 рублей 92 копеек неосновательного  обогащения в виде стоимости работ на восстановление газопровода по аварийной заявке от  26.07.2022 № 33689.  

Определением суда от 27.06.2023 г. стороны были извещены, что при наличии условий,  указанных в п. 1 ст. 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  (далее - АПК РФ), и отсутствии возражений лиц, участвующих в деле, 29.08.2023 г.  подготовка дела к судебному разбирательству будет завершена, и дело будет рассмотрено в  судебном заседании арбитражного суда первой инстанции. Возражений не поступило, суд  признал дело подготовленным, определил завершить подготовку дела к судебному  разбирательству, и рассмотрел дело в судебном заседании арбитражного суда первой  инстанции.  

Истец поддержал заявленные исковые требования. 

Надлежащим образом извещенный по всем представленным в арбитражный суд  адресам ответчик, в судебное заседание не явился, мотивированных возражений не  

представлено, что не препятствует рассмотрению дела в его отсутствии по  имеющимся в материалах дела доказательствам в соответствии со статьями 123, 156 АПК  РФ.  

Исследовав материалы дела, выслушав представителя истца, арбитражный суд  установил, что исковые требования подлежат удовлетворению.  

Арбитражный суд установил: 

Между АО «МОСГАЗ» (далее также - Истец) и ООО «ПЕЛЕНГ» (далее также -  Ответчик) возникли гражданско-правовые отношения вследствие оказания услуг по  локализации и ликвидации аварийной ситуации.  

26 июля 2022 года в 17 часов 26 минут в Управление аварийно-восстановительных  работ (далее - УАВР) АО «МОСГАЗ» поступила заявка № 33689 о запахе газа на улице рядом  с домом по адресу: 

<

...>.  

По прибытию сотрудников УАВР АО «МОСГАЗ» к месту аварийной ситуации была  установлено, что при выполнении ООО «ПЕЛЕНГ» земляных работ в охранной зоне был  поврежден подземный стальной газопровод, в результате чего произошла утечка газа в  атмосферу.  

Сотрудниками УАВР АО «МОСГАЗ» были проведены работы по локализации и  ликвидации аварии: подготовка к проведению сварочных работ, с помощью сварки  восстановлен стояк сифона, установлена муфта с пробкой d-25 мм, засыпан котлован,  установлен ковер.  

По факту аварийной ситуации 26.07.2022 составлен протокол, подписанный  представителем ООО «ПЕЛЕНГ» ФИО3 и старшим мастером САВР АО  «МОСГАЗ» ФИО4 В Протоколе отражены место и характеристика механического  повреждения газопровода, допущенные нарушения, приведшие к его повреждению. В  объяснениях ФИО3 указал, что «в ходе перемещения земляных масс, машинист  погрузчика не увидел газовый ковер, что привело к его смещению, с последующим  повреждением трубы».  

Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением  Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 (далее - Правила охраны газораспределительных  сетей) предусмотрено, что:  

хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не  предусмотренная пунктами 14 и 15 Правил охраны газораспределительных сетей, при  которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на  глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения  эксплуатационной организации газораспределительных сетей (п. 16 Правил охраны  газораспределительных сетей);  

лица, имеющие намерение производить работы в охранной зоне газораспределительной  сети, обязаны не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ пригласить представителя  эксплуатационной организации газораспределительной сети на место производства работ.  Эксплуатационная организация обязана обеспечить своевременную явку своего  представителя к месту производства работ для указания трассы газопровода и осуществления  контроля за соблюдением мер по обеспечению сохранности газораспределительной сети (п.  23 Правил охраны газораспределительных сетей).  

Действующими Правилами безопасности при строительстве подземных сооружений ПБ  03-428-02, утвержденными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 02.11.2001 № 49 (далее  - Правила безопасности), предусмотрено, что:  

организации, осуществляющие строительство, должны иметь уведомления владельцев  коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне строительства (пункт 1.2.2 Правил  безопасности);  

приказом по организации должны быть назначены инженерно-технические работники,  ответственные за безопасное выполнение земляных работ, связанных с разрытием и  перекладкой коммуникаций. Земляные работы должны производиться в соответствии с  действующими требованиями строительных норм и правил (пункт 4.1 Правил безопасности);  

до начала работ по строительству подземных сооружений лица технического надзора должны быть ознакомлены с расположением 

3643/2022-31853(1) 

существующих подземных сооружений и коммуникаций (пункт 4.2 Правил  безопасности);  

- разрытие шурфов для уточнения местоположения коммуникаций должно  производиться в присутствии представителя эксплуатирующих их организаций. В зоне  действующих подземных коммуникаций на расстоянии ближе 2 м по горизонтали или 1  м по вертикали от них применять землеройную технику запрещается. Разработка  грунта в таких условиях разрешается только ручным инструментом (пункт 4.3 Правил  безопасности).  

Правилами проведения земляных работ, установки временных ограждений,  размещения временных объектов в городе Москве, утвержденными постановлением  Правительства Москвы от 19.05.2015 № 299-ПП (далее - Правила проведения земляных  работ), предусмотрено, что до начала проведения земляных работ необходимо  осуществить следующие мероприятия:  

оформить имущественные отношения в установленном порядке и получить все  необходимые разрешения, согласования, заключения и иные документы, подлежащие  оформлению в соответствии с требованиями федеральных законов и иных правовых  актов Российской Федерации, законов города Москвы и иных правовых актов города  Москвы (пункт 2.3.1 Правил проведения земляных работ);  

в срок не позднее трех календарных дней до начала производства земляных работ  исполнитель работ извещает о начале указанных работ заказчика, эксплуатационные  организации подземных сетей и коммуникаций, находящихся в зоне работ,  правообладателей (балансодержателей) территорий, на которых осуществляется  производство работ (пункт 2.3.2 Правил проведения земляных работ).  

Системный анализ положений вышеуказанных нормативно-правовых актов  позволяет сделать вывод о том, что владельцы сетей и коммуникаций, в зоне  расположения которых планируется производство земляных работ, должны быть  извещены о дате начала таких работ, а также принять участие в фактическом уточнении  их местоположения.  

Однако, каких-либо уведомлений о вызове от ООО «ПЕЛЕНГ» АО «МОСГАЗ» не  получало.  

В связи с необходимостью устранения последствий аварии, сотрудниками УАВР  АО «МОСГАЗ» были проведены аварийно-восстановительные работы, стоимость  которых составила: 165 147 (сто шестьдесят пять рублей сто сорок семь) рублей 92  копеек (калькуляция от 31.07.2022 года № 20).  

Затраты на восстановление линейных сооружений учитывают затраты на  восстановление повреждения: стоимость расходных материалов, стоимость пробега  автотранспорта для выезда на место повреждения, развозки персонала, материалов,  стоимость задействования специальных технических средств (передвижные питающие,  усилительные и регенерационные станции и др.), оплата по действующим расценкам  всех произведенных работ - строительных, монтажных (прокладка по временному и  капитальному вариантам, монтаж муфт и др.) и измерительных (измерение  смонтированных газопроводов), накладные расходы, другие не перечисленные выше  статьи расходов с учетом характера повреждения и местных условий.  

Согласно пункту 50 Правил охраны газораспределительных сетей, убытки,  причиненные организации - собственнику газораспределительной сети или  эксплуатационной организации в результате блокирования или повреждения  газораспределительной сети либо в результате иных действий, нарушающих  бесперебойную или безопасную работу газораспределительной сети, исчисляются и  взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

Дополнительно поясняю, что в случае возникновения аварийной ситуации АО  «МОСГАЗ» руководствуется Планом мероприятий по локализации и ликвидации  последствий аварий на сетях газоснабжения и газопотребления города Москвы,  

5 А56-27433/2020 

утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 №  116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и  Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации  последствий аварий на опасных производственных объектах (Постановление  Правительства РФ от 15.09.2020 № 1437), строительными нормами и правилами,  правилами пожарной безопасности, инструкциями по охране труда и пр. Указанные  документы предусматривает комплекс организационных и технологических  мероприятий, направленных на оперативное и качественное устранение  технологического нарушения на сетях газоснабжения города Москвы.  

Таким образом, в результате действий работников ООО «ПЕЛЕНГ», которые  повредили газопровод низкого давления, на стороне Ответчика возникло  неосновательное обогащение в размере стоимости работ по восстановлению  газоснабжения: 165 147 рублей 92 копеек.  

В соответствии со ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим  образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных  правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее  изменение его условий не допускаются (ст. 310 ГК РФ).  

Принимая во внимание вышеизложенное, исковые требования подлежат  удовлетворению, с отнесением расходов по госпошлине, на основании статьи 110 АПК  РФ, на Ответчика.  

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской  области  

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПЕЛЕНГ» в пользу  открытого акционерного общества «МОСГАЗ» 165.147 руб. 92 коп. неосновательного  обогащения и 5.954 руб. расходов по госпошлине.  

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия Решения.  

Судья Орлова Е.А.