425/2019-127497(3) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 20 сентября 2019 года 

по делу А33-16956/2018 Красноярск 

20 сентября 2019 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить, 

обязать общество с ограниченной ответственностью «Перспектива» в силу  муниципальных контрактов № 5 от 06.06.2016 года, № 7 от 07.06.2016 года, № 4 от  07.06.2016 года, № 16 от 05.08.2016 года, в срок до 01.08.2020 года, безвозмездно устранить  недостатки (дефекты), выявленные в квартирах № 13, № 14, № 15, № 17 в доме № 5А по ул.  Гагарина в селе Тасеево Тасеевского района Красноярского края, а также в общем  имуществе собственников помещений в многоквартирном доме № 5А по ул. Гагарина в с.  Тасеево Тасеевского района Красноярского края, путем выполнения следующих работ:  

1) полностью демонтировать наружную облицовку дома (виниловый сайдинг,  утеплитель и пароизоляцию) на площади 660,3 кв.м.;  

2) по необходимости над дверными и оконными проемами здания выполнить пропилы в  стенах для образования зазора между верхней частью блоков и стеной, заполнить  выполненные зазоры герметиком пенополиуретановым «Пена монтажная» (Пеносил) или  эквивалентным материалом. Объем и необходимость работ определяется после снятия  облицовки стен;  

3) произвести заполнение межвенцовых соединений стен из бруса паклей  эквивалентным материалом на площади 660,3 кв.м.;  

4) восстановить наружную облицовку дома (пароизоляцию, утеплитель, виниловый  сайдинг) на площади 660,3 кв.м.;  

5) облицевать цоколь здания плиткой «Краспан колор минерит»  эквивалентным материалом на площади 80 кв.м.;  

6) восстановить отмостку здания путем укладки бетона классом не ниже В15 (М 200),  толщиной не менее 10 сантиметров, шириной не менее 1 метра, уклоном не менее 1% и не  более 10%;  

7) восстановить целостность пароизоляционного слоя в чердачном помещении дома  путем снятия утеплительного слоя (опилки), нарушенного слоя пароизоляции с устройством  нового пароизоляционного слоя «Изоспан» или эквивалентным материалом и  восстановлением утеплителя на площади 300,8 кв.м.;  

8) в помещениях санузла квартир № 13, № 14, № 15, № 17, в помещении кухни квартиры   № 13 и в коридоре квартиры № 14 восстановить герметичность ^ест сопряжения  вентиляционных шахт и труб с межэтажным и чердачным перекрытиями путем заполнения  

известью строительной не гашенной комовой или герметиком пенополиуретановым «Пена  

монтажная» (Пеносил) или эквивалентным материалом; 

9) стояки канализационных труб, выведенных в чердачное помещение, вывести за  

кровлю здания (12 погонных метров); 

10) утеплить вентиляционные шахты в чердачном помещении минеральной ватой или  

эквивалентным материалом на площади 24 кв.м.; 11) в чердачном помещении установить слуховое окно (0,54 кв.м.); 

12) в облицовке стен коридоров и лестничных маршей 1-го, 2-го, 3-го этажей здания  

заменить деформированные гипсокартонные листы; 

13) в оконных блоках из ПВХ профиля квартир № 13, № 14, № 15, № 17 и общих  

помещениях дома устранить деформации и восстановить герметичность стыков в облицовке  

оконных откосов и отливов; 14) в квартире № 13 (двухкомнатная квартира): 

- в помещении санузла устранить изгибы стеновых пластиковых панелей и  

трубопровода канализации, холодной и горячей воды; 

- в комнатах и кухне осуществить перетяжку полотна натяжного потолка с заменой  

клин-багета; 15) в квартире № 14 (однокомнатная квартира): - заменить входную дверную коробку и дверное полотно; 

- в помещении санузла устранить изгибы стеновых пластиковых панелей и  

трубопровода канализации, холодной и горячей воды; 

- в комнате и кухне осуществить перетяжку полотна натяжного потолка с заменой  

клин-багета; - в квартире № 15 (квартира-студия): 

- по обеим сторонам комнаты по всей длине стен заменить деформированные  

гипсокартонные листы; 

- в комнате и помещении санузла осуществить перетяжку полотна натяжного потолка с  

заменой клин-багета; - заменить деформированный оконный блок со стеклопакетом в комнате; 

16) в комнате, санузле, кухне и коридоре однокомнатной квартиры № 17 осуществить  

перетяжку полотна натяжного потолка с заменой клин-багета. 

Взыскать с ООО «Перспектива» в федеральный бюджет 6 000 руб. государственной  пошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд.  

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд  Красноярского края.  

Судья Г.Г. Петроченко