269/2021-3555(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; 

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-29327/2019

город Саратов

12 января 2021 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Муниципального унитарного предприятия «Саратовское  городское капитальное строительство и комплектация» удовлетворить.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Саргорстрой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Москва, в пользу Муниципального унитарного  предприятия «Саратовское городское капитальное строительство и комплектация» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Саратов, неустойку по договору подряда № 662 от  01.11.2016 в размере 1 630 185 руб. 40 коп., судебные расходы за проведение судебной  экспертизы в размере 30 000 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в  размере 29 302 руб.  

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Саргорстрой», г. Москва,  устранить недостатки работ в многоквартирном жилом доме по адресу: Саратовская область,  муниципальное образование «

<

...>, а именно:  

1) отслоение штукатурного и лакокрасочного покрытия цоколя в количестве  1м2+1м2;  

2) осаждение фундамента, появление в нем трещин и микроразрушений в количестве  1 м.п.;  

3) отслоение штукатурного и лакокрасочного покрытия крыльца б/с А со стороны  двора в количестве 1 м2;  

4) отсутствие цементной стяжки бетонного покрытия крыльца б/с Б со стороны двора  в количестве 3,6 м2;  

5) отслоение штукатурного и лакокрасочного покрытия крыльца б/с Б со стороны  двора в количестве 10 м2;  

6) отсутствие цементной стяжки бетонного покрытия крыльца б/с Б со стороны двора  в количестве 4,32 м2;  

7) разрушение бетонного крыльца подъездного, б/с А со стороны двора в количестве  0,5 м2;  

8) отслоение штукатурного и лакокрасочного покрытия местами у входа в подвал в  количестве 1 м2;  

9) дефекты по входным ступеням у входа в подвал в количестве 2 м2; 

10) отсутствие цементной стяжки бетонного покрытия входов в подвал в количестве  4,5 м2;  

11) нарушение целостности примыкания отмостки и цоколя в торцах здания в  

количестве 26 м.п.; 

12) нарушение целостности асфальтового покрытия тротуара в количестве 20 м.п.  

Работы выполнить в соответствии с ведомостью объема работ определенных  

судебной строительно-технической экспертизой ООО «Экспертиза-Сервис» № Э-3384 от  

28.12.2020г. (страницы 44-49), выполнить следующие виды работ: Ремонт отмостки и тротуара: - ремонт тротуаров из литого асфальта; - ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см; Ремонт отделочных покрытий цоколя: 

- ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков  

стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и  

акриловыми герметиками; 

- очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с  

земли и лесов; 

- нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень,  

кирпич, бетон ит.д.); 

- оклейка поверхностей стеклотканью: на эпоксидной шпатлевке в 1 слой по бетонной  

поверхности; 

- нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень,  

кирпич, бетон и т.д.); 

- окраска фасадов акриловыми составами: с люлек вручную с подготовкой  

поверхности; Крыльца и приямки: 

- ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно- 

известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм; 

- окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке  

стен; - ремонт ступеней: бетонных; 

- устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм. Ремонт полов в приямках спуска в  

подвал со стороны тыльного фасада; 

- устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм. (Устройство покрытия на  

площадках входных групп); 

- окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград:  

художественных с рельефом за 2 раза (окраска пандусов); 

- окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград:  

без рельефа за 2 раза (окраска перил); Ремонт стыков панелей стеновых на лоджии: 

- ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков  

стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и  

акриловыми герметиками; 

- огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:  

простых с люлек; 

- шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:  

простых с люлек; 

- окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов:  

простых за 2 раза с люлек; - заделка трещин в стенах: цементным раствором. 

Исполнительные листы выдать после вступления судебного акта в законную силу.  

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока  

со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. 

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не  изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в  течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме через Арбитражный  суд Саратовской области.  

Направить копии решения арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в  соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации.  

Судья Арбитражного суда 

Саратовской области ФИО1  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 17.09.2020 13:10:11

 Кому выдана ФИО1