Арбитражный суд Калининградской области Рокоссовского ул., д. 2-4, г. Калининград, 236016 E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru http://www.kaliningrad.arbitr.ru Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А21-7441/2019

г. Калининград

24 декабря 2020 

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Администрации муниципального образования «Славский  городской округ» удовлетворить частично.  

Обязать ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ» в течение месяца с даты  вступления в законную силу решения суда устранить выявленные недостатки в выполненных  по Муниципальному контракту № 64/2018 работах, а именно: заменить плитку «Крест» (серая) с  перекладкой всего покрытия в объеме 252,0726 м2; заменить поврежденные плитки с шириной  раскрытия трещин, превышающих 0,05 мм., в количестве 12 штук; заменить поврежденные  плитки с дефектами качества поверхности и внешнего вида, превышающими по размерам и  количеству нормативные требования в количестве 30 штук; заменить плитку с неровной  подрезкой тротуарной плитки при примыкании к бортовым камням и отмостке здания Дома  культуры, имеющих зазоры свыше 10 мм, в количестве 8 штук; переложить тротуарную плитку  с устранением превышений, где при обследовании просветов между тротуарной плиткой и  рейкой, вертикальные смещения в швах между плитками достигают 9 мм, в объеме 60 м2;  переложить плитку с устранением неровностей, где крышка люка колодца ГТС расположена  ниже обрамляющих ее тротуарных плит на 12 мм., в объеме 4 м2; переложить плитку с  устранением неровностей, где примыкание тротуарной плитки к пандусу входа в Дом культуры  выполнено неровно, образуя перепад по высоте, в объеме 1 м2; переложить плитку по  подготовленному основанию, на поврежденном участке покрытия из тротуарных плиток,  расположенный на повороте с ул. Садовой на ул. Советскую, в объеме 0,3 м2; заполнить швы  песком на имеющихся отдельных участках с незаполненными швами между плитками, в  объеме 5 м.пог.; переустановить бортовые камни, где в линии установки бортовых камней со  стороны бокового северо-восточного фасада здания Дома культуры имеются отклонения 10 мм,  в количестве 6 штук.  

Взыскать с ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ» в пользу Администрации  муниципального образования «Славский городской округ» 11 204,66 руб. штрафа, 96 000 руб. в  возмещение расходов по судебной экспертизе.  

В удовлетворении остальной части требований Администрации муниципального  

образования «Славский городской округ» отказать. 

В удовлетворении встречных исковых требований ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ  

НАПРАВЛЕНИЕ» отказать. 

Взыскать с ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ» в доход федерального  

бюджета 11 047 руб. государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца с даты его принятия в Тринадцатый  арбитражный апелляционный суд.  

Судья Т.В.Пахомова