АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 70, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99.  

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, д. 36А; тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761.  

http://www.irkutsk.arbitr.ru. Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А19-27121/2018

г. Иркутск

24 января 2019 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Профистрой» в  трехмесячный срок со дня вступления решения в законную силу устранить выявленные в  пределах гарантийного срока недостатки объектов долевого строительства в жилом  многоквартирном доме, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Братск, жилой  район Центральный, ул. Гагарина, д. 111 (строительный адрес: г. Братск, жилой район  Центральный, ул. Возрождения, стр. № 2643, 1 этап), а именно:  

 № муниципального контракта 

 № квартиры 

Требования по безвозмездному устранению  недостатков объектов долевого строительства,  выявленных в пределах гарантийного срока  

Ф.2016.341334  

50 

Выполнить замену балконной группы 

Выполнить замену ручки балконной двери 

Выполнить замену оконного блока  

Выполнить регулировку окон 

Выполнить регулировку ручек на окнах 

66 

Выполнить замену стеклопакета 

Ф.2016.341343  

101 

Выполнить замену плинтуса 

Установить заглушки на плинтусы  

Выполнить замену выключателя 

Выполнить замену дверного звонка  

109 

Выполнить замену балконной двери  

Выполнить переустановку плинтуса  

Ф.2016.341344  

52 

Выполнить замену счетчика ХВС  

67 

Заменить ручку на балконной двери  

Отрегулировать балконную дверь  

Ф.2016.341350  

79 

Выполнить регулировку двери 

Выполнить демонтаж и монтаж дверной коробки  

в ванной комнате. 

Выполнить замену ручки 

Выполнить замену окон 

Ф.2016.341358  

44 

Отрегулировать окна 

Выполнить замену ручки балконной двери  

Ф.2016.341360  

86 

Выполнить замену подоконника 

Выполнить замену замка на входной двери  

102 

Отрегулировать балконную дверь 

Выполнить замену ванны 

Ф.2016.341361  

83 

Закрепить унитаз 

107 

Выполнить демонтаж уложенного линолеума и  его повторную укладку на клеящую мастику  

Выполнить замену смесителя 

Выполнить установку запорной арматуры унитаза  

Закрепить крышку распределительной коробки  

Выполнить замену стеклопакетов в зале, комнате  и на кухне.  

Закрепить КИВ 

Ф.2016.341373  

82 

Выполнить замену стеклопакета 

Установить ручку на входную дверь  

106 

Выполнить замену запорной арматуры унитаза  

Отрегулировать входную дверь 

Ф.2016.341375  

54 

Выполнить замену входной двери 

56 

Выполнить замену кранов на кухне и в ванной  

Закрепить ванну 

Устранить засор в ванной 

Произвести регулировку окон во всех комнатах  

62 

Выполнить замену стеклопакета 

Выполнить замену натяжного потолка  

Отрегулировать балконную дверь 

Ф.2016.341377  

89 

Произвести замену кранбуксы в ванной и на  кухне  

97 

Выполнить замену стеклопакетов 

Выполнить замену подоконника 

104 

Заменить поддон на ванну 

105 

Выполнить замену откоса окна на кухне 

112 

Заменить поддон на ванну 

Выполнить перемонтаж проводов освещения  

Выполнить ревизию кровельного ковра на  предмет протечек с устранением обнаруженных  дефектов; выполнить просушивание и  механическую расчистку поверхности от краски,  обработать средством от патогенной микрофлоры,  произвести окраску поверхности  

Ф.2016.243331  

24 

Заменить поддон на ванну 

Закрепить унитаз 

Выполнить замену запорной арматуры унитаза  

Ф.2016.343391  

19 

Закрепить унитаз 

Закрепить обналичку на всех окнах  

Ф.2016.343416  

2 

Заменить запорную арматуру унитаза  

Закрепить розетку 

Демонтировать неработающий выключатель,  выполнить установку нового  

34 

Выполнить замену обналички окна в кухне  

Ф.2016.343421  

40 

Отрегулировать балконную дверь  

Ф.2016.349345  

23 

Выполнить замену стеклопакета 

Ф.2016.349378  

9 

Выполнить замену ванны 

Выполнить замену КИВ 

Выполнить замену замка 

Отрегулировать входную дверь 

17 

Демонтировать порог, выполнить запенивание  пустот, закрепить порог на прежнее место  

Отрегулировать балконную дверь  

Ф.2016.355797  

49 

Выполнить замену счетчика ХВС  

73 

Выполнить замену балконной двери 

Отрегулировать входную дверь 

80 

Выполнить регулировку окон во всей квартире 

Ф.2016.355850  

103 

Отрегулировать балконную дверь  

Выполнить замену откоса балконной двери  

Демонтировать порог, выполнить запенивание  пустот, закрепить порог на прежнее место  

111 

Выполнить замену стеклопакета на кухне  

Ф.2016.341334  Ф.2016.341343  Ф.2016.341344  Ф.2016.341350  Ф.2016.341358  Ф.2016.341360  Ф.2016.341361  Ф.2016.341373  Ф.2016.341375  Ф.2016.341377  Ф.2016.243331  Ф.2016.343391  Ф.2016.343416  Ф.2016.343421  Ф.2016.349345  Ф.2016.349378  Ф.2016.355797  Ф.2016.355850  

Кровля 

Выполнить уборку строительного мусора  

Выполнить герметичное примыкание воронок к  кровельному покрытию  

Подъезд № 3  

Выполнить ремонт кровли козырька; выполнить  просушивание и механическую расчистку  поверхности от краски, обработать средством от  патогенной микрофлоры, произвести окраску  поверхности  

Выполнить ревизию кровельного ковра на  предмет протечек с устранением обнаруженных  дефектов  

Подъезд № 2  

Выполнить установку 2 батарей силами  управляющей компании  

Выполнить установку входной двери силами  управляющей компании  

Заделать дыру ремонтным составом, произвести  окраску поверхности  

Выполнить замену почтовых ящиков силами  управляющей компании  

Выполнить ремонт кровли козырька; выполнить  просушивание и механическую расчистку  поверхности от краски, обработать средством от  патогенной микрофлоры, произвести окраску  поверхности  

Подъезд № 1  

Выполнить ремонт кровли козырька; выполнить  просушивание и механическую расчистку  поверхности от краски, обработать средством от  патогенной микрофлоры, произвести окраску  поверхности  

Придомовая  

Выполнить демонтаж старого покрытия,  

территория 

устранить провал грунта, выполнить укладку  нового асфальтобетонного покрытия  

Выполнить демонтаж старого покрытия с  последующей укладкой нового слоя  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Профистрой» в доход  

федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6 000 рублей. 

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Иркутской области в течение месяца после его принятия.  

Судья Н.А. Курц