Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ул. Мира, 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А75-24302/2023

18 июня 2024 г.

г. Ханты-Мансийск

 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи  Касумовой С.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем Федоровой А.В.,  рассмотрев в судебном заседании дело по иску муниципального казенного учреждения  "Управление капитального строительства и ремонта Березовского района" (628140,  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский р-н, пгт. Березово, ул.  Первомайская, д. 10, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью "Теремъ" (628242, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>), третье лицо муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение Детский сад "Ветерок" (ОГРН 

<

***>), об обязании выполнить  ремонтные работы в рамках гарантийных обязательств, при участии представителей  сторон:  

от истца - ФИО1 по доверенности от 27.05.2024, от иных лиц - не явились, 

руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 171, 176, 180, 181  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Теремъ" в течении  одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу произвести работы  по устранению недостатков выполненных работ по муниципальному контракту  

от 04.04.2022 № 10/22 "Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ "Ветерок"  

<

...> (идентификационный код закупки  223861300361586130100100040014391243) на объекте МБДОУ "Ветерок", расположенном  по адресу: Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

<

...> Д.59А, корпус 2:  

-установить на кровле здания снегозадерживающие устройства на карнизном  участке над несущей стеной (0,6 - 1,0 м от карнизного свеса), выше мансардных окон,  а также на других участках крыши общей длинной 90 метров в соответствии  со Сводом правил СП 17.13330.2017 и проектом шифр 28.21-01- 01 АС;  

-установить на кровле здания жалюзийные решетки на слуховые окна  в количестве 4-х штук в соответствии со Сводом правил СП 17.13330.2011 и проектом  шифр 28.21-01-01 АС;  

-обработать на кровле деревянные детали крыши огнебиозащитными составами  в соответствии с СНиП 2.03.11-85 и проектом 28.21-01-01-АС с получением результатов  испытаний качества огнезащитной обработки деревянных конструкций.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Теремъ" в пользу  муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства  и ремонта Березовского района" 50 000 руб. убытков, а также 6 000 руб. судебных  расходов по уплате государственной пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Теремъ" в доход  федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 000 руб.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Не вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в Восьмой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная  жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного  документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

Судья С.Г. Касумова