900109116_15895613 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

(в порядке ч. 2 ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-213682/16-31-2071

г. Москва

15 мая 2017г.

Арбитражный суд города Москвы в составе:  

Судьи Агафоновой Е.Ю. (единолично) при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ФГУП  "ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО  ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (125993,ГОРОД  МОСКВА,,,,ПРОСПЕКТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ,ДОМ 37,КОРПУС 7, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к ответчику АО "КОНЦЕРН ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ "АЛМАЗ -  АНТЕЙ" (121471,ГОРОД МОСКВА,,,,УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ,41, ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>)  

с привлечением третьего лица: 

Федеральная аэронавигационная служба (125993, 

<

...>)  

о взыскании 47 200 руб. при участии: по протоколу 

Р Е Ш И Л:

Обязать АО "КОНЦЕРН ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ "АЛМАЗ -  АНТЕЙ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение месяца с даты вступления  решения суда в законную силу выполнить гарантийные обязательства по  Государственному контракту № ГК-242-10/б от 17.09.2009 путем устранения  выявленных дефектов, а именно:  

- выполнить ремонт кровли здания нового ЦУП филиала «МЦ АУВД» ФГУП  «Госкорпорация по ОрВД», расположенного по адресу: 

<

...>, путем полного демонтажа кровельного покрытия, выполнения выравнивающей  стяжки с целью обеспечения качественной разуклонки поверхности, устройства  защитных фартуков парапетов на предмет гидроизоляции стен и примыканий  кровельного покрытия, выполнения кровельного покрытия с соблюдением требований  технологии и нормативных документов для данного вида работ;  

- устранить просадку тротуарной плитки (в осях : 14-17/Л-Н);  - заменить плитку на лестнице (в осях 18/Г-Д), ведущей к помещениям 22а, 226;  

- заменить плитку на лестнице (в осях 2-3/Л-М), ведущей к помещению 1; 

- заменить керамогранитную плитку на лестнице (площадка перед помещением 23  в осях 18/В-Г), ведущей к помещению 1;  

- заменить уличную тротуарную плитку в осях: 14-17/А (тротуар перед  центральным входом, площадки перед входом в помещения 39а, 39б, 22а, 22б), имеет  разрушения, трещины и просадку;  

- заменить стеклопакеты в помещении № 74 в количестве 1 шт., покрасить  стемолиты пом.74, 40 (стемолит);  

- выполнить локальный ремонт фасадной штукатурки «Байрамикс» в местах  вздутия и отслаивания(в осях 9-13/П и 1/К-В);  

-  в помещениях № 74 (комната отдыха), 45 (компрессорная) заменить 2  стеклопакета;  

-  отремонтировать имеющие коррозию уличные металлические двери в к-ве 10  шт.;  

-  отремонтировать стены в помещениях 47, 48, 123а, 25, 123-е; 

- заменить стеновую плитку в помещении № 89, обои в помещении № 123б;  

- заменить напольную плитку в помещении № 5 (4 кв.м.), 123б - в количестве 4  кв.м.;  

- отремонтировать потолок в помещении № 1 устранить трещины, щели и  провисание плоскости потолка;  

- заменить тротуарную плитку, напротив угла здания ЦУП на пересечении осей  А/18;  

- отремонтировать металлические (противопожарные) двери выхода на кровлю,  устранить коррозию и трещины в месте примыкания дверной коробки с дверным  проемом в к-ве 3 шт.;  

- демонтировать в запотолочном пространстве помещений № 82 (в осях 17-18/ В- Г), № 95 (в осях 7-9/ А-Б) и № 123п непроектную самодельную систему водостока;  

- заменить тротуарную плитку (в осях:12-18/А; 18/К-П, 18/А-В, 7-8/А, 14-18/И-Н);  

- заменить уличную керамогранитную плитку (в осях 7-8/А и 18/Г-Д); 

- устранить просадку тротуарной плитки в месте ее примыкания с цоколем здания  ЦУП (в осях 14/И-Н);  

- восстановить гидроизоляционный слой стены в помещении № 124 (в осях 16- 17/МН).  

 Взыскать с АО "КОНЦЕРН ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ  "АЛМАЗ - АНТЕЙ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу ФГУП  "ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО  ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (125993,ГОРОД  МОСКВА,,,,ПРОСПЕКТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ,ДОМ 37,КОРПУС 7, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) судебные расходы в размере 53 200 руб. (Пятьдесят  три тысячи двести рублей), их которых:  

- 6 000 руб. - расходы по оплате государственной пошлины; - 47 200 руб. – расходы по экспертизе. 

 Возвратить ФГУП "ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (125993,ГОРОД  МОСКВА,,,,ПРОСПЕКТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ,ДОМ 37,КОРПУС 7, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) из дохода федерального бюджета государственную  пошлину в размере 2 000 руб. (Две тысячи рублей).  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

СУДЬЯ Е.Ю. Агафонова