Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ул. Мира, 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А75-20402/2018

20 марта 2019 г.

г. Ханты-Мансийск

 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе  судьи Кубасовой Э.Л., при ведении протокола секретарем ФИО1, рассмотрев  в судебном заседании исковое заявление Администрация Березовского района (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 628140, Ханты-Мансийский  автономный округ – Югра, Березовский р-н, пгт. Березово, ул. Астраханцева, д. 54)  к обществу с ограниченной ответственностью «Сибирь» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, место нахождения: 628140, Ханты-Мансийский автономный округ –  Югра, Березовский р-н, пгт. Березово, ул. Ленина, д. 25) об устранении строительных  недостатков,  

без участия представителей лиц, участвующих в деле 

Руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 176, 180, 181  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

решил:

исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Сибирь» в течение месяца  со дня вступления решения суда в законную силу устранить строительные недостатки,  выявленные в процессе эксплуатации жилых помещений, расположенных по адресу:  Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Березовский  район, пгт. Березово, ул. Брусничная, д. 7, а именно:  

-произвести монтаж (устройство) коллективного дымохода здания «Schiedel  Quadro», предусмотренного проектной документацией шифр 13.11-01-01 ГСВ, ГСН,  лист 3;  

-в квартирах № 2, 3, 6, 7, 10, 11 выполнить дымоотведение газов от газовых  котлов в соответствии с ГОСТ Р ЕН 13779-2007 «Вентиляция в нежилых зданиях.  Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования», СП 60.13330  «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» и СНиП 31- 01-2003 «Здания  жилые многоквартирные». Произвести демонтаж дымоотводящей трубы от газовых  котлов, вмонтированной в вентиляционный канал;  

- выполнить монтаж пароизоляционного слоя под утеплителем всего чердачного  помещения многоквартирного жилого дома площадью 294 кв.м.;  

- выполнить утепление чердачного помещения многоквартирного жилого дома  в соответствии с требованиями проектной документации шифр 13 11- 01-01 АР (изм),  лист 4 площадью 294 кв.м.;  

- выполнить утепление вентилируемых стояков канализации в уровне чердака  количеством 9 шт.;  

- привести конструктивное исполнение девяти вентиляционных шахт на уровне  чердака в соответствие с требованиями проектной документации;  

- выполнить утепление вентиляционных шахт на уровне чердака в соответствии  с требованиями проектной документации шифр 13.11-01-01 АР (изм) лист  4 количеством 9 шт.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сибирь» в доход  федерального бюджета 6 000 рублей 00 копеек государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Восьмой  арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца после принятия решения.  Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через  суд, принявший решение.  

Судья Э.Л.Кубасова