500/2021-846(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799 

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Архангельск Дело № А05-12459/2020  

от 12 января 2021 года 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области 

РЕШИЛ:

Обществу с ограниченной ответственностью "Промтрейд" (ОГРН 

<

***>)  

устранить недостатки, допущенные при строительстве многоквартирного жилого дома № 10  

по ул. Профсоюзная в городе Северодвинске. 

В течение месяца с момента вступления решения в законную силу:  

1. устранить дефект труб стояков горячего водоснабжения в тамбурах квартир №  1,2,4,5,6,7,9,11,12,14,15 путем ремонта или замены (в случае, если ремонт невозможен)  деформированных труб с установлением компенсаторов.  

2. устранить протечки с козырьков подъездов № 1 и № 2; 

3. устранить трещины на полу и восстановить окрасочный слой стен в местах его отслоения  - в тамбурах квартир № 21-22, 24-25, № 33, № 38; устранить трещины на штукатурном  слое в месте сопряжения потолка и стены в тамбуре квартир № 24-25; устранить угловую  трещину на штукатурном слое стены напротив квартиры № 24; устранить трещины на  штукатурном слое стен в тамбурах квартир № 27-28, 33-34, 37-38, 47-48.  

В срок до 30 июня 2021 года: 

1. обеспечить соответствующий проектной документации уклон для отвода сточных вод с  дворовой части внутриквартального проезда (рабочая документация 12.14-ГП  Генеральный план, лист 6, п. 1, п. 4);  

2. обеспечить соответствующий пункту 6.26 СП 82.13330.2016 уклон для отвода сточных  вод от отмостки МКД;  

3. выполнить восстановительный ремонт отмостки, окрасочного слоя, облицовочного  кирпича в местах их повреждения сточными водами;  

4. выполнить восстановительный ремонт либо замену (в случае, если ремонт невозможен)  тротуарного бордюрного камня со стороны детской площадки;  

5. выполнить восстановительный ремонт межэтажных поясков на фасаде МКД; 

6. выполнить восстановительный ремонт либо замену (в случае, если ремонт невозможен)  бетонного основания ступени при входе в подъезд № 2.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Промтрейд" (ОГРН  1082902002006) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Пегас" (ОГРН  1172901001195) 6000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд  Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.  

Судья Н.Ю. Вахлова