Арбитражный суд Московской области  107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ  

(резолютивная часть)

Дело № А41-17628/24

04 сентября 2024 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Т.Ю. Цыганковой  

при ведении протокола судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ООО «Сфера-М» к ООО  «Центр» об устранении допущенных нарушений  

при участии в судебном заседании лиц, согласно протоколу 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать ООО «Центр» безвозмездно устранить недостатки выполненных работ при  строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу 

<

...>, в том числе:  

- подключить устройства МГН в трех подъездах; - устранить протечки кровли технических этажей; По подъезду № 1: 

- устранить трещину в стене возле входной двери в подъезд;  - закрыть на замок дверь на крышу дома;  

- установить доводчики на дверях на лестнице на этажах с 7 по 12; 

- установить доводчики на дверях на лестничной клетке на этажах 7, 8, 9, 11, 12;  - на этаже 12 восстановить облицовочную плитку;  

- установить стекла на электрощитках квартир 9, 10, 63 и 64;  

- восстановить облицовочную плитку на полу 11 этажа, в районе пожарного щитка  восстановить фрагмент стены;  

- на этаже 3 восстановить фрагмент стены; - устранить протечку козырька над подъездом; 

- на этажах с 1 по 12 установить пружины на двери возле лифта на лестничной клетке.  По подъезду № 2:  

- устранить трещину в стене возле входной двери в подъезд;  - закрыть на замок дверь на крышу дома;  

- отсутствуют доводчики на дверях на лестнице на этажах с 10 по 12;  - выявлена дыра под дверью на технический этаж;  

- установить доводчики на дверях на лестничной клетке на этажах 7, 8, 9, 11, 12;  - на этаже 12 на двери на лестницу установить ручку;  

- установить стекла на электрощитках квартир 79, 116, на электрическом щитке квартиры  116 установить дверку;  

- восстановить облицовочную плитку на полу и лестнице 1 этажа, а также на полу 5, 11  

этажа;  

- на этаже 3 устранить повреждения штукатурки; - на этаже 2 устранить загрязнение стены на лестнице; - устранить протечку козырька над подъездом; 

- на этажах с 1 по 12 установить пружины на двери возле лифта на лестничной клетке.  По подъезду № 3:  

- устранить трещину в стене возле входной двери в подъезд;  - закрыть на замок дверь на крышу дома;  

- установить доводчик на дверях на лестнице на 12 этаже; 

- установить доводчики на дверях на лестничной клетке на этажах 10, 11;  - установить стекла на электрощитках квартир 132, 154, 155;  

- устранить скол на стене на лестницы между этажами 7 и 8;  

- на 6 этаже восстановить рабочее состояние двери на лестничной клетке;  - устранить трещину в стене возле двери на лестничной клетке на 5 этаже;  - устранить протечку козырька над подъездом;  

- на этажах с 1 по 12 установить пружины на двери возле лифта на лестничной клетке.  По подъезду № 4:  

- восстановить работоспособность грузового лифта; 

- устранить трещину в стене возле входной двери в подъезд;  - закрыть на замок дверь на крышу дома;восстановить освещение на лестнице;  

- устранить дыру под дверью на технический этаж; - установить стекла на электрощитках квартир 195, 205; 

- восстановить облицовочную плитку на полу 4 этажа, а также на лестнице 1 этажа;  - на 7 и 8 этаже восстановить работоспособность дверей на лестничной клетке;  

- устранить протечку козырька над подъездом; 

- на этажах с 1 по 12 установить пружины на двери возле лифта на лестничной клетке.  По подъезду № 5:  

- закрыть на замок дверь на крышу дома; - устранить загрязнение стены на 10 этаже; - установить стекла на электрощитках квартир 226, 232, 238. 239, 246; 

- восстановить облицовочную плитку на полу 4 этажа, а также на лестнице 1 этажа;  - на 5, 8, 9 этаже восстановить работоспособность дверей на лестничной клетке;  

- устранить вздутие шпаклевки на 8 этаже; - в двери на лестнице на 6 этаже установить стекло; - установить замки на почтовых ящиках; - устранить протечку козырька над подъездом; - на этажах с 1 по 12 установить пружины на двери возле лифта. По подъезду № 6: 

- устранить трещину в стене возле входной двери в подъезд;  - закрыть на замок дверь на крышу дома;  

- установить стекла на электрощитках квартир 277, 283, 301, 305, 313, 315;  - на 4 этаже восстановить работоспособность двери на лестничной клетке;  - установить замки и нумерацию на почтовых ящиках;  

- устранить протечку козырька над подъездом; 

- на этажах с 1 по 12 установить пружины на двери возле лифта на лестничной клетке.  

Взыскать с ООО «Центр» в пользу ООО «Сфера-М» расходы по оплате  государственной пошлины в размере 6 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Десятый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в  полном объеме).  

Судья Т.Ю. Цыганкова