1189/2017-213052(1) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 14 сентября 2017 года 

по делу А33-10939/2017 Красноярск 

14 сентября 2017 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.  

Обязать акционерное общество "Красноярскэнергострой" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в срок 30 дней с даты вступления настоящего решения в законную силу  

устранить дефекты работ, выполненных по договору строительного подряда от 22.06.2010  

 № 358 на объекте «Внеплощадочное водоснабжение и канализация центра спортивной  

подготовки и реабилитации спасателей МЧС», расположенном по адресу: Красноярский  

край, Ермаковский район, пригородный парк «Ергаки» а именно:  1. В здании канализационно-очистной станции (КОС):  

1.1. Восстановить короб из доски 150x30 в объеме 0,5 мЗ;  1.2. Обшить короб листовой сталью с последующей окраской в объеме 16,2 кв.м.;  

1.3. Расшить трещины в отмоске с последующей зачеканкой в объеме 25,5м.  2. В трансформаторной подстанции (КОС):  

2.1. Выполнить герметизацию гильз в местах вводов кабелей ТП в объеме 28шт;  2.2. Расшить трещины с последующей зачеканкой в объеме 11м.  

3. В здании проходной (КОС): 3.1. Заменить резиновый уплотнитель стеклопакета оконного блока в объеме 7,38 кв.м.; 4. Водозабор (станция обеззараживания): 

4.1. Восстановить отделочное покрытие стен (подготовка, шпатлевка, простая окраска  

стен) в объеме 286,7 м2; 

4.2. Выровнять бетонное основание до 30 мм в объеме 76,5 кв.м;  4.3. Уложить плитку керамическую на пол в объеме 36,4 кв.м.;  

4.4. Уложить линолеум с теплозвукоизоляционным слоем в объеме 27,6 кв.м.; 

4.5. Железнение цементного покрытия в объеме 12,5 кв.м.;  

5. В канализационной насосной станции (КНС):  5.1. Выполнить ремонт покрытия пола до 30 мм в объеме 0,1875кв.м.;  

6. В отношении трансформаторной подстанции (КНС): 

6.1. Выполнить ремонт ограждения трансформаторной подстанции в объеме 3 м.  7. В отношении подводного прохода трубопроводов через р. Нижняя Буйба:  

7.1. Восстановить футеровку трубопровода деревянной рейкой 25x50 в объеме 47,3 кв.м.;  7.2. Восстановить защитную пленку с липким покрытием трубопровода в объеме 47,3  

кв.м.; 

7.3. Восстановить теплоизоляцию «Корунд-Антикор» в объеме 47,3 м2.  

8. В отношении водозабора (станция обеззараживания). Канал водоотведения ливневых,  паводковых вод:  

8.1. Заменить разрушенные бетонные элементы канала на железобетонные в объеме 3,2  м3.  

9. В отношении колодцев и камер канализационного коллектора и водопровода: 

9.1. Откачать воду. Разработать мероприятия по устранению причин затопления в  объеме 19,5мЗ;  

9.2. Демонтировать отмостки колодцев с последующим восстановлением в объеме 3,075  мЗ.  

 Взыскать с акционерного общества "Красноярскэнергострой" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу краевого государственного автономного учреждения  "Региональный центр спортивных сооружений" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  99 500 руб. убытков, 9 980 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд.  

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд  Красноярского края.  

Судья С.А. Красовская