127_36190566 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) 

Именем Российской Федерации

Дело № А40-20126/23-127-165

г. Москва

20 июня 2023 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе:  

Судья – Кантор К.А. (единолично) 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Рожковой А.А.  рассматривает  

дело по иску 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ  ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 125190, ГОРОД МОСКВА, УСИЕВИЧА УЛИЦА, 20,  ОГРН: 1027739382769, ИНН: 7712036754  

к ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛЯРИС" 127051, ГОРОД  МОСКВА, СРЕТЕНКА УЛИЦА, 27/29, 10, ОГРН: 1027739298290, ИНН: 7702041794  

о понуждении исполнения обязательств в натуре, и приложенные к исковому заявлению документы При участии: От истца – Миронова Л.С. по дов. от 09.11.2022 г. № 81 От ответчика-не явился, извещен 

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить. 

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛЯРИС"  исполнить обязательства в натуре, принятые по договору аренды от 08.02.2016 г. № 1 А/2016  недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности, в течение 3 (трех)  месяцев с момента вступления решения суда в законную силу, а именно:  

В здании расположенном по адресу: г. Москва, ул. Усиевича, д. 20, корп. 1 

- устранить протечку мягкой кровли на одноэтажной пристройке (1 этаж, Помещение №  II, комната № 55);  

- привести в рабочее состояние систему обогрева кровли и водостоков двухэтажной  пристройки;  

- предоставить техническую документацию БТИ (технический паспорт здания,  поэтажный план, экспликацию) на произведенные перепланировки;  

- восстановить и привести в рабочее состояние проводное радиовещание и оповещение в  здании;  

- восстановить систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).  В здании расположенном по адресу: г. Москва, ул. Усиевича, д. 20, корп. 3  

- предоставить техническую документацию БТИ (технический паспорт здания,  

поэтажный план, экспликацию) на произведенные перепланировки; 

- восстановить и привести в рабочее состояние проводное радиовещание;  

- восстановить систему автоматической пожарной сигнализации (АПС) и систему  

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в составе: Извещатель дымовой оптико-электронный - 26 шт. Приемное оборудование пульт Сигнал 20-1 шт. Система голосового оповещения при пожаре «Интер-М» - 1 шт. 

В случае неисполнения судебного акта в установленный срок взыскать с ОБЩЕСТВО С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛЯРИС" в пользу ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ВСЕРОССИЙСКИЙ  ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ  НАУК денежную сумму в размере 76 912,55 руб. в день за каждый день просрочки срока,  установленного судом на исполнение обязательства в натуре.  

Взыскать с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛЯРИС" в  пользу ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ  ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК расходы по уплате государственной пошлины в размере  6 000 руб. 00 коп.  

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам,  участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в  информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не  позднее следующего дня после дня его принятия.  

 По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть  направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в  арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня его принятия.  

Судья К.А. Кантор