9_1561411 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть 

г. Абакан 

05 февраля .2018 года Дело № А74-12428/2017  

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи А.А. Федулкиной при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1  рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального  казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным имуществом  администрации Аскизского района» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Балта» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

об обязании устранить выявленные недостатки в квартирах 1, 2, 3 многоквартирного дома по  адресу: Республика Хакасия, 

<

...>; в квартирах 1, 2,  3 многоквартирного дома по адресу: Республика Хакасия, 

<

...>,  

с участием в деле в качестве третьих лиц на стороне истца нанимателей квартир ФИО2, ФИО3, ФИО4,  ФИО5, ФИО6, ФИО7  

Руководствуясь статьями 169-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса РФ,  арбитражный суд   

Р Е Ш И Л:

1. Иск удовлетворить частично: обязать общество с ограниченной ответственностью  

«Балта» в течение 1-го месяца с момента вступления решения в законную силу устранить  

недостатки многоквартирного дома по адресу: Республика Хакасия, Аскизский район, с.  

Аскиз, ул. Угужакова, д. 6 : 

- установить примыкание стыков кровельного покрытия с вентиляционными стояками  

(требование СП 17.13330.2011 «Кровли»); 

- установить узел примыкания кровельного материала, щипца (специальный щипцовый  

элемент ФИО8) и карнизного элемента (требование СП 17.13330.2011 «Кровли»);  а также : в квартире № 1 

- устранить вздутие полов в кухне, устранить волны и неровности на линолеуме;  

- осуществить замену входной двери на входные утепленные металлические двери,  

исключающие промерзание в холодное время года; 

- шаг крепления оконного блока установить не более 400 мм; (требование ГОСТ 30674- 

99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей»); 

- осуществить регулировку закрывающихся частей окон;  в квартире № 2  

- устранить вздутие полов в кухне, устранить волны и неровности на линолеуме;  

- осуществить замену входной двери на входные утепленные металлические двери,  

исключающие промерзание в холодное время года; 

- шаг крепления оконного блока установить не более 400 мм;  

- осуществить регулировку закрывающихся частей окон;  в квартире № 3  

- устранить вздутие полов в кухне, устранить волны и неровности на линолеуме;  

- осуществить замену входной двери на входные утепленные металлические двери,  

исключающие промерзание в холодное время года; 

- шаг крепления оконного блока установить не более 400 мм;  - осуществить регулировку закрывающихся частей окон.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Балта» в течение 1-го месяца с  

момента вступления решения в законную силу устранить выявленные недостатки  

многоквартирного жилого дома по адресу: Республика Хакасия, Аскизский район, с. Аскиз  

ул. Угужакова, д. 14А: 

- установить примыкание стыков кровельного покрытия с вентиляционными стояками  

(требование СП 17.13330.2011 «Кровли»); 

- установить узел примыкания кровельного материала, щипца (специальный щипцовый  

элемент ФИО8) и карнизного элемента (требование СП 17.13330.2011 «Кровли»); а также: в квартире № 1 

- осуществить замену входной двери на входные утепленные металлические двери,  

исключающие промерзание в холодное время года; 

- шаг крепления оконного блока установить не более 400 мм;  - осуществить регулировку закрывающихся частей окон;  

в квартире № 2 

- устранить вздутие полов в кухне, устранить волны и неровности на линолеуме;  

- осуществить замену входной двери на входные утепленные металлические двери,  

исключающие промерзание в холодное время года; 

- шаг крепления оконного блока установить не более 400 мм;  - осуществить регулировку закрывающихся частей окон;  

в квартире № 3 

- устранить вздутие полов в кухне, устранить волны и неровности на линолеуме;  

- осуществить замену входной двери на входные утепленные металлические двери,  

исключающие промерзание в холодное время года; 

- шаг крепления оконного блока установить не более 400 мм;  - осуществить регулировку закрывающихся частей окон;  

В остальной части в удовлетворении иска отказать 

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Балта» в доход  федерального бюджета 6000 (шесть тысяч) руб. государственной пошлины.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный  апелляционный суд в месячный срок с момента его принятия.  

Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия. 

Судья Федулкина А. А.