Арбитражный суд Республики Алтай 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 4. Тел. (388-22) 4-77-10 (факс) http://www.my.arbitr.ru/ http://www.altai.arbitr.ru/ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А02-1092/2021

город Горно-Алтайск

15 июля 2022 года

Арбитражный суд Республики Алтай в лице судьи Амургушева С.В., при ведении  протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в судебном  заседании 14-15 июля 2022 года дело по иску Министерства регионального развития  Республики Алтай (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. В.И.Чаптынова, д. 2, г.  Горно-Алтайск, Респ. Алтай) к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Чуйская, д. 34, с.  Онгудай, р-н. Онгудайский, Респ. Алтай) об обязании за счет собственных средств  устранить выявленные недостатки работ, выполненных по государственным  контрактам № 2019/3356 и № 2019/3367, в рамках гарантийного срока на выполняемые  по государственному контракту работы, а именно:  

а) в жилом помещении, расположенном по адресу: Республика Алтай,  

<

...>:  

 осуществить инъектирование существующих трещин безусадочным цементным  раствором, выполнение отсыпки вымытого грунта, выполнение работ, препятствующих  вымыванию грунта - организация водоотвода в целях устранения трещины в отмостке  шириной раскрытия до 5 мм, искривления горизонтальных линий. Отсутствие уклона.  Под конструкцией отмостки обнаружены следы вымывания частиц грунта талыми и  ливневыми водами;  

 - осуществить демонтаж грунтового утеплителя, осуществить устройство  пароизоляции, осуществить утепление минераловатными утеплителями толщиной  150мм в целях устранения отсутствия теплоизоляции перекрытия;  

- осуществить устройство участка облицовки пола кафельной плиткой, так как  отсутствует сопряжение элементов напольных покрытий линолеум-кафельная плитка в  

целях устранения отсутствия сопряжения элементов напольных покрытий линолеум- кафельная плитка;  

осуществить демонтаж имеющегося трубопровода, осуществить устройство  нового специального воздуховода (из оцинкованной стали), осуществить утепление  воздуховода, так как воздуховоды вентиляции выполнены из труб несоответствующего  назначения (канализационные);  

осуществить устройство стальных оцинкованных фартуков в местах сопряжения,  так как отсутствие герметичности в местах проходов трубопроводов вентиляции сквозь  кровлю;  

 осуществить устройство огнебиозащитной обработки деревянных конструкций,  так как отсутствует огнебиозащитная обработка стропильной системы;  

- устранить просадку грунта около выгребной ямы путем трамбования и засыпки  грунта около выгребной ямы;  

- устранить в углу стены жилой комнаты следы протекания с потолочного  перекрытия;  

б) в жилом помещении, расположенном по адресу: Республика Алтай,  

<

...>:  

- осуществить инъектирование существующих трещин безусадочным  цементным раствором, выполнение отсыпки вымытого грунта, выполнение работ,  препятствующих вымыванию грунта - организация водоотвода в целях устранения  трещины в отмостке шириной раскрытия до 5 мм, искривления горизонтальных линий.  Отсутствие уклона. Под конструкцией отмостки обнаружены следы вымывания частиц  грунта талыми и ливневыми водами;  

- осуществить демонтаж грунтового утеплителя, осуществить устройство  пароизоляции, осуществить утепление минераловатными утеплителями толщиной  150мм в целях устранения отсутствия теплоизоляции перекрытия;  

- осуществить шпатлевание, покраска стен в целях устранения сколов/трещин  штукатурного слоя поверхностей внутренних стен;  

- осуществить устройство участка облицовки пола кафельной плиткой, так как  отсутствует сопряжение элементов напольных покрытий линолеум-кафельная плитка;  

- осуществить регулировку оконного блока, замена уплотнителей, так как  имеется промерзание оконных, дверных блоков в кв. № 4;  

- осуществить демонтаж имеющегося трубопровода, осуществить устройство  нового специального воздуховода (из оцинкованной стали), осуществить утепление  

воздуховода, так как воздуховоды вентиляции выполнены из труб несоответствующего  назначения (канализационные);  

- осуществить устройство стальных оцинкованных фартуков в местах  сопряжения, так как отсутствие герметичности в местах проходов трубопроводов  вентиляции сквозь кровлю;  

- осуществить устройство огнебиозащитной обработки деревянных  конструкций, так как отсутствует огнебиозащитная обработка стропильной системы;  

- осуществить ремонт натяжного потолка на кухне; 

- устранить следы плесени (сырости) в примыкании потолка и стен во всех  помещениях;  

- устранить просадку грунта в месте проведения водопровода путем трамбования  и засыпки грунта в месте проведения водопровода;  

- установить разделку в местах примыкания кровли с вентиляционной и  дымогарными трубами.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

исковые требования Министерства регионального развития Республики Алтай  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. В.И.Чаптынова, д. 2, г. Горно-Алтайск,  Респ. Алтай) удовлетворить частично.  

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО2  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Чуйская, д. 34, с. Онгудай, р-н.  Онгудайский, Респ. Алтай) за счет собственных средств устранить выявленные  недостатки работ, выполненных по государственным контрактам № 2019/3356 и №  2019/3367, в рамках гарантийного срока на выполняемые по государственному  контракту работы, а именно:  

в жилом помещении, расположенном по адресу: Республика Алтай, 

<

...>:  

- осуществить демонтаж грунтового утеплителя, осуществить устройство  пароизоляции, осуществить утепление минераловатными утеплителями толщиной  150мм в целях устранения отсутствия теплоизоляции перекрытия;  

в жилом помещении, расположенном по адресу: Республика Алтай, 

<

...>:  

- осуществить демонтаж грунтового утеплителя, осуществить устройство  пароизоляции, осуществить утепление минераловатными утеплителями толщиной  150мм в целях устранения отсутствия теплоизоляции перекрытия;  

- осуществить регулировку оконного блока, замену уплотнителей, так как имеется  промерзание оконных, дверных блоков в кв. № 4;  

В остальной части исковых требований отказать. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Чуйская, д. 34, с. Онгудай, р-н.  Онгудайский, Респ. Алтай) государственную пошлину в размере 3000 (Три тысячи)  рублей.  

В случае несогласия настоящее решение может быть обжаловано в месячный срок  со дня изготовления полного текста решения в Седьмой арбитражный апелляционный  суд с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Алтай.  

Судья С.В. Амургушев