126/2018-90364(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е 

резолютивная часть

дело № А73-2408/2018

г. Хабаровск

06 июля 2018 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Никитиной О.П.  при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 ,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску индивидуального  предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП  312272110800022, ИНН 

<

***>) к акционерному обществу  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 675000, 

<

...>) об урегулировании  разногласий, возникших при заключении договора.  

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

Изложить спорные пункты договора от 27.10.2017 № 4969/ХЭС об  осуществлении технологического присоединения к электрической сети и  технических условий № ТП 32/16 от 27.10.2017 в следующей редакции:  

Пункт 3 договора – «Точка (точки) присоединения указана в  технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее -  технические условия) и располагается на расстоянии 0 метров от границы  

участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться)  присоединяемые объекты заявителя»;  

Пункт 10 договора – «расчет платы за технологическое присоединение  произведен по формуле в) Приложения № 3 к Постановлению Комитета по  ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 27.12.2017 № 41/1:  

Т = С¹+ С³ х L+ С5 х N, (руб.) х 1,18 (НДС), где: 

Т - размер платы за технологическое присоединение;  

С¹ - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на  технологическое присоединение энергопринимающих устройств  потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства,  принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям,  указанным в п. 16 Методических указаний по определению размера платы за  технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных  Приказом ФАС России от 29.08.2017 N 1135/17 (кроме подпункта "б") С¹  (руб. за одно присоединение) для постоянной схемы электроснабжения, (без  НДС).  

С³ - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой  организации на строительство кабельных линий электропередач 6 кВ,  

L - протяженность воздушных и (или) кабельных линий, 

С5 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов  сетевой организации на строительство подстанций (ТП), за исключением  распределительных трансформаторных подстанций (РТП), (руб./кВт);  

N - объем максимальной мощности на i-том уровне напряжения,  указанный Заявителем в заявке на технологическое присоединение, (кВт);  

Стандартизированная ставка С¹=14 130 руб. (определена в Приложении   № 2 к Постановлению 41/1) по мероприятиям в том числе:  

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий  Заявителю: 6 760 руб.  

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических  условий: 7 370 руб.  

С³ - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой  организации на строительство кабельных линий электропередач (руб./км) из  расчета на 1 км линии, определена в Приложении № 2 к Постановлению 41/1,  (пункт 2.3.1.), КЛ-6 (10) кВ подземная прокладка в траншее двух кабелей с  алюминиевыми жилами в бумажной изоляции: сечение жилы до 50 мм²  включительно:  

С³: (1 549 590 руб. х 0,29 км) = 449 381,1 руб., мероприятия  предусмотренные пунктом 7.2. технических условий в редакции АО «ДРСК»,  

С - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой  организации на строительство подстанций (ТП) за исключением  распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем  напряжения до 35 кВ, определена в Приложении № 2 к Постановлению 41/1,  пункт 3.2.2. строительство комплектной трансформаторной подстанции с  двумя трансформаторами мощностью от 500 до 900 кВА включительно: С5=  (1250х500кВт) + (1250х500кВт) = 1 250 000 руб., мероприятия  предусмотренные пунктом 7.3. технических условий в редакции АО «ДРСК».  

Итого расчет стоимости платы за технологическое присоединение равен:  14 130 руб.+ 449 381,1 руб. + 1 250 000 руб. х 1,18 НДС = 2 021 943,1 руб.».  

Пункт 5.1 технических условий: - «Элементы электрической сети,  расположенные на разных секциях шин РУ- 0,4 кВ вновь устанавливаемой,  на границе земельного участка заявителя, трансформаторной подстанции  6/0,4 кВ - основное и резервное электроснабжение 500,0 кВт,  

Распределение мощности по точкам присоединения для данного объекта  является условным и может отличаться от указанного выше, в зависимости  от режима работы электрической сети. Максимальная мощность в указанных  точках поставки в рамках данного технологического присоединения, в сумме  не должна превышать 500 кВт»;  

Пункт 7.2. технических условий - «Строительство двух КЛ-6 кВ от  разных секций РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ МЖК, до устанавливаемой на границе  участка заявителя ТП 6/0,4 кВ.»;  

Пункт 7.2.1 технических условий - исключить; 

Пункт 7.3. технических условий - «Строительство на границе  земельного участка двухтрансформаторной ТП 6/0,4 кВ, с трансформаторами  мощностью не менее 630 кВА, каждый».  

Взыскать с акционерного общества «Дальневосточная  распределительная сетевая компания» в пользу индивидуального  предпринимателя ФИО2 государственную  пошлину в размере 6 000 руб.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня  его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана  апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение,  если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия  решения.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.  

Судья Никитина О.П.