3800/2020-85248(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799 

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Архангельск Дело № А05-16418/2018  

от 05 октября 2020 года 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области  

РЕШИЛ:

Обязать акционерное общество «Архангельская областная энергетическая компания»  устранить нарушения, согласно предписания Северо-Западного управления Ростехнадзора от  28.09.2018 № 56-58-5029-2148/ПР, а именно:  

- в полном объеме выполнить мероприятия технического отчета № 43-0018-ЗС-ПТ по  обследованию здания теплового пункта Каргополь-2, расположенного по адресу:  

<

...>;  

- обеспечить безопасную эксплуатацию парового котла КЕ-25-14С, зав. № 03810  находящемся на котельной «Центральная» расположенная по адресу: Архангельская область,  г. Няндома, производственная база птицефабрики «Няндомская», стр. 1.  

Взыскать с акционерного общества «Архангельская областная энергетическая  компания» в доход федерального бюджета 6000 руб. государственной пошлины.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд  Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.  

Судья А.Н. Тюпин