100140_601421  

 

Арбитражный суд Республики Алтай  

649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 4. Тел. (388-22) 4-77-10 (факс) 

http://my.arbitr.ru/ http://altai.arbitr.ru/  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А02-1205/2023

город Горно-Алтайск

19 декабря 2023 года

Арбитражный суд Республики Алтай в составе судьи Новиковой О. Л., при ведении  протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном  заседании материалы дела по исковому заявлению Казенного учреждение Республики  Алтай "Управление имуществом казны Республики Алтай" (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, тер. ФИО2 Алтая, д. -, стр. 3, с. Майма, р-н. Майминский,  Республика Алтай) к Индивидуальному предпринимателю ФИО3  (ОГРНИП 318040000011240, ИНН 

<

***>, с. Улаган, р-н. Улаганский, Республика  Алтай) об обязании устранить недостатки жилых помещений,  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

исковые требования Казенного учреждения Республики Алтай «Управление  имуществом казны Республики Алтай» удовлетворить.  

Обязать Индивидуального предпринимателя ФИО3  безвозмездно устранить недостатки многоквартирного жилого дома и жилых помещений,  расположенных по адресу: Республика Алтай, 

<

...>, кв.1,2,3,4 и привести в соответствии с условиями государственных  контрактов № 2433/2022, № 2639/2022, № 2640/2022, № 2641/2022 и приложений к ним в  течение 30 дней со дня вступления решения в законную силу, а именно:  

- ул. Пионерская, дом № 13, кв. 1 - выполнить перенос выгребной ямы на  расстояние не менее 10 м. от жилого дома, с устройством водонепроницаемого дна в  соответствии с требованием технического задания (приложение № 1 к государственному  контракту), раздел «Водоотведение (канализация)», СанПиН 2.1.3684-21;  

- обеспечить жилое помещение индивидуальной скважиной для холодного  водоснабжения в соответствии с требованием технического задания ( Приложение № 1 к  государственному контракту), раздел «Холодное и горячее водоснабжение»;  

- ул. Пионерская, дом № 13, кв. 2 - выполнить перенос выгребной ямы на  расстояние не менее 10 м. от жилого дома, с устройством водонепроницаемого дна в  соответствии с требованием технического задания (приложение № 1 к государственному  контракту), раздел «Водоотведение (канализация)», СанПиН 2.1.3684-21;  

- обеспечить жилое помещение индивидуальной скважиной для холодного  водоснабжения в соответствии с требованием технического задания ( Приложение № 1 к  государственному контракту), раздел «Холодное и горячее водоснабжение»;  

- ул. Пионерская, дом № 13, кв. 3 - выполнить перенос выгребной ямы на  расстояние не менее 10 м. от жилого дома, с устройством водонепроницаемого дна в  соответствии с требованием технического задания (приложение № 1 к государственному  контракту), раздел «Водоотведение (канализация)», СанПиН 2.1.3684-21;  

- обеспечить жилое помещение индивидуальной скважиной для холодного  водоснабжения в соответствии с требованием технического задания ( Приложение № 1 к  государственному контракту), раздел «Холодное и горячее водоснабжение»;  

- ул. Пионерская, дом № 13, кв. 4 - выполнить перенос выгребной ямы на  расстояние не менее 10 м. от жилого дома, с устройством водонепроницаемого дна в  соответствии с требованием технического задания (приложение № 1 к государственному  контракту), раздел «Водоотведение (канализация)», СанПиН 2.1.3684-21;  

- обеспечить жилое помещение индивидуальной скважиной для холодного  водоснабжения в соответствии с требованием технического задания ( Приложение № 1 к  государственному контракту), раздел «Холодное и горячее водоснабжение».  

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Седьмой  арбитражный апелляционный суд (г. Томск) путем подачи жалобы через Арбитражный  суд Республики Алтай.  

Судья О.Л. Новикова