АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

г. Барнаул 07.05.2019 Дело № А03-16154/2015 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Сосина Е.А., при ведении  протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом  судебном заседании дело по иску акционерного общества специализированного  застройщика «Барнаулкапстрой», г. Барнаул (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  обществу с ограниченной ответственностью «ГАММА», г. Барнаул  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) об обязании устранить недостатки  выполненных по договору № 48 от 12.07.2006 работ, с привлечением к участию в деле в  качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно  предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания  Сервис», г. Барнаул (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  

при участии: от истца: ФИО2 – представитель по доверенности; от ответчика: не явился, от третьего лица: не явился, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса РФ, арбитражный суд  

решил:

обязать общество с ограниченной ответственностью «ГАММА» в течение 45  дней с даты вступления настоящего решения в законную силу устранить следующие  недостатки в работах, выполненных по договору подряда на строительство № 48 от  12.07.2006, заключенному на строительство 12-ти этажного жилого дома со  встроенными офисными помещениями по ул. Димитрова, 67А в г. Барнауле:  

1. ненадлежащая гидроизоляция стен подвала дома с наружной стороны дома,  следы замачивания на стенах подвала внутри дома;  

2. ненадлежащий отвод дождевой и талой воды из приямков к дому;  

3. ненадлежащее заполнение монтажных швов оконных блоков в подвале дома,  следы замачивания монтажных швов оконных блоков в подвале дома;  

4. вертикальные трещины на штукатурной поверхности наружной стены  лифтового холла с 10 по 12 этаж подъезда дома;  

5. продольная трещина в межплитном шве на потолке лифтового холла на 10 и  11 этажах;  

6. трещины в гипсокартонных перегородках, отделяющих мусорокамеру, на 4, 6,  7, 9, 12 этажах в подъезде дома;  

7. трещины в местах отделки гипсокартонными листами ниш отопления на 4, 5,  6, 8 этажах в подъезде дома;  

8. несоответствие материала дверных блоков проекту на строительство дома в  дверных проемах с 3 по 12 этаж подъезда дома, неплотный притвор деревянных  дверных полотен к дверной коробке с 3 по 12 этаж подъезда дома (двери расположены  по направлению из общего коридора на незадымляемый балкон);  

9. выпадение цементно-песчаного раствора из монтажного шва в пространстве  между дверной коробкой и кирпичной кладкой дверного проема выхода с лестничной  клетки;  

10. разрушение вентиляционных выходов на кровле дома;  11. замачивание перекрытия и стен технического этажа дома;  

12. ненадлежащее утепление трубопроводов канализации, холодного и горячего  водоснабжения, системы внутреннего водостока, проходящих на техническом этаже  дома;  

13. ненадлежащая работа системы внутридомовой вытяжной вентиляции; 

14. провалы, трещины, разрушения локального характера отмостки по  периметру наружных стен дома.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ГАММА» в пользу  акционерного общества специализированного застройщика «Барнаулкапстрой»  

6 000 руб. в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины и 

60 000 руб. в счет возмещения судебных издержек по экспертизе.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в  Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск, в течение месяца со дня принятия  решения, либо в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев  со дня вступления решения в законную силу, если такое решение было предметом  рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Судья Е.А. Сосин