АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 156000, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2 http://kostroma.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть Дело № А31-10392/2022 

24 января 2023 года по результатам рассмотрения дела № А31-10392/2022 по иску  Администрации Судиславского муниципального района Костромской области (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Паритет"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об устранении недостатков выполненных работ  

суд первой инстанции в составе председательствующего судьи Авдеевой Натальи  Юрьевны,  

в соответствии со статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить. 

 Обязать общество с ограниченной ответственностью "Паритет" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение 6 (шести) месяцев с даты вступления  решения суда в законную силу безвозмездно устранить недостатки (дефекты)  выполненных работ по муниципальным контрактам от 22.06.2016 г.  

 № 0141300006516000036-0261860-01, № 0141300006516000048-0261860-01,   № 0141300006516000055-0261860-01, № 0141300006516000059-0261860-01,   № 0141300006516000061 -0261860-01, № 0141300006516000058-0261860-01  

и от 23.06.2016 г. № 0141300006516000044-0261860-02 на приобретение жилых  помещений в объекте долевого строительства для обеспечения жильем граждан в  рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из  аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного  жилищного строительства на территории Костромской области на 2013 - 2017 годы» в  многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: 

<

...>, путем совершения следующий  действий:  

Помещение 

Виды работ 

Квартира № 2  (муниципальный контракт   № 01413000065160000590261860-01 от 22.06.2016 )  

Произвести работы по ремонту полов в коридоре: устранить  многочисленные глубокие раскрытия в цементной стяжке,  устранить расхождение стыков линолеума на площади 1  (один) квадратный метр(далее кв.м.);  

Произвести работы по ремонту стен в совмещенном санузле:  устранить отслоение штукатурного и лакокрасочного  покрытия площадью 0.5 (ноль целых пять десятых) кв.м.  

Квартира № 3  (муниципальный контракт   №01413000065160000360261860-01 от 22.06.2016)  

Произвести работы по ремонту полов в коридоре: устранить  многочисленные глубокие трещины в цементной стяжке  пола на площади 1 (один) кв.м.;  

Произвести работы по ремонту полов в гостиной: устранить  многочисленные глубокие трещины в цементной стяжке  пола на площади 1 (один) кв.м.;  

Произвести работы но ремонту стен в совмещенном санузле:  устранить отслоение штукатурного и лакокрасочного  покрытия площадью 0.5 (ноль целых пять десятых) кв.м.  

Квартира № 5  (муниципальный контракт   № 01413000065160000480261860-01 от 22.06.2016)  

Произвести работы по ремонту полов в коридоре: устранить  многочисленные глубокие раскрытия в цементной стяжке  пола на площади 1 (один) кв.м.;  

Квартира № 6  (муниципальный контракт   № 01413000065160000550261860-01 от 22.06.2016)  

Произвести работы по ремонту стен в совмещенном санузле:  устранить отслоение штукатурного и лакокрасочного  покрытия площадью 0.5 (ноль целых пять десятых) кв.м.  

Квартира - № 9  (муниципальный контракт   № 01413000065160000610261860-01 от 22.06.2016)  

Произвести работы по ремонту полов в коридоре: устранить  

многочисленные глубокие трещины в растворной стяжке на  площади 1 (один) кв.м.:.  

Произвести работы по ремонту стен в коридоре: устранить  причины промочек и промерзания углов, устранить следы  промочек, плесени, грибка площадью 2,5 (два целых пять  десятых) кв.м.;  

Произвести работы по ремонту стен в комнате: устранить  причины промочек и промерзания углов, устранить следы  промочек, плесени, грибка площадью 2,5 (два целых пять  десятых) кв.м.;  

Произвести работы по ремонту стен в совмещенном санузле:  устранить раскрытие штукатурки над дверью площадью 0,05  (ноль целых пять сотых) кв.м.  

Квартира № 26 

(муниципальный контракт   № 01413000065160000440261860-01 от 23.06.2016)  

Произвести работы по ремонту потолков в коридоре:  устранить причину протечки, следы протечки площадью 0,5  (ноль целых пять десятых) кв.м.:  

Произвести работы по ремонту стен в коридоре: устранить  следы протечки, отслаивание обоев площадью 0,5 (ноль  целых пять десятых) кв.м.;  

Произвести работы по ремонту в кухне: 2 (два) отверстия в  перекрытии заделать цементным раствором в месте выхода  канализационного стояка. 

. 

 Произвести работы по ремонту в санузле: устранить  

 

причину протечки и следы протечки на потолке площадью  0,5 (ноль целых пять десятых) кв.м.; 1 (одно) отверстие в  перекрытии заделать цементным раствором в месте  выхода канализационного стояка.  

Квартира № 31 

(муниципальный контракт   № 01413000065160000580261860-01 от 22.06.2016)  

Произвести работы по ремонту потолка в комнате:  устранить причину протечки, следы протечки на потолке  площадью 0,5 (ноль целых пять десятых) кв.м.  

Произвести работы по ремонту стен в комнате: устранить  отслаивание обоев площадью 0.5 (ноль целых пять десятых)  кв.м.  

Произвести работы по ремонту в санузле: 1 (одно) отверстие  в перекрытии заделать цементным раствором в месте выхода  канализационного стояка.  

Коридор 2-го этажа (левое  крыло)  

Выполнить работы по устранению многочисленных 

раскрытий по штукатурке на стенах площадью 3 (три) кв.м.  

Коридор 3-го этажа (левое  крыло)  

Выполнить работы по устранению многочисленных  раскрытий по штукатурке на стенах площадью 2 (два) кв.м,  и протечки потолке площадью 1 (один) кв.м.;  

Наружная часть жилого дома  и дворовая территория  

Выполнить работы по ремонту: - отмостки на площади 20 (двадцать) кв.м., 

- штукатурного слоя цоколя площадью 5 (пять) кв.м.. 

- устранить 3 (Три) отверстия в отливах на крыше: 

- бетонного покрытия дворовой территории площадью 400  (четыреста) кв.м.  

Крыша жилого дома  (наружная часть)  

Выполнить работы по ремонту ограждения крыши —  снегозадержателей общей длиной 15 (пятнадцать) погонных  метра.  

Крыша жилого дома  (внутренняя часть, чердак)  

Выполнить работы по устранению повреждения гидро-  ветрозащиты, произвести правильную укладку утеплителя  по перекрытию (е перехлёстом), произвести укладку  пароизоляции утеплителя на площади перекрытия 380  (триста восемьдесят) кв.м.  

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству  

направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй арбитражный  апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.  

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Костромской области. 

Резолютивная часть решения

 объявлена в судебном заседании и приобщена к делу.  

Судья Н.Ю. Авдеева  Электронная подпись действительна. 

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 22.12.2021 9:35:56

Кому выдана Авдеева Наталья Юрьевна