Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ул. Мира, 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, сайт http://www.hmao.arbitr.ru  ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А75-4181/2017

16 июня 2017 г.

г. Ханты-Мансийск

 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе  судьи Кубасовой Э.Л. при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании исковое заявление департамента  муниципальной собственности администрации Советского района (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 628242, Ханты-Мансийский  автономный округ - Югра, 

<

...> Пионерии, д. 10)  к муниципальному фонду развития жилищного строительства Советского района  «Жилище» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 628240, Ханты- Мансийский автономный округ - Югра, 

<

...>) об устранении недостатков строительства,  

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «Строительно-торговая  компания»  

в заседании суда приняли участие представители: от истца – ФИО2 по доверенности от 16.01.2017, от ответчика: – нет явки. 

Руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 176, 180, 181  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

решил:

исковые требования удовлетворить. 

Обязать муниципальный фонд развития жилищного строительства Советского  района «Жилище» в течение месяца со дня вступления судебного акта в законную силу  устранить недостатки двухквартирного жилого дома, расположенного по адресу:  Советский район, п. Коммунистический, ул. Полярная, д. 3 в соответствии с проектной  документацией:  

- установить в технической комнате каждой из квартир отдельно, герметичный  трубчатый колодец диаметром 50 мм, длиной 15 м, оборудованный вакуумным  электронасосом, опускной трубой диаметром 20 мм из полипропилена и обратным  клапаном, для холодного водоснабжения предназначенного для технических нужд;  

- установить в ванной комнате каждой из квартир отдельно, накопительный  электроводонагреватель для горячего водоснабжения V=80 л., 1,5 кВт «Аристон»;  

- установить, отдельно в каждой квартире котел на твердом топливе; - установить отдельно в каждой квартире герметичный выгреб V= 6 м3; 

- установить две входные утепленные металлические двери шириной 900 мм (ДП  3.07), в каждой квартире;  

установить две деревянные двери шириной 900 мм на входе в каждую квартиру  (ДН-20-8-2);  

установить в каждой квартире металлическую противопожарную дверь шириной  800 мм в тепловых узлах (ДП 3.07).  

Взыскать с муниципального фонда развития жилищного строительства Советского  района «Жилище» в доход федерального бюджета государственную пошлину 6 000  рублей 00 копеек.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Восьмой  арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца после принятия решения.  Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через  суд, принявший решение.  

Судья Э.Л.Кубасова