1661/2023-245908(1) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 18 сентября 2023 года 

по делу А33-27243/2020 Красноярск

«18» сентября 2023 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

исковые требования муниципального казенного учреждения города Красноярска  «Управление капитального строительства» удовлетворить частично.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Промстройинвест» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение 20 календарных дней с момента вступления в  законную силу решения Арбитражного суда Красноярского края безвозмездно устранить  выявленные недостатки выполненных работ по контракту № Ф.2019.97 от 20.08.2019 на  объекте «Детское дошкольное общеобразовательное учреждение № 2 на 270 мест,  расположенное по адресу: г. Красноярск, Советский район, жилой район «Слобода Весны» в  г. Красноярске, а именно:  

1. выполнить уклон покрытия тротуара из брусчатки около входа в ясельную группу по  оси 6 здания в соответствии с проектным решением (л.5, 16-18ГП);  

2. устранить искривления более 10 мм по горизонтали и вертикали наружной кромки  отмосток в пределах прямолинейных участков (п. 6.26 СП 82.13330.2016). Устранение путем  их расшивки цементно-песчаным раствором, без демонтажа отмостки в случае, если просвет  под 3-х метровой рейкой (п. 1.17С) составляет до 5 мм (п. 3.26 СП 82.13330.2016). В случае  перепада отмостки более 5 мм при проверке трехметровой рейкой выполнение  дополнительного бетонирования отмостки с обеспечением просвета по 3-х метровой рейкой  не более 5 мм;  

3. устранить проседание покрытия из брусчатки путем демонтажа участков покрытия, с  выравниванием основания и последующей укладкой брусчатки. Заполнить швы покрытия  песком. Выполнить демонтаж смещенных поребриков с последующим выравниванием и  устройством бетонной обоймы по ТИП 2 (л.7, 16-18ГП). Уклон тротуара выполнить в  соответствии с проектным решением (л.5, 16-18ГП);  

4. выполнить замену деревьев и кустарников, восстановить растяжки; 

5. обеспечить отвод дождевых вод в соответствии с проектным решением согласно л.5,  л.7, 16-18ГП и п.6.1 СП78.13330.2012. Обеспечить требования п.1 табл.11б СП  78.13330.2012. Локально демонтировать асфальтобетонный слой на деформированных  участках проезда с восстановлением основания, устройством нового а/б слоя и обеспечения  сопряжения с существующим покрытием;  

6. локально демонтировать асфальтобетонный слой на деформированном участке  проезда с восстановлением основания ПГС, устройством нового асфальтобетонного слоя и  обеспечить сопряжение с существующим покрытием.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Строймастер» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в течение 20 календарных дней с момента вступления в законную  силу решения Арбитражного суда Красноярского края безвозмездно устранить выявленные  

недостатки выполненных работ по контракту № Ф.2018.628026 от 18.12.2018 на объекте  «Детское дошкольное общеобразовательное учреждение № 2 на 270 мест, расположенное по  адресу: г. Красноярск, Советский район, жилой район «Слобода Весны»« в г. Красноярске, а  именно:  

1. отмостку здания выполнить в соответствии с проектным решением (л.5, 16-18 ГП); 2. восстановить бетонное покрытие специальной ремонтной смесью. В удовлетворении остальной части исковых требований – отказать. 

Взыскать в доход федерального бюджета с общества с ограниченной ответственностью  «Промстройинвест» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 6000 руб. государственной  пошлины, с общества с ограниченной ответственностью «Строймастер» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) 6000 руб. государственной пошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья Н.А. Мурзина