113_32329666 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст.176 АПК РФ) 

г.Москва А40-197742/20-113-1467  8 июня 2022 г.  

Арбитражный суд г.Москвы в составе: председательствующего судьи А.Г.Алексеева 

при ведении протокола судебного заседания секретарём ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело  

по иску ГКУ Дирекция по строительству и реконструкции ДОНМ  к ответчику ООО «Уралкомплексстрой»,  

третье лицо – ГБОУ ДО «Зеленоградский дворец творчества детей и молодёжи» об обязании, при участии: 

от истца – ФИО2 по доверенности от 2 июня 2022 г. № 46, ФИО3  по доверенности от 2 июня 2022 г. № 53;  

от ответчика – не явился, извещён; от третьего лица – не явился, извещён; 

Р Е Ш И Л:

1. Обязать общество с ограниченной ответственностью «Уралкомплексстрой»  (ОГРН 

<

***>) безвозмездно устранить недостатки выполненных работ по  государственному контракту от 4 мая 2018 г. № ККР/2018-002, а именно:  

- в помещениях №№ 124, 229, 317 верхнее фойе театрального зала следы  протечек на потолке типа «Армстронг»;  

- следы протечек на потолке в кабинетах №№ 235, 237 в районе прохода стояка  ливневой канализации в объеме 5 м2;  

- на лестнице № 311 в осях Ш-Щ в обсерватории отслоение штукатурного и  окрасочного слоя на стенах в объеме 18 м2;  

- нарушение герметичности на кровле эксплуатируемой террасы 3 этажа 20 м2; 

- нарушение герметичности на кровле эксплуатируемой террасы 2 этажа  (отм.3.300) в объеме 10 м2;  

- нарушение герметичности на кровле эксплуатируемой террасы 1 этажа  (отм.0.000) в объеме 10 м2;  

- отслоение штукатурного и окрасочного слоя в помещении № 030 С/У (на  цокольном этаже) на потолке в месте прохода через перекрытие стояка ливневой  канализации в объеме 5 м2;  

- отслоение окрасочного слоя в помещении (большой спортивный зал) на  потолке в объеме 7 м2, на стенах в объеме 5 м2;  

- отслоение окрасочного слоя на стенах в тамбуре и на лестничной клетке рядом  с большим спортивном зале в объеме 15 м2;  

- трещины на керамической плитке на стенах санузла помещение № 034А в  цокольной части здания в объеме 20 м2.  

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Уралкомплексстрой»  (ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в  размере 6 0000 (шесть тысяч) рублей.  

3. Решение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня  его принятия и может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья А.Г.Алексеев