243/2017-73870(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51 / 53-02-05, http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть) 

город Омск  № дела  06 июля 2017 года А46-4877/2017  

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Луговика С.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Департамента строительства  администрации города Омска (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Стройподряд» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

об обязании безвозмездно устранить недостатки работ, выполненных в рамках исполнения  муниципального контракта на выполнение подрядных работ от 06.11.2012 года № 23-2012/С,  а именно:  

-По замечанию: В помещении групповая ячейка «Кораблик» растрескивается штукатурное  покрытие на потолке - выполнить расшивку, затирку и окраску потолка в местах образования  трещин;  

-По замечанию: На лестничной клетке 1-го, 2-го, 3-го блока растрескивается штукатурное  покрытие на потолке - выполнить расшивку, затирку и окраску потолков в местах  образования трещин;  - По замечанию: В помещении групповая ячейка «Карамелька» пятна на линолеуме в  приемной - выполнить замену линолеума;  

- По замечанию: В помещении групповая ячейка «Карамелька» нарушено место соединений  двух полос линолеума - выполнить работы по проклейке линолеума или установке  алюминиевого порожка;  - По замечанию: В помещении входная группа - 3 блок происходит растрескивание и  обрушение штукатурного покрытия на стенах - выполнить расшивку, затирку и окраску  потолка в местах образования трещин;  - По замечанию: В помещении кабинета врача вздулся линолеум -выполнить замену  линолеума;  

- По замечанию: В помещении подвала трещины в стяжке пола (до 1 см) -выполнить  расшивку, затирку пола в местах образования трещин;  - По замечанию: В помещении пищеблока отслоение обоев - выполнить повторную наклейку  обоев;  

- По замечанию: ФИО2 на фасадной плитке в месте выпуска водопроводного крана -  выполнить замену плитки;  

при участии в судебном заседании: от истца - ФИО3 по доверенности от 13.04.2017, от ответчика - не явились, извещены, 

от БДОУ города Омска - «Центр развития ребенка - Детский сад № 100» ФИО4, по  доверенности от 10.05.2017  

Руководствуясь статьями 110, 156, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания  «Стройподряд» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) безвозмездно устранить  

недостатки работ, выполненных в рамках исполнения муниципального контракта на  выполнение подрядных работ от 06.11.2012 года № 23-2012/С, а именно:  

- По замечанию: В помещении групповая ячейка «Кораблик» растрескивается  штукатурное покрытие на потолке - выполнить расшивку, затирку и окраску потолка в местах  образования трещин;  

- По замечанию: На лестничной клетке 1-го, 2-го, 3-го блока растрескивается  штукатурное покрытие на потолке - выполнить расшивку, затирку и окраску потолков в  местах образования трещин;  

- По замечанию: В помещении групповая ячейка «Карамелька» пятна на линолеуме в  приемной - выполнить замену линолеума;  

- По замечанию: В помещении групповая ячейка «Карамелька» нарушено место  соединений двух полос линолеума - выполнить работы по проклейке линолеума или  установке алюминиевого порожка;  

- По замечанию: В помещении входная группа - 3 блок происходит растрескивание и  обрушение штукатурного покрытия на стенах - выполнить расшивку, затирку и окраску  потолка в местах образования трещин;  

- По замечанию: В помещении кабинета врача вздулся линолеум -выполнить замену  линолеума;  

- По замечанию: В помещении подвала трещины в стяжке пола (до 1 см) -выполнить  расшивку, затирку пола в местах образования трещин;  

- По замечанию: В помещении пищеблока отслоение обоев - выполнить повторную  наклейку обоев;  

- По замечанию: ФИО2 на фасадной плитке в месте выпуска водопроводного крана -  выполнить замену плитки.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия и может  быть обжаловано в этот же срок путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой  арбитражный апелляционный суд.  

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных  дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Судья С.В. Луговик