Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

город Пермь 22.05.2017 Дело № А50-24416/2016 

по иску Комитета имущественных отношений администрации  

Пермского муниципального района к ответчику закрытому акционерному обществу «Ветлан» третьи лица: 

1) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Соколовская средняя школа», 

2) Администрация Пермского муниципального района в лице  

Управления архитектуры и градостроительства администрации Пермского  

муниципального района об обязании устранить недостатки 

Руководствуясь статьями 110, 150, 167-171, 176 АПК РФ, арбитражный  суд первой инстанции,  

РЕШИЛ:

производство по делу в части требования об устранении протечки в  соединительных муфтах труб канализационной системы в подвале здания  прекратить.  

Иск удовлетворить. 

Обязать закрытое акционерное общество «Ветлан» в течение месяца с  момента вступления решения в законную силу устранить за свой счет  недостатки, выявленные в здании детского сада, расположенного по адресу:  Пермский край, Пермский район, Савинское с/п, пос.Сокол, а именно:  

- привести эвакуационные выходы из групп в соответствие с проектной  документацией, закрепить листы жести;  

- устранить затопление площадок - эвакуационных путей с первого  этажа;  

- восстановить лестницы от пожарных выходов из групп; 

- восстановить фактурное разрушение штукатурного слоя на  

дополнительных (хозяйственных) выходах; 

- выявить и устранить причину возникновения шума в области крыши  

при порывах ветра; 

- устранить замачивание наружной поверхности стены 2-го этажа в  

помещениях №№ 61-62, 67-68 по техническому плану здания;  

- устранить волосяные, усадочные трещины в стыках плит, стыках стен  

и перегородок с плитой по всему зданию (помещения № 7, 8, 10, 11, 13, 16,  

17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 43, 45, 49,  

расположенные на 1 этаже, и № 50, 54, 55, 56, 61, 63, 68, 73, 74, 77,  

расположенные на 2 этаже по техническому плану здания);  

- выявить и устранить причину протечки крыши, устранить подтеки на  

потолке 2-го этажа здания; - установить решетки на окна приямков; 

- устранить грибковые поражения стен и труб здания;  а также:  

- выровнять напольное покрытие на уличных верандах;  

- произвести озеленение территории детского сада согласно проектной  

документации. 

Взыскать с закрытого акционерного общества «Ветлан» в доход  

федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Пермского края.  

 Судья И.В.Елизарова