АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/,

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-25109/2023

г. Уфа

20 сентября 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 20.09.2023

Полный текст решения изготовлен 20.09.2023

 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Валеев К. В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по заявлению

Главного управления Министерства  Российской Федерации по делам гражданской обороны,  чрезвычайным  ситуациям и ликвидации последствий  стихийных бедствий по Республике Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью  "Интегра" (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>)

о привлечении к административной ответственности по ч.4 ст.14.1 КоАП РФ,

 

при участии в судебном заседании:

от заявителя  – ФИО2, доверенность №53 от 10.01.2022, диплом

от ответчика – ФИО3, доверенность  от 12.09.2023, диплом

 

на рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан поступило заявление Главного управления Министерства  Российской Федерации по делам гражданской обороны,  чрезвычайным  ситуациям и ликвидации последствий  стихийных бедствий по Республике Башкортостан о привлечении Общества с ограниченной ответственностью  "Интегра"  к административной ответственности по ч.4 ст.14.1 КоАП РФ.

В судебном заседании представитель заявителя требования поддержал.

Представитель ответчика просит освободить общество от административной ответственности  в виду малозначительностью  правонарушения и устранения нарушений, либо применить ст. 4.1.1 или 4.1.2 КоАП РФ.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей сторон, арбитражный суд установил, что общество с ограниченной ответственностью "Интегра" имеет лицензию МЧС России №Л014-00101-77/00114931 от 27.08.2018 на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

В соответствии с договором № ТПИ/ДЖВ/09-01-23 от 31 января 2023 года, заключенным между Обществом с ограниченной ответственностью "ТехноПромИнжиниринг"  и Обществом с ограниченной ответственностью "Интегра" (далее – ООО "Интегра") техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем противопожарной защиты осуществляется ООО "Интегра".

В период с «29» мая 2023 года по «18» июля 2023 года (в соответствии с решением заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления – заместителя главного государственного инспектора Республики Башкортостан по пожарному надзору ФИО4 от «11» мая 2023 г. № 15, учетный номер проверки: 02230061000206072716, дата присвоения: 11.05.2023), в связи с поступившем в адрес Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан (вх. от 10.05.2023 № В-169-11260) требованием Приволжской транспортной прокуратуры о проведении контрольно (надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдения прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры обращению гр. ФИО5, проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта защиты - здания железнодорожного вокзала с. Аксаково Куйбышевской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – структурного подразделения дирекции железнодорожных вокзалов - филиала Открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (далее – филиала ОАО "РЖД") по адресу: 452020, Республика Башкортостан, 

<

...>.

По результатам проверки составлен акт выездной проверки от 18.07.2023 года № 15

С целью оценки соответствия требованиям пожарной безопасности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и систем пожарной сигнализации, смонтированных в здании железнодорожного вокзала с. Аксаково филиала ОАО "РЖД" по адресу: 452020, Республика Башкортостан, 

<

...> федеральному государственному бюджетному учреждению «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Республике Башкортостан» поручено проведение пожарно-технической экспертизы.

17.07.2023 г. в 10:00 проанализировав экспертное заключение № 89/Нм/23 от 17.07.2023 на объект защиты - здания железнодорожного вокзала с. Аксаково Куйбышевской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – структурного подразделения дирекции железнодорожных вокзалов - филиала ОАО "РЖД" по адресу: Республика Башкортостан, 

<

...>, выявленные следующие нарушения:

1. В результате имитации срабатывания системы пожарной сигнализации, уровень звукового сигнала СОУЭ в помещении касс не превышает 15 дБА от допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Фактически уровень звукового сигнала СОУЭ при измерении на расстоянии 1,5 м от уровня пола составляет 68 дБА, допустимый уровень шума в защищаемом помещении должен составлять 80 дБА (указанное помещение по функциональному назначению относится к рабочим помещениям диспетчерских служб, кабинам наблюдения и дистанционного управления с речевой связью по телефону, участкам точной сборки, телефонным и телеграфным станциям) (ст. 84 ФЗ №123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», табл. 1 СП 51.13330);

2. В результате имитации срабатывания системы пожарной сигнализации, уровень звукового сигнала СОУЭ в помещении левого крыла зала ожидания не превышает 15 дБА от допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Фактически уровень звукового сигнала СОУЭ при измерении на расстоянии 1,5 м от уровня пола составляет 65 дБА, допустимый уровень шума в защищаемом помещении должен составлять 75 дБА (указанное помещение по функциональному назначению относится к торговым залам магазинов, пассажирским залам вокзалов и аэровокзалов) (ст. 84 ФЗ №123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», табл. 1 СП 51.13330);

3. В результате имитации срабатывания системы пожарной сигнализации, уровень звукового сигнала СОУЭ в помещении центральной части зала ожидания не превышает 15 дБА от допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Фактически уровень звукового сигнала СОУЭ при измерении на расстоянии 1,5 м от уровня пола составляет 76 дБА, допустимый уровень шума в защищаемом помещении должен составлять 75 дБА (указанное помещение по функциональному назначению относится к торговым залам магазинов, пассажирским залам вокзалов и аэровокзалов) (ст. 84 ФЗ №123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», табл. 1 СП 51.13330);

4. В результате имитации срабатывания системы пожарной сигнализации, уровень звукового сигнала СОУЭ в помещении правого крыла зала ожидания не превышает 15 дБА от допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Фактически уровеньзвукового сигнала СОУЭ при измерении на расстоянии 1,5 м от уровня пола составляет 73 дБА, допустимый уровень шума в защищаемом помещении должен составлять 75 дБА (указанное помещение по функциональному назначению относится к торговым залам магазинов, пассажирским залам вокзалов и аэровокзалов) (ст. 84 ФЗ №123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», табл. 1 СП 51.13330);

5. В результате имитации срабатывания системы пожарной сигнализации, в помещении левого крыла зала ожидания технические средства оповещения и управления эвакуацией не включились (ст. 84 ФЗ №123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

25.07.2023 г., в 11 ч. 00 минут государственным инспектором Белебеевского, Ермекеевского, Бижбулякского и Миякинского районов по пожарному надзору – старшим дознавателем Белебеевского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 5 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Башкортостан (далее – Белебеевский межрайонный ОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан) капитаном внутренней службы ФИО6, в отношении юридического лица – ООО "Интегра", составлен протокол об административном правонарушении № 53 по ч. 4 ст.14.1 КоАП РФ.

Исследовав и оценив представленные доказательства и доводы заявителей, арбитражный суд считает требования заявителя обоснованными исходя из следующего.

Согласно части 1 статьи 1.6 КоАП РФ, лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении иначе, как на основаниях и в порядке, установленных законом.

Частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), в виде наложения административного штрафа на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Примечанием к указанной норме установлено, что понятие грубого нарушения устанавливается Правительством Российской Федерации в отношении конкретного лицензируемого вида деятельности.

Объектом указанного административного правонарушения являются общественные отношения в сфере государственного регулирования деятельности, подлежащей лицензированию.

Объективная сторона рассматриваемого административного правонарушения заключается в грубом нарушении требований и условий специального разрешения (лицензии).

Статьёй 49 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) установлено, что юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Федеральный закон Российской Федерации от 4 мая 2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее - Закон) регулирует отношения, возникающие между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в связи с осуществлением лицензирования отдельных видов деятельности.

Статьей 2 Закона установлено, что лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обороне и безопасности государства, возможность нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности. Осуществление лицензирования отдельных видов деятельности в иных целях не допускается. Задачами лицензирования отдельных видов деятельности являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическим лицом, его руководителем и иными должностными лицами, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченными представителями (далее - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) требований, которые установлены настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Соответствие соискателя лицензии этим требованиям является необходимым условием для предоставления лицензии, их соблюдение лицензиатом обязательно при осуществлении лицензируемого вида деятельности. К лицензируемым видам деятельности относятся виды деятельности, осуществление которых может повлечь за собой нанесение ущерба и регулирование которых не может осуществляться иными методами, кроме как лицензированием.

Частью 11 ст. 19 Закона установлено, что исчерпывающий перечень грубых нарушений лицензионных требований в отношении каждого лицензируемого вида деятельности устанавливается положением о лицензировании конкретного вида деятельности. При этом к таким нарушениям лицензионных требований могут относиться нарушения, повлекшие за собой:

1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, а также угрозы чрезвычайных ситуаций техногенного характера;

2) человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью граждан, причинение средней тяжести вреда здоровью двух и более граждан, причинение вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера, нанесение ущерба правам, законным интересам граждан, обороне страны и безопасности государства.

Пунктом 4 Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 года № 1225 (далее - Положение) установлены лицензионные требования:

а)            наличие у соискателя лицензии (лицензиата) оборудования, инструмента, технической документации, технических средств, в том числе средств измерения, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, соответствующих установленным требованиям и необходимых для выполнения работ и оказания услуг;

б)           наличие в штате у соискателя лицензии (лицензиата) работников, заключивших с ним трудовые договоры, имеющих профессиональное техническое образование (профессиональную подготовку) и прошедших повышение квалификации, соответствующее выполнению работ и оказанию услуг, а также минимальный стаж работы (не менее чем у 50 процентов работников) в области лицензируемой деятельности, составляющий 3 года, - для юридического лица;

в)           наличие у соискателя лицензии (лицензиата) документов, подтверждающих получение профессионального технического образования (профессиональной подготовки), соответствующего выполнению работ и оказанию услуг, и прохождение повышения квалификации, а также минимальный стаж работы в области лицензируемой деятельности, составляющий 3 года, - для индивидуального предпринимателя;

г)            повышение квалификации лиц, указанных в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта, в области лицензируемой деятельности не реже 1 раза в 5 лет;

д)           выполнение лицензиатом требований, предъявляемых к проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, установленных нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами в соответствии со статьей 20 Федерального закона «О пожарной безопасности»;

е)            применение лицензиатом при осуществлении лицензируемой деятельности продукции, имеющей декларацию о соответствии или сертификат соответствия, которые предусмотрены частью 4 статьи 145 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В соответствии с пунктом 7 Положения к грубым нарушениям лицензионных требований относятся нарушения требований, предусмотренных подпунктами "а" и (или) "д" пункта 4 Положения, повлекшие за собой последствия, установленные частью 11 статьи 19 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».

По результатам проверки административным органом выявлены вышеуказанные  нарушения  требований нормативных документов, что выразилось  в необеспечении  работоспособности  систем  обнаружения пожара и оповещения о нем людей, находящихся в здании.

Указанные нарушения требований нормативных документов представляют угрозу жизни и здоровью людей, находящихся в здании, поскольку не позволяют своевременно обнаружить пожар, оповестить о нем людей и начать их безопасную эвакуацию.

Общество, приняв на себя обязанность по техническому обслуживанию оборудования, обязано производить обследование технических средств в целях выявления неисправностей и принимать меры в случае их обнаружения.

Установка пожарной сигнализации предполагает изначальное принятие обществом на техобслуживание технических средств, то есть, приняв на себя обязанность по техническому обслуживанию технических средств пожарной сигнализации, общество тем самым возлагает на себя ответственность по их обслуживанию и устранению выявленных неисправностей (несоответствий), в том числе неисправностей, допущенных при монтаже пожарной сигнализации иными лицами.

Общество как профессиональный исполнитель услуг по техническому обслуживанию средств пожарной безопасности обязано обеспечить функционирование автоматической пожарной сигнализации в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми для работы такой системы. Аналогичные выводы содержатся в определениях Верховного Суда РФ от 09.09.2015 года № 303-АД15-10257, от 03.06.2021 года № 309-ЭС21-7493.

Таким образом, административный орган пришел к правильному выводу о ненадлежащим исполнении обществом своих обязанностей по техническому обслуживанию средств пожарной безопасности, что подтверждается материалами проверки. Поскольку выявленные нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан правонарушение правомерно квалифицировано административным органом по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ.

Лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина (статья 1.5 КоАП РФ).

Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В рассматриваемом случае ответчиком не представлено доказательств того, что обществом были приняты все необходимые и зависящие от него меры по соблюдению требований нормативных положений при осуществлении технического обслуживания системы пожарной сигнализации на объекте защиты.

Нарушение лицензионных требований не было вызвано чрезвычайными, объективно непредотвратимыми обстоятельствами и другими препятствиями, находящимися вне контроля общества при соблюдении им той степени заботливости и осмотрительности, какая требовалась от него в целях надлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных соответствующими законодательными актами, что свидетельствует о наличии вины общества во вменяемом правонарушении применительно к части 2 статьи 2.1 КоАП РФ.

Таким образом, суд приходит к выводу о наличии в действиях ООО «Интегра» состава правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ.

Последующее устранение выявленные нарушений не свидетельствует об отсутствии события и состава правонарушения.

Совокупность признаков, позволяющих применить ст. 2.9 или 4.1.1. КоАП РФ не установлено.

Процессуальных нарушений при производстве дела об административном правонарушении арбитражными судом не установлено, срок давности, установленный статьей 4.5 КоАП РФ, на момент рассмотрения заявления не истек.

Согласно ч.3 ст.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Суд пришел к выводу о наличии оснований для изменения назначенного обществу размера штрафа по следующим основаниям.

Федеральным законом от 26.03.2022 N 70-ФЗ внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

Названный Кодекс дополнен статьей 4.1.2 "Особенности назначения административного наказания в виде административного штрафа социально ориентированным некоммерческим организациям и являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства юридическим лицам, отнесенным к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям".

В силу ст. 4.1.2 КоАП РФ, введенной Федеральным законом от 26.03.2022 N 70-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", действующей с 06.04.2022, при назначении административного наказания в виде административного штрафа социально ориентированным некоммерческим организациям, включенным по состоянию на момент совершения административного правонарушения в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, а также являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства юридическим лицам, отнесенным к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, включенным по состоянию на момент совершения административного правонарушения в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, административный штраф назначается в размере, предусмотренном санкцией соответствующей статьи (части статьи) раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

В случае, если санкцией статьи (части статьи) раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях не предусмотрено назначение административного наказания в виде административного штрафа лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, административный штраф социально ориентированным некоммерческим организациям, включенным по состоянию на момент совершения административного правонарушения в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, а также являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства юридическим лицам, отнесенным к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, включенным по состоянию на момент совершения административного правонарушения в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, назначается в размере от половины минимального размера (минимальной величины) до половины максимального размера (максимальной величины) административного штрафа, предусмотренного санкцией соответствующей статьи (части статьи) для юридического лица, либо в размере половины размера административного штрафа, предусмотренного санкцией соответствующей статьи (части статьи) для юридического лица, если такая санкция предусматривает назначение административного штрафа в фиксированном размере (ч. 2 ст. 4.1.2 КоАП РФ).

Судом установлено, что ООО «Интегра» включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства как микропредприятие.

Исходя из конкретных обстоятельств дела, принимая во внимание характер административного правонарушения, а также учитывая, что общество включено в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства как микропредприятие, руководствуясь целью наложения справедливого и соразмерного административного наказания, с учетом характера и степени общественной опасности, суд с учетом части 2 статьи 4.1.2 КоАП РФ считает возможным привлечь ООО "Интегра" к административной ответственности в виде штрафа в размере 4 000 рублей.

Руководствуясь статьями 167-170, 206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Заявленные Главным  управлением Министерства  Российской Федерации по делам гражданской обороны,  чрезвычайным  ситуациям и ликвидации последствий  стихийных бедствий по Республике Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) требования удовлетворить.

Признать общество с ограниченной ответственностью "Интегра" (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) виновным в совершении административного правонарушения ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ.

Назначить обществу с ограниченной ответственностью "Интегра" (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) административное наказание в виде административного штрафа в размере 4 000  рублей.

Согласно ст. 32.2 КоАП РФ штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления в законную силу решения суда.

Уплата штрафа должна быть произведена по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Республике Башкортостан (Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан л/с 

<

***>),

Номер казначейского счета №03100643000000010100

Банк получателя: Отделение – НБ Республика Башкортостан Банка Росси/УФК по Республике Башкортостан г.Уфа

к/с 40102810045370000067

БИК банка 018073401, КПП 027801001

ИНН 

<

***>

ОКТМО 80701000

КБК 17711601141010001140.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение десяти дней со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru.

 

Судья                                                                                    К.В.Валеев