Арбитражный суд Московской области 

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А41-11171/2023

25 апреля 2023 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе:  

Судья А.Е. Костяева 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление  ООО "УК "ПЕГАС-СЕРВИС" к АО "ВОДОКАНАЛ"  об урегулировании,  

при участии: согласно протоколу от 25.04.2023 г., 

Руководствуясь ст. ст. 110,167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования ООО "УК "ПЕГАС-СЕРВИС" удовлетворить.  

Урегулировать разногласия, возникшие между ООО "УК "ПЕГАС-СЕРВИС" и АО  "ВОДОКАНАЛ", в рамках исполнения Договора холодного водоснабжения и водоотведения № 2475  от 27.01.2020 г.  

Внести изменения в Приложение № 1 к договору «Акт границ эксплуатационной  ответственности водопроводных и канализационных сетей», установив границы эксплуатационной  ответственности водопроводных и канализационных сетей многоквартирных домов, расположенных  по адресам:  

<

...>; 

<

...>;  

<

...>;  

<

...>;  

<

...>; 

<

...>;  

<

...>;  

<

...>;  

<

...>;  

<

...>;  

<

...>;  

<

...>;  

<

...>;  

<

...>;  

<

...>;  

<

...>;  

<

...>;  

<

...>;  

<

...>;  

<

...>;  

<

...> Октября д.2/37;  

<

...>;  

<

...>;  

<

...>;  

<

...>;  

<

...>;  

<

...>;  

<

...>;  

<

...>;  

<

...>;  

<

...>;  

<

...>;  

<

...> .ФИО2 д.3;  

<

...>;  

<

...> по внешним стенам  

указанных домов. 

Внести изменения в приложение № 2 к договору «СВЕДЕНИЯ о режиме подачи холодной  воды (гарантированного объема подачи воды (в том числе на нужды пожаротушения),  гарантированного уровня давления холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения)  в части определения гарантированного уровня давления воды в системе водоснабжения в месте  присоединения по следующим адресам:  

<

...> - не менее 4,3 атмосфер;  

<

...> - не менее 3,4 атмосфер;  

<

...> - не менее 3,4 атмосфер;  

<

...> - не менее 3,4 атмосфер;  

<

...> - не менее 3,4 атмосфер;  

<

...> - не менее 4,3 атмосфер;  

<

...> - не менее 3,4 атмосфер;  

<

...> - не менее 5,5 атмосфер;  

<

...> - не менее 3,4 атмосфер;  

<

...> - не менее 4,3 атмосфер;  

<

...> - не менее 3,4 атмосфер;  

<

...> - не менее 3,4 атмосфер;  

<

...> - не менее 3,4 атмосфер;  

<

...> - не менее 3,7 атмосфер;  

<

...> - не менее 4,9 атмосфер;  

<

...> - не менее 4,9 атмосфер;  

<

...> - не менее 5,8 атмосфер;  

<

...> - не менее 5,8 атмосфер;  

<

...> - не менее 4,3 атмосфер;  

<

...> - не менее 3,4 атмосфер;  

<

...> Октября, д.2/37 - не менее 3,4 атмосфер;  

<

...> - не менее 3,4 атмосфер;  

<

...> - не менее 2,2 атмосфер;  

<

...> - не менее 4,3 атмосфер;  

<

...> - не менее 4,3 атмосфер;  

<

...> - не менее 2,2 атмосфер;  

<

...> - не менее 2,2 атмосфер;  

<

...> - не менее 4,3 атмосфер;  

<

...> - не менее 2,2 атмосфер;  

<

...> - не менее 3,7 атмосфер;  

<

...> - не менее 3,7 атмосфер;  Московская область, 

<

...> - не менее 4,3 атмосфер;  

<

...> - не менее 2,2 атмосфер;  

<

...> - не менее 2,2 атмосфер;  

<

...> - не менее 4.3 атмосфер.  

Взыскать с АО "ВОДОКАНАЛ" в пользу ООО "УК "ПЕГАС-СЕРВИС" расходы по оплате  

государственной пошлины в размере 6000 руб. 

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд через  

Арбитражный суд Московской области в течение месяца. 

Судья А.Е. Костяева