221/2021-237020(1) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 20 августа 2021 года 

по делу А33-32643/2020 Красноярск 

20 августа 2021 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Красноярск-Сити" (ИНН  

<

***>, г. Красноярск) в течение трёх месяцев со дня вступления решения суда  в законную силу безвозмездно устранить недостатки (дефекты) в общем имуществе  многоквартирного жилого 

<

...>, допущенные в  ходе строительства и выявленные в ходе эксплуатации дома в период гарантийного  срока, а именно:  

1) Устранить течь в соединении кровельной воронки и раструба ливневой  канализации в подъездах №№ 4, 5;  

2) Смонтировать водосточную трубу в подъезде № 6 - 3 м.пог.;  

3) Устранить следы протекания на фасаде дома, общий объем 19,5 кв.м.  (подъезд № 4 - 5 кв.м., подъезд № 5 - 0,5 кв.м., подъезд № 7 - 8 кв.м., подъезд № 86 кв.м.);  

4) Устранить дефекты финишного покрытия пола на отметке -3,300 (на -1-ых  этажах): подъезд 1 выход в паркинг - 1 м2, подъезд 2 выход в паркинг - 1 м2,  подъезд 3 выход в паркинг - 0,1 м2, подъезд 6 выход в паркинг - 2 м2, подъезд 8  выход в паркинг - 1 м2, подъезд 9 выход в паркинг - 0,5 м2, выход во двор - 2 м2, а  так же устранить на стенах и потолках грибок, обработать противогрибковым  средством;  

5) В местах общего пользования организовать отсутствующую светодиодную  подсветку, а именно подъезд № 6 - 1 штука, подъезд № 8 - 1 штука, подъезд № 9 -1  штука, подъезд № 10-1 штука, подъезд № 11 - 1 штука, подъезд № 12-2 штуки,  подъезд № 13 - 1 штука);  

6) Подключить вертикально направленные светодиодные светильники в  количестве 26 штук:  

7) В подъездах №№ 1-13 убрать следы течи и грибка, согласно дефектной  ведомости на устранение замечаний от 02.10.2020 г.: ремонт трещин на стенах  1351,05 м2, устранение грибка на стенах 1293,34 м2, ремонт потолков 147,04 м2,  ремонт коробов с ГКЛ 30м2, окраска стен 5072,53 м2;  

8) Установить поддоны в подъездах №№ 2,3,4,7,8,10,11,12 в помещениях  лапомойников;  

9) Подключить к системам ГВС и ХВС лапомойники в подъездах № 5 и 13; 10) Смонтирововать и подключить лапомойник в подъезде № 13 к системе К1; 

11) Осуществить подключение датчиков температуры индивидуальных  приборов учета всех жилых и нежилых помещений в количестве 299 штук;  

12) Подключить подсветку с адресом дома в количестве 4 штук; 

13) Установить потолочную плитку на -1 этаже, в следующих подъездах: 2  подъезд - 1 шт., 4 подъезд - 6 шт., 6 подъезд - 1 шт., 7 подъезд - 13 шт., 8 подъезд - 1  шт., 11 подъезд - 1 шт. Смонтировать потолок в 12 подъезд - 16,6 кв.м.  

14) Смонтировать архитектурную подсветку на эркерах 1 подъезда.  15) Ремонт подшивки козырьков 1-13 подъездов.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Красноярск-Сити"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) в пользу общества с  ограниченной ответственностью управляющая компания "Смарт-Сити" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) 6 000 рублей расходов по оплате  государственной пошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть  обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной  жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд  Красноярского края.  

Судья А.Н. Мальцева  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 30.04.2021 7:29:38Кому выдана Мальцева Анастасия Николаевна