Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

город Пермь        

16.10.2017 года                                                             Дело № А50-13337/17

Резолютивная часть решения принята 09.10.2017 года. 

Полный текст решения изготовлен 16.10.2017 года.

 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Бояршиновой О.А., 

при ведении протокола помощником судьи Каменских М.М., 

рассмотрел в судебном заседании дело по иску товарищества собственников жилья «Рабочая, 3б» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «Регионгазсервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

об урегулировании разногласий. 

при участии представителей:

от истца: ФИО1 председатель правления (выписка из ЕГРЮЛ, предъявлен паспорт), ФИО2 по доверенности от 07.07.2017. 

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 01.07.2015, ФИО4 по доверенности от 01.07.2015. 

 

Истец ТСЖ «Рабочая, 3б» обратился в арбитражный суд с иском к ответчику ООО «Регионгазсервис» об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора № 86/20ргс о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО) от 28.06.2016, а именно по приложению № 2 Акт разграничения эксплуатационной ответственности по техническому обслуживанию газопроводов и газового оборудования и приложению № 1 Расчет стоимости работ (услуг). 

Истец на исковых требованиях настаивает, просит определить границу ответственности по приложению № 2 в его редакции, а также исключить из расчета стоимости услуг (приложение № 1) позиции 1, 8, 9, 10. Считает, что в силу нормативно-правовых актов внешней границей сетей газоснабжения, входящих в состав общего имущества, является место соединения первого запорного устройства с внешней газораспределительной сетью. Таким образом, запорное устройство, расположенное на газопроводе, проложенном по фасаду здания, и являющееся границей между газопроводом – вводом и сетью газопотребления, не входит в состав внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме. В приложении № 1 «Расчет стоимости услуг…» позиции 9, 10, по мнению истца, входят в стоимость услуг позиций 3,4. Позиции 1,8 подлежат исключению в виду того, что работы указанные в данных пунктах связаны с обслуживанием газопровода в зоне балансовой и эксплуатационной ответственности ответчика. 

Ответчик с иском не согласен, представил отзыв на иск. Пояснил, что фасадный газопровод, проложенный по стене здания, относится к вводному газопроводу, который является частью сети газопотребления и относится к общему имуществу многоквартирного дома. Следовательно, расходы на его содержание должно нести лицо, ответственное за содержание общего имущества жилого дома. Услуги, содержащиеся в пунктах 9, 10 приложения № 1 не могут быть исключены, поскольку повторный пуск газа является комплексом работ, необходимый для надлежащего и качественного проведения технического обслуживания. В прейскуранте и расшифровке к нему работы, выполняемые в рамках повторного пуска, не входят в состав иных работ, выполняемых в процессе технического обслуживания. 

Исследовав материалы дела, заслушав доводы сторон, арбитражный суд установил.

Направленный ответчиком в адрес истца проект договора № 86/2-ргс от 28.06.2016 подписан с протоколом разногласий со стороны истца по ряду пунктов. Ответчик подготовил протокол согласования разногласий, стороны не достигли соглашения по приложению № 1 и 2 к договору, в связи с чем, ТСЖ, руководствуясь ст. 445 ГК РФ обратилось в арбитражный суд с настоящим иском (л.д. 19-22, 33, 36-38).   

В соответствии с п. 2 ст. 445 ГК РФ при отклонении протокола разногласий либо неполучения извещения о результатах его рассмотрения в тридцатидневный срок со дня получения протокола разногласий, сторона, направившая протокол разногласий, вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда. 

Согласно ст. 446 ГК РФ в случае передачи разногласий, возникших при заключении договора, на усмотрение суда на основании ст. 445 ГК РФ либо по соглашению сторон условия договора, по которым у сторон имелись разногласия, определяются в соответствии с решением суда.

В соответствии с п. 4 ст. 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст. 422).

Согласно п. 1 ст. 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

Таким образом, разрешая переданный на основании ст. 445 ГК РФ спор об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора, арбитражный суд в силу названных норм должен определить в решении и отразить в его резолютивной части, в какой редакции действуют те условия договора, по которым у сторон возникли разногласия.

В приложении № 2 «Акт разграничения эксплуатационной ответственности….» в редакции ответчика ООО «Регионгазсервис» содержится, что границей разделения эксплуатационной ответственности сторон является: «Вводной (фасадный) газопровод жилого дома по адресу: ул. Рабочая,3б с границей от ИФС (изолирующее фланцевое соединение), внутренний газопровод (до кранов на опусках переде газовыми приборами), находятся в собственности ТСЖ Рабочая,3б, ответственность за техническое состояние газовых приборов ложится на собственников или нанимателей квартир»  (л.д. 32). 

Истец, возражая против указанной редакции, предлагает свою редакцию спорного приложения № 2, а именно: «Границей разделения эксплуатационной ответственности, совпадающей в свою очередь, с границей балансовой принадлежности являются: Внутридомовой газопровод от выходных фланцев газовых кранов расположенных на внутренних стенах подъездов, на границе между газопроводом-вводом и сетью газопотребления до кранов на опусках перед газовыми приборами (внутридомовой газопровод), находится в собственности ТСЖ «Рабочая, 3б», ответственность за техническое состояние данного газопровода несет ТСЖ «Рабочая, 3б» (л.д. 22). Также истец указал, что работы, содержащиеся в п. 1,8 приложения № 1 подлежат исключению, поскольку связаны с обслуживанием газопровода в зоне ответственности ответчика. Работы в п. 9, 10 подлежат исключению, поскольку, по мнению истца, они содержатся в работах под номерами 3, 4 приложения № 1 (л.д. 28). 

Суд, в порядке ст. 71 АПК РФ оценив представленные сторонами документы, приходит к следующему. 

Собственникам квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности общие помещения дома, несущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры. Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором (ст. 210, п. 1 ст. 290 ГК РФ).

ТСЖ является исполнителем, отвечающим за обслуживание внутридомовых инженерных систем, и обязано самостоятельно или с привлечением других лиц обслуживать общее имущество многоквартирного дома, в том числе, внутридомовые инженерные системы, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги потребителю.

Нормы, обязывающие исполнителя обслуживать внутридомовые инженерные системы, содержатся в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее - Правила № 354).

Внутридомовые инженерные системы определены как инженерные коммуникации (сети), механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, предназначенные для подачи коммунальных ресурсов от централизованных сетей инженерно-технического обеспечения до внутриквартирного оборудования. Централизованные сети инженерно-технического обеспечения - это совокупность трубопроводов, коммуникаций и других сооружений, предназначенных для подачи коммунальных ресурсов к внутридомовым инженерным системам (п. 2 Правил № 354).

В соответствии с п. 5 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 (далее - Правила № 491) в состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях.

По общему правилу внешней границей инженерных сетей, входящих в состав общего имущества, является внешняя граница стены многоквартирного дома; границей эксплуатационной ответственности - место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом (п. 8 Правил № 491).

Согласно п. 9 Правил № 491 внешней границей сетей газоснабжения, входящих в состав общего имущества, является место соединения первого запорного устройства с внешней газораспределительной сетью.

Понятие внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме дано в п. 2 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению № 410, утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 (далее – Правила № 410) согласно которому являющиеся общим имуществом собственников помещений газопроводы, проложенные от источника газа (при использовании сжиженного углеводородного газа) или места присоединения указанных газопроводов к сети газораспределения до запорной арматуры (крана) включительно, расположенной на ответвлениях (опусках) к внутриквартирному газовому оборудованию, резервуарные и (или) групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов, предназначенные для подачи газа в один многоквартирный дом, газоиспользующее оборудование (за исключением бытового газоиспользующего оборудования, входящего в состав внутриквартирного газового оборудования), технические устройства на газопроводах, в том числе регулирующая и предохранительная арматура, системы контроля загазованности помещений, коллективные (общедомовые) приборы учета газа, а также приборы учета газа, фиксирующие объем газа, используемого при производстве коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению. 

Аналогичное понятие «внутридомового газового оборудования» в многоквартирном доме содержится в п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан».

В силу п. 2-4 Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.06.2009 № 239 «Об утверждении Порядка содержания и ремонта внутридомового газового оборудования в Российской Федерации» содержание внутридомового газового оборудования многоквартирных и жилых домов в исправном и работоспособном техническом состоянии осуществляется путем проведения комплекса работ по его обслуживанию, в состав которых входят техническое обслуживание и ремонт наружных и внутренних домовых газопроводов сети газопотребления

Согласно ст. 7 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» газораспределительная система представляет собой имущественный производственный комплекс, который состоит из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям на соответствующей территории Российской Федерации.

Определение различным участкам газопровода дано в п. 7 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870, согласно которому:

- "сеть газораспределения" – единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя наружные газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, расположенные на наружных газопроводах, и предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего устройства, установленного на выходе из газораспределительной станции, до отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления (в том числе сети газопотребления жилых зданий);

- "сеть газопотребления" – единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя наружные и внутренние газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, газоиспользующее оборудование, размещенный на одной производственной площадке и предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления, до отключающего устройства перед газоиспользующим оборудованием;

- "газопровод внутренний" – газопровод, проложенный от внешней грани наружной конструкции газифицируемого здания до места подключения газоиспользующего оборудования, расположенного внутри здания;

В соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации "Системы газораспределительные. Термины и определения" ГОСТ Р 53865-2010, утв. и введенным в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.09.2010 № 242-ст, также различаются понятия сетей газораспределения, представляющих собой технологический комплекс, состоящий из распределительных газопроводов, газопроводов-вводов, сооружений, технических устройств; и сетей газопотребления - технологический комплекс газовой сети потребителя, расположенный от места присоединения к сети газораспределения до газоиспользующего оборудования и состоящий из газопроводов и технических устройств на них.

При этом к сети газораспределения относятся, в том числе распределительный газопровод (газопровод, проложенный от источника газа до места присоединения газопровода-ввода), газопровод-ввод (газопровод, проложенный от места присоединения к распределительному газопроводу до сети газопотребления), наружный газопровод (газопровод, проложенный вне зданий, до внешней границы наружной конструкции здания).

К сети газопотребления относятся, в том числе газоиспользующее оборудование (оборудование, в котором газ используется в качестве топлива), внутренний газопровод сети газопотребления (газопровод сети газопотребления, проложенный от внешней грани наружной конструкции здания до газоиспользующего оборудования), вводной газопровод (газопровод сети газопотребления, проложенный от места присоединения с газопроводом-вводом до внутреннего газопровода, включая газопровод, проложенный в футляре через стену здания).

Из разъяснений по отдельным вопросам регулирования отношений, возникающих между исполнителями и заказчиками работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, данных в письме Минрегиона России от 18.10.2013 № 19706-ВГ/11, следует, что под сетью газораспределения понимается технологический комплекс, состоящий из распределительных газопроводов, газопроводов-вводов, сооружений и технических устройств. В свою очередь газопроводом-вводом является газопровод, проложенный от места присоединения к распределительному газопроводу до сети газопотребления, которая представляет собой технологический комплекс газовой сети потребителя, расположенный от места присоединения к сети газораспределения до газоиспользующего оборудования и состоящий из газопроводов и технических устройств на них. Запорное устройство, расположенное на газопроводе, проложенном по фасаду здания, и являющееся границей между газопроводом-вводом и сетью газопотребления, не входит в состав внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме.

Учитывая вышеуказанные нормативные положения, суд приходит к выводу о том, что запорное устройство, расположенное на газопроводе, проложенном по фасаду здания, и являющееся границей между газопроводом – вводом и сетью газопотребления, не входит в состав внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме. 

С учетом изложенного, суд принимает приложение № 2 к договору в редакции истца. Работы, содержащиеся в пунктах 1,8 приложения № 1 «Расчет стоимости услуг..» - проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на вводом газопроводе и смазка газового крана диаметром 50 мм (л.д. 28) подлежат исключению, поскольку связаны с обслуживанием газопровода в зоне балансовой и эксплуатационной ответственности ответчика. 

Работы, содержащиеся в п. 9, 10 приложения № 1 к договору не подлежат исключению по следующим основаниям. 

Так, в приложении № 1 к договору ответчиком определено наименование работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования, в том числе: работы по повторному пуску газа во внутридомовой газопровод многоквартирного жилого  дома после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке до 5 (п. 9 приложения № 1) и работы по повторному пуску газа во внутридомовой газопровод многоквартирного жилого дома после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке выше 5 (п. 10 приложения № 1). 

Истец в исковом заявлении указывает, что вышеуказанные виды работ входят в состав работ, изложенных в п. 3, 4 приложения № 1, в обоснование своей позиции ссылается на методические рекомендации о правилах расчета стоимости технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования к приказу ФСТ № 269-э/8 от 27.12.2013. 

Пунктом 5.5.6 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, установлена обязанность организации по обслуживанию жилищного фонда своевременно заключать договоры со специализированными организациями на техническое обслуживание и ремонт (в том числе замену) внутренних устройств газоснабжения.

При этом в силу подпункта «б» п. 13 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 № 549, отсутствие у заявителя договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении (далее - ТО и АДО ВДГО) является основанием для отказа от заключения договора по поставке газа.

Таким образом, ТСЖ обязано заключить договор на ТО и АДО ВДГО со специализированной организацией.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» утвержден перечень продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления и услуг, на которые государственное регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке Российской Федерации осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В этот перечень работы по ТО и АДО ВДГО не включены.

Таким образом, указанный вид деятельности осуществляется на основе свободно устанавливаемой цены, стоимость выполнения работ зависит от объема и состава выполненных работ и устанавливается на основе договора между абонентом и специализированной организации. 

Приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 269-э/8 утверждены Методические рекомендации о правилах расчета стоимости технического обслуживания и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (далее – методические рекомендации), которые рекомендуется применять при расчете стоимости технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. 

Данный документ официально опубликован не был, носит рекомендательный характер и может применяться на добровольной основе для расчета стоимости услуг. 

Цены на оказываемые ответчиком услуги определены в прейскуранте на услуги, который составлен на базе методических рекомендаций (п. 1 прейскуранта). 

Как указывает ответчик, прейскурант допускает незначительные отклонения от рекомендуемого перечня работ, состава исполнителей и трудозатрат. Отклонение ответчиком от методических рекомендаций в части состава исполнителей и нормы времени, видам работ обусловлено соблюдением требований технических стандартов. 

Кроме этого, в методических рекомендациях содержится указание на то, что в рекомендуемый перечень работ могут вноситься изменения и дополнения в зависимости от обслуживаемого оборудования (примечание содержится под приложением № 4 методических рекомендаций). 

По результатам экспертного заключения ООО «Пермский Региональный Центр Ценообразования в Строительстве» по вопросу обоснования цен (расчета стоимости) прейскуранта на услуги, выполняемые ООО «Регионгазсервис» эксперты пришли к выводу о возможности применения цен прейскуранта на услуги, выполняемые ООО «Регионгазсервис» для дальнейшего использования с 01.09.2016 при заключении договоров на возмездной основе с юридическим лицами, основанными на членстве в них граждан (ТСЖ, ЖСК), занимающимся содержание жилищного фонда и получающими за это плату с населения (л.д. 69-71). 

Согласно заключению специалиста ООО «ТЕХЭКО» № 531/2017 методические рекомендации не являются утвержденными государственными нормами и их использование должно рассматриваться как методическое пособие при разработке тарифов на техническое обслуживание ВДГО в зависимости от местных региональных условий. В зависимости от конкретных условий выполнения работ по техническому обслуживанию ВДГО специализированная организация вправе вносить изменения и дополнения в перечень работ и состав исполнителей, так как в рекомендуемый перечень включены не все работы (притирка и смазка газовых кранов, пусконаладочные работы газоиспользующего оборудования, повторный пуск газа), которые должны быть выполнены по техническом обслуживании в соответствии с ГОСТ54961-2012, а также некоторых пунктах методических рекомендаций происходит дублирование (открытие и закрытие кранов, продувка газопроводов газом, проверки герметичности прибором или пенообразующим раствором, инструктаж абонентов) (л.д. 87). 

В соответствии с расшифровкой работ по прейскуранту, выполняемые ответчиком работы представлены исходя из последовательности технологических действий, проводимых процессе технического обслуживания. 

В заключении специалиста ООО «ТЕХЭКО» подробно приведена последовательность (этапы) технологии выполнения работ по техническому обслуживанию ВДГО (вопрос № 4, л.д. 87-88). В заключении специалиста содержится, что работы по повторному пуску газа во внутридомовой газопровод жилого дома после выполнения технического обслуживания необходимы (л.д. 87 оборотная сторона, л.д. 88). 

Таким образом, с учетом заключения специалиста суд приходит к выводу, что работы в п. 9, 10 указанные в приложении № 1 являются самостоятельными услугами, необходимыми для надлежащего и качественного проведения технического обслуживания. Суд не усматривает оснований для их исключения. В данной части доводы приведенные ответчиком с учетом представленных доказательств судом принимаются как надлежащие (ст. 64, 67, 68, 71 АПК РФ). 

Учитывая, изложенное, суд принимает приложение № 2 к договору № 86/2-ргс от 28.06.2016 «Акт разграничения эксплуатационной ответственности по техническому обслуживанию газопроводов и газового оборудования» в редакции истца, п. 1, 8 приложения № 1 «Расчет стоимости услуг» подлежат исключению. 

Работы, содержащиеся в п. 9, 10 приложения № 1 «Расчет стоимости услуг» не подлежат исключению. 

Ходатайство ответчика об оставлении искового заявления без рассмотрения в связи с несоблюдением претензионного порядка урегулирования спора (ч. 5 ст. 4 АПК РФ) судом признается не состоятельной. В материалах имеется претензия истца от 03.05.2017, содержащая повторное направление в адрес ответчика протокола разногласий к договору, а также указание на обращение в суд в случае не урегулирования спора. 

Судебные расходы по оплате истцом госпошлины относятся на ответчика (ст. 110 АПК РФ).

Руководствуясь ст.ст. 110, 168-170, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края 

Р Е Ш И Л :

Урегулировать разногласия по договору № 86/2-ргс о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО) от 28.06.2016, возникшие между товариществом собственников жилья «Рабочая, 3б» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) и обществом с ограниченной ответственностью «Регионгазсервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), на следующих условиях: 

Приложение № 2 ГОСТ Р 54961-2015 (приложение А*) «Акт разграничения эксплуатационной ответственности по техническому обслуживанию газопроводов и газового оборудования» определить в следующей редакции: 

«Границей разделения эксплуатационной ответственности сторон, совпадающей, в свою очередь, с границей балансовой принадлежности, являются: Внутридомовой газопровод от выходных фланцев газовых кранов, расположенных на внутренних стенах подъездов, на границе между газопроводом – вводом и сетью газопотребления до кранов на отпусках перед газовыми приборами (внутридомовой газопровод), находится в собственности ТСЖ «Рабочая,3б», ответственность за техническое состояние данного газопровода несет ТСЖ «Рабочая,3б». 

Позиции 1,8 Приложения № 1 к договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО) № 86/2-ргс от 28.06.2016 «Расчет стоимости работ (услуг) по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования ТСЖ «Рабочая, 3б» по адресу: Рабочая, 3б» подлежат исключению. 

Позиции 9,10 Приложения № 1 к договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО) № 86/2-ргс от 28.06.2016 «Расчет стоимости работ (услуг) по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования ТСЖ «Рабочая, 3б» по адресу: Рабочая, 3б» не подлежат исключению. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Регионгазсервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу товарищества собственников жилья «Рабочая, 3б» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 6 000 (шесть тысяч) руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края. 

 

     Судья                                                              О.А. Бояршинова