Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А41-36286/2023

г. Москва

09 февраля 2024 года.

Резолютивная часть решения объявлена 06 февраля 2024 года.

Мотивированное решение изготовлено 09 февраля 2024 года.

Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-36286/2023 по иску ПАО «Газпром автоматизация» (ОГРН 

<

***>) к ООО «ПромИнновация» (ОГРН 

<

***>) об обязании устранить недостатки оборудования, поставленного по договору поставки от 06.10.2017 № 92/06321,

            с участием в деле третьих лиц: АО «Газстройпром» (ОГРН 

<

***>) и АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (ОГРН 

<

***>),

при участии в судебном заседании:

согласно протоколу, 

 

УСТАНОВИЛ:

ПАО «Газпром автоматизация» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к ООО «ПромИнновация» (далее – ответчик) об обязании (с учетом принятых судом, в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, уточнений исковых требований) ООО «ПромИнновация» безвозмездно устранить недостатки следующего оборудования, переданного по договору поставки от 06.10.2017 № 92/063217П не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты вступления в силу судебного акта, которым по существу будет рассмотрено настоящее исковое заявление:

№

НАИМЕНОВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА

МАРКА СВЕТИЛЬНИКА

ВИД НЕДОСТАТКА

1.        

NLJB 005.03-01  

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

2.        

NLJB 005.04-01  

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

3.        

NLJB 005.04-02  

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

4.        

NLJB 005.05-01  

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

5.        

NLJB 005.05-02  

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

6.        

NLJB 005.9-01 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

7.        

ЕLJB 003.3-02 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

8.        

NLJB 005.10-01  

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

9.        

ЕLJB 003.3-03 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

10.     

NLJB 005.10-03  

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

11.     

NLJB 005.10-04  

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

12.     

NLJB 005.10-05  

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

13.     

NLJB 005.10-06  

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

14.     

ЕLJB 003.3-04 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

15.     

NLJB 001.2-08 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

16.     

NLJB 001.2-09 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

17.     

ЕLJB 001.1-07  

Новатор 1Ex 60 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

18.     

NLJB 001.1-11 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

19.     

ЕLJB 001.1-05  

Компакт 1Ex 20 Д(90) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

20.     

NLJB 001.1-12  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

21.     

NLJB 001.1-14  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

22.     

NLJB 001.1-15  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

23.     

NLJB 001.1-16  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

24.     

ELJB 003.3-09 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

25.     

NLJB 005.4-13 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

26.     

NLJB 005.5-13 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

27.     

NLJB 005.4-11 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

28.     

ELJB 003.3-10 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

29.     

NLJB 005.5-11 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

30.     

NLJB 009.3-03 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

31.     

NLJB 009.3-04 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

32.     

ELJB 016.5-08 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

33.     

ELJB 016.6-02  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

34.     

NLJB 022.8-10 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

35.     

NLJB 022.8-09 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

36.     

NLJB 022.8-08 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

37.     

NLJB 022.8-07 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

38.     

NLJB 022.8-11 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

39.     

NLJB 022.8-12 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

40.     

ELJB 018.7-03 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

41.     

NLJB 022.8-15 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

42.     

NLJB 001.8-14  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

43.     

NLJB 001.8-15  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

44.     

NLJB 001.8-13  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

45.     

NLJB 001.9-18  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

46.     

NLJB 001.9-19  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

47.     

NLJB 001.9-20  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

48.     

NLJB 001.9-17  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

49.     

NLJB 001.9-12  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

50.     

NLJB 001.9-13  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

51.     

NLJB 001.9-14  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

52.     

NLJB 001.9-15  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

53.     

NLJB 005.2-07  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

54.     

NLJB 005.2-08  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

55.     

ЕLJB 002.2-10  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

56.     

ЕLJB 002.1-12  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

57.     

NLJB 009.5-05 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

58.     

NLJB 005.10-08 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

59.     

NLJB 009.5-06 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

60.     

NLJB 005.10-11 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

61.     

NLJB 005.10-12 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

62.     

NLJB 005.10-13 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

63.     

NLJB 005.10-14 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

64.     

ELJB 003.4-03 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

65.     

NLJB 005.8-11 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

66.     

ELJB 003.4-05

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

67.     

NLJB 005.8-07 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

68.     

NLJB 005.8-08 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

69.     

NLJB 005.9-19 

Компакт 1Ex 20 Д(90) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

70.     

NLJB 009.6-07 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

71.     

NLJB 009.6-08 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

72.     

ELJB 015.5-06 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

73.     

NLJB 009.6-09 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

74.     

NLJB 009.5-12 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

75.     

ELJB 015.5-08 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

76.     

NLJB 005.6-02 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

77.     

NLJB 009.6-11 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

78.     

NLJB 009.6-12 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

79.     

NLJB 009.6-14 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

80.     

NLJB 009.5-14 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

81.     

NLJB 009.5-15 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

82.     

NLJB 009.6-19 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

83.     

NLJB 009.6-20 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

84.     

NLJB 005.10-17 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

85.     

NLJB 005.10-19

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

86.     

NLJB 007.2-06  

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

87.     

NLJB 007.2-05  

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

88.     

ELJB 011.3-03  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

89.     

NLJB 007.2-08 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

90.     

NLJB 007.3-04 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

91.     

NLJB 007.3-06 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

92.     

NLJB 007.3-07  

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

93.     

NLJB 007.3-08  

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

94.     

NLJB 007.3-03  

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

95.     

NLJB 007.3-02  

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

96.     

NLJB 007.3-01  

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

97.     

ELJB 011.5-01  

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

98.     

NLJB 007.2-04  

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

99.     

ELJB 011.4-04 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

100.  

NLJB 007.2-02 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

101.  

NLJB 007.2-01 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

102.  

NLJB 007.1-04  

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

103.  

ELJB 011.4-03  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

104.  

NLJB 007.1-03  

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

105.  

NLJB 007.1-02 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

106.  

NLJB 007.1-12  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

107.  

NLJB 007.1-13  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

108.  

NLJB 007.1-14  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

109.  

ELJB 011.4-05  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

110.  

NLJB 007.2-15 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

111.  

NLJB 007.3-15 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

112.  

NLJB 007.3-16  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

113.  

ЕLJB 011.5-05  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

114.  

ЕLJB 011.4-08  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

115.  

NLJB 007.2-19  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

116.  

NLJB 007.4-11 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

117.  

NLJB 007.4-15  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

118.  

NLJB 007.4-14 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

119.  

NLJB 007.4-13

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

120.  

NLJB 007.4-10

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

121.  

XLJB 011.8-01 

Extreme-C 1Ex 20 EXIT Д(120) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 3461-002-73354645-2015

стекло светильника имеет  трещину

122.  

XLJB 011.8-03 

Extreme-C 1Ex 20 EXIT Д(120) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 3461-002-73354645-2015

стекло светильника имеет  трещину

123.  

NLJB 007.5-13

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

124.  

NLJB 007.6-14  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

125.  

NLJB 007.6-13  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

126.  

XLJB 011.8-04 

Extreme-C 1Ex 20 EXIT Д(120) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 3461-002-73354645-2015

стекло светильника имеет  трещину

127.  

NLJB 007.5-10  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

128.  

NLJB 007.4-18  

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

129.  

NLJB 007.4-16  

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

130.  

NLJB 007.5-20   

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

131.  

NLJB 007.5-17  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

132.  

NLJB 007.5-19  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

133.  

NLJB 007.5-18 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

134.  

NLJB 007.4-17 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

135.  

NLJB 007.4-20  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

136.  

NLJB 007.8-02  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

137.  

ELJB 011.6-05  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

138.  

NLJB 007.7-03  

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

139.  

ELJB 011.6-06  

Компакт 1Ex 20 Д(90) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

140.  

NLJB 007.7-01  

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

141.  

NLJB 007.7-02  

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

142.  

NLJB 007.9-04  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

143.  

NLJB 007.9-03  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

144.  

ELJB 011.6-08  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

145.  

NLJB 007.9-05  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

146.  

NLJB 007.9-02 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

147.  

ELJB 011.6-09 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

148.  

ELJB 011.6-07  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

149.  

NLJB 007.9-01  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

150.  

NLJB 007.7-07  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

151.  

NLJB 007.7-06 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

152.  

ЕLJB 011.6-12 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

153.  

ЕLJB 011.6-11  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

154.  

NLJB 007.7-09 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

155.  

ЕLJB 011.6-10 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

156.  

NLJB 007.7-05

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

157.  

NLJB 007.8-07

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

158.  

ЕLJB 012.3-02 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

159.  

NLJB 007.8-05 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

160.  

NLJB 007.8-04

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

161.  

ЕLJB 012.3-01

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

162.  

ЕLJB 012.3-04 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

163.  

ЕLJB 012.3-05  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

164.  

NLJB 007.9-06  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

165.  

NLJB 007.7-12 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

166.  

NLJB 007.7-13   

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

167.  

ЕLJB 012.3-06 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

168.  

NLJB 007.8-10 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

169.  

ЕLJB 012.3-09 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

170.  

NLJB 007.8-08

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

171.  

ЕLJB 012.3-11

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

172.  

NLJB 007.9-08

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

173.  

NLJB 007.9-07 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

174.  

NLJB 007.7-14 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

175.  

NLJB 007.7-15

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

176.  

NLJB 007.8-11 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

177.  

NLJB 007.8-12 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

178.  

NLJB 007.9-09

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

179.  

NLJB 007.9-10

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

180.  

NLJB 007.9-14 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

181.  

NLJB 007.9-12

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

182.  

NLJB 007.7-16

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

183.  

NLJB 007.7-17 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

184.  

NLJB 007.7-18

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

185.  

NLJB 007.8-13

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

186.  

NLJB 007.8-14

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

187.  

NLJB 007.8-15

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

188.  

NLJB 007.9-15  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

189.  

ELJB 011.4-10  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

190.  

ELJB 011.4-11  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

191.  

NLJB 007.5-02  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

192.  

ЕLJB 011.5-12  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

193.  

NLJB 007.6-04  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

194.  

NLJB 007.6-06  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

195.  

NLJB 007.4-08  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

196.  

NLJB 007.5-06  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

197.  

NLJB 003.1-04 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

198.  

NLJB 003.4-14 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Светильник имеет трещину

199.  

NLJB 003.4-16  

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Светильник имеет трещину

200.  

NLJB 003.4-11 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

201.  

NLJB 003.4-10   

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

202.  

NLJB 003.4-01  

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

203.  

  NLJB 003.3-20 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

204.  

  NLJB 003.4-02 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

205.  

  NLJB 003.4-03 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

206.  

  ELJB 006.4-03 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

207.  

NLJB 003.4-04 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

208.  

NLJB 003.4-05 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

209.  

  NLJB 003.4-19 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

210.  

ELJB 006.4-01 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

211.  

ELJB 006.4-02 

Новатор 1Ex 60 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

212.  

NLJB 003.4-06 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

213.  

  NLJB 003.3-15 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

214.  

NLJB 003.3-16 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

215.  

NLJB 003.3-19 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

216.  

NLJB 003.5-15 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

217.  

NLJB 003.5-13 

Новатор 1Ex 60 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

218.  

NLJB 003.5-17 

Новатор 1Ex 60 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

219.  

NLJB 003.5-16 

Новатор 1Ex 60 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

220.  

NLJB 003.7-15 

Новатор 1Ex 60 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

221.  

  NLJB 003.5-04 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

222.  

  NLJB 003.5-05 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

223.  

 ЕLJB 006.4-08 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

224.  

 ЕLJB 006.4-09 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

225.  

 ЕLJB 006.4-10 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

226.  

NLJB 003.6-01 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

227.  

  NLJB 003.6-02 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

228.  

  NLJB 003.6-03 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

229.  

  NLJB 003.6-04  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

230.  

  NLJB 003.6-05 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

231.  

NLJB 003.5-09 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

232.  

NLJB 003.5-11 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

233.  

 ЕLJB 006.4-11 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

234.  

NLJB 003.7-01 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

235.  

  NLJB 003.7-02 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

236.  

  ЕLJB 006.6-01 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

237.  

  NLJB 003.7-04 

Новатор 1Ex 60 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

238.  

  NLJB 003.7-05  

Новатор 1Ex 60 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

239.  

  NLJB 003.6-10 

Новатор 1Ex 60 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

240.  

  NLJB 003.8-01 

Новатор 1Ex 60 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

241.  

  NLJB 003.8-03 

Новатор 1Ex 60 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

242.  

  NLJB 003.8-04 

Новатор 1Ex 60 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

243.  

  NLJB 003.8-05 

Новатор 1Ex 60 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

244.  

  NLJB 003.8-06 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

245.  

  NLJB 003.8-08 

Новатор 1Ex 60 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

246.  

  ELJB 006.6-09 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

247.  

  NLJB 003.8-09 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

248.  

  NLJB 003.8-11 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

249.  

  NLJB 003.8-12 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

250.  

  NLJB 003.8-13 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

251.  

  ELJB 006.6-11 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

252.  

  NLJB 003.6-17 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

253.  

  NLJB 003.6-18 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

254.  

  NLJB 003.6-19 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

255.  

  NLJB 003.6-20 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

256.  

  ELJB 006.6-12 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

257.  

  ELJB 007.8-03 

Новатор 1Ex 60 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

258.  

  NLJB 003.9-02 

Новатор 1Ex 60 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

259.  

  NLJB 003.9-03 

Новатор 1Ex 60 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

260.  

  NLJB 003.10-19 

Новатор 1Ex 60 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

261.  

  ELJB 007.8-04 

Новатор 1Ex 60 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

262.  

 NLJB 003.9-04 

Новатор 1Ex 60 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

263.  

  ELJB 007.8-05 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

264.  

  ELJB 007.8-06 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

265.  

  ELJB 007.7-04 

Новатор 1Ex 60 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

266.  

 NLJB 003.10-13 

Новатор 1Ex 60 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

267.  

   NLJB 003.10-16 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

268.  

   NLJB 003.10-17 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

269.  

   NLJB 003.10-18 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

270.  

   NLJB 003.10-11 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

271.  

   NLJB 003.10-10 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

272.  

   NLJB 003.10-09 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

273.  

   ЕLJB 007.7-03 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

274.  

NLJB 003.9-07 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

275.  

   NLJB 003.9-08 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

276.  

   NLJB 003.9-11 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

277.  

  ELJB 007.7-08 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

278.  

   NLJB 003.9-14  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

279.  

   NLJB 003.9-17  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

280.  

   NLJB 003.9-18  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

281.  

   NLJB 003.9-19  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

282.  

   NLJB 003.9-20  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

283.  

  ELJB 007.7-09  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

284.  

   NLJB 003.3-01 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

285.  

   NLJB 003.3-02 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

286.  

   NLJB 003.3-03 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

287.  

   NLJB 003.3-04 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

288.  

   NLJB 003.3-06 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

289.  

   NLJB 003.3-07 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

290.  

   NLJB 003.3-08 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

291.  

  ELJB 007.6-09  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

292.  

  ELJB 007.6-10  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

293.  

  ELJB 007.6-11  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

294.  

  ELJB 007.6-12  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

295.  

   NLJB 003.12-14  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

296.  

   NLJB 003.12-15  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

297.  

 NLJB 003.11-03 

Новатор 1Ex 60 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

298.  

 NLJB 003.11-04 

Новатор 1Ex 60 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

299.  

 NLJB 003.11-05  

Новатор 1Ex 60 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

300.  

NLJB 003.11-07  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

301.  

 NLJB 003.11-08  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

302.  

   NLJB 003.11-10  

Новатор 1Ex 60 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

303.  

   NLJB 003.11-12  

Новатор 1Ex 60 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

304.  

   NLJB 003.11-13  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

305.  

 NLJB 003.11-14  

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещину

306.  

ЕLJB 001.1-01

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

307.  

NLJB 001.1-08 

Новатор 1Ex 60 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

308.  

NLJB 001.2-07 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

309.  

ЕLJB 001.2-05 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

Стекло светильника имеет следы трещин по периметру

310.  

 NLJB 002.10-09 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещины

311.  

NLJB 002.10-05 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещины

312.  

NLJB 002.10-04 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещины

313.  

ELJB 004.8-1 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет  трещины

314.  

XLJB 004.1-1 

Extreme-C 1Ex 20 EXIT Д(120) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 3461-002-73354645-2015

осыпалась краска на  стекле "Выход"

315.  

 NLJB 006.1-03 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

316.  

NLJB 006.2-06 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

317.  

NLJB 006.7-04 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

318.  

NLJB 006.8-01 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

319.  

NLJB 006.8-04 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

320.  

NLJB 006.8-05 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

321.  

NLJB 006.8-06 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

322.  

ELJB 010.1-03 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

323.  

NLJB 006.6-01 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

324.  

NLJB 006.6-02 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

325.  

NLJB 006.6-03 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

326.  

ELJB 010.1-07 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

327.  

NLJB 006.2-05 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

328.  

NLJB 006.2-04 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

329.  

NLJB 006.2-03 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

330.  

NLJB 006.2-02 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

331.  

ELJB 010.1-06 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

332.  

NLJB 006.2-01 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

333.  

NLJB 006.1-01 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

334.  

ELJB 005.1-03 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

335.  

NLJB 002.8-02 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

336.  

NLJB 002.9-02 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

337.  

ELJB 005.1-05 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

338.  

NLJB 002.4-03 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

339.  

NLJB 006.12-01 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

340.  

ELJB 005.1-06 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

341.  

NLJB 006.11-05 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

342.  

NLJB 006.11-04 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

343.  

NLJB 006.11-02 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

344.  

NLJB 006.11-01 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

345.  

NLJB 002.3-03 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

346.  

ELJB 005.1-01 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

347.  

ELJB 005.1-09 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

348.  

NLJB 006.11-08 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

349.  

NLJB 006.11-10 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

350.  

NLJB 006.12-04 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

351.  

NLJB 006.12-06 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

352.  

NLJB 006.12-07 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

353.  

NLJB 006.3-01 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

354.  

NLJB 006.3-03 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

355.  

NLJB 006.3-06 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

356.  

NLJB 006.4-02 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

357.  

NLJB 006.4-03 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

358.  

NLJB 006.4-05 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

359.  

NLJB 006.4-06 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

360.  

NLJB 006.4-07 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

361.  

ELJB 010.2-02 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

362.  

NLJB 006.5-02 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

363.  

ELJB 010.2-01 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

364.  

NLJB 006.5-07 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

365.  

NLJB 006.5-08 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

366.  

 NLJB 006.5-11 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

367.  

NLJB 006.6-09 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

368.  

ELJB 010.1-11 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

369.  

NLJB 006.6-08 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

370.  

NLJB 006.6-07 

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

371.  

 XLJB 004.1-02 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

372.  

NLJB 002.10-15 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

373.  

NLJB 002.10-16 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

374.  

ELJB 004.8-05 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

375.  

XLJB 005.5-02 

Extreme-C 1Ex 20 EXIT Д(120) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 3461-002-73354645-2015

ржавые болты крепления корпуса, осыпалась краска на стекле

376.  

 XLJB 005.6-01 

Extreme-C 1Ex 20 EXIT Д(120) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 3461-002-73354645-2015

ржавые болты крепления корпуса, осыпалась краска на стекле

377.  

 NLJB 002.4-04 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

378.  

NLJB 006.1-05 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

379.  

ELJB 010.1-08 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

380.  

NLJB 001.1-05 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

381.  

NLJB 001.1-04 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

382.  

NLJB 001.1-07 

Новатор 1Ex 36 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

383.  

NLJB 001.3-11 

Новатор 1Ex 60 К1(45) С1+1 КБ -Б(М20)+1 ЗГ

ТУ 27.40.33.130-001-04757177-2017

стекло светильника имеет трещины

384.  

ELJB-016.4-06

Новатор 1Ex 36 К1(30) С1

Короткое замыкание

385.  

XLJB-005.5-07

Extreme-C 1Ex 20 EXIT Д(120) С1

Отсутствует лицевая панель с надписью «Выход»

386.  

ELJB-016.6-03

Новатор 1Ex 36 К1(30) С1

Треснутое стекло

387.  

XLJB-011.3-02

Extreme-C 1Ex 36 EXIT Д(120) C1

Светильник неисправен (не включается)

388.  

NLJB-002.5-12

Новатор 1Ex 60 К1(30) С1

Треснутое стекло

389.  

NLJB-002.5-3

Новатор 1Ex 36 К1(30) С1

Треснутое стекло

390.  

NLJB-002.5-6

Новатор 1Ex 36 К1(30) С1

Треснутое стекло

391.  

NLJB-002.8-10

Новатор 1Ex 60 К1(30) С1

Треснутое стекло

392.  

NLJB-001.12-02

Новатор 1Ex 36 К1(30) С1

Треснутое стекло

393.  

NLJB-001.12-07

Новатор 1Ex 36 К1(30) С1

Треснутое стекло

394.  

NLJB-022.10-04

Новатор 1Ex 36 К1(30) С1

Треснутое стекло

395.  

NLJB-005.4-01

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1

Треснутое стекло

396.  

NLJB-005.9-02

Новатор 1Ex 42 К1(30) С1

Треснутое стекло

397.  

NLJB-022.8-14

Новатор 1Ex 36 К1(30) С1

Треснутое стекло

398.  

NLJB-004.5-14

Новатор 1Ex 36 К1(30) С1

Треснутое стекло

399.  

NLJB-008.5-18

Новатор 1Ex 36 К1(30) С1

Треснутое стекло

400.  

NLJB-008.8-08

Новатор 1Ex 36 К1(30) С1

Треснутое стекло

401.  

NLJB-010.7-04

Новатор 1Ex 36 К1(30) С1

Треснутое стекло

402.  

NLJB-010.8-20

Новатор 1Ex 36 К1(30) С1

Треснутое стекло

403.  

NLJB-007.8-01

Новатор 1Ex 36 К1(30) С1

Треснутое стекло

404.  

NLJB-007.8-06

Новатор 1Ex 36 К1(30) С1

Треснутое стекло

405.  

NLJB-007.5-16

Новатор 1Ex 36 К1(30) С1

Треснутое стекло

406.  

NLJB-003.9-13

Новатор 1Ex 36 К1(30) С1

Треснутое стекло

407.  

NLJB-003.11-09

Новатор 1Ex 60 К1(30) С1

Треснутое стекло

408.  

NLJB-007.6-05

Новатор 1Ex 36 К1(30) С1

Треснутое стекло

409.  

NLJB-002.1-12

Новатор 1Ex 60 К1(30) С1

Треснутое стекло

410.  

NLJB-002.1-14

Новатор 1Ex 60 К1(30) С1

Треснутое стекло

411.  

NLJB-002.7-9

Новатор 1Ex 36 К1(30) С1

Треснутое стекло

412.  

ELJB-003.4-06

Новатор 1Ex 36 К1(30) С1

Треснутое стекло

413.  

ELJB-014.5-10

Новатор 1Ex 60 К1(30) С1

Треснутое стекло

414.  

NLJB-008.2-07

Новатор 1Ex 60 К1(30) С1

Треснутое стекло

Также истцом заявлено требование о взыскании с ООО «ПромИнновация» судебной неустойки в размере 15 000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта об устранении недостатков оборудования, переданного по договору поставки от 06.10.2017 № 92/063217П.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены АО «Газстройпром» и АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (далее – третьи лица).

В судебном заседании представители истца требования искового заявления поддержали в полном объёме, а представитель ответчика против удовлетворения иска возражал, полагая доводы истца необоснованными.

Третьи лица для участия в судебном заседании не явились, извещены надлежащим образом о времени и месте его проведения. 

Рассмотрев материалы искового заявления ПАО «Газпром автоматизация», исследовав и оценив совокупность имеющихся в материалах дела доказательств, выслушав представителей сторон, суд полагает, что в удовлетворении исковых требований следует отказать в полном объеме в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации арбитражный суд осуществляет защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном названным Кодексом.

Согласно положениям статей 506 и 516 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю, а покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

Как следует из материалов дела, между ПАО «Газпром автоматизация» и АО «Газпромнефть-ОНПЗ» был заключен договор генерального подряда на выполнение работ по строительству объекта: «Комплекс ЭЛОУ-АВТ АО «Газпромнефть-ОНПЗ» от 29.06.2017 № ОНЗ-17/07100/00514/Р/27. По договору генерального подряда ПАО «Газпром автоматизация» приняло обязательства генерального подрядчика, а АО «Газпромнефть-ОНПЗ» заказчика.

Во исполнение обязательств по договору генерального подряда с целью обеспечения объекта строительства материалами и оборудованием между ПАО «Газпром автоматизация» (Покупатель) и ООО «Оборудование Про+» (Поставщик) был заключен договор поставки от 06.10.2017 № 92/063217П (далее – договор поставки).

Предметом договора поставки явились светильники изготовителя - ООО «ПромИнновация».

22 сентября 2021 произошла смена генерального строительного подрядчика на основании соглашения о перемене стороны, заключенным между ПАО «Газпром автоматизация», АО «Газпромнефть-ОНПЗ» и АО «Газстройпром» по Договору генерального подряда, обязательства генерального строительного подрядчика приняты АО «Газстройпром»

Как следует из содержания искового заявления, в рамках надзора за качеством выполняемых работ АО «Газстройпром» выявлены дефекты в поставленных и смонтированных на Объекте светильниках, которые зафиксированы в отчете по надзору за качеством выполняемых работ № SR N PR-GSP-2221-QA-1149-rA-BL от 13.01.2022 (далее – Отчет), а именно: заводской брак защитного стекла; частичная коррозия крепежных элементов подвесного кронштейна; дефект покрытия информационного поля «ВЫХОД».

Отчет АО «Газстройпром» был направлен в адрес изготовителя светильников ООО «ПромИнновация» в связи с ликвидацией 20.12.2021 Поставщика светильников ООО «Оборудование ПРО+».

ООО «ПромИнновация» направило в адрес АО «Газстройпром» письмо № 146.2-ПИ от 14.06.2022, которым отказалось устранить дефекты и указало на отсутствие каких-либо обязательство по поставке светильников в адрес АО «Газстройпром».

Полагая, что выявленные дефекты в светильниках, являются производственным браком, за который несет ответственность производитель светильников ООО «ПромИнновация» и не находятся в зоне ответственности лица, выполнявшего работы на Объекте, ПАО «Газпром автоматизация» обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, при том, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно положениям статьи 469 Гражданского кодекса Российской Федерации продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи. При отсутствии в договоре купли-продажи условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется. Если продавец при заключении договора был поставлен покупателем в известность о конкретных целях приобретения товара, продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для использования в соответствии с этими целями. При продаже товара по образцу и (или) по описанию продавец обязан передать покупателю товар, который соответствует образцу и (или) описанию. Если законом или в установленном им порядке предусмотрены обязательные требования к качеству продаваемого товара, то продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязан передать покупателю товар, соответствующий этим обязательным требованиям. По соглашению между продавцом и покупателем может быть передан товар, соответствующий повышенным требованиям к качеству по сравнению с обязательный требованиями, предусмотренными законом или в установленном им порядке.

Согласно пункту 1 статьи 518 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель (получатель), которому поставлены товары ненадлежащего качества, вправе предъявить поставщику требования, предусмотренные статьей 475 настоящего Кодекса, за исключением случая, когда поставщик, получивший уведомление покупателя о недостатках поставленных товаров, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего качества.

Как следует из пункта 1 статьи 475 Гражданского кодекса Российской Федерации, если недостатки товара не были оговорены продавцом, то покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от продавца соразмерного уменьшения цены, либо безвозмездного устранения недостатков товара в разумныи? срок, либо возмещения расходов на устранение недостатков товара.

Пунктом 2 статьи 475 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) покупатель вправе по своему выбору: отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы; потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.

В соответствии со статьей 476 Гражданского кодекса Российской Федерации продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель докажет, что недостатки товара возникли до его передачи покупателю или по причинам, возникшим до этого момента.

В отношении товара, на который продавцом предоставлена гарантия качества, продавец отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли после его передачи покупателю вследствие нарушения покупателем правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

Согласно пункту 4 статьи 477 Гражданского кодекса Российской Федерации, в отношении товара, на который установлен срок годности, покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, если они обнаружены в течение срока годности товара.

Пунктом 2 статьи 477 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что если на товар не установлен гарантийный срок или срок годности, требования, связанные с недостатками товара, могут быть предъявлены покупателем при условии, что недостатки проданного товара были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи товара покупателю либо в пределах более длительного срока, когда такой срок установлен законом или договором купли-продажи. Срок для выявления недостатков товара, подлежащего перевозке или отправке по почте, исчисляется со дня доставки товара в место его назначения.

Согласно пункту 5 статьи 475 Гражданского кодекса Российской Федерации правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются, если настоящим Кодексом или другим законом не установлено иное.

Поскольку ни Гражданским кодексом Российской Федерации, ни другим законом не предусмотрено право покупателя (получателя) обратиться с требованием непосредственно к изготовителю товара (как к непосредственному виновнику ненадлежащего качества товара) в случае, если указанная организация - покупатель (получатель) приобретала данный товар у какого-либо поставщика, то истец как покупатель (получатель) не имеет права на иск к изготовителю о безвозмездном устранении недостатков товара.

Действующим законодательством возможность предъявления требования непосредственно к изготовителю предоставлена только потребителю в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей".

Таким образом, организация - покупатель, осуществляющая коммерческую деятельность, вправе предъявить требование, возникшее из передачи товара ненадлежащего качества, только продавцу (поставщику), с которым указанная организация - покупатель находится в договорных отношениях по поставке товара.

Аналогичная правовая позиция содержится в постановлениях Арбитражного суда Московского округа от 24.02.2022 по делу № А40-42558/2021 и от 25.09.2023 по делу № А40-230445/2022.

Применительно к фактическим обстоятельствам по настоящему делу, истец должен, в числе прочего, представить доказательства, свидетельствующие о возникновении между сторонами соответствующих правоотношений, что позволило бы, истцу предъявлять ответчику соответствующие требования, закрепленные в статьях 475, 518 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Вместе с тем, судом при рассмотрении дела не установлено фактических обстоятельств, свидетельствующих о том, что между истцом и ответчиком существовали какие-либо правоотношения в рамках спорного оборудования.

Между ПАО «Газпром автоматизация» и ООО «ПромИнновация» договор не заключался.

Поскольку между ПАО «Газпром автоматизация» и ООО «ПромИнновация» отсутствуют договорные отношения, то ответственность перед истцом за неисполнение гарантийного обязательства несет непосредственно поставщик товаров.

В соответствии с пунктом 2.4 договора поставки от 06.10.2017 № 92/063217П, заключенного между ПАО «Газпром автоматизация» (Покупатель) и ООО «Оборудование Про+» (Поставщик), стороны согласились, что гарантийный срок на Товар устанавливается в соответствии с требованиями проектной документации на строительство Объекта, утверждённой? Заказчиком. Поставщик подтверждает, что ознакомлен с соответствующей? документацией?, вся необходимая информация и документы получены им до подписания договора поставки. Гарантийный срок на Товар в любом случае не может быть менее двух лет с даты ввода Объекта в эксплуатацию.

Пунктом 2.5. договора поставки установлено, что Поставщик обязан за свои? счет устранить дефекты, выявленные в течение гарантийного срока или заменить Товар и /или его комплектующие без каких-либо затрат со стороны покупателя, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Покупателем правил эксплуатации и/или условии? хранения Товара и/или его комплектующих, должным образом сообщенных покупателю Поставщиком. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар или его комплектующие не использовались из-за обнаруженных дефектов. Если Поставщик не устранит дефекты Товара и/или не произведет замену в течение 30 дней с даты направления ему Покупателем соответствующего уведомления, Покупатель будет вправе устранить эти дефекты за счет Поставщика без какого-либо ущерба в отношении своих прав по гарантиям, а Поставщик обязан возместить все расходы Покупателя на проведение ремонтных работ, а также все иные расходы Покупателя, связанные с проведением указанных ремонтных работ, в течение 30 (тридцати) дней? с даты направления ему Покупателем уведомления об этом. Срок гарантии в отношении нового товара, поставленного взамен дефектного, начинает отсчитываться вновь с даты подписания Акта приема-передачи товара, а в случае приостановки эксплуатации Объекта (Комплекс ЭЛОУ-АВТ, расположенный на территории АО «Газпромнефть-ОНПЗ») в связи с допущенными дефектами – с момента возобновления эксплуатации объекта.

Таким образом, гарантийные обязательства перед ПАО «Газпром автоматизация» были установлены договором поставки от 06.10.2017 № 92/063217П со стороны только ООО «Оборудование Про+».

На основании части 3 статьи 308 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц).

Договор поставки от 06.10.2017 №92/063217П не содержит каких-либо положений о передаче Поставщиком Покупателю прав на обращение с требованиями, связанными с несоответствием качества товара непосредственно к его изготовителю либо о том, что изготовитель принимает на себя гарантийные обязательства в отношении товара. 

Предоставление истцу гарантийных обязательств со стороны ООО «ПромИнновация» условиями договора от 06.10.2017 № 92/063217П не предусмотрено.

Отсылка истца к плану мероприятий, полученного от ООО «ПромИнновация» по замене оборудования не относима, так как никаким соглашением сторон положение статьи 475 Гражданского кодекса Российской Федерации не может быть изменено. 

План мероприятий нельзя признать действием ответчика по принятию гарантийных обязательств.

Согласно части 3 статьи 308 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства, возникающие из договора, создают права и обязанности для третьих лиц только в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

Утрата возможности предъявления требований непосредственно к ООО «Оборудование Про+» - Поставщику по договору поставки от 06.10.2017 № 92/063217П в связи с его ликвидацией, на которую ссылается истец, вызвана исключительно действиями самого ПАО «Газпром автоматизация» не предъявившего соответствующих требований к поставщику с момента возможного обнаружения недостатков товара до ликвидации ООО «Оборудование Про+» и не создает у ООО «ПромИнновация» обязательств по замене товаров. 

22.07.2021 в ЕГРЮЛ внесена запись о принятии юридическим лицом ООО «Оборудование ПРО+» решения о ликвидации и формировании ликвидационной комиссии, назначении ликвидатора, 20.12.2021 ООО «Оборудование ПРО+» ликвидировано.

Как указано в пункте 1 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требовании? его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.

К моменту ликвидации поставщика - ООО «Оборудование Про+», поставленные истцу по договору от 06.10.2017 № 92/063217П товары, находились у истца достаточное время (с 2019 года), чтобы в товаре были выявлены какие-либо дефекты, недостатки и заявлено требование по их устранению. 

Проявив должную степень разумности и осмотрительности, истец имел возможность предъявления требований к ООО «Оборудование Про+» до процедуры ликвидации, к ликвидатору - после опубликования записи о принятии решения о ликвидации.

Согласно пункту 1 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам. 

В свою очередь, в силу статьи 419 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательство прекращается ликвидацией юридического лица (должника или кредитора), кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательства ликвидированного юридического лица возлагается на другое лицо (по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и др.).

Поставленное ПАО «Газпром автоматизация» оборудование - это результат проектной документации. В материалы дела ПАО «Газпром автоматизация» не представило доказательств, что поставленное ООО «Оборудование Про+» не соответствовало требования проектной документации.

Как указывает истец, 22 сентября 2021 произошла смена генерального строительного подрядчика на основании соглашения о перемене стороны, заключенным между ПАО «Газпром автоматизация», АО «Газпромнефть-ОНПЗ» и АО «Газстройпром» по договору генерального подряда, обязательства генерального строительного подрядчика приняты АО «Газстройпром».

В рамках надзора за качеством выполняемых работ АО «Газстройпром» выявлены дефекты в поставленных и смонтированных на объекте светильниках, которые зафиксированы в отчете по надзору за качеством выполняемых работ от 13.01.2022.

Из отчета следует, что при проведении визуального осмотра оборудования (смонтированного и находящегося на складе) поставки ООО «ПромИнновация» выявлены такие недостатки, как заводской брак защитного стекла, частичная коррозия крепежных элементов подвесного кронштейна частичная коррозия крепежных элементов защитного стекла дефект покрытия информационного поля «Выход» (обесцвечивание наклейки).

Как следует из самого Отчета, отчеты составляются по результатам ежедневного осмотра. 

Кроме того, в силу п.п. 2.8., п. 2.10. договора поставки оборудования от 06.10.2017 №92/063217П, Покупатель участвовал в осуществлении контроля качества изготовления Товара, а техническая готовность Товара к поставке подтверждалась Разрешением на выпуск товара, которое выдавалось Покупателем после того, как Покупатель убедился в соответствии Товара техническим требованиям и условиям, изложенным в договоре поставки и соответствующих руководящих документах. 

Также договором поставки оборудования от 06.10.2017 предусмотрены мероприятия по приемке товара по качеству (п. 6.2.), а недостатки, которые могли быть обнаружены изначально при приемке не могут быть отнесены к возникшим в период действия гарантии качества товара.

С учетом мероприятий по осуществлению контроля качества изготовления товара, мероприятий по приемке товара по качеству, ежедневных осмотров, суд критически относится к утверждению истца о наличии в товаре заводского брака.

Истец не приводит доказательств существенности недостатков и невозможности эксплуатации оборудования по назначению. Ходатайство о назначении по делу судебной технической экспертизы сторонами не заявлялось. 

Каких-либо бесспорных доказательств наличия вины ООО «ПромИнновация» в недостатках товаров истцом не представлено, судом не установлено.

В рамках настоящего дела ответчиком заявлено о пропуске истцом срока исковой давности. 

Как указывает ПАО «Газпром автоматизация», товар поставлялся ему с апреля по май? 2019 года. 

Таким образом, узнать о недостатках товара ПАО «Газпром автоматизация» должно было не позднее мая 2019 года, что также подтверждается предусмотренными договором поставки мероприятиями по осуществлению контроля качества изготовления товара, мероприятиями по приемке товара по качеству, практикой ежедневных осмотров оборудования.

Согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации, общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Согласно системе https://kad.arbitr.ru/ исковое заявление об обязании выполнить гарантийные обязательства поступило 25.04.2023.

АО «Газстройпром» письмом от 21.06.2022 № 11809-И в адрес предыдущего генерального строительного подрядчика ПАО «Газпром автоматизация» заявлена претензия с требованием выполнить мероприятия по замене дефектных комплектующих светильников в полном объеме до 30.07.2022 и только после получения претензия истец обратился к ответчику. 

Таким образом, ПАО «Газпром автоматизация» нарушило срок исковой давности, направив исковое заявление об устранении недостатков товаров поставленных в 2019 году,

В силу статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации, исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Уважительных причин пропуска срока исковой давности ПАО «Газпром автоматизация» не представило.

Принимая во внимание совокупность изложенных обстоятельств, суд не находит безусловных, предусмотренных законом оснований для удовлетворения требований искового заявления ПАО «Газпром автоматизация» доводы которого не нашли своего бесспорного подтверждения в материалах дела.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины относятся на истца, как и иные судебные расходы, заявленные истцом.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия если не подана апелляционная жалоба.

 

Судья                                                                                                П.И. Машин