РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

  15 мая 2024 года  

по делу № А33-5133/2024 Красноярск  

«15» мая 2024 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить. 

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в течение календарного месяца со дня вступления в законную силу  судебного акта по настоящему делу исполнить обязательства по договору об осуществлении  технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.308.22 от 28.01.2022,  осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя  объекта «опора двойного назначения», расположенного (который будет располагаться) по  адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Кировский район, ул. Транзитная, в границах,  кадастрового квартала 24:50:0600043, в точке присоединения:  

I точка присоединения: максимальная мощность 15 кВт. Линия (0,4) Проектируемая Ячейка ТП Руб. 4 Резерв ТП ТП 421 ОУ Ячейка ПС яч. 06 в ст. ТП-433 ПС ПС № 96 «Затонская» 110/6 кВ Основной источник питания: ПС № 96 «Затонская» 110/6 кВ 

Резервный источник питания: отсутствует. в том числе по обеспечению готовности  объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство,  реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию  отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации)  такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства  (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих  характеристик:  

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт; - категория надежности третья; 

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое  присоединение 0,4 кВ;  

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств  отсутствует;  

включая мероприятия согласно Техническим условиям № 8000484510: 

- выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов  проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным Постановлением  Правительством РФ от 16.02.2008 № 87, и согласование со всеми заинтересованными  организациями в соответствии с действующим законодательством;  

- строительство ЛЭП 0,4 кВ от точки, указанной в пункте № 7 настоящих ТУ, до точки  присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы,  

установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и  сечение провода определить проектом;  

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в  соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков  электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №  442).  

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Инфраструктурные решения» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 21 466,02 руб.  договорной неустойки за период с 02.10.2022 по 15.02.2024, неустойку с 16.02.2024 по день  фактического исполнения обязательства из расчета 42,68 руб. за каждый день просрочки, 8  000,00 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.  

Требование о взыскании судебной неустойки удовлетворить частично. 

В случае неисполнения решения суда в полном объеме в течение календарного месяца со  дня вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу взыскать с публичного  акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные решения» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) судебную неустойку в размере 5 000,00 руб. за каждый  день неисполнения решения суда по настоящему делу до фактического исполнения решения  суда.  

В остальной части в удовлетворении требования о взыскании судебной неустойки  отказать.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья А.В. Командирова